# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/60/13					Przeworsk, dnia 13.12.2013 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa aparatury medycznej i mebli medycznych z 						podziałem na zadania

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759 ) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: zadanie nr 3 – wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej – 2 szt.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej , który posiada  szerokość 750 mm?

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami siwz i wcześniejszymi odpowiedziami na pytania.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści wózek o długości całkowitej 2090 mm?

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami siwz i wcześniejszymi odpowiedziami na pytania.

Pytanie

Czy Zamawiający wymaga aby wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej posiadał regulację wysokości leża za pomocą nożnej pompy hydraulicznej ?

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami siwz i wcześniejszymi odpowiedziami na pytania.

Pytanie

Czy Zamawiający wymaga aby wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej posiadał regulację wysokości leża realizowaną w zakresie od 570 do 910 mm ?

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami siwz i wcześniejszymi odpowiedziami na pytania.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej , który posiada ruchomy segment oparcia pleców regulowany za pomocą sprężyny gazowej w zakresie od 0 do 65 stopni ?

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami siwz i wcześniejszymi odpowiedziami na pytania.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej , wyposażony w poręcze boczne wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej ?

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami siwz i wcześniejszymi odpowiedziami na pytania.

dotyczy: zadanie nr 3 - szafka przyłóżkowa bez blatu – 20 szt.

Pytanie

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie wyrobów medycznych posiadających dokument w postaci zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych który to jest dokumentem równoważnym do wpisu do rejestru wyrobów medycznych ?

Odpowiedź

Tak – Zamawiający wyraża zgodę

dotyczy: zadanie nr 3 - szafka przyłóżkowa z blatem – 10 szt.

Pytanie

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie wyrobów medycznych posiadających dokument w postaci zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych który to jest dokumentem równoważnym do wpisu do rejestru wyrobów medycznych ?

Odpowiedź

Tak – Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem której całkowita szerokość wynosi  630 mm ?

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami siwz i wcześniejszymi odpowiedziami na pytania.

Pytanie

Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu dołączenia do oferty instrukcji obsługi wyrobu ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

Zamawiający