# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/63/13					Przeworsk, dnia 31.12.2013 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	zaprojektowanie wraz z wykonaniem robót budowlanych polegających na wymianie dźwigów (wind – 2 sztuki ) w budynku A  SP ZOZ w Przeworsku

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759 ) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie

W programie funkcjonalno – użytkowym Zamawiający opisał zespół napędowy : „napęd – silnik reduktorowy jednobiegunowy VVVF z enkoderem 13,5 kW ,180 wyłączen / h”. Czy Zamawiający dopuszcza i wymaga zastosowania w w/w dźwigach nowoczesnych zespołów napędowych bezredukturowych?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Zamawiający