# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/01/13					Przeworsk, dnia 16.01.2014 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa sprzętu rehabilitacyjnego z podziałem na 						zadania

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.907z późn.zm) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie

Zwracamy się z zapytaniem o dopuszczenie sprzętu  o podobnych lub lepszych parametrach:

Pakiet Nr 1

Aparat do laseroterapii  z sondą punktową 400mW/808nm – 1sztuka

### DANE TECHNICZNE

#### ERGONOMIA

- tryb pracy: programowy/manualny

- duży, czytelny wyświetlacz

- obsługa w trybie graficznym

- wybór jednostek chorobowych po nazwie

- edycja nazw programów użytkownika

- możliwość automatycznego powtórzenia zabiegu

- zegar zabiegowy

#### KONSTRUKCJA

- duży wyświetlacz graficzny

- nowoczesne wzornictwo

- trwała i niezawodna klawiatura

- liczniki czasu pracy aplikatorów laserowych

- stabilizacja i regulacja mocy aplikatorów

- dwa uniwersalne gniazda sond punktowych

- autotest – bieżąca kontrola sprawności aparatu

#### RODZAJE APLIKATORÓW LASEROWYCH

- sonda punktowa R 660 nm/40 mW

- sonda punktowa R 650 nm/20 mW

- sonda punktowa IR 808 nm/400 mW

- sonda punktowa IR 808 nm/200 mW

- aplikator skanujący R+IR 50 mW + 400mW

- aplikator prysznicowy CL1800 5Rx40 mW + 4IRx400 mW

#### PARAMETRY TECHNICZNE

| regulacja mocy |  | 25 – 100 % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| tryby pracy źródeł promieniowania |  |  | ciągły, impulsowy |  |
| zakres częstotliwości |  | 1 – 5000 Hz |  |  |
| wypełnienie |  | 25 – 75 %, impuls 50 us |  |  |
| zegar zabiegowy | max 99 minut 59 sekund |  |  |  |
| zasilanie, pobór mocy | 230 V, 50 Hz, 40 W |  |  |  |
| wymiary | 30x23x11 cm |  |  |  |
| masa |  |  |  | 2,5 kg |

### WYPOSAŻENIE

#### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- przewód sieciowy

- etykiety ostrzegawcze – komplet

- wtyk blokady drzwi DOOR

- instrukcja użytkowania

#### WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- sonda laserowa R 660 nm/80 mW z uchwytem

- sonda laserowa R 660 nm/40 mW z uchwytem

- sonda laserowa IR 808 nm/400 mW z uchwytem - wymagane

- sonda laserowa IR 808 nm/200 mW z uchwytem

- aplikator skanujący R+IR 50 mW + 400 mW ze statywem

- aplikator skanujący R+IR 100 mW + 450 mW Ze statywem

- aplikator prysznicowy CL1800 5Rx40 mW + 4IRx400 mW z uchwytem

- okulary ochronne 2 szt - wymagane

- światłowód prosty Ø 6 mm

- światłowód prosty Ø 8 mm

- światłowód kątowy 45° Ø 6 mm

- światłowód kątowy 45° Ø 6 mm zwężany do laseropunktury

- światłowód kątowy 45° Ø 8 mm

- uchwyt światłowodu Ø 6 mm

- uchwyt światłowodu Ø 8 mm

- torba mieszcząca aparat wraz z wyposażeniem

- stolik

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Zamawiający