# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/04/14					Przeworsk, dnia 28.01.2014 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa materiałów zużywalnych  do procesu sterylizacji

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn.zm) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie

Dotyczy poz.14 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu równoważnego w postaci paska bibuły nasączonego sporami w bardziej profesjonalnym opakowaniu z papieru pergaminowego zabezpieczonego przed kontaminacją ?.

Odpowiedź

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dotyczy poz. 18- 19 – Prosimy o wyłączenie wskazanych pozycji do oddzielnego pakietu?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy poz 21-26 - Prosimy o wyłączenie wskazanych pozycji do oddzielnego pakietu ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy poz.26- Czy Zamawiający dopuści szczotkę o dł 5 mb ?Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona, szczotka spełnia pozostałe wymagania.

Odpowiedź

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dotyczy wzoru umowy art.2 ust.3 – Prosimy o wydłużenie terminu dostawy do 3 dni roboczych.

Odpowiedź

Tak – Zamawiający dopuszcza

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn.zm)) zamawiający modyfikuje treść siwz  , w następujący sposób :

1.. W projekcie umowy art.2 w pkt.3 siwz otrzymuje brzmienie:

„3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówiony towar do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO 	w terminie do 3  dni roboczych od chwili złożenia  zamówienia.”

Zamawiający