# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/04/14					Przeworsk, dnia 30.01.2014 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa materiałów zużywalnych  do procesu sterylizacji

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn.zm) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie

Dotyczy poz.5,6,7 – Czy Zamawiający dopuści przepuszczalność powietrza 10 /Pa*s , która jest optymalna dla tego typu wyrobu i jednocześnie dużo wyższa niż 3,4 /Pa*s wymagane przez normy ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy poz. 5,6,7 –  Czy Zamawiający dopuści opakowania o niezwilżalności wodą równej 30 sek. ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy poz. 5,6,7 –  Prosimy o dopuszczenie rękawów papierowo foliowych do sterylizacji nawiniętych na rolkę papierem na zewnątrz. . ?

Odpowiedź

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dotyczy poz. 5,4 –  Czy w miejsce rękawa o szer. 120 mm Zamawiający dopuści rękaw 125 mm ?

Odpowiedź

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Poz. 1-4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę się na wyłącznie pozycji do odrębnego pakietu, co umożliwi Wykonawcom złożenie ofert konkurencyjnych cenowo?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Poz. 1-2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie włókniny sterylizacyjnej, o następującej charakterystyce:

włókno celulozy  wzmocnione włóknem syntetycznym, o zawartości chlorków poniżej 0,05%, zawartości siarczanów poniżej 0,25 %, wytrzymałości na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania niemniej niż 2,0 kN/m; w kierunku poprzecznym niemniej niż 0,9 kN/m, wytrzymałości na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania niemniej niż 1,2 kN/m; w kierunku poprzecznym niemniej niż 0,7 kN/m, wytrzymałości na przepuklenie niemniej niż 180 kPa na sucho i 105 kPa na mokro, o gramaturze nominalnej 60 g/m2 ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Poz. 3-4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru sterylizacyjnego, o następującej charakterystyce:

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Włókno celulozowe, o zawartości chlorków poniżej 0,02%, zawartości siarczanów poniżej 0,034 %, wytrzymałości na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania niemniej niż 1,85 kN/m, w kierunku poprzecznym niemniej niż 1,35 kN/m, wytrzymałości na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania niemniej niż 0,72 kN/m, w kierunku poprzecznym niemniej niż 0,42 kN/m , o gramaturze nominalnej 60 g/m2 ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Poz. 5-7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji do odrębnego pakietu, co umożliwi Wykonawcom złożenie ofert konkurencyjnych cenowo?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Poz. 5-7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie torebek i rękawów papierowo-foliowych, o następującej charakterystyce:

Torebki i rękawy papierowo-foliowe z testem do sterylizacji wykonane z papieru o gramaturze 60 g/ m kw., zawartości chlorków poniżej 0,05%, zawartości siarczanów poniżej 0,25 %, wytrzymałości na przedarcie niemniej niż 550 mN w obu kierunkach, przenikaniu powietrza niemniej niż 7,9 μ/Pa*s, wytrzymałości na przepuklenie niemniej niż 230 kPa na sucho, wytrzymałości na przepuklenie niemniej niż 70 kPa na mokro, nie zwilżalności wodą powyżej 20 s, wytrzymałości na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania niemniej niż 4,67 kN/m; w kierunku poprzecznym niemniej niż 2,33 kN/m, wytrzymałości na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania niemniej niż 0,9 kN/m; w kierunku poprzecznym niemniej niż 0,45 kN/m.

Folia siedmiowarstwowa, przeźroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów, o grubości nie większej niż 52 μm, zgrzewalnej w temperaturze 180 – 210 OC, wytrzymała na rozdarcie w obu kierunkach niemniejsza niż 51,1 N/15nm, elastyczna [wydłużenie niemniej niż 70%]. Posiadająca potwierdzenie zgodności konstrukcji PN-EN 868-5 przez producenta, z wykluczaniem umieszczenia testu między foliami, wszystkie napisy i testy poza przestrzenią pakowania, powierzchnia wskaźnika procesu sterylizacji ≥ 100 mm2 [PNEN 868-5], jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania, zgrzew fabryczny wielokrotny, pochodząca od jednego producenta, z rękawami nawiniętymi na rolkę z folią na zewnątrz.

Odpowiedź

Tak -  Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie

Poz. 5; 350mm: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa o szerokości 380 mm ?

Odpowiedź

Tak -  Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie

Poz. 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa dł. 100 mb/szer. 400 x 80 mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Poz. 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa dł. 100 mb/szer. 380 x 80 mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Czy Zamawiający w art. 2 wskazując termin dostarczenia towaru ma na myśli dni robocze, przypadające od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź

Tak - Zamawiający w art. 2 wskazując termin dostarczenia towaru ma na myśli dni robocze, przypadające od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

Pytanie

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Zamawiający