# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/10/14					Przeworsk, dnia 28.04.2014 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa pasków do glukometrów wraz z bezpłatnym użyczeniem glukometrów

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759 z późn. zm.  ) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nakłuwaczy jednorazowych o głębokości nakłucia 1,5 mm i brak interferencji z galaktozą w zakresie ≤ 15 mg/dl?

Odpowiedź

Tak – Zamawiający wyraża zgodę

ZAMAWIAJĄCY