# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/12/14					Przeworsk, dnia 16.05.2014 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa obłożeń i odzieży jednorazowego użytku  z podziałem na zadania

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759 z późn. zm.  ) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 1

Poz. 1  - Czy Zamawiający dopuści osobno pakowaną serwetę pod położnicę z kieszenią ułatwiającą higieniczną aplikację i torbę trójkątną na płyny z usztywnieniem i zaworem o wymiarach 60x60cm; serweta spełnia wymogi normy EN 13795?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 1

Poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego, w którym obłożenie wykonane jest z dwuwarstwowej włókniny celulozowej i folii PE; cały zestaw spełnia wymagania normy EN 13795; skład i wymiary następujące:

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 1

Poz. 1  - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety wykonanej z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 55 g/m2 w rozm. 100 x 120 cm (+ 20 cm mankiet) z pojedynczym workiem na płyny, o nieprzemakalności min. 150 cm H2O?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Dotyczy Zadania nr 1

Poz. 2 – Czy można zaoferować zestaw do cięcia cesarskiego wykonanego z dwuwarstwowego  laminatu o gramaturze 55 g/m2 , o nieprzemakalności min 150 cm. H2O o składzie:

- Serweta Protect do nakrycia stołu instrumentariuszki 150 x 200 cm

- Serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm

- Serweta Protect do cięcia cesarskiego z torbą na płyny  oraz oknem 20 x 19 cm wypełnionym folią chirurgiczną 250 x 315 cm

- Chłonna serweta dla noworodka 87 x 90 cm

- Taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

- Ręczniki celulozowe 33 x 33 cm

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 1

Pozycja nr1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowej,  sterylnej serwety pod pośladki dla położnic , wykonanej z wytrzymałego, odpornego na rozdarcie, wolnego od lateksu, antyalergicznego, odpornego na promieniowanie UV materiału o rozmiarach 103 x 115 cm.

Serweta pozwala na oddzielenie części stałych od płynnych ( z zaworem ).

- w części siedziska jest zabezpieczona materiałem zapobiegającym odparzeniu skóry pacjentki,

- jest dwuczęściowa tj. posiada fartuch zabezpieczający łóżko przed zabrudzeniem oraz stożkowaty worek z separatorem części stałych od płynnych wraz z kształtką pozwalającą wyformowanie otworu wlotowego.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 1

Pozycja nr2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  zestawu do cesarskiego cięcia , wykonanego z trzywarstwowego chłonnego na całej powierzchni materiału o gramaturze powyżej 51 g/m2,

z wzmocnioną  osłoną  stolika Mayo, naniesionym kierunkiem rozkładania, opakowaniem zewnętrznym folia – papier, trzema naklejkami do dokumentacji, zgodny z norma PN-EN 13795,  w składzie:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki       150 x 190cm

- 1 serweta na stolik Mayo                                  80 x 145cm;

- 1 serweta dla noworodka                                 60 x 80 cm

- 4 chłonne ręczniki do rąk                                 40 x 40 cm

- 1 serweta główna  160x300cm,   z otworem  wypełnionym folią chirurgiczną,   ze zintegrowanym prostokątnym zbiornikiem do przechwytywania płynów , 2 zawory odpływowe z możliwością podłączenia do ssaka

- 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów  .

Całość owinięta w serwetę .

Odporność materiału na przenikanie cieczy = 300 cm H2O.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 2

Pozycja 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prześcieradła z włókniny o wymiarze 200 x 160cm.

Odpowiedź

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 2

Pozycja 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie dwuwarstwowego prześcieradła o perforacji co 50cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy projektu Umowy

Paragraf 4 , pkt 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zmiany jednostkowej ceny brutto w przypadku zmiany stawki VAT. Nasza prośba podyktowana jest prognozami podniesienia stawki VAT na wyroby medyczne z 8% na 23%.

Czy Zamawiający w ramach umowy dotyczącej niniejszego postępowania będzie akceptował zmianę cen jednostkowych brutto?  Ceny netto pozostaną bez zmian ?

Zmiany umowy w zakresie o którym mowa wymagałyby formy pisemnej w postaci aneksu

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza taką zmianę w zapisach projektu umowy

Pytanie

Zadanie 1, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety pod pośladki o wymiarach 96,5cm x 118cm, wykonanej z niebieskiej folii PE, o nieprzemakalności min. 100 cm H2O,  ze wzmocnieniem na obszarze 53x45cm z poliestru i wiskozy o gramaturze min. 64g/m2,  oraz ze zintegrowaną trójkątną torbą  z usztywnionym brzegiem o wymiarach   66cmx 77cm (+/- 1,5cm).

Odpowiedź

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 1, poz. 2

1. Prosimy o dopuszczenie zestawu do cesarskiego cięcia

-1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm (owinięcie zestawu, wykonana z folii PE ze wzmocnieniem z polipropylenu o łącznej gramaturze min. 70 g/m2 i nieprzemakalności min. 200 cm H2O)

-1 x  serweta na stolik Mayo min.  77x142 cm

-1 x kocyk dla noworodka 100x105 cm

-1 x serweta do cięcia cesarskiego 196x249x300 cm z obłożeniem ramion stołu, z otworem  30x36cm, wypełnionym folią chirurgiczną wokół brzegów otworu, ze zintegrowaną torbą na płyny 270⁰, z  2 portami do ssaka, wzmocnienie chłonne wokół otworu, zintegrowane 4 podwójne organizatory przewodów (zamiast taśmy lepnej), serweta wykonana z laminatu trójwarstwowego (PP+PE+PP)

Odpowiedź

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Czy w związku z rutynowym odkładaniem narzędzi na nogi pacjentki serweta do cięcia cesarskiego powinna posiadać  poza wzmocnieniem wokół otworu dodatkowe wzmocnienie (na części serwety okrywającej kończyny pacjentki) ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie takiej serwety.

Pytanie

Zadanie 3, poz. 8 -10

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie ww. pozycji i utworzenie odrębnego pakietu. Zgoda Zamawiającego pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedź

Tak - Modyfikacja siwz

Pytanie

Zadanie 3, poz. 9

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje serwety z zewnętrzną warstwą zintegrowaną na całej powierzchni w której  brak jest  możliwości repozycjonowania warstwy zewnętrznej względem wkładu chłonnego co skutecznie zapobiega tworzeniu się przypadkowych zakładek stanowiących źródło ucisku na skórę pacjenta?

Odpowiedź

Zamawiający nie oczekuje lecz dopuszcza.

Pytanie

Zadanie 3, poz. 9

Prosimy o doprecyzowanie czy część chłonna podkładu ma mieć co najmniej 205+/-3 cm długości z dodatkowymi marginesami z laminatu o szerokości 10 +/-3 cm po obu stronach na całej szerokości podkładu, zabezpieczającymi brzegi przed wyciekaniem płynów?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie takiej serwety

Pytanie

Zadanie 2, poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradła celulozowo foliowego w rozmiarze 140 x 80 cm o chłonności 200 ml ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zadanie 2, poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradła włókninowego w rozmiarze 210 x 130 cm spełniającego pozostałe wymagania siwz ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zadanie 2, poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradła celuzowego o wymiarach 60 cm x 50 m perforacji co 37- 40 cm ?

Odpowiedź

Tak – Zamawiający wyrażą zgodę

Pytanie

Zadanie nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści  do zaoferowania serwetę o składzie:

1xserweta do cięcia cesarskiego wym. 200 x 320cm                                                                                                                                                                          Serweta z włókniny, z folią operacyjną, otwór z folią o wym. 25 x 30cm , z torbą na płyny   o  wym. 75x85cm, wysokość ścianki torby 20cm., usztywnienie do formowania torby w górnej części każdej ścianki,  z 2 portami do odsysania treści umieszczonymi po obu stronach  dolnej części worka, budowa końcówek portów umożliwia dopasowanie do nich drenów o różnej średnicy. Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci  2 naklejek typu TAG do wklejenia w  karcie pacjenta.  Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zadanie nr 1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania serwetę o składzie:

Zestaw serwet do cięcia cesarskiego

-  1 x Serweta na stoliki o wym. 150 x 190cm                                                                                                                                                                                                    Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi  drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu.  Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

-  1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona  o wym. 80 x 140cm                                                                                                                                                                    Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

-  1x serweta o wym. 200 x 320cm                                                                                                                                                                                                                      Serweta z włókniny, z folią operacyjną, otwór z folią o wym. 25 x 30cm , z torbą na płyny   o  wym. 75x85cm, wysokość ścianki torby 20cm., usztywnienie do formowania torby w górnej części każdej ścianki,  z 2 portami do odsysania treści umieszczonymi po obu stronach  dolnej części worka, budowa końcówek portów umożliwia dopasowanie do nich drenów o różnej średnicy.

- 1x chłonny ręcznik dla noworodka o wym.  75 x 80cm

- 1x taśma przylepna o wym. 10 x 50cm

- 4x ręczniki do rąk o wym. 30x30 cm                                                                                                                                                                                                                         Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci  2 naklejek typu TAG do wklejenia w  karcie pacjenta.  Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zadanie nr 2, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania Fartuch ochronny o długości 120cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie nr 2, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania prześcieradło wykonane z włókniny w rozmiarze 140 x 90 ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zadanie nr 2, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania prześcieradło o gramaturze 35g/m2, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie nr 2, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania prześcieradło w rozmiarze 58cm x 50m, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie nr 2, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania prześcieradło o perforacji co 38 cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie nr 3, poz. 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie podkładu o chłonności 2,8 l

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zadanie nr 3, poz. 5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie podkładu o chłonności 1,4 l

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zadanie nr 3, poz. ,4,5,6

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

II. Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz.907z późn.zm) zamawiający modyfikuje treść wcześniejszej modyfikacji , w następujący sposób:

- W załączniku nr.2 do siwz (f.cenowy, przedmiot zamówienia) w zadaniu nr. 3 Zamawiający wydziela pozycję nr. 8,9 i 10 tworząc tym samym nowe zadanie nr.4

ZAMAWIAJĄCY