# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/12/14					Przeworsk, dnia 19.05.2014 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa obłożeń i odzieży jednorazowego użytku  z podziałem na zadania

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759 z późn. zm.  ) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie

Zadanie 1, poz. 1. Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na dopuszczenie serwety jałowej do przechwytywania płynów w kształcie stożka z wkładką modelującą, z włókniny dwuwarstwowej min 56g/m2, z częścią pod pośladkową o dł. 35cm ,całkowita dł. 113cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia SIWZ

Pytanie

Zadanie 1, poz. 2. Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na dopuszczenie obłożenia do cesarskiego cięcia o składzie:

| serweta z workiem, folią chirurgiczną, otworem O35x32 cm |  | 1 | L2 | 320x180 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft Basic |  | 1 |  | 90x60 |
| serweta na stół instrum. |  | 1 | owinięcie | 190x150 |
| serweta na stolik Mayo |  | 1 |  | 145x80 |
| serwetki do rąk |  | 2 | włók. kom. | 40x20 |

L2 – włóknina polipropylenowa typu SMS o gramaturze min. 56 g/m2

Całość owinięta w serwetę o wymiarach 190x150, wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 61 g/m2, nieprzemakalność ≥ 100 cm H2O.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia SIWZ

Pytanie

Zadanie 2, poz. 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha o gramaturze min. 17 g/m2, o długości 129 cm, wiązany w pasie, nie posiadający troków przy szyi?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia SIWZ

Pytanie

Zadanie 2, poz. 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradła z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 35 g/m2 o wymiarach 160x90 cm?

Odpowiedź

Pytanie

Zadanie 2, poz. 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradła o wymiarach 210x160 cm, w kolorze niebieskim, w opak. 20 szt?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 2, poz. 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradła bibułowo-foliowego o wymiarach 51 cm x 40m, z perforacją co 80 cm albo o wymiarach 51 cm x 40m, z perforacją co 50 cm, z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia SIWZ

Pytanie

Czy Zamawiający potwierdza, ze dostawa towaru będzie odbywać się w dni robocze, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnymi od pracy?

Odpowiedź

Tak

Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności na 30 dni od daty wystawienia przez wykonawcę faktury VAT?

Odpowiedź

Nie wyraża zgody

Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kara umowna za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy była naliczana od części niezrealizowanej umowy?

Odpowiedź

Nie zmienia SIWZ

Pytanie

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odpowiedź

Zgodnie z art. 3 projektu umowy.

ZAMAWIAJĄCY