# /Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/19/14					Przeworsk, dnia 18.06.2014 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa zespoleń śródszpikowych , wkrętów 							kaniulowanych oraz narzędzi ortopedycznych   wraz z 						dzierżawą instrumentarium

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759 ) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie

Czy Zamawiający w poz. nr 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie wkrętów blokujących i trzonowych w zakresie dł. 25-80mm ze skokiem co 5 mm zamiast 28-80mm?

Odpowiedź

Tak - Zamawiający wyrażą zgodę.

Pytanie

Czy Zamawiający w poz. nr 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie wkrętów blokujących w zakresie dł. 30-80mm ze skokiem co 5 mm zamiast 28-80mm?

Odpowiedź

Tak - Zamawiający wyrażą zgodę.

Pytanie

Czy Zamawiający w poz. nr 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie wkrętów blokujących w zakresie dł. 30-50mm ze skokiem co 5 mm zamiast 28-50mm?

Odpowiedź

Tak - Zamawiający wyrażą zgodę.

Pytanie

Czy Zamawiający w poz. nr 4 wyrazi zgodę na zaoferowanie wkrętów blokujących i trzonowych oraz blokujących w zakresie dł. 25-50mm ze skokiem co 5 mm zamiast 24-50mm?

Odpowiedź

Tak - Zamawiający wyrażą zgodę.

Pytanie

Czy Zamawiający w poz. nr 23 wyrazi zgodę na zaoferowanie wierteł  kaniulowanych o średnicy 5mm pod wkręty kaniulowane fi 7,0mm zamiast wierteł  kaniulowanych o średnicy 8,0mm pod wkręty kaniulowane fi 8,0mm?

Odpowiedź

Tak - Zamawiający wyrażą zgodę.

Pytanie

Czy Zamawiający w poz. nr 41 wyrazi zgodę na zaoferowanie wkrętów gąbczastych  fi 6,5mm w zakresie dł. 40-120mm zamiast dł. 40-150mm?

Odpowiedź

Tak - Zamawiający wyrażą zgodę.

Pytanie

Czy Zamawiający w poz. nr 42 wyrazi zgodę na zaoferowanie wkrętów kostkowych  fi 4,5mm w zakresie dł. 30-70mm zamiast dł. 30-80mm?

Odpowiedź

Tak - Zamawiający wyrażą zgodę.

Pytanie

Czy nie nastąpiła omyłka pisarska w podaniu ilości opasek uciskowych dziecięcych w poz. 49 tj. 20 szt?

Odpowiedź

Modyfikacja siwz

Pytanie

Czy Zamawiający w poz. nr 53 wyrazi zgodę na zaoferowanie drutu prowadzącego do wkrętów  kaniulowanych z tolerancją średnicy fi ±0,1mm?

Odpowiedź

Tak - Zamawiający wyrażą zgodę.

Pytanie

Czy w art. 2 ust. 3 nie nastąpiła omyłka pisarska w określeniu pozycji narzędziowych i czy powinno być 11-12; 21-31; 44-50; 52-55 zamiast 11-12; 22-32; 44-59; 51-54? Wskazane w SIWZ pozycje nie w pełni pokrywają się z asortymentem narzędziowym stąd wnosimy jak na wstępie

Odpowiedź

Modyfikacja siwz

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759) zamawiający modyfikuje treść siwz  , w następujący sposób

- W poz. Nr. 49 jw. Załączniku nr.2 do siwz jest 20 szt Zamawiający modyfikuje na 2 szt.

- W art. 2 ust. 3 nastąpiła omyłka pisarska w określeniu pozycji narzędziowych  powinno być 11-12; 21-31; 44-50; 52-55 zamiast 11-12; 22-32; 44-59; 51-54?

ZAMAWIAJĄCY