# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/20/14					Przeworsk, dnia 20.06.2014 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa sprzętu medycznego  jednorazowego użytku  z 						podziałem na zadania

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759 ) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 2

Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści dren prosty z czystego silikonu o długości 50 cm? Odpowiedź

Tak - Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 2

Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści dren prosty z czystego silikonu w rozmiarze 33 F? Odpowiedź

Tak - Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 2

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie do odrębnego pakietu asortymentu opisanego w pozycjach 16 i 17?

Odpowiedź

Tak – modyfikacja siwz

Pytanie

Zadanie2, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści dren 27F, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zadanie 2, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści łącznik do drenów Y o 8,2x8,2x8,2?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zadanie 2 pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści przewód o długości 2,1mb, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź

Tak - Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 2 pozycja 13 – 14

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji i utworzenie osobnego pakietu

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zadanie 2 pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści dren wykonany z 100% silikonu, kanaliki w kolorze białym rozmiar 400mm x 25mm – 9 kanalików, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź

Tak - Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 2 pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści dren wykonany z 100% silikonu, kanaliki w kolorze białym rozmiar 400mm x 45mm – 16 kanalików, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź

Tak - Zamawiający dopuszcza

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759) zamawiający modyfikuje treść siwz  , w następujący sposób:

- w załączniku nr.2 do siwz Zamawiający z zadania nr.2 wydziela  pozy. 16 i 17 oraz tworzy nowe zadanie 2A w brzmieniu:

zadanie nr 2 A

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy |
| 1 | Dren tkankowy Yeates wykonany z miekiego nitoksycznego medycznego PCW wielokanałowy złożony z szeregu drenujących kanalikow niebieska linia kontrastująca w RTG wzdłuż drenu, podwójny system drenazu poprzez swiatło kanalików i zewnetrzne ich scianki, podwójnie pakowany, jednorazowego użytku , sterylny rozm 250 mmx25mm- 9 kanalików | Szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | j.w rozm 250mmx50mmx- 18 kanalików | Szt | 5 |  |  |  |  |  |

ZAMAWIAJĄCY