# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/23/14					Przeworsk, dnia 02.07..2014 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia : jest dostawa rękawic z podziałem na zadania szczegółowo określonych w załączniku nr 2  SIWZ

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759 ) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pyt. Nr 1

Dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice winylowe stretchowe jednorazowe, bezpudrowe, niesterylne, wewnątrz pokryte syntetycznym polimerem, kolor kremowy,  anatomiczny kształt, oburęczne, gładka powierzchnia, wzmocniony mankiet rolowany. Oznaczone na opakowaniu jako wyrób medyczny kl.I -zgodnie z Dyrektywą o Wyrobach Medycznych - MDD oraz jako środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Dyrektywą Środków Ochrony Osobistej -PPE, spełniające normę EN 455-1,2,3; ASTMF1671, AQL 1.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów

Pyt. Nr 2

Dotyczy zadania nr  3

Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, teksturowane na palcach, spełniające normy ASTMF 1671, EN 455-1,2,3 oraz EN 374-1,2,3, oznaczone na opakowaniu jako wyrób medyczny kl. I oraz środek ochrony indywidualnej kl. III, z podanymi na opakowaniu poziomami ochrony na min. 25 substancji chemicznych. AQL-1. Grubość: dłoń w mm 0.07 ± 0,01 czubki palców mm 0.10 ±0,01 rękaw mm 0.06 ± 0,01.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów

Pyt. Nr 3

Dotyczy zadania nr  3

Bardzo proszę Zamawiającego o wydzielenie z zadania nr 3 poz. 2 rękawic sekcyjnych co umożliwi przystąpienie  innym wykonawcą i złożenie  konkurencyjnej oferty cenowej .

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pyt. Nr 4

Dotyczy zadania  nr 4

Czy  Zamawiający dopuści  rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, teksturowane na palcach, spełniające normy ASTMF 1671, EN 455-1,2,3 oraz EN 374-1,2,3, oznaczone na opakowaniu jako wyrób medyczny kl. I oraz środek ochrony indywidualnej kl. III, z podanymi na opakowaniu poziomami ochrony na min. 25 substancji chemicznych. AQL-1. Grubość: dłoń w mm 0.07 ± 0,01 czubki palców mm 0.10 ±0,01 rękaw mm 0.06 ± 0,01. pakowane  po 100 szt. ,  z odpowiednim przeliczeniem  w formularzu cenowym  . ( 2000 op.)

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pyt. Nr 5

Dotyczy zadania nr 3 poz. 1-rekawice nitrylowe

Czy Zamawiający w Zadaniu 3 Pozycja 1 (tak jak w Zadaniu 4) wymaga zróżnicowania kolorystycznego opakowań w zależności od rozmiaru?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza.

Pyt. N 6

Dotyczy Zadania nr 3 Pozycja 3 – rękawice foliowe

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga rękawic foliowych w rozmiarze S,M,l

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pyt.Nr 7

Dotyczy Zadania nr 2 (rękawice winylowe) i Zadania nr 3 Pozycja 1 (rękawic nitrylowe)

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający na potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów wymaga protokołów badań wytwórcy z kraju pochodzenia nie starszych niż z 2013r.?

Odpowiedź.

Zamawiający wymaga aktualnych badań