# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/23/14	                               Przeworsk,03.07 2014

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia : jest dostawa rękawic z podziałem na zadania szczegółowo określonych w załączniku nr 2  SIWZ

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759 ) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie 1 dotyczy treści SIWZ

w treści specyfikacji w punkcie 9.8 Zamawiający wymaga Certyfikatu wydanego przez jednostkę notyfikowaną potwierdzającego zgodność z normą EN 455.

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od powyższego wymogu w przypadku rękawic niesterylnych i dopuszczenie potwierdzenia spełnienia powyższych norm przez producenta.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga certyfikatu jednostki notyfikowanej potwierdzającego zgodność z normą EN 455 dla rękawic chirurgicznych (modyfikacja)

Pytanie nr 2 dotyczy Art. 4 pkt.5 projektu umowy.

Biorąc pod uwagę trwałość obrotu gospodarczego oraz dobre obyczaje kupieckie prosimy o następującą modyfikację:

5. WYKONAWCA zobowiązany jest w terminie do 5-dni roboczych dostarczyć ZAMAWIAJĄCEMU w miejsce towaru wadliwego towar odpowiadający wymaganiom określonym w umowie oraz towar brakujący. W razie sporu o zasadność reklamacji dotyczących wad jakościowych, jeżeli wadliwość ta będzie potwierdzona ekspertyzą niezależnej odpowiedniej upoważnionej instytucji lub upoważnionego rzeczoznawcy WYKONAWCA jest zobowiązany do wymiany wadliwego towaru na towar odpowiadający wymaganiom określonym w umowie w ciągu 5 - dni roboczych od dnia otrzymania ekspertyzy.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia SIWZ

Modyfikacja SIWZ

W SIWZ pkt. 9.8 otrzymuje brzmienie

Certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowana potwierdzający zgodność z normą EN 455 dla rękawic chirurgicznych w zad nr 1.

Pytanie nr 3 zadanie nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby rękawice były zarejestrowane jako SOI kat 1

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia SIWZ

Pytanie nr 4 zadanie nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu fabrycznego oznaczenia na opakowaniu ,że rękawice nie zawierają DOP

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia SIWZ

Pytanie nr 5 zadanie nr 3 poz1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic nitrylowych grubości na dłoni min 0,6 mm

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia SIWZ

Pytanie nr 6     zadanie nr3 poz. 2

Prosimy o wyłączenie z pakietu 3  pozycji 2 i utworzenie nowego zadania3A

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia SIWZ

Pytanie  nr7 zadanie nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic nitrylowych kolekcjonowanych po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ