## zad. 1
| akcesoria endoskopowe do aparatu firmy OLYMPUS | [6 empty] | załączniki nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | cena jedn brutto | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
trójkanałowy papilotom jednorazowego użytku; posiada 3 oddzielne kanały: na
prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego ; część cięciwy pokryta izolacyjną warstwą
ochronną CleverCut® zapobiegającą poparzeniom termicznym tkanki niebędącej celem papilotomii ;
posiada zintegrowany uchwyt; końcówka dystalna posiada dwukolorowy system znaczników ułatwiających
ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia posiada
znacznik widoczny w promieniach RTG; posiada zaczep C umożliwiający mocowanie do rękojeści
1 | endoskopu; kompatybilny z V-Systemem - posiada znacznik V; długość narzędzia 1700mm; długość | szt | 50
noska 3mm; długość cięciwy 20mm; średnica końcówki narzędzia 1,5mm (4,5Fr); maksymalna średnica
części wprowadzanej do endoskopu 2,5mm; kompatybilny z minimalnym kanałem roboczym endoskopu
2,8mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035'' (0,89mm); dostarczany z
umieszczonym w części dystalnej narzędzia zagiętym mandrynem zapewniającym stabilność ; dostarczany
w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku; 1 sztuka w opakowaniu
Prowadnica jednorazowego użytku VisiGlide, średnica 0,035'' długość robocza 4500mm,
giętka prosta końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 70mm widoczna w promieniach RTG;
2 | posiada znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej : 50mm-70mm zielony znacznik, | szt | 50
80mm-90mm znacznik spiralny, 90mm-400mm znacznik X; specjalny rdzeń wykonany z nitynolu pozwala
przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1;
fluorowa powłoka zmniejsza tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe ; 1 sztuka w opakowaniu
Jednorazowy koszyk do usuwania kamieni z dróg żółciowych, złogów i ciał obcych w obrębie
przewodów żółciowych; typ 4-drutowy wykonany z twardego drutu; maksymalna średnica części
wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,9mm; minimalna średnica endoskopu 3,7mm;
maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035'' (0,89mm); szerokość rozłożonego koszyka
3 | 22mm; długość robocza narzędzia 1900mm; na końcówce dystalnej znajduje się specjalne oczko , które | szt | 20
umożliwia wprowadzanie koszyka po prowadnicy; narzędzie kompatybilne z litotryptorem awaryjnym
BML-110A; posiada port iniekcyjny; posiada zaczep C umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu ;
kompatybilny z V-Systemem - posiada znacznik V dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku; 1
sztuka w opakowaniu
Cewnik jednorazowy do dróg żółciowych i trzustkowych, do prowadnicy 0,035"; zakończony
4 | krótkim zwężeniem z dużym otworem dystalnym; średnica platynowej końcówki dystalnej 4,5 mm; | szt | 2
minimalna średnica kanału roboczego 2,2 mm; długość robocza 195 cm; 6 sz. w opakowaniu
jednorazowy balon trójkanałowy do usuwania złogów z dróg żółciowych; balon można
napompować do 3 średnic: 8,5mm, 11,5mm, 15,0mm; narzędzie ma możliwość podania kontrastu powyżej
balonu; na końcu dystalnym i proksymalnym balonu znajduje się po 1 znaczniku widocznym w
promieniach RTG; narzędzie posiada zwężaną końcówkę ułatwiającą przejście przez zwężenia
maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,7mm; zewnętrzna średnica
dystalnej części cewnika 1,85mm (5,5Fr); zewnętrzna średnica proksymalnej cześci cewnika 2,45mm
5 | (7Fr); długość narzędzia 1900mm, maksymalna pojemność balonu 3,4ml powietrza; kompatybilna | szt | 50
prowadnica 0,035'' lub mniejsza; narzędzie wprowadzane jest po prowadnicy na całej jego długości
(over-the-wire); minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; w zestawie 3 odpowiednio skalibrowane
strzykawki do napełniania balonu do wybranej średnicy; narzędzie dostarczane jest z umieszczonym w
części dystalnej narzędzia mandrynem zapewniającym stabilność oraz nieprzepuszczającą światła
osłonką na balon; 1 sztuka w opakowaniu
Proteza FEP (z bocznym otworem na końcu dystalnym) do dróg żółciowych, średnica 10Fr,
6 | prosta, odległość między listkami 12 cm - 1 szt, minimalna średnica kanału roboczego 3,7 mm | szt | 4
Proteza FEP (z bocznym otworem na końcu dystalnym) do dróg żółciowych, średnica 10Fr,
7 | prosta, odległość między listkami 9 cm - 1 szt, minimalna średnica kanału roboczego 3,7 mm | szt | 4
Proteza FEP (z bocznym otworem na końcu dystalnym) do dróg żółciowych, średnica 12Fr,
8 | prosta, odległość między listkami 9 cm - 1 szt, minimalna średnica kanału roboczego 4,2 mm | szt | 4
Proteza FEP (z bocznym otworem na końcu dystalnym) do dróg żółciowych, średnica 12Fr,
9 | prosta, odległość między listkami 7 cm - 1 szt, minimalna średnica kanału roboczego 4,2 mm | szt | 4
RAZEM