# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/33/14					Przeworsk, dnia 06.10.2014 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych niezbędnych do wymaganej ilości oznaczeń do badań równowagi kwasowo – zasadowej wraz z dzierżawą analizatora

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759 ) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora pracującego w oparciu o czujniki pomiarowe w postaci jednego modułu wymienianego niezależnie od kasety z odczynnikami, kalibratorami i pojemnikiem na odpady na 400 oznaczeń oraz od kasety zawierającej materiał kontrolny? Proponowane rozwiązanie może być wygodniejsze w niektórych sytuacjach np. gdy do systemu dostanie sie skrzep.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora wykonującego oznaczenia wymaganych parametrów w ciągu 120 sekund z próbki o objętości 123 mikrolitrów?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający wyraża zgodę

Pytania do umowy:

Pytanie

Par. 2 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,24 godzin'' na ,,24 godzin w dni robocze''?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie

Par. 2 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,nowe'' na ,,o niegorszych parametrach''?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie

Par. 3 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie par. 3 ust. 2?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Par. 5 ust. 1 i 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie

Par. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie ustępu o brzmieniu „Całkowita wartość kar umownych nie może przekraczać 4,95% wartości brutto umowy.”?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Par. 6 Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Par. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,3 dni'' na ,,3 dni robocze''?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający wyraża zgodę

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r.poz. 907 z późn.zm) zamawiający modyfikuje treść siwz  , w następujący sposób:

- W projekcie umowy Par. 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca  zobowiązany jest w terminie do 24 - godzin  w dni robocze od momentu przyjęcia zgłoszenia usunąć usterki  lub dostarczyć ZAMAWIAJĄCEMU w miejsce urządzenia wadliwego  urządzenie o nie gorszych parametrach.

- W projekcie umowy Par. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone na podstawie cen jednostkowych oraz ilości faktycznie zrealizowanych dostaw towarów w oparciu  faktury VAT płatną przelewem w terminie 60 dni  od daty wystawienia faktury w Banku .................................................................... nr rachunku ..................................................”

- W projekcie umowy Par. 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia reklamacji Zamawiającego w terminie 3 dni

roboczych od daty jej zgłoszenia

ZAMAWIAJĄCY