# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/34/14					Przeworsk, dnia 07.10.2014 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa obłożeń, serwet i odzieży jednorazowego użytku  z podziałem na zadania

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759 ) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie

Dotyczy zad.nr.2 poz. 1,2 – Prosimy o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy zad.nr.2 poz. 1,2 – Prosimy o dopuszczenie fartuchów wykonanych z włókniny SMS ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Pakiet nr 2 – pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha charakteryzującego się odpornością na przenikanie drobnoustrojów na mokro IB=3 – pozostałe zapisy zgodnie SIWZ?

Odpowiedź

Tak -Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Pakiet nr 3 – pozycja nr 5

Czy można zaoferować serwety w rozmiarze 90 cm x 75 cm z otworem o średnicy 10 cm – pozostały zapisy zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź

Modyfikacja siwz

Pytanie

Pakiet nr 4 – pozycja nr 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania koszuli operacyjnej dla pacjenta będącej wyrobem higienicznym? Prośba nasza wynika z faktu, iż producent koszuli operacyjnej zakwalifikował ją jako wyrób użytkowy i w świetle wymogów dyrektywy 93/42/EEC nie jest wyrobem medycznym.

Odpowiedź

Tak -Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Projekt umowy §3 ust 1

Z uwagi na planowaną zmianę stawki VAT na wyroby medyczne, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postanowień umowy na następujące: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy"

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dot. zad. 1, poz.1-7:

Czy Zamawiający dopuści obłożenia wykonane z włókniny dwuwarstwowej, polietylen + polipropylen 
o gramaturze 56g/m2 na całości obłożenia bez dodatkowych wzmocnień?

Odpowiedź

Tak -Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dot. zad. 1, poz.1:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie obłożenia uniwersalnego w poniższym składzie:

| serweta z przylepcem | 1szt. | 240x150cm |
| --- | --- | --- |
| serweta z przylepcem | 1szt. | 180x170cm |
| serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku | 2szt. | 90x75cm |
| taśma medyczna | 1szt. | 50x9cm |
| serweta na stół instrum. | 1szt. | 190x150cm |
| serweta na stolik Mayo | 1szt. | 145x80cm |
| serwetki do rąk | 2szt. | 40x20cm |

Odpowiedź

Tak -Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dot. zad. 1, poz.2:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie obłożenia uniwersalnego w poniższym składzie:

| serweta z przylepcem bez otworu | 1szt. | 240x150 |
| --- | --- | --- |
| serweta z przylepcem | 1szt. | 180x170 |
| serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku | 2szt. | 90x75 |
| serwetki do rąk | 2szt. | 40x20 |

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dot. zad. 1, poz.3:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie obłożenia do żylaków kończyn dolnych w poniższym składzie:

| serweta z wycięciem U i przylepcem | 1szt. | 240x180cm |
| --- | --- | --- |
| serweta z przylepcem | 1szt. | 240x180cm |
| serweta | 1szt. | 200x180cm |
| serweta na stół instrum. | 1szt. | 190x150cm |
| serwetki do rąk | 2szt. | 40x20cm |
| serweta na stolik Mayo | 1szt. | 145x80cm |
| taśma medyczna | 1szt. | 50x9cm |

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dot. zad. 1, poz.4:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie obłożenia do artroskopii stawu kolanowego w poniższym składzie:

| serweta z otworem elastycznym średnica 6cm i workiem z kształtką do zbierania płynów | 1szt. | 320x240cm |
| --- | --- | --- |
| pokrowiec na nogę | 1szt. | 75x37cm |
| taśma medyczna | 2szt. | 50x9cm |
| serweta na stół instrum. | 1szt. | 190x150cm |
| serweta na stolik Mayo | 1szt. | 145x80cm |
| serwetki do rąk | 2szt. | 40x20cm |

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dot. zad. 1, poz.5:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie obłożenia do zabiegów typu TUR w poniższym składzie:

| serweta z otworem elastycznym okrągłym 5; 4cm, ochraniaczem na palec i workiem na płyny z sitem i zaworem do zamocowania drenu | 1szt. | 240x100cm |
| --- | --- | --- |
| serweta przeznaczona pod pośladki | 1szt, | 90x75cm |
| pokrowiec na nogę | 2szt. | 120x75cm |
| taśma medyczna | 4szt. | 50x9cm |
| serweta na stół instrum. | 1szt. | 190x150cm |
| serweta na stolik Mayo | 1szt. | 145x80cm |
| serwetki do rąk | 2szt. | 40x20cm |

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dot. zad. 1, poz.6:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie obłożenia do dłoni stopy w poniższym składzie:

| serweta z elementem elastycznym i otworem (o śr. 4cm) | 1szt. | 300x240cm |
| --- | --- | --- |
| serweta na stół instrum. | 1szt. | 190x150cm |
| serweta na stolik Mayo | 1szt. | 145x80cm |
| serwetki do rąk | 4szt. | 40x20cm |

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dot. zad. 1, poz.7:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie obłożenia uniwersalnego trójwarstwowego o gramaturze 73g/m2 w poniższym składzie:

| serweta z przylepcem | 1szt. | 240x150 |
| --- | --- | --- |
| serweta z przylepcem | 1szt. | 180x170 |
| serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku | 2szt. | 90x75 |
| taśma medyczna | 1szt. | 50x9 |
| serweta na stół instrum. | 1szt. | 190x150 |
| serweta na stolik Mayo | 1szt. | 145x80 |
| serwetki do rąk | 4szt. | 40x20 |

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dot. zad. 1, poz.8:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie obłożenia uniwersalnego trójwarstwowego o gramaturze 73g/m2 w poniższym składzie:

| serweta z przylepcem i wycięciem w kształcie „U” 20x100cm | 1szt. | 260x240cm |
| --- | --- | --- |
| serweta z przylepcem | 1 szt. | 240x150cm |
| pokrowiec na nogę | 1 szt. | 120x37cm |
| kieszeń na płyny z kształtką | 1 szt. | 40x30cm |
| taśma medyczna | 6 szt. | 50x9cm |
| serweta na stół instrum. | 1 szt. | 190x150cm |
| serweta na stolik Mayo | 1 szt. | 145x80cm |
| serwetki do rąk | 4 szt. | 40x20cm |

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dot. zad. 1, poz. 9:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie obłożenia do artroskopii kolana trójwarstwowego 
o gramaturze 73g/m2 w poniższym składzie:

| serweta z otworem elastycznym o śr. 6cm i workiem z kształtką do zbierania płynów | 1szt. | 320x240cm |
| --- | --- | --- |
| pokrowiec na nogę | 1szt. | 75x37cm |
| taśma medyczna | 2szt. | 50x9cm |
| serweta na stół instrum. | 1szt. | 190x150cm |
| serweta na stolik Mayo | 1szt. | 145x80cm |
| serwetki do rąk | 4szt. | 40x20cm |

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dot. zad. 1, poz. 10:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie obłożenia do zabiegów ginekologicznych w poniższym składzie:

| serweta z otworem prostokątnym 20x10cm i przylepcem | 1szt. | 200x180cm |
| --- | --- | --- |
| serweta przeznaczona pod pośladki | 1szt. | 90x75cm |
| pokrowiec na nogę | 2szt. | 120x75cm |
| serwetki do rąk | 2szt. | 40x20cm |

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dot. zad. 1, poz. 11:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie obłożenia do zabiegów typu PCNL z włókniny trójwarstwowej o gramaturze 73g/m2 i chłonności zewnętrznej min. 800% w poniższym składzie:

| serweta z przylepcem i otworem 22x15cm i kieszenią na płyny z kształtką | 1szt. | 300x180cm |
| --- | --- | --- |
| serweta na stół instrum. | 1szt. | 190x150cm |

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dot. zad. Nr 2, poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tej pozycji do odrębnego pakietu? Ewentualna zgoda umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dot. zad. Nr 2, poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów chirurgicznych - zgodnych z normą 
EN 13795-1,2,3, wykonanych z włókniny typu SMS  o gramaturze 35/m2, o odporności na przenikanie drobnoustrojów na mokro  IB =3? Pozostałe parametry zgodne z wymogami Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dot. zad. Nr 3, poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem nieprzylepnym o średnicy 8cm. Serweta posiada przylepiec jedynie na boku serwety.

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dot. zad. Nr 3, poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90x75cm z otworem o średnicy 5cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dot. zad. Nr 5, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do wkłucia centralnego w składzie:

| serweta z laminatu FB | 45x75cm | 1szt. |
| --- | --- | --- |
| serweta z laminatu L2 45x75cm z otworem śr. 8 cm i przylepcem wokół otworu | 45x75cm;Ø8cm | 1szt. |
| kompresy z gazy 17N, 8W | 7,5x7,5cm | 10szt. |
| tupfer kula 17N | 20x20cm | 10szt. |
| pęseta plastikowa | 13 cm | 1szt. |
| strzykawka 10ml | 10ml | 1szt. |
| strzykawka 20ml | 20ml | 1szt. |
| igła 1,2x40mm | 1,2x40mm | 1szt. |
| igła 0,8x40mm | 0,8x40mm | 1szt. |
| ostrze nr 11 | Nr 11 | 1szt. |
| imadło metalowe | 13 cm | 1szt. |

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytania dot. projektu umowy:

Pytanie

Czy Zamawiający potwierdza, że dostawy będą wykonywane w dni robocze, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź

Tak-  Zamawiający potwierdza

Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni od daty wystawienia faktury? Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana 
od wartości brutto nie zrealizowanej części umowy?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

dotyczy Zadania 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość składania oferty na poszczególne pozycje pakietu. Zgoda na powyższe zwiększy konkurencyjność postępowania i przyczyni się do uzyskania przez

Odpowiedź

Zamawiającego korzystniejszej ceny.

Pytanie

dotyczy Zadania 1 poz. 1 i poz. 5

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie. 1 – zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie pozycji 1 i 5 do odrębnego (-ych) pakietu (-ów). Jednocześnie zwracamy się z prośbą o dopuszczenie:

Ad. 1 - w pozycji 1

- obłożenia o chłonności min. 340 %

- taśmy samoprzylepnej, rozmiar 9x50 cm

- ręczniki do rąk, rozmiar 30x40 cm

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Ad. 2 – w pozycji 5

- serwety głównej o wymiarze 185 x 265 cm – z zachowaniem pozostałych wymogów.

- taśmy samoprzylepnej, rozmiar 9x50 cm

- ręczniki do rąk, rozmiar 30x40 cm

- z dodatkowym drenem o długości 1,5 m.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie nr 1

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w  Zadaniu 1  Pozycji 1  Zestawu uniwersalnego o składzie:

1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona złożona teleskopowo, rozmiar 80 x 140 cm

1 x serweta na stolik narzedziowy, rozmiar  150 cm x 200 cm

2 x serwety samoprzylepne boczne rozmiar 75 x 100 cm

1 x serweta dolna samoprzylepna rozmiar 150 x 200 cm

1 x serweta samoprzylepna górna rozmiar 150 x 240 cm

1 x taśma samoprzylepna, rozmiar 10 x 50 cm

2 x ręczniki do rąk rozmiar 30 x 30 cm.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie nr 2

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w  Zadaniu 1  Pozycji 2  Zestawu wykonanego z laminatu dwuwarstwowego (polipropylen + polietylen) o gramaturze  min. 54 g/m2 i  nieprzemaklaności min. 250 cmH20. Zestaw zgodny z normą EN 13795 1-3.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie nr 3

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w  Zadaniu 1  Pozycji 2  Zestawu uniwersalnego z otworem o składzie:

1 x serweta operacyjna o wym. 200 x 250 cm z centralnie umiejscowionym samoprzylepnym otworem o śr. 12 cm,

1 x serweta na stolik narzędziowy o wym. 150 x 200 cm – owinięci zestawu,

1 x ręcznik celulozowy 30x35 cm.

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 4

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w  Zadaniu 1  Pozycji 3  Zestawu wykonanego z laminatu dwuwarstwowego (polipropylen + polietylen) o gramaturze  min. 54 g/m2 i  nieprzemaklaności min. 250 cmH20. Zestaw zgodny z normą EN 13795 1-3.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie nr 5

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w  Zadaniu 1  Pozycji 3  Zestawu do żylaków o skałdzie:

1 x Serweta samoprzylepna wym. 150 x 200 cm,

1 x Serweta samoprzylepna o wym. 200 x 260 cm z wycięciem "U" o wym. 8 x 80 cm,

1 x Serweta na stolik narzędziowy o wym. 150 x 200 cm – owinięcie zestawu,

1 x Serweta do nakrycia stolika Mayo składana teleskopowo o wym. 80 x 140 cm,

4 x Ręczniki celulozowe 30x30 cm.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie nr 6

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w  Zadaniu 1  Pozycji 4  Zestawu wykonanego z laminatu dwuwarstwowego (polipropylen + polietylen) o gramaturze  min. 54 g/m2 i  nieprzemaklaności min. 250 cmH20. Zestaw zgodny z normą EN 13795 1-3.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie nr 7

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w  Zadaniu 1  Pozycji 4  Zestawu do artroskopii kolana o składzie:

1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 140 cm,

1 x serweta na stolik narzedziowy 150 x 200 cm

1 x serweta na kończynę  200x320 cm z eleastycznym samouszczelniającym otworem 6x8 cm

1 x osłona na kończyne rozmiar 35 x 60 cm

1 x tasma samoprzylepna rozmiar 10 x 50 cm

1 x osłona na kamerę rozmiar 14x 250 cm

2 x ręcznik chłonny 30x30 cm

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie nr 8

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w  Zadaniu 1  Pozycji 5  Zestawu do TUR  o składzie:

1 x obłożenie do zabiegów typu TUR o wymiarach 190 cm x 230 cm zintegrowane z osłonami na kończyny z otworem na genitalia o średnicy 5cm oraz  otworem  brzusznym 6 cm i palcem do badania per rektum wykonanym z neoprenu ( brak lateksu ) ze zbiornikiem na płyny wraz z sitem do zbierania tkanek oraz podłączeniem ssaka

1 x serweta na stolik narzędziowy 150x200 cm

1 x taśma samoprzylepna rozmiar 10 x 50 cm

4 x ręczniki do rąk rozmiar 30 x 30 cm

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 9

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w  Zadaniu 1  Pozycji 6  Zestawu wykonanego z laminatu dwuwarstwowego (polipropylen + polietylen) o gramaturze  min. 54 g/m2 i  nieprzemaklaności min. 250 cmH20. Zestaw zgodny z normą EN 13795 1-3.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie nr 10

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w  Zadaniu 1  Pozycji 6  Zestawu o składzie:

1 x serweta na stolik narzedziowy 150 cm x 200 cm

1 x serweta do zabiegów chirurgicznych dłoni lub stopy 200x300 cm z elastycznym samouszczelniającym się otworem 3,5 cm

1 x osłona na stolik Mayo 80x140 cm

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie nr 11

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w  Zadaniu 1  Pozycji 7  Zestawu wykonanego na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego (polipropylen + polietylen) chłonnego na całej powierzchni o gramaturze  min. 61 g/m2 i  nieprzemaklaności min. 950 cmH20. Zestaw zgodny z normą EN 13795 1-3.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie nr 12

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w  Zadaniu 1  Pozycji 7  Zestawu uniwersalnego o składzie:

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 140 cm

1 x serweta na stolik narzedziowy rozm. 150 x200 cm

1 x serweta samoprzylepna rozm. 150 x 200 cm

1 x serweta samoprzylepna rozm. 150 x 240 cm

2 x serwety samoprzylepne boczne rozm. 75 x 100 cm

1 x taśma samoprzylepna rozmiar 10 x 50 cm

2 x ręczniki do rąk rozmiar 30 x 30 cm

Odpowiedź

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 13

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w  Zadaniu 1  Pozycji 8  Zestawu wykonanego na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego (polipropylen + polietylen) chłonnego na całej powierzchni o gramaturze  min. 61 g/m2 i  nieprzemaklaności min. 950 cmH20. Zestaw zgodny z normą EN 13795 1-3.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie nr 14

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w  Zadaniu 1  Pozycji 8  Zestawu do biodra o składzie:

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 140 cm

1 x serweta na stolik narzedziowy rozm. 150 x200 cm

1 x serweta przylepna pomocnicza rozm. 100 x 75 cm

1 x sereweta samoprzylepna górna rozm. 150 x 240 cm

1 x serweta nieprzylepna rozm. 150 x 200 cm

1 x serweta samoprzylepna z wycięciem U  rozm wycięcia 8 cm x 80 cm, rozm. serwety 200 x 260 cm

2 x tasmy samoprzylepne rozm 10 x 50 cm

4 x reczniki do rąk 30 x 30 cm

1 x osłona na kończynę 35 x 120 cm

Odpowiedź

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 15

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w  Zadaniu 1  Pozycji 9  Zestawu wykonanego z laminatu dwuwarstwowego (polipropylen + polietylen)  chłonnego na całej powierzchni o gramaturze  min. 61 g/m2 i  nieprzemaklaności min. 950 cmH20. Zestaw zgodny z normą EN 13795 1-3.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie nr 16

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w  Zadaniu 1  Pozycji 9  Zestawu do artroskopii kolana o składzie:

1 x serweta do artroskopii z torbą na płyny 200x320 cm z  elastycznym otworem o 6x8 cm

i z uchwytem do mocowania kabli i drenów

2 x tasmy samoprzylepne rozm 10 x50 cm

4 x ręczniki do rąk 30x30 cm

1 x osłona na konczynę rozm. 35 x 80 cm

1 x serweta na stolik narzędziowy rozm. 150 x 200 cm

1 x serweta na stolik Mayo, 80 x 140 cm

1 x serweta nieprzylepna rozm. 150 x 200 cm

1 x rurka drenowa 130 cm

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie nr 17

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w  Zadaniu 1  Pozycji 10  Zestawu do zabiegów ginekologicznych wykonanego z laminatu dwuwarstwowego (polipropylen + polietylen) o gramaturze  min. 54 g/m2 i  nieprzemaklaności min. 250 cmH20. Zestaw zgodny z normą EN 13795 1-3.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie nr 18

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w  Zadaniu 1  Pozycji 9  Zestawu do zabiegów ginekologicznych o składzie:

1 x serweta na stolik narzedziowy rozm. 120 x 100

1 x serweta ginekologiczna z otworem 12 x 8 cm rozm. 75 x 200 cm

2 x osłony na kończynny długie rozm. 120 x 75 cm

4 x ręczniki do rąk 30x30 cm

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie nr 19

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w  Zadaniu 1  Pozycji 11  Zestawu do PCNL wykonanego z laminatu dwuwarstwowego (polipropylen + polietylen) o gramaturze  min. 54 g/m2 i  nieprzemaklaności min. 250 cmH20. Zestaw zgodny z normą EN 13795 1-3.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie nr 20

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w  Zadaniu 1  Pozycji 11  Zestawu do PCNL o składzie:

1 x serweta dwuwarstwowa z otworem samoprzylepnym rozm. otworu 23 x 20 cm z workiem do zbiórki płynów rozm. serwety 200 x 300 cm

1 x serweta na stolik narzedziowy, rozmiar 150 x 200 cm

Odpowiedź

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 21

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie czy  w  Zadaniu 3 Pozycji od 1 do 5 Zamawiający wymaga aby  serwety posiadały  nieprzemakalności min. 250 cm H20.

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza

Pytanie nr 22

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w  Zadaniu 3 Pozycji 1 Serwety nieprzylepnej  jałowej o rozmiarze 50 cm x 50 cm.

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 23

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w  Zadaniu 3 Pozycji 2 Serwety nieprzylepnej  jałowej o rozmiarze 75 cm x 100 cm.

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 24

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w  Zadaniu 3 Pozycji 3 Serwety nieprzylepnej  jałowej o rozmiarze 50 cm x 70 cm z otworem 6x8 cm.

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami siwz

Pytanie nr 25

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w  Zadaniu 3 Pozycji 4 Serwety nieprzylepnej  jałowej o rozmiarze 50 cm x 70 cm z otworem 6x8 cm.

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 26

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w  Zadaniu 3 Pozycji 5 Serwety nieprzylepnej  jałowej o rozmiarze 75 cm x 100 cm z otworem 6x8 cm.

Odpowiedź

Modyfikacja siwz

Pytanie nr 27

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w  Zadaniu 2 Pozycji 1 Fartucha chirurgicznego -rozm.M, L, XL, XXL, jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy zgodny z normą EN 13795-1,2,3, wykonany z włókniny typu SMS  nie zawierającej celulozy, naturalnego kauczuku ani kalafoni o gramaturze min. 40g/m2, posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i w rękawach o gramaturze min. 28g/m2, (wzmocnienia zespolone z fartuchem na wszystkich krawędziach zewnętrznych) zapinany przy szyi na rzep, rękaw zakończony elastycznym mankietem poliestrowym100%. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwiające zawiązanie zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Odporność na przesiąkanie płynów materiału stanowiącego wzmocnienia min. 144cm H2O natomiast odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro IB =3,6. Fartuch posiada informacje o dacie ważności i numer serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta.Fartuch pakowany bez ściereczek do rąk lub ściereczki pakowane osobno.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie nr 28

Zwracamy się uprzejma prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z Zadania 2 Pozycji 1 do odrębnego pakietu. Wydzielanie danej pozycji umożliwi nam złożenie oferty, dzięki czemu zwiększy się konkurencyjność i pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru najatrakcyjniejszej oferty.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie nr 29

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w  Zadaniu 2 Pozycji 2 Fartucha chirurgicznego -rozm. M,L, XL, XXL, jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy zgodny z normą EN 13795-1,2,3, wykonany z włókniny typu SMS  nie zawierającej celulozy, naturalnego kauczuku ani kalafoni o gramaturze min. 40g/m2, zapinany przy szyi na rzep, rękaw zakończony elastycznym mankietem poliestrowym100%. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwiające zawiązanie zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Odporność na przesiąkanie płynów min. 31 cm H2O natomiast odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro  IB =3,6. Fartuch posiada informacje o dacie ważności i numer serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta.Fartuch pakowany bez ściereczek do rąk lub ściereczki pakowane osobno.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie nr 30

Zwracamy się uprzejma prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z Zadania 2 Pozycji 2 do odrębnego pakietu. Wydzielanie danej pozycji umożliwi nam złożenie oferty, dzięki czemu zwiększy się konkurencyjność i pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru najatrakcyjniejszej oferty.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie nr 31

Zwracam się z prośbą o wydzielenie z Zadania 1  Pozycji 1 do odrębnego pakietu. Wydzielanie danej pozycji umożliwi nam złożenie oferty, dzięki czemu zwiększy się konkurencyjność i pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru najatrakcyjniejszej oferty.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

dotyczy zadania nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie zestawu uniwersalnego o składzie:

- 1 serweta na stół na Mayo wzmocniona 78cmx145cm, składana teleskopowo,

- 1 serweta na stolik narzędziowy 150cmx190cm (wzmocnienie 75cmx190cm)

- 2 serwety przylepne 75x90cm z warstwą chłonna 25x60cm,

- 1 przylepna  serweta średnia z warstwa chłonna 25x60cm  i organizatorami przewodów 180cmx180cm

- 1 przylepna  serweta duża 150cmx240cm z warstwą chłonną 26x60cm  i organizatorami przewodów,

-  1 taśma przylepna 9x50cm,

- 4 ręczniki do rąk 30,5x32cm?

Laminat trzywarstwowy, PE+PP+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33µm, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części podstawowej 75g/m2+ gramatura w części chłonnej 80g/m2. Całkowita gramatura 155 g/m2

Odporność na rozerwanie na mokro - 290 kPa dla pow. krytycznej

Odporność na rozerwanie na sucho -  314 kPa dla pow. krytycznej

Odporność na penetrację płynów (chłonność) > 167 cm H2O?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

dotyczy zadania nr 1 poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie zestawu o składzie:

1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm, składana teleskopowo

4 ręczniki do rąk

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 przylepna serweta 75 x 90 cm

1 serweta z wycięciem z łatą chłonną i organizatorami przewodów 230 x 260 cm, wycięcie 20 x 100 cm, warstwa chłonna 75x140 cm, składana spodem w literę U

1 przylepna serweta duża 150 x 240 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm

Laminat trzywarstwowy, PE+PP+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33μm, w części chłonnej polipropylen

Gramatura w części podstawowej 75g/m2

Gramatura w części chłonnej 80g/m2 ŁATA CHŁONNA

Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny 290 kPa

Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny 314 kPa

Odporność na penetrację płynów (chłonność) 167 cm H2O ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

dotyczy zadania nr 1 poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie zestawu o składzie:

1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm, składana teleskopowo

4 ręczniki do rąk

2 taśmy przylepna 9 x 50 cm

1 serweta na stół do instrumentarium składana 150 x 190 cm

1 elastyczna osłona na nogę 22x75 cm

1 serweta do artroskopii 230 x 320 cm z torebką na płyny 78x50cm, z filtrem i portem do odsysania i usztywnieniem, 2 elastyczne otwory o śr. 5cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm

Laminat trzywarstwowy, PE+PP+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33μm, w części chłonnej polipropylen

Gramatura w części podstawowej 75g/m2

Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny 185 kPa

Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny 188 kPa?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

dotyczy zadania nr 1 poz. 1,8,9

Czy przy założeniu na zgodę Zamawiającego na którykolwiek z w/w zestawów, Zamawiający wyrazi także zgodę na wydzielenie ich do oddzielnego zadania co zwiększy konkurencyjność składanych ofert?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

dotyczy pakietu 3 poz.1,8,9

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu udokumentowania stawianego w SIWZ w postaci zdolności absorpcyjnej, mającej stanowić dla zad.1 - 450%, dla zad. 8 i 9 – 700% .Po pierwsze konieczność badania tego parametru nie została określona w żadnej z obowiązujących z norm, a po drugie Zamawiający nie określił czego absorbcja ta ma dotyczyć – wody, krwi czy innych płynów. Informacja o odporności na penetrację płynów, stanowi bowiem wystarczającą (wg obowiązujących norm) informację określającą jego absorbcję.

Ponadto w stawianych w SIWZ wymaganiach wskazują Państwo na konieczność zaoferowania produktów zgodnych z normą EN 13795-1-3. Norma ta w żaden sposób nie nakłada obowiązku badania absorpcyjności w % oferowanego asortymentu. W związku z powyższym wnosimy jak wyżej o odstąpienie od w/w wymogu?

Odpowiedź

Zamawiający odstępuje od wymogu udokumentowania stawianego w SIWZ w postaci zdolności absorpcyjnej, mającej stanowić dla zad.1 - 450%, dla zad. 8 i 9 – 700%

Pytanie

dotyczy zadania nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha chirurgicznego o gramaturze 35g/m2, 
o odporności na przenikanie płynów 100cm H2O i wydzieli tą pozycję do oddzielnego zadania?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

dotyczy zadania nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha chirurgicznego o gramaturze 35g/m2 
i wydzieli tą pozycję do oddzielnego zadania?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

dotyczy zadania nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie poniższego zestawu:

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

dotyczy zadania nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę kompletów z włókniny SMS o gramaturze 43 g/m2 ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

dotyczy zadania nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę kompletów z wycięciem pod szyją w kształcie „serka”?

Odpowiedź

Tak - Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie

Zadanie 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SSMMS o gramaturze wzmocnień 28g/m2 oraz odporności na przesiąkanie płynów 40,5cm H2O, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zadanie 2, pozycja 3-4

Czy Zamawiający dopuści serwety o chłonności 350%?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zadanie 2, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 150x180cm?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 2, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści sterylną osłonę na kończynę w rozmiarze 30x80cm?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 2, pozycja 6

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zadanie 2, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści kieszeń samoprzylepną w rozmiarze 30x40cm?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 2, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści kieszeń samoprzylepną w rozmiarze 50x60cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zadanie 2, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 50x70cm?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 2, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90x120cm z otworem o średnicy 10cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zadanie 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zadanie 4, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny z bluzą posiadająca wycięcie pod szyją „V”?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

-1 x serweta na stół narzędziowy 90x120cm

-1 x serweta jednoczęściowa 50x75cm z centralnym otworem przylepnym 7cm, otwór przylepny

-1 x imadło chirurgiczne typ Mayo-Hegar 15cm

-1 x nożyczki chirurgiczne metalowe ostre/ostre 14,25cm

- 10 x kompresy z włókniny 10x10cm 4 warstwy 30g/m2

- 6 x tupfer kula 20x20cm 17N

- nerka plastikowa poj. 700ml z dodatkowym pojemnikiem plastikowym 120ml

- 1 x kleszczyki plastikowe proste

Pozostałe parametry techniczne bez zmian?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

MODYFIKACJA SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r.poz. 907 z późn.zm) zamawiający modyfikuje treść siwz  , w następujący sposób:

- W załączniku nr.2 do siwz w zad. nr.3 poz. Nr.5 otrzymuje brzmienie:

„Serweta nieprzylepna jałowa o rozmiarze 70 cm x 75 cm (+/-5 cm) dwuwarstwowa (polietylen, polipropylen) barierowa o gramaturze min. 54 g/m2, nieprzylepna”

ZAMAWIAJĄCY