# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/45/14					Przeworsk, dnia 19.12.2014 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa odczynników , materiałów zużywalnych ,kontroli do posiadanych urządzeń mikrometody żelowej Diamed ID-System (ID-Centrifuge, ID-Incubator, ID-Dispenser), opartej na aglutynacji krwinek czerwonych z doposażeniem

MODYFIKACJA SIWZ , ODPOWIEDZI NA PYTANIA

I. Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz.907z późn.zm) zamawiający modyfikuje treść wcześniejszej modyfikacji , w następujący sposób

1. W załączniku nr.2 do siwz ( formularz cenowy, przedmiot zamówienia) punkt.10 parametrów granicznych otrzymuje brzmienie:

„Pozytywna opinia IHiT w Warszawie odnośnie możliwości stosowania oferowanych odczynników z posiadanym sprzętem”

# II. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r .poz. 907 z późn. zm ) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie 
Dotyczy formularza cenowego poz.13

Czy Zamawiający wymaga żeby wszystkie zaoferowane produkty były dopuszczone do obrotu i stosowania w zakładach opieki zdrowotnej?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający wymaga

Pytanie

Dotyczy formularza cenowego poz.11

W związku z faktem, iż kontrola międzynarodowa zewnątrz laboratoryjna stanowi zewnętrzną usługę wykonywaną przez uprawnione laboratoria do wykonywania badań wnosimy o dopuszczenie wykonania w.w usługi opisanej w poz.11 formularza cenowego przez zewnętrzne laboratorium.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ odnośnie odczynników od jednego producenta, jednocześnie Zamawiający równoważnie dopuszcza inną kontrolę zewnętrzną, międzynarodową, zawierającą materiał kontrolny ( musi zawierać próbki surowicy i krwinek czerwonych).

Wymagana kontrola winna potwierdzać certyfikatem udział w tejże kontroli jak i pozytywne uczestnictwo (pozytywny certyfikat po roku uczestnictwa).

Pytanie

Dotyczy wymagań granicznych- dostawa transportem monitorowanym

Wnosimy o dopuszczenie oświadczenia zamiast transportu monitorowanego

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza taką możliwość

Pytanie

Dotyczy formularza cenowego poz.5- karta do badań przeglądowego przeciwciał

Wnioskujemy o wykreślenie w/w pozycji asortymentowej z formularza cenowego.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy wymagań granicznych- poz.14

Wnosimy o merytoryczne uzasadnienie wymagania DVI+ tzn. zaoferowanie karty z odczynnikiem monoklonalnym anty D wykrywającym antygen D kategorii DVI i ewentualnie skorygowanie wymagań na obowiązujące zgodnie z obowiązującymi przepisami dla publicznej służby krwi.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy wymagań granicznych- poz.14

Wnosimy o o zmianę w/w zapisu opisu przedmiotu zamówienia poprzez dopuszczenie możliwości zaoferowania odczynników anty-A, anty-B zawierających odczynniki z dwóch różnych serii tego samego klonu.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Prosimy o potwierdzenie czy dla kart do oznaczania grup krwi oraz do oznaczania fenotypu  z układu Rh i antygenu K  z układu Kell, Zamawiający dopuszcza termin ważności min. 9 miesięcy?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga, aby opisany w poz. 12 załącznika nr 2 do SIWZ odczynnik LISS posiadał min. 6 miesięczny termin ważności (przydatności) po otwarciu butelki?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga

Pytanie

Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z najnowszymi przepisami oferowane testy mikrokolumnowe posiadały pozytywną opinię IHiT w Warszawie i na potwierdzenie wymaga załączenia kopii opinii wraz z ofertą?

Odpowiedź

Tak - Odpowiedź  poprzez wcześniejszą modyfikację siwz

Pytanie

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie wymaganej opinii IHiT w Warszawie inną opinią pochodzącą z innego kraju Unii Europejskiej?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Prosimy o doprecyzowanie czy określając parametr graniczny - pkt. 11: "Równoważnie opinia producenta sprzętu odnośnie możliwości stosowania oferowanych odczynników z posiadanym sprzętem", Zamawiający miał na myśli opinię producenta posiadanego sprzętu do którego prowadzone jest niniejsze postępowanie  tj. firmy DiaMed?

Odpowiedź

Tak - Zamawiający miał na myśli opinię producenta posiadanego sprzętu do którego prowadzone jest niniejsze postępowanie  tj. firmy DiaMed

Pytanie

Prosimy o doprecyzowanie czy w związku z parametrem granicznym - pkt. 15: "Oferowane odczynniki zgodne z art. 90 ust. 1 Ustawy o wyrobach Medycznych", Zamawiający wymaga, aby oferowane odczynniki (karty) były zgodne z instrukcjami użycia oraz przewidziane przez producenta sprzętu do użycia z urządzeniami do którego prowadzone jest niniejsze postępowanie  tj. wirówki ID-Centrifuge oraz inkubatora ID-Incubator firmy DiaMed?

Odpowiedź

Tak -Zamawiający wymaga, aby oferowane odczynniki (karty) były zgodne z instrukcjami użycia oraz przewidziane przez producenta sprzętu do użycia z urządzeniami do którego prowadzone jest niniejsze postępowanie  tj. wirówki ID-Centrifuge oraz inkubatora ID-Incubator firmy DiaMed

Zamawiający