# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/42/14				Przeworsk, dnia 15.01.2015 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa odczynników , materiałów zużywalnych ,kontroli do posiadanych urządzeń mikrometody żelowej Diamed ID-System (ID-Centrifuge, ID-Incubator, ID-Dispenser), opartej na aglutynacji krwinek czerwonych z doposażeniem

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

I Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 (Dz. U. z 2013 r. poz.907z późn.zm.) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki w Przeworsku zawiadamia o odrzuceniu oferty  Wykonawcy.

1.  	FARMATOR  Sp. z o.o

87-100 Toruń ul. Szosa Bydgoska 56

Podstawa faktyczna

- Zamawiający  w załączniku nr.2 (formularz cenowy, przedmiot zamówienia, warunki graniczne) do siwz w wymaganiach granicznych w pkt.6 wymagał „Wszystkie odczynniki, krwinki i i kontrola międzynarodowa od jednego producenta celem walidacji metody” Wykonawca w pkt.8 formularza cenowego zaoferował produkty dwóch różnych producentów  MTC i Farmator przez co oferta nie spełnia wymagań parametrów granicznych w związku z czym podlega odrzuceniu .

- Wykonawca nie wywiązał się ze spełnienia warunków pkt.10 ponieważ nie dostarczył pozytywnej opinii IHiT Warszawa, zgodnie z udzieloną odpowiedzią i modyfikacją siwz,

- Wykonawca nie wywiązał się ze spełnienia warunku punktu 14 „Karta do potwierdzenia grupy krwi noworodka (poz. 8) inne klony ABD niż w poz. 7oraz RhD wykrywający kategorię DVI+ (mikrokarta fabrycznie wypełniona)” oferując te same klony ABD poz.8 i 7 oraz nie zastosował się do wymagań aby karta była fabrycznie wypełniona odpowiednimi odczynnikami monoklonalnymi, rozwiązanie, przez co oferta nie spełnia wymagań parametrów granicznych w związku z czym podlega odrzuceniu .

- Wykonawca nie spełnił wymagań Zamawijącego by karta była fabrycznie wypełniona odpowiednimi odczynnikami monoklonalnymi, rozwiązanie z Wykonawcy z dokropieniem DVI Blend nie odpowiada treści siwz

- Wykonawca nie wywiązał się się ze spełnienia warunku punktu 15 poprzez zaoferowanie odczynników niezgonych z art.90 ust.1 ustawy o Wyrobach medycznych które nie są przewidziane w instrukcjach użycia posiadanego przez Zamawiającego sprzętu DiaMed ID-System-ID-Centrifuge, ID-Incubator

-Wykonawca zaoferował w swoim formularzu cenowym rozwiązania alternatywne badań w stosunku do wymaganych przez Zamawiającego

a) w poz.5 formularza Zamawiający wymagał badania BTA na karcie o profilu IgG-IgA-IgM-C3c-C3d-ctl a Wykonawca zaoferował badanie BTA na karcie o profilu IgG-C3d-ctl przez co nie spełnia zapisów siwz

b) w poz.8 formularza Zamawiający wymagał badania grupy noworodka anty A-B-DVI+ warunek wypełniona odpowiednimi odczynnikami monoklonalnymi anty- A,anty- B,anty DVI+Wykonawca zaoferował rozwiązanie alternatywne gdzie do karty trzeba nakropić odczynnik ręcznie przez co nie spełnia zapisów siwz.

Podstawa prawna:

art.89 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych / Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn.zm

II.  	Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1  (Dz. U. z 2013 r. poz.907z późn.zm.) ustawy Prawo Zamówień Publicznych - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku  zawiadamia że w wyniku postępowania przetargowego za najkorzystniejszą zostały wybrane oferty firm

Dia Hem Diagnostics Products Sp. z o.o

30-004 Kraków Al. Słowackiego 64

| Nr oferty | Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy | liczba punktów w kryterium cena 95 % | Liczba punktów termin ważności krwinek5 % | Razem ilość punktów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dia Hem Diagnostics Products Sp. z o.o 30-004 Kraków Al. Słowackiego 64 | 95,00 | 5,00 | 100,00 |

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

- treść ofert odpowiada treści SIWZ zgodnie z art.82 ust.3 Pzp.

- wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów  , przy kryterium oceny:

Cena brutto oferty – 95,00 %

Termin ważności krwinek – 5,00 %;

Umowa ws. zamówienia publicznego zostanie zawarta  po dniu  20.01.2015 r.

ZAMAWIAJĄCY