Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia o udzielenie zamówienia publicznego

powyżej 207 000 EURO

w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych

(tekst jednolity Dz.U. z 2013 r .poz. 907z późn. zm ) zwaną dalej „Pzp”

SP ZOZ ZZP II 2400 /01/15

- Nazwa oraz adres zamawiającego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku,

ul. Szpitalna 16,  37- 200  Przeworsk

tel, fax  016 649 15 90

strona internetowa : http://www.spzoz-przeworsk.home.pl/bip

e-mail : zampubliczne@spzoz-przeworsk.home.pl

- Tryb udzielenia zamówienia:

Podstawa prawna: art. 39 „Pzp” przetarg nieograniczony o wartości powyżej 207 000 euro

- Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV)

30200000-1 -  – Urządzenia komputerowe

48218000-9  – Pakiety oprogramaowania zarządzającego licencjami

- Opis przedmiotu zamówienia

4.1 Przedmiotem zamówienia jest::

Dostawa dodatkowych elementów sprzętowych i licencyjnych z podziałem na zadania

4.2 Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia opisany został w Załączniku nr .3 do SIWZ

4.3 Wykonawca zobowiązany jest zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego, określonymi szczegółowo w w/w Załączniku do SIWZ.

4.4 Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze Umowy stanowiącej Załącznik Nr 8 do SIWZ.

4.5 Przedmiot zamówienia określony w niniejszej SIWZ realizowany jest w ramach projektu Pt.: „Kompleksowa Informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku, jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej- PSIM” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa III- Społeczeństwo informacyjne, Działanie 3.1 „Społeczeństwo informacyjne”.

- Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych .

Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych

- Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

- Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,

- Termin wykonania zamówienia.

30 dni od dnia podpisania umowy

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

9.1 spełniają warunki dotyczące spełniają warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- celem oceny w/w warunku Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1

ustawy pzp- wzór stanowi załącznik nr.4 do siwz

9.2 posiadania wiedzy i doświadczenia,

- 1.Zamawiający uzna, że Wykonawca wykaże że, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał lub wykonuje  :

- a) minimum jedno zamówienie polegające na dostawie, instalacji, wdrożeniu i konfiguracji sprzętu 	komputerowego w ramach jednego zamówienia o wartości co najmniej :

- dla zadania nr. 1 - 200 000 zł brutto

- dla zadania nr. 2 -  40 000 zł brutto

- dla zadania nr. 3 – 130 000 zł brutto

9.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- celem oceny w/w warunku Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy pzp- wzór stanowi załącznik nr.4 do siwz

9.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- - Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia powyższy warunek postępowania dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej o ile wykaże, że:

- a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości :

- dla zadania nr. 1 - 150 000 zł brutto

- dla zadania nr. 2 -   30 000 zł brutto

- dla zadania nr. 3 – 100 000 zł brutto

9.5 nie podlegają wykluczeniu z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp)

- W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp. celem oceny spełniania w/w warunku Wykonawca złoży oświadczenie wg wzoru  na załączniku nr. 5

Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał

lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

- Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z art.26 Pzp

  - W toku badania ofert zamawiający może zażądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Ofertę wykonawcy, który nie złoży w określonym terminie wyjaśnień, albo dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta nie odpowiada treści SIWZ, zamawiający odrzuci na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp.

  - Ocena spełniania powyższych warunków będzie dokonywana metodą 0-1, tj. „spełnia” lub „nie spełnia” w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały dołączone do oferty

  - Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 
w art. 25 ust. 1 Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa 
w art. 25 ust. 1 Pzp, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia  i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

  - Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 
w art. 25 ust. 1. Pzp.

  - Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. oferty.

  - Przy wyborze oferty zamawiający kierować się będzie oceną spełniania wymagań ustawowych oraz warunków i kryteriów wymienionych w SIWZ. Oferty niespełniające wymagań określonych w Pzp i SIWZ Zamawiający odrzuci na podstawie art. 89 Pzp.

  - Zgodnie z art. 36 a Pzp Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom: - Zamawiający nie stawia żadnych wymagań w tym punkcie

- Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

I. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu, wykonawca składa następujące dokumenty:

A. W celu potwierdzenia, spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:

- Wykaz wykonanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał lub wykonuje  :

- b) minimum jedno zamówienie polegające na dostawie i konfiguracji sprzętu 	komputerowego w ramach jednego zamówienia o wartości co najmniej 50 000 zł.

- informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych wg wzoru na zał. Nr 4 do SIWZ (oryginał)

- oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wg wzoru na zał. Nr 5 do SIWZ (oryginał)

W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 składa przynajmniej jeden z wykonawców lub wszyscy wykonawcy złożą oświadczenia lub wspólne oświadczenie, że łącznie spełniają te warunki

Wykonawca powołując się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy należy złożyć następujące dokumenty:

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru na zał. Nr 5 do SIWZ (oryginał)

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  (załącznik nr 5)

3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń –zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów ,o których mowa:

- w pkt  2, 3,4,6  – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

c/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie

- w pkt 5 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8  i 10-11 ustawy

Dokumenty oznaczone lit. a/ i c/  powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert. Dokument oznaczony lit. b/ powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert.

W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie.

C. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej należy złożyć

1. 	Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 	Pzp, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr.7

D. POZOSTAŁE WYMAGANE DOKUMENTY:

- oryginał wypełnionego i podpisanego przez Wykonawcę druku „Formularz ofertowy” (sporządzonego  wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ);

- oryginał wypełnionego i podpisanego przez Wykonawcę „Druk oferta” (sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ);

- oryginały wypełnionych i podpisanych przez Wykonawcę „Formularzy cenowych” (sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr.2 do SIWZ);

- w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone w oryginale albo kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza;

- w przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy. Pełnomocnictwo takie musi wskazywać pełnomocnika (w tym zakres jego umocowania), a także wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;

- Oświadczenie Wykonawcy że, na zaoferowany sprzęt posiada odpowiednie dokumenty i są one aktualne dla przedmiotowego postępowania tj. deklaracja zgodności CE, jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów i przedłoży Zamawiającemu na każde jego żądanie .

Dokumenty , o których mowa w niniejszym rozdziale należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem prze osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy .

II Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

III Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do Ustawy w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. Dz. U. Nr 226 poz. 1817).

IV. Jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej Wykonawca dołączy oryginał pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną notarialnie „za zgodność z oryginałem” do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, Pełnomocnictwo winno wskazywać datę jego wystawienia oraz okres, na który zostało udzielone.

- Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania  oświadczeń  i dokumentów

- Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie prawo zamówień publicznych, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje  Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje  przekazane faksem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania.

- Numer  faksu : 016  649 15 90

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie zapisów SIWZ.

- Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek 
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Jeżeli w wyniku modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. O czym niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej Zamawiającego http://www.spzoz-przeworsk.home.pl/bip . Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o którym mowa w pkt.10 ppkt. 6 siwz

- Zamawiający prześle treści pytań i odpowiedzi, nie ujawniając źródła zapytania, wszystkim wykonawcom, którzy pobrali SIWZ od zamawiającego i zamieści treści pytań i odpowiedzi na swojej stronie internetowej (www.spzoz-przeworsk.home.pl/bip).

- Zamawiający nie przewiduje możliwości zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

Wykonawca może kontaktować się z zamawiającym w dni robocze – w godzinach od 7:00 do14:35

13.   Wskazanie osób uprawnionych  do porozumiewania się z wykonawcami

Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

W sprawach  formalnych :

Pan  Jacek Wlazło

W sprawach  dotyczących przedmiotu zamówienia:

Pan (i)  Marek Głąb

Poczta elektroniczna  zampubliczne@spzoz-przeworsk.home.pl

14.Wymagania dotyczące wadium

1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadiurn:

a) w wysokości  odpowiedni dla:

zadanie nr 1-  5 900,00 zł

zadanie nr 2-  1 000,00 zł

zadanie nr 3-  3 600,00 zł

b) przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 19.02.2015 r. do godz 09:00

2. Wadium może być wnoszone w następujących formach:

a. pieniądzu,

b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c. gwarancjach bankowych,

d. gwarancjach ubezpieczeniowych,

e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2007r, Nr 42, poz. 275).

- 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

- Bank Spółdzielczy Przeworsk 76 9106 0008 2001 0011 8880 0001

4. Przedłużenie terminu związania z ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania z  ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania z  ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, kt6rego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

5. Brak wadium w tym również na przedłużony okres związania z  ofertą, spowoduje wykluczenie Wykonawcy.

6. Nie jest dopuszczalna bezpośrednia wpłata kwoty wadium w kasie Zamawiającego. Wadium wniesione w

pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

7. Do wadium wniesionego w postaci gwarancji bankowej i gwarancji ubezpieczeniowej Wykonawca zobowiązany jest załączyć oryginał dokumentu i jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Oryginał dokumentu należy dołączyć  do oferty  w sposób umożliwiający  jego zwrot bez  uszkodzenia.  Z treści gwarancji winno wyraźnie  wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania z  ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy. Treść gwarancji nie może  w żadnym zakresie zawężać uprawnienia Zamawiającego do zatrzymania  wadium, określonego w art. 46 ustawy.

8. Wszystkie dokumenty potwierdzające wniesienie wadium powinny zawierać nazwę i numer postępowania, którego dotyczą.

Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a.

1a. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

3. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

16. Utrata wadium

1. Zgodnie z zapisami w  uzp w art. 4a i 5

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

2.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

17.Termin związania ofertą

- Termin związania ofertą wynosi 60  dni  od upływu terminu  składania ofert.

18.  Opis sposobu przygotowania ofert

1.	Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ .

2.	Oferta winna być sporządzona i złożona zgodnie z przepisami P.Z.P. oraz SIWZ  tj. w sposób nie powodujący jej odrzucenia na podstawie art. 89 ust 1 P.Z.P..

3.	Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4.	Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim (zgodnie z art. 9 P.Z.P. na maszynie, komputerze lub długopisem. Strony oferty muszą być trwale spięte, w sposób zapobiegający możliwości zdekompletowania zawartości oferty, podpisane i ponumerowane.

5.	Wszystkie wymagane dokumenty wymienione w SIWZ muszą być złożone w formie oryginału bądź poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii (poświadczenie każdej zapisanej strony dokumentu). Załączone dokumenty powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

6. 	Zamawiający wymaga  złożenia oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez Zamawiającego. Załącznik nr. 1 do siwz

7.	Cena oferty powinna być wyrażona liczbą i słownie. Cena podana w ofercie powinna zawierać: cenę netto, należny podatek VAT oraz cenę brutto. Za cenę oferty uznaje się cenę brutto tj. z obowiązującym podatkiem VAT.

8.	Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną i ostateczną przedmiotu zamówienia, powinna być podana w walucie polskiej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

9. 	Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Przepis stosuje się odpowiednio do konkursu.

10.Oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu  z napisem “Oferta na dostawę dodatkowych elementów sprzętowych i licencyjnych ” oraz z nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci); wszelkie elementy oferty nie opakowane i oznaczone w ten sposób mogą nie być brane pod uwagę  podczas porównania i oceny ofert, a brak adnotacji dotyczących wykonawcy może być  przyczyną otwarcia oferty mimo braku konieczności otwarcia oferty:

11. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem,

- że Zamawiający otrzyma pisemnie powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed

- terminem składania ofert, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami "ZMIANA" lub "WYCOFANIE". Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

12.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe oznakowanie koperty. W takim przypadku nieprawidłowo przygotowaną ofertę pomija się .

Koszty opracowania  i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie Wykonawcę.

19. Miejsce oraz termin składania  i otwarcia ofert

- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Przeworsku w pokoju nr 14 /sekretariat/, w terminie do dnia 19.02.2015  do godz 09.00

- Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 świetlica szpitala

w dniu   19.02.2015  o godz 10:00

20.  Opis sposobu obliczenia ceny

1. Ceny oferty muszą być podane w PLN brutto i netto z zaokrągleniem do dwóch miejsc

po przecinku, zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz

ewentualne rabaty. Wartość brutto należy obliczyć: wartość netto + podatek VAT.

2. Zamawiający poprawia w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych poprawek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

3 Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od . minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314);

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

4.Zamawiający, oceniając wyjaśnienia bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia, dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

5.Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złoży, wyjaśnień lub jeżeli dokonana

ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską

cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe zgodnie z art. 87 ust. 2  ust.1uwzględnia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą  prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

21. Opis kryteriów, którymi  zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród nie odrzuconych ofert, wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w niniejszej SIWZ. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę stanowiącą sumę punktów  przyznanych ofercie przez komisję przetargową.

- Przy wyborze oferty  Zamawiający  będzie się kierował  następującymi kryteriami:

- Cena  -  98 %

Sposób oceniania ofert:

- w kryterium cena zostanie zastosowany  następujący wzór  arytmetyczny:

cena oferty najkorzystniejszej

x 100 pkt. x waga

cena oferty badanej

- Okres gwarancji  – 2%

Sposób oceniania ofert:

- w kryterium termin dostawy  zostanie zastosowany  następujący wzór  arytmetyczny:

suma okresów gwarancji  w miesiącach oferty badanej (min 12 miesięcy max 60 miesięcy) *

x 100 pkt. x waga

suma najdłuższych okresów gwarancji w miesiącach  ze złożonych ofert (min 12 miesięcy max 60 miesięcy)

* W przypadku, gdy zadanie będzie składało się z kilku pozycji wtedy okres gwarancji stanowić będzie wartość zsumowanej gwarancji dla wszystkich pozycji wchodzących w skład danego zadania.

minimalny okres gwarancji dla urządzenia to 12 miesięcy , maksymalny przyjęty do wyliczenia punktów okres gwarancji dla urządzenia to 60 miesięcy

Jeżeli Wykonawca zaoferuje gwarancję na urządzenia powyżej 60 miesięcy wtedy do wyliczenia punktów w kryterium Zamawiający przyjmie wartość 60 miesięcy.

Jeżeli Wykonawca zaoferuje gwarancję na urządzenia poniżej 12 miesięcy wtedy oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z SIWZ.

W sytuacji nie złożenia niniejszej informacji (nie podanie ilości oferowanych miesięcy gwarancji w formularzu oferty) oferta wykonawcy w ramach przedmiotowego kryterium oceny otrzyma 0 pkt

Wartość ofert y będzie obliczana wg wzoru : W= C+G

gdzie :

C- cena oferty

G- okres gwarancji

Zamawiający zastosuje zaokrąglanie  wyników do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryterium oceny ofert, przez co należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz pozostałych kryteriów oceny ofert sporządzoną zgodnie z przepisami ustawy i postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3.W sytuacji gdy dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną zgodnie z art. 94 ust. 4 ustawy PZP.

4.Rażąco niska cena.

Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy

22. Zawiadomienie o wyborze oferty

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 pzp , po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie

23. Zawarcie umowy

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 pzp , w terminie:

1) nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. pzp

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli:

1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę,

b) w przypadku trybu przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem i dialogu konkurencyjnego złożono tylko jedną ofertę oraz w przypadku wykluczenia wykonawcy upłynął termin do wniesienia odwołania na tę czynność lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie

odwoławcze;

2) w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty oraz:

a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy,

b) w przypadku trybu przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego i licytacji elektronicznej – upłynął termin do wniesienia odwołania na czynność wykluczenia wykonawcy lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze; lub

3) postępowanie jest prowadzone w trybie licytacji elektronicznej, z wyjątkiem przypadku wykluczenia wykonawcy, wobec którego nie upłynął jeszcze termin do wniesienia odwołania lub w następstwie jego wniesienia Izba nie ogłosiła jeszcze wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 pzp.

4. Warunki, na jakich Zamawiający zawrze umowę z przyszłym Wykonawcą zostały określone  w projekcie

umowy stanowiącym załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5. Informację o zawarciu umowy zamawiający umieści na stronie portalu internetowego Biuletynu zamówień

publicznych oraz na własnej stronie internetowej.

24. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia należytego wykonania umowy

25. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

1. Środki ochrony prawnej  przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu   podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub l zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec

czynności:

a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę

b) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

d) odrzucenia oferty odwołującego.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.

W sprawach nie unormowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ KODEKS CYWILNY

26.Dodatki

Dodatkami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia są:

- Druk oferta zał. nr .1

- Formularz cenowy zał. nr. 2

- Opis przedmiotu zamówienia zał. nr. 3

- oświadczenia załączniki  nr, 4,5,7

- wykaz dostaw –zał. Nr.6

- Wzór umowy zał nr. 8

Przeworsk  09.01.2015  r

.............................................................

Zatwierdzam

Załącznik Nr 1 do siwz

---------------------------------

(Pieczęć firmowa)

## DRUK  OFERTA

dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

ul. Szpitalna 16 37-200 Przeworsk

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym :

1. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:

Dostawa dodatkowych elementów sprzętowych i licencyjnych z podziałem na zadania

- w zadaniu nr…………….za cenę brutto ................................zł w tym podatek VAT.................................zł

Słownie brutto ...................................................................................................................

Według formularza cenowego stanowiącego załącznik do oferty.

Deklarujemy udzielenie gwarancji na okres (proszę podać w miesiącach sumę gwarancji poszczególnych towarów)

- dla zadania nr 1 ….………….………miesięcy gwarancji

- dla zadania nr 2  ………………….…miesięcy gwarancji

- dla zadania nr 3  ………………….…miesięcy gwarancji

Liczonej od daty od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń

(Proszę wpisać okresy gwarancji dla wszystkich pozycji!)

2. Oświadczam , że  :

2.1. Cena brutto zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia , jakie ponosi Wykonawca  w przypadku wyboru niniejszej oferty .

2.2. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

2.3 Akceptujemy warunki załączonego projektu umowy .w przypadku udzielenia zamówienia , zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego

2.4. Termin związania z ofertą wynosi 60 dni od daty terminu składania ofert.

2.5. Akceptujemy termin realizacji zamówienia

2.6. Podana w ofercie cena nie ulegnie zmianie.

3 .Niniejszym informuje , ze informacje składające się na ofertę , zawarte na stronach ......-.......

stanowią tajemnice  przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane .

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko ,imię ..........................................................................................................................

Stanowisko ...................................................................................................................................

Telefon  .......................................................fax............................................................................

Na potwierdzenie spełnienia wymagań oferty załączam  :

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

inne informacje wykonawcy  :

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

_________________________

Podpis i pieczątka uprawnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr. 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr. 1

| Lp | Nazwa asortymentu | Ilość | Cena j,netto w PLN | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednoslotowy system radiografii cyfrowej CR | 1 zestaw |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Wartość słownie:…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….

Data i podpis Wykonawcy

Zadanie nr. 2

| Lp | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Cena j,netto w PLN | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Drukarka kodów kreskowych duża | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Skaner dowodów osobistych | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Czytniki kodów kreskowych 1 D | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | Oprogramowanie interfejsu do urządzenia laboratoryjnego RKZ GEM PREMIER 3000 (licencja 1 sztuka wraz z wdrożeniem – 6 roboczogodzin) | 1 licencja |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 rbg |  |  |  |  |  |
| 5 | Urządzenia wielofunkcyjne dla użytkowników | 8 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Wartość słownie:…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….

Data i podpis Wykonawcy

Zadanie nr. 3

| Lp | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Cena j,netto w PLN | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS do szaf dystrybucyjnych | 14 |  |  |  |  |  |
| 2 | Przełączniki sieciowe do punktów dystrybucyjnych 48 portowe | 6 |  |  |  |  |  |
| 3 | Moduły światłowodowe SFP 1000 BaseSX/LC | 12 |  |  |  |  |  |
| 4 | Patchcordy światłowodowe | 12 |  |  |  |  |  |
| 5 | Patchcordy miedziane długości 0,5 m | 100 |  |  |  |  |  |
| 6 | Patchcordy miedziane długości 3 m | 100 |  |  |  |  |  |
| 7 | Dostawa, instalacja oraz konfiguracja systemu monitorowania parametrów środowiskowych pomieszczenia serwerowni | 1 kpl |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Wartość słownie:…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….

Data i podpis Wykonawcy

Załącznik nr.3 do Siwz

ZADANIE NR.1

Jednoslotowy system radiografii cyfrowej CR

| Producent (podać) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i typ (podać) |  |  |  |
| L.p. | Wymagania minimalne |  | Oferowane wartości, parametry, dane techniczne, okres gwarancji (wypełnia Wykonawca) |
|  | Jednoslotowy skaner do radiografii cyfrowej, przeznaczony do radiografii ogólnej |  |  |
|  | Ilość skanowanych kaset, które można jednocześnie umieścić w systemie ≥ 1 |  |  |
|  | Głębia szarości obrazu generowanego min. 16 bitów |  |  |
|  | Kolorowy interfejs skanera informujący o stanie systemu |  |  |
|  | Skala szarości obrazów wysyłanych do archiwizacji i na stacje robocze min. 12 bitów |  |  |
|  | Skanowanie wszystkich zamawianych formatów płyt z rozdzielczością min. 10 pikseli/mm |  |  |
|  | Rodzaje i formaty obsługiwanych kaset z płytami obrazowymi, co najmniej kasety do badań ogólnodiagnostycznych formatów 18x24 cm, 24x30 cm, 35x35 cm, 35x43 cm |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o skanowanie zdjęć kości długich jedną ekspozycją i uzyskania zdjęć o min. rozmiarze 43x128 cm |  |  |
|  | Bezdotykowy transport ekranu zmniejszający prawdopodobieństwo powstawania artefaktów na obrazie |  |  |
|  | Możliwość podłączenia kilku konsoli techników min. 2 |  |  |
|  | Przepustowość dla kaset 35x43 cm przy rozdzielczości skanowania min. 10 pikseli/mm >. 60 płyt/godz. |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o skanowanie płyt mammograficznych z rozdzielczością min. 20 pikseli/mm - wykonanych w technologii proszkowej i igłowej |  |  |
|  | Możliwość kasowania kaset niezależnie od cyklu odczytywania |  |  |
|  | Automatyczne raportowanie przez urządzenie sytuacji awaryjnych do centrum serwisowego poprzez internet |  |  |
|  | Skaner zarejestrowany/zgłoszony w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadające w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC |  |  |

- Kasety z płytami obrazowymi

| Producent (podać) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i typ (podać) |  |  |  |
| L.p | Wymagania minimalne |  | Oferowane wartości, parametry, dane techniczne okres gwarancji (wypełnia Wykonawca) |
|  | Kaseta z płytą obrazową 18x24 cm – 4 sztuki |  |  |
|  | Kaseta z płytą obrazową 24x30 cm – 4 sztuki |  |  |
|  | Kaseta z płytą obrazową 35x35 cm – 4 sztuki |  |  |
|  | Kaseta z płytą obrazową 35x43 cm – 4 sztuki |  |  |
|  | Płyty obrazowe nie zintegrowane z kasetą – możliwość niezależnej wymiany płyt obrazowych oraz kaset |  |  |
|  | Gwarantowana trwałość płyty obrazowej co najmniej 45 000 (ilość cyklów zapisu, odczytu i kasowania) |  |  |
|  | Płyty obrazowe w kasecie „sztywne” (nie „giętkie”) |  |  |
|  | Kasety kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego typu: DirectView CR Cassette z ekranem PQ |  |  |
|  | Kasety z płytami obrazowymi zarejestrowane/zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadające w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC |  |  |

3. Stacja/konsola technika do diagnostyki ogólnej

| Producent (podać) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i typ (podać) |  |  |  |
| L.p | Wymagania minimalne |  | Oferowane wartości, parametry, dane techniczne okres gwarancji (wypełnia Wykonawca) |
| 1 | Stacja niezintegrowana (oddzielny element) z czytnikiem płyt obrazowych |  |  |
| 2 | Komputer dedykowany przez producenta, minimum procesor czterordzeniowy 2,80GHz, 3GB RAM, dysk 500GB, karta sieciowa 100/1000 Mbps, klawiatura, mysz |  |  |
| 3 | Monitor dedykowany do zastosowań medycznych LCD kolorowy dotykowy, min. 19” |  |  |
| 4 | Obsługa stanowiska poprzez monitor dotykowy, klawiaturę i mysz |  |  |
| 5 | Łączenie danych demograficznych pacjenta i rodzaju badania z obrazem CR przed i po ekspozycji |  |  |
| 6 | Import danych pacjenta systemu RIS poprzez DICOM Worklist |  |  |
| 7 | Wpisywanie danych pacjentów bezpośrednio na stanowisku |  |  |
| 8 | Wyszukiwanie obrazów/badań na podstawie zadanych kryteriów, co najmniej: imię i nazwisko pacjenta, identyfikator pacjenta, data wykonania badania, |  |  |
| 9 | Multisesyjność – możliwość otwarcia co najmniej 5 sesji z różnymi badaniami w tym samym czasie |  |  |
|  | Możliwość otwarcia zamkniętego badania i dodania nowego obrazu z dodatkowej ekspozycji |  |  |
|  | Podstawowe oprogramowanie do obróbki badań pozwalające na zmianę zaczernienia i kontrastu, inwersję, obracanie obrazu, automatyczne przesyłanie obrazu w formacie DICOM na stację lekarską i do systemu PACS, kompozycja wydruków, funkcja negatyw-pozytyw |  |  |
|  | Funkcjonalność przywrócenia obrazu po dokonaniu przekształceń do pierwotnej wersji |  |  |
|  | Wyświetlanie obrazu badania każdorazowo po wykonaniu skanowania projekcji z możliwością akceptacji lub odrzucenia |  |  |
|  | Generowanie histogramu dla obrazu |  |  |
|  | Automatyczne dodawanie do obrazu skali centymetrowej na brzegu monitora |  |  |
|  | Automatycznie dodawany do obrazu marker umożliwiający ustalenie pozycji oryginalnego obrazu (np. po obrocie lub inwersji na stacji technika) |  |  |
|  | Nanoszenie znaczników tekstowych i graficznych |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające automatycznie i manualne (manualne przesuwanie pozycji blendy – granicy przesłanianego obrazu) blendowanie (przesłanianie) nie naświetlonych fragmentów obrazu |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające usuwanie obrazu kratki przeciwrozproszeniowej |  |  |
|  | Możliwość wydruku obrazu w trybie TRUE-SIZE (skala 1:1) |  |  |
|  | Wykonywanie pomiarów – pomiar odległości, pomiar kąta, pomiar kąta Cobba |  |  |
|  | Nanoszenia adnotacji – min. predefiniowane teksty, strzałki |  |  |
|  | Powiększanie obrazu, lupa |  |  |
|  | Ilość zdefiniowanych elektronicznych markerów (znaczników) ≥ 40 |  |  |
|  | Oprogramowanie polepszające jakość zdjęcia (do wieloskalarnej automatycznej obróbki obrazu) - podać nazwę |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie pediatryczne (z podziałem na min. 3 grupy wiekowe) – podać nazwę |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie umożliwiające tłumienie widoku kości i uwidacznianie tkanek miękkich zdjęć płuc – podać nazwę |  |  |
|  | Umieszczanie komentarzy w dowolnym miejscu na zeskanowanym obrazie |  |  |
|  | Wydruk badań na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print |  |  |
|  | Wydruk kilku obrazów na jednej błonie, co najmniej 1/2/3/4/12/16 obrazy na jednej błonie, z możliwością wydruku powiększeń i pomniejszeń |  |  |
|  | Wielopoziomowy system logowania do systemu wraz z dostępem do zaawansowanych funkcji zależny od uprawnień |  |  |
|  | UPS dobrany mocą do zastosowanego komputera ze sterowaniem zapewniającym automatyczne, sekwencyjne zamykanie oprogramowania |  |  |
|  | Oprogramowanie CR spełniające profile integracji IHE, minimum Scheduled Workflow, Patient Information Reconciliation, Mammography Image, Consistent Presentation of Images, podać |  |  |
|  | Oprogramowanie stacji technika zarejestrowane/zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadające w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC (oddzielnie lub razem ze skanerem) |  |  |

4. Inne wymagania

| L.p | Wymagania minimalne | Oferowane wartości, parametry, dane techniczne okres gwarancji (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonawca dokona pełnej instalacji dostarczonego sprzętu i oprogramowania , podłączenia urządzeń diagnostycznych oraz uruchomienia wszystkich funkcjonalności systemu. |  |
|  | Wykonawca udzieli min. 12 miesięcznej gwarancji na system ucyfrowienia (skaner CR wraz kompletem kaset i konsolami): - W okresie gwarancji min. 2 nieodpłatne przeglądy gwarancyjny rocznie, przy czym ilość nieodpłatnych przeglądów powinno zapewnić zachowanie gwarancji, - Czas reakcji na usunięcie awarii (rozumiane jako podjęcie działań serwisu, także zdalne ) [godz. w dni robocze] ≤ 24 godz., - Czas na usunięcie awarii (rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) [dni robocze] ≤ 3 dni, - Instrukcje obsługi w języku polskim do wszystkich urządzeń w formie elektronicznej na CD, papierowej – przy dostawie - Szkolenia użytkowników w zakresie dostarczanych urządzeń i oprogramowania przy dostawie (min. 5 godzin dla wszystkich pracowników RTG) - Dostępność części zamiennych min. 10 lat |  |
|  | Wykonawca dokona pełnej integracji do systemu PACS posiadanego przez Zamawiającego. Koszt pozyskania licencji PACS leży po stronie Wykonawcy |  |
|  | Autoryzowany serwis producenta prowadzi: (nazwa podmiotu świadczącego usługi serwisowe) |  |

OŚWIADCZAM ( MY) , ŻE OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SPEŁNIA WSZYSTKIE W/W WYMAGANIA:

Załącznik stanowi integralną część oferty.

Miejscowość, data: …………………………..      		……………………………………

pieczęć i podpis osób uprawnionych  
 					lub czytelny podpis osób uprawnionych

Załącznik nr.3 do Siwz

ZADANIE NR.2

Drukarka kodów kreskowych duża – minimalne wymagania

| Producent (podać) |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ (podać) |  |

|  | Wymagania minimalne |  |  | Oferowane wartości, parametry, dane techniczne okres gwarancji (wypełnia Wykonawca) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Technologia druku |  | Technologia druku Termiczna lub termo transferowa (opcja) |  |  |  |
| Konstrukcja |  | Szkielet metalowy |  |  |  |
| Zasobnik nośników |  | Zasobnik nośników |  |  |  |
| Panel sterowania |  | LCD |  |  |  |
| Porty |  | Równoległy , USB, szeregowy, Ethernet |  |  |  |
| Rozdzielczość |  | 8 punktów na mm/203 dpi |  |  |  |
| Pamięć |  | Standardowo flash 8MB, DRAM 16MB |  |  |  |
| Szerokość druku |  | 104 mm |  |  |  |
| Długość druku |  | 203dpi: 3988mm, 300dpi: 1854mm(opcjonalnie) |  |  |  |
| Szybkość druku |  | Min: 254 mm/s |  |  |  |
| Czujnik nośników |  | Transmisyjny i refleksyjny |  |  |  |
| Długości etykiet |  | Długość etykiet z podkładem 991 mm |  |  |  |
| Szerokość etykiet |  | 19 mm do 114 mm |  |  |  |
| Wymiary rolek |  | Średnica zew. 203 mm na rdzeniu o średnicy wew. 76 mm, średnica zew. 152 mm na rdzeniu o średnicy wew. 25 mm |  |  |  |
| Grubość nośników |  | 0,058 mm do 0,25 mm |  |  |  |
| Rodzaje nośników |  | Ciągłe, typu die-cut, metki/przywieszki, z czarnym znacznikiem |  |  |  |
| Obsługiwane kody kreskowe |  | Kody liniowe: Code 11, Code 39, Code 93, Code128 z podkodami A/B/C i UCC Case Codes, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC i EAN z rozszerzeniami 2- lub 5-cyfrowymi, Plessey, Postnet, Standard 2-of-5, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Codabar,Planet Code Kody dwuwymiarowe: Aztec, Codablock, PDF417, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF417, TLC 39 |  |  |  |
| Normy i certyfikaty |  | IEC 60950, EN 55022 klasa B, EN55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 lub równoważne Oznakowanie: cULus, znak CE, FCC-B, ICES-003,VCCI, C-Tick, NOM, IRAM, CCC, GOST-R lub równoważne |  |  |  |
| Gwarancja |  | 24 miesięcy |  |  |  |
| Nawijak etykiet |  | wewnętrzny |  |  |  |
| Konfiguracja |  | Skonfigurowanie drukarki do współpracy z systemem Asseco InfoMedica Laboratorium w zakresie masowego wydruku etykiet |  |  |  |

Skaner dowodów osobistych – 2 szt.

| Producent (podać) |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ (podać) |  |

| Wymagania minimalne | Oferowane wartości, parametry, dane techniczne okres gwarancji (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- |
| Sensor CCD: 24 bit/pixels-RGB, 8 bit/pixels (podczerwień) 450 DPI |  |
| Przechwytywanie obrazu : w świetle białym i podczerwonym |  |
| Odczyt : strefy MRZ z dowodu osobistego i paszportu, strefy MRZ z dowodu osobistego i paszportu, kodów kreskowych ( 1D i 2D ), ICAO 9303 |  |
| SDK: C/C++, C#, Visual Basic6.0, VB.NET, Delphi, Java, |  |
| Obsługiwane systemy operacyjne : Windows 7 (32/64 bit), Windows Vista (32/64 bit), Windows XP (32/64 bit), Windows 2003 (32/64 bit), Windows 2000, Linux |  |
| Obudowa : plastik ABS |  |
| Budowa: brak części ruchomych |  |
| Okno skanowania: 4 mm szkło hartowane |  |
| Interfejs: USB |  |
| Zabezpieczenia: Gniazdo Kensington |  |
| Gwarancja min. 12 miesięcy |  |
| Zasilanie : przez USB |  |
| Skonfigurowanie skanera do współpracy z systemem Asseco InfoMedica w zakresie wprowadzania, wyszukiwania, uzupełniania pacjentów w bazie |  |

Czytnik kodów kreskowych 1D – 10 szt.

| Producent (podać) |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ (podać) |  |

| Nazwa parametru | Wymagania minimalne | Oferowane wartości, parametry, dane techniczne(wypełnia okres gwarancji Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Cechy | Zgodność z Microsoft Windows 7 lub równoważnym systemem operacyjnym |  |
| Źródło promienia czytającego | Dioda laserowa min. 650mm |  |
| Odległość czytania | Od 0 do 43 cm |  |
| Częstotliwość odczytu | Min. 100 / sekundę |  |
| Kontrast druku | Min. 20% różnicy |  |
| Czytane kody | Min. UPC/EAN, UPC/EAN z dodatkami, UCC/EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 TriOptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, IATA, RSS variants, Chinese 2 of 5 |  |
| Interfejs | Minimum USB |  |
| Typ skanera | Dwukierunkowy |  |
| Źródło światła | Dioda z widocznym laserem 650nm |  |
| Prędkość skanowania | Standardowo 100 odczytów na sekundę |  |
| Temperatura pracy | Min. 0˚ C Max. 50˚ C |  |
| Temperatura przechowywania | Min. -40˚ C Max. 70˚ C |  |
| Wilgotność | Od 5% do 95% bez kondensacji |  |
| Odporność na upadek | Wielokrotny Wysokość upadku na twarde podłoże 1,5m |  |
| Odporność na działanie promieni słonecznych | Odporny na bezpośrednie działanie światła w warunkach biurowych i magazynowych oraz bezpośrednie działanie promieni słonecznych |  |
| Odporność elektrostatyczna | Wyładowania w powietrzu min. 15kV Wyładowania bezpośrednie min. 8kV |  |
| Napięcie zasilania | 5V +/- 10% |  |
| Pobierany prąd z zasilacza | Min. 130mA |  |
| Wymiary | 152 x 63 x 84 mm +/- 10% |  |
| Masa | Maks. 200g bez kabla |  |
| Normy i certyfikaty | Min. Certified to UL1950, CSA C22.2 No. 950, EN60950/IEC950, FCC Part 15 Class B, ICES-003 Class B, European Union EMC Directive, Australian SMA, Taiwan EMC, Japan VCCI/MITI/Dentori. Laser: CDRH Class II, IEC Class 2 |  |
| Wyposażenie dodatkowe | Stacjonarna podstawka - Umożliwia skanowanie w trybie prezentacji i łatwe przełączanie między trybem stacjonarnym i ręcznym. |  |
| Gwarancja | 60 miesięcy |  |
| Konfiguracja | Skonfigurowanie czytników do współpracy z systemem Asseco InfoMedica |  |

Oprogramowanie interfejsu do urządzenia laboratoryjnego RKZ GEM PREMIER 3000

(licencja 1 sztuka wraz z wdrożeniem – 6 roboczogodzin)

Moduł umożliwia podłączenie aparatów pomiarowych do sytemu laboratoryjnego InfoMedica Asseco Poland S.A

Urządzenia wielofunkcyjne dla użytkowników 8 szt.

| Producent (podać) |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ (podać) |  |

| Nazwa parametru | Wymagania minimalne | Oferowane wartości, parametry, dane techniczne okres gwarancji wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Podstawowe funkcje urządzenia | • drukarka |  |
|  | • Kopiarka |  |
|  | • Skaner |  |
|  | • Faks |  |
| Technologia druku | Laserowa |  |
| Maks. rozmiar nośnika | A4 |  |
| Prędkość procesora | 500 MHz |  |
| Maksymalna szybkość druku (mono) | 25 str./min. |  |
| Druk w kolorze | Nie |  |
| Zainstalowana pamięć | 128 MB |  |
| Maksymalna wielkość pamięci | 128 MB |  |
| Wydajność | 8000 str./mies. |  |
| Obsługiwane języki drukarek | • HP PCL 6 |  |
|  | • HP PCL 5 • PostScript |  |
| Rozdzielczość w poziomie (mono) | 600 dpi |  |
| Rozdzielczość w pionie (mono) | 600 dpi |  |
| Gramatura papieru | 60-236 g/m2 |  |
| Pojemność podajnika papieru | 250 szt. |  |
| Pojemność podajnika dokumentów | 35 szt. |  |
| Pojemność tacy odbiorczej | 100 szt. |  |
| Obsługiwane nośniki | • koperty |  |
|  | • przeźrocza |  |
|  | • Papier 10x15 |  |
|  | • Papier 13x18 |  |
|  | • papier A4 |  |
|  | • papier A5 |  |
|  | • papier B5 |  |
| Obsługiwane systemy operacyjne | • Microsoft Windows Vista |  |
|  | • Microsoft Windows 7 |  |
|  | • MAC OS 10.5 lub nowszy |  |
|  | • Microsoft Windows XP (32-bit) |  |
| Typ skanera | Płaski |  |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 dpi |  |
| Maksymalna rozdzielczość skanowania | interpolowana - 19200 dpi |  |
| Poziomy wymiar obszaru skanowania | 356 mm |  |
| Pionowy wymiar obszaru skanowania | 216 mm |  |
| Głębia koloru | 24 bit |  |
| Skalowanie | 25-400 % |  |
| Złącze zewnętrzne | • 1x USB 2.0 |  |
|  | • 1 x RJ45 (karta sieciowa) |  |
| Zainstalowane opcje | • ADF (automatyczny podajnik dokumentów) pojemność: 35 arkuszy |  |
|  | • Dupleks |  |
| Szybkość wysyłania danych (Upstream) | 33,6 kB/s |  |
| Pojemność pamięci faksu | 120 stron |  |
| Gwarancja | 24 miesiące |  |

OŚWIADCZAM ( MY) , ŻE OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SPEŁNIA WSZYSTKIE W/W WYMAGANIA:

Załącznik stanowi integralną część oferty.

Miejscowość, data: …………………………..      		……………………………………

pieczęć i podpis osób uprawnionych  
 					lub czytelny podpis osób uprawnionych

Załącznik nr.3 do Siwz

ZADANIE NR.3

UPS do szaf dystrybucyjnych (14 szt)

Parametry techniczne dla UPS 1 kVA/ 6min RACK – minimalne wymagania

| Producent (podać) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i typ (podać) |  |  |  |
| L.p. | Wymagania minimalne |  | Oferowane wartości, parametry, dane techniczne okres gwarancji (wypełnia Wykonawca) |
|  | Znamionowe napięcie wejściowe prostownika AC 230 V |  |  |
|  | Zakres napięć wejściowych bez korzystania z baterii akumulatorów: 160V-276V przy obciążeniu 100% mocy znamionowej 140V – 276V przy obciążeniu 70% mocy znamionowej 120V-276V przy obciążeniu 40% mocy znamionowej |  |  |
|  | Częstotliwość wejścia 50/60 Hz wybierana automatycznie |  |  |
|  | Współczynnik mocy wejściowej 0,97 – funkcja PFC, korekcja wejściowego współczynnika mocy |  |  |
|  | Znamionowy prąd wejściowy 4A. |  |  |
|  | UPS ma posiadać funkcję łagodnego startu przy załączeniu (soft start |  |  |
|  | UPS ma posiadać możliwość załączenia bez obecności napięcia wejściowego (funkcja: ”cold start”) |  |  |
|  | Moc znamionowa urządzenia UPS: 1000 VA |  |  |
|  | Napięcie wyjściowe: 230V AC 50 Hz (1 – fazowe) |  |  |
|  | Stabilność napięcia wyjściowego +/- 2 % |  |  |
|  | Kształt napięcia – Sinusoidalny, THDu <3% |  |  |
|  | Częstotliwość wyjściowa 50 Hz |  |  |
|  | Stabilność częstotliwości 0,5% |  |  |
|  | Współczynnik szczytu („crest factor) - 3:1 |  |  |
|  | Przeciążenie (przy cosφ = 0,7) inwertera w trybie online: 125%In przez 1 minut, 150%In przez 10 sekund |  |  |
|  | Czas przełączenia 0 ms |  |  |
|  | Poziom hałasu <40 dB(A) |  |  |
|  | Bezpieczeństwo - urządzenia musza spełniać normę PN-EN 62040-1-1:2006 – Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS). Część 1-1: Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa UPS-ów stosowanych w miejscach dostępnych dla operatorów. |  |  |
|  | Kompatybilność EMC - urządzenia musza spełniać normę PN-EN 62040-2:2006 System bezprzerwowego zasilania (UPS). Część 2: Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). |  |  |
|  | Minimalny czas podtrzymania dla jednego urządzenia nieprzerwanie zasilającego systemy elektroniczne - powinien wynosić co najmniej 6 minut dla obciążenia 1050 W |  |  |
|  | Urządzenie UPS wraz z akumulatorami ma być w wersji RACK, max wysokość 2U, głębokość 425 mm, montaż w szafie RACK 19” |  |  |
|  | UPS ma być wyposażony w: - wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD z komunikatami w języku polskim - złącze RS232 - karta sieciowa SNMP - styki do zdalnego wyłączenia przeciwpożarowego (złącze EPO) - ochronę przepięciową tel/fax/się/modem (wejście i wyjście) - wyłącznik automatyczny – wbudowane zabezpieczenie przed zwarciem i przeciążeniem - 4 gniazda napięcia wyjściowego IEC 320 (10A), gniazda podzielone na dwie grupy, odrębnie zarządzane przez oprogramowanie |  |  |
|  | Wymagane jest wraz z UPS do zarządzania urządzeniem UPS: oprogramowanie sterujące i zarządzające urządzeniem nieprzerwanie zasilającym systemy elektroniczne, w języku polskim. |  |  |
|  | Baterie akumulatorów musza być szczelne, bezobsługowe, muszą posiadać separatory z włókna szklanego, znajdujące się między płytami akumulatora |  |  |
|  | UPS musi mieć możliwość bezprzerwowego ręcznego załączenia automatycznego bypass-u serwisowego w urządzeniu UPS. |  |  |
|  | Stopień ochrony minimum IP 20. |  |  |
|  | UPS ma posiadać automatyczny układ doładowywania baterii i ciągłego sprawdzania stanu naładowania oraz zabezpieczenie chroniące baterie przed głębokim rozładowaniem |  |  |
|  | Wykonawca musi dostarczyć dla zamówionych urządzeń Dokumentację Techniczno- Ruchową w języku polskim. |  |  |
|  | Gwarancja – 24 miesiące |  |  |

Przełączniki sieciowe do punktów dystrybucyjnych 48 portowe (6 szt.) oraz moduły światłowodowe SFP 1000 BaseSX/LC z patchcordami światłowodowymi  (12 szt.) i patchcordy miedziane (200szt) – minimalne wymagania:

| Producent (podać) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i typ (podać) |  |  |
| Nazwa parametru | Wymagania minimalne | Oferowane wartości, parametry, dane techniczne okres gwarancji (wypełnia Wykonawca) |
| Ilość i rodzaj interfejsów sieciowych: | · 48 portów RJ45 10/100/1000 porty |  |
|  | · 4 współdzielone porty SFP |  |
|  | · wbudowane interfejsy 10 Gigabit SFP+ |  |
|  | · 2 opcjonalne interfejsy 10 Gigabit |  |
|  | · RS-232 |  |
| Metoda przekazywania ramek | Store-and-forward |  |
| Prędkość magistrali wewnętrznej: | 190 Gb/s |  |
| Przepustowość: | 140 Mp/s |  |
| Pamięć systemowa: | 256 MB |  |
| Ilość pamięci Flash: | 32MB |  |
| Rozmiar tablicy adresów MAC: | 8000 |  |
| Ilość VLAN | 1024 |  |
| Wsparcie dla ramek Jumbo | do 9K |  |
| Obsługiwane protokoły i standardy: | IEEE 802.1Q (do 4k VLAN ID) |  |
|  | IEEE 802.1p (CoS) |  |
|  | IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol |  |
|  | IEEE 802.1v Protocol VLAN & Port VLAN |  |
|  | Voice VLAN |  |
|  | Guest VLAN |  |
|  | IP subnet VLAN |  |
|  | VLAN w oparciu o MAC |  |
|  | IEEE 802.1 Q-in-Q |  |
|  | IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree |  |
|  | IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree |  |
|  | IEEE 802.3ad (Static lub LACP) do 48 trunks |  |
|  | IEEE 802.1x |  |
|  | IGMP v1, v2, v3 snooping support |  |
|  | IGMP querier |  |
|  | Ochrona przed burzami broadcast, multicast oraz unicast |  |
|  | Filtering multicast |  |
|  | Port locking |  |
|  | Ograniczenie przepustowości na wejściu co 1 Kb/s |  |
|  | GARP/GVRP/GMRP |  |
|  | DHCP snooping |  |
|  | IP source guard |  |
|  | Dynamic ARP inspection |  |
|  | TACACS+ |  |
|  | LLDP |  |
|  | LLDP-MED |  |
|  | ISDP |  |
|  | sFlow |  |
|  | DoS |  |
|  | Private group |  |
|  | Protected port |  |
|  | DHCP L2 relay |  |
|  | MLD v1, v2 snooping |  |
| Usługi warstwy 3 | VLAN routing |  |
|  | Port routing |  |
|  | RIP v1/v2 (RFC 1058, 2453) |  |
|  | OSPF v2/v3 (RFC 1583, 2328) |  |
|  | OSPF equal-cost multi-path (4 - ECMP routes) |  |
|  | VRRP (RFC 2338, 2787) 64 instances |  |
|  | Access control lists (ACL) - MAC, IP, TCP |  |
|  | ACLs – 1,024 Global |  |
|  | ACL over VLAN |  |
|  | Dynamic ACL |  |
|  | COS |  |
|  | DiffServ QoS (RFC 2998) |  |
|  | DNS Caching |  |
|  | DHCP/BOOTP relay -primary oraz backup (RFC 3046, option 82) |  |
|  | ICMP throttling |  |
|  | DHCP v4/v6 server |  |
|  | Captive portal |  |
|  | Auto VoIP |  |
|  | IP Helper |  |
| Zasilanie: | Modularny zasilacz pozwalający na szybką wymianę. |  |
|  | Złącze do podłączenia redundantnego zasilacza. |  |
| Gwarancja | 60 miesięcy |  |
| Producent (podać) |  |  |
| Nazwa i typ (podać) |  |  |
| Moduły światłowodowe | SFP 1000 BaseSX/LC – kompatybilne, zalecane przez producenta przełącznika |  |
| Gwarancja | 60 miesięcy |  |
| Producent (podać) |  |  |
| Nazwa i typ (podać) |  |  |
| Patchcordy miedziane | Kat. 6 UTP, długość 0,5 m (100szt) Kat. 6 UTP, długość 3 m (100szt) |  |
| Gwarancja | 60 miesięcy |  |
| Producent (podać) |  |  |
| Nazwa i typ (podać) |  |  |
| Patchcordy światłowodowe | Wielomodowy SC/LC – długość 1 m |  |
| Gwarancja | 60 miesięcy |  |

Dostawa, instalacja oraz konfiguracja systemu monitorowania parametrów środowiskowych pomieszczenia serwerowni.

Zakres usług:

- dostawa systemu spełniającego postawione wymagania
- montaż, instalacja elementów systemu w pomieszczeniu serwerowni
- konfiguracja systemu oraz reguł powiadomień
- przeszkolenie administratorów serwerowni

| Nazwa parametru – wymagania minimalne | Oferowane wartości, parametry, dane techniczne okres gwarancji (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- |
| System monitoringu IP powinien działać w oparciu o kontroler, do którego podłączone są czujniki monitorujące parametry środowiskowe. |  |
| Urządzenie powinno być przystosowane do montażu w szafie rack 19” 1U za pomocą dedykowanych akcesoriów montażowych. |  |
| System musi umożliwiać definicję adresów e-mail oraz numerów telefonów do powiadamiania w przypadku wystąpienia alarmu. |  |
| System musi umożliwiać definiowanie przedziałów oraz stanów prawidłowych i alarmowych dla czujników. |  |
| System musi posiadać narzędzie umożliwiające testowanie osiągalności hostów w sieci. |  |
| System musi posiadać narzędzie umożliwiające konfigurację reguł powiadomień składających się z zestawu warunków oraz zestawu działań, które powinny być wykonane w przypadku spełnienia warunków. |  |
| System musi posiadać interfejs w języku polskim. |  |
| System musi być zasilany z odrębnego zasilacza UPS, który powinien być dostarczony wraz z systemem. Moc zasilacza powinna być tak dobrana aby podtrzymać pracę systemu na co najmniej 2 godz. Zasilacz UPS powinien być przystosowany do montażu w szafie rack 19” 1U lub 2U. |  |

Minimalne parametry kontrolera:

| Producent (podać) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i typ (podać) |  |  |
| INTERFEJS I OBSŁUGIWANE PROTOKOŁY |  | Oferowane wartości, parametry, dane techniczne okres gwarancji (wypełnia Wykonawca) |
| Interfejs | Dostęp za pomocą przeglądarki internetowej |  |
| LAN | Ethernet 10/100Mbit |  |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | wbudowany serwer HTTP, agent SNMP, możliwość aktualizacja oprogramowania za pomocą FTP |  |
| OS | Linux |  |
| Pamięć RAM | Min. 64Mb |  |
| Pamięć ROM | Min. 128Mb, możliwość rozbudowy (FLASH) |  |
| Oprogramowanie | wbudowane oprogramowanie do przetwarzania zdarzeń |  |
| Powiadomienia | FTP, Syslog, SMTP lub SNMP, SMS |  |
| Zegar | Wbudowany zegar z funkcją synchronizacji czasu |  |
| Watchdog | Wbudowany watchdog |  |
| PARAMETRY FIZYCZNE |  |  |
| Zasilanie/wejścia napięciowe | IEC C14 240V /10A. Bezpiecznik. |  |
| Pobór mocy | Max. 18W |  |
| Parametry zasilania | 12V, wbudowany woltomierz, możliwość podłączenia buforowego akumulatora 9-12V. |  |
| WEJŚCIA / WYJŚCIA |  |  |
| Ethernet | 100Mbit |  |
| USB | USB 2.0 |  |
| Mini USB AB | USB 2.0 HS |  |
| Wejście analogowe | 8x6P4C do podłączenia 8 czujników analogowych |  |
| Wejścia CAN | 2x6P6C do podłączenia 16 czujników CAN lub modułów rozszerzenia na magistrali. Zabezpieczenie przeciwzwarciowe każdej linii. |  |
| Wyjścia przekaźnikowe | Min. 4 przekaźniki bistabilne 230V*5A |  |
| Modem GSM | wewnętrzny |  |
| ZEWNĘTRZNA PAMIĘĆ |  |  |
| Karta SD | 4Gb |  |
| GWARANCJA |  |  |
| Min. 12 miesięcy |  |  |

| CZUJNIKI ZEWNĘTRZNE |  |
| --- | --- |
| Czujnik wykrywania wody (1 szt) |  |
| Kabel detekcyjny (10mb) |  |
| Czujnik napięcia 230V AC (4 szt) |  |
| Czujnik ruchu (1szt) |  |
| Czujnik otwarcia drzwi (1szt) |  |
| Czujnik dymu, wilgotności i temperatury (1szt) |  |
| Czujnik temperatury wewnętrzny (2szt) |  |
| Czujnik temperatury zewnętrzny (1szt) |  |
| Czujnik przepływu powietrza (2szt) |  |

Dodatkowo system monitoringu musi być wyposażony w kamerę IP wspierająca protokół MJPEG). Minimalne parametry kamery IP:

| Nazwa parametru – wymagania minimalne |  | Oferowane wartości, parametry, dane techniczne okres gwarancji (wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| przetwornik | Multi Mega Pixel CMOS |  |
| rozdzielczość | 1920x1080, 1280x720, 640x368 |  |
| zoom | TAK, manualny + cyfrowy |  |
| interfejs sieciowy | RJ45 |  |
| obslugiwane protokoly sieciowe | RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, PPPoE, DDNS, NTP |  |
| szybkosc transmisji | 25kl/s przy max. rozdzielczości |  |
| zapis sieciowy | TAK, dołączone oprogramowanie, dysk NAS, FTP |  |
| zapis lokalny | TAK |  |
| nośnik zapisu lokalnego | HDD, karta microSD |  |
| detekcja ruchu | TAK |  |
| wielostrumieniowość | TAK |  |
| audio | TAK |  |
| kompresja video | H.264, MJPEG |  |
| kompresja audio | G723 |  |
| analogowe wyjscia video | BNC |  |
| wejscia alarmowe | 1 x NO/NC |  |
| wyjscia alarmowe | 1 x NO/NC |  |
| porty zewnetrzne | SD, DC12V (kostka), RJ45, BNC, 2x CHINCH (audio) |  |
| port szeregowy | RS-485 |  |
| tryb pracy | D/N (filtr podczerwieni ICR) |  |
| podczerwien [ilosc diod] | 12 diod wykonanych w technologii SMART IR LED |  |
| zasięg podczerwieni [m] | 20 |  |
| minimalne oświetlenie [lux] | 0,01 |  |
| obiektyw [mm] | regulowany 3,3 - 12 |  |
| auto-iris | TAK |  |
| temperatura pracy [C] | -10 ~ 50 |  |
| Zasilanie | Zasilacz POE w zestawie |  |
| Oprogramowanie | Dołączone bezpłatne, stabilnie działające oprogramowanie w języku polskim |  |
| Dodatkowe | Współpraca z iPhonem, iPadem i Androidem, Karta micro SD w zestawie (pojemność: 32GB) |  |
| Gwarancja | Min. 12 miesięcy |  |

OŚWIADCZAM ( MY) , ŻE OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SPEŁNIA WSZYSTKIE W/W WYMAGANIA:

Załącznik stanowi integralną część oferty.

Miejscowość, data: …………………………..      		……………………………………

pieczęć i podpis osób uprawnionych  
 					lub czytelny podpis osób uprawnionych

Załącznik nr. 4 do SIWZ

O Ś W I A D C Z E N I E

Nazwa Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………

Na podstawie art. 44   Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. Nr 113 z 2010r., poz. 759, z późn. zm., z uwzględnieniem Ustawy z dnia 12 października 2012r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. RP z 2012r. , poz. 1271) zwanej dalej „Pzp”  oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu.

Oświadczamy, że spełniamy wymagania zawarte w art. 22 ust.1  Pzp  tj. spełniamy warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

______________, dnia ____________ r.

___________________________________________

pieczęć imienna,  podpis osoby(osób)

uprawnionej(ych)    do reprezentowania wykonawcy

Uwagi do Załącznika

*wypełnia Wykonawca – jeśli dotyczy.

* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego winna być podana nazwa i adres każdego z Wykonawców odrębnie.

Załącznik nr. 5

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Nazwa Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………

Niniejszym oświadczam, że podmiot który reprezentuję nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj.Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

...................................................................

Miejscowość, data

…………………………………………………………

Pieczęć imienna i podpisy osób uprawnionych Wykonawcy

Załącznik nr 6 do siwz

Wzór wykazu wykonanych (wykonywanych) dostaw/usług

Nazwa zamówienia: Dostawa dodatkowych elementów sprzętowych i licencyjnych

WYKAZ WYKONANYCH (WYKONYWANYCH) DOSTAW/USŁUG

Oświadczam(y), że: wykonałem(wykonaliśmy), a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuję (wykonujemy) następujące dostawy/usługi:

| Lp. | Przedmiot dostawy/usługi | Wartość dostawy/usługi brutto PLN | Data wykonania zamówienia | Odbiorca (nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

UWAGA: Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumenty potwierdzające należyte wykonania wskazanych w tabeli powyżej zamówień. Brak dokumentu lub dokument nie potwierdzający należytego wykonania danego zamówienia skutkuje nie zaliczeniem przez Zamawiającego wykazanej dostawy/usługi

……………………………                                                              ……………………………………………………..

Miejscowość, data                                                                         podpisy, pieczątka osoby uprawnionej lub osób

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr  7 do siwz

O Ś W I A D C Z E N I E

Nazwa Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam , że  NALEŻĘ  /  NIE NALEŻĘ* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr. 50, poz.. 331 z późn.zm ), o której mowa w art. 24 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 113 z 2010r., poz. 759, z późn. zm ).

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

1. …………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………

______________, dnia ____________ r.

___________________________________________

pieczęć imienna,  podpis osoby(osób)

uprawnionej(ych)    do reprezentowania wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 8 do SIWZ

UMOWA- PROJEKT

zawarta ...........................

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy .................... zarejestrowanym w ................. pod numerem ......................, NIP .............., reprezentowanym przez .............................zwanym dalej „Wykonawcą” a Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej, 37-200 Przeworsk, ul. Szpitalna 16 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem …………….., NIP …………….. reprezentowanym przez............................. zwanym dalej „Zamawiającym” o następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem umowy jest dostawa dodatkowych elementów sprzętowych i licencyjnych  w ramach projektu pn. „Kompleksowa informatyzacja SP ZOZ w Przeworsku jako element  Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM)” wyszczególnionego w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr ....... o parametrach technicznych wyszczególnionych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr ….. do niniejszej umowy.

- Okres gwarancji jakości na dostarczony sprzęt wynosi:……

- ..............................

- ..............................

- …………………..

W okresie gwarancji bezpłatny serwis gwarancyjny.

- Wykonawca oświadcza, że na sprzęcie stanowiącym przedmiot umowy nie ciążą ograniczone prawa rzeczowe ani żadne inne prawa osób trzecich.

- Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy dokumenty gwarancyjne co do jakości rzeczy sprzedanych. Wystawca dokumentu jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnych od wad, jeżeli wady pojawią się w ciągu terminu w gwarancji określonego w ust. 2.

§ 2

- Serwis gwarancyjny ma być świadczony zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku Nr .... „Zestawienie parametrów technicznych”.

- Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie od wydania jej Zamawiającemu do jej odebrania przez Zamawiającego ponosi Wykonawca.

- Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętych gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. W przypadku gdy Wykonawca wymienił część rzeczy, zasadę powyższą stosuje się odpowiednio do części wymienionej.

- W przypadkach innych niż wymienione w ust. 3 termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas w ciągu, którego wskutek wady objętej gwarancją Zamawiający nie mógł z niej korzystać.

- W czasie trwania okresu gwarancyjnego Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przeglądów okresowych w ilościach i terminach wskazanych przez producenta sprzętu.

§ 3

- Jeżeli rzeczy sprzedane mają wady, Zamawiający może w ciągu 30 dni odstąpić od umowy albo żądać obniżenia ceny. Zamawiający nie może jednak odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca niezwłocznie wymieni rzeczy wadliwe na rzeczy wolne od wad albo niezwłocznie usunie wady. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzeczy były już wymienione przez   Wykonawcę lub naprawiane, chyba, że wady są nieistotne.

- Jeżeli Zamawiający odstępuje od umowy z powodu wad rzeczy sprzedanych, strony powinny sobie nawzajem zwrócić otrzymane świadczenia wg przepisów o odstąpieniu od umowy wzajemnej.

- Jeżeli Zamawiający żąda obniżenia ceny z powodu wad rzeczy sprzedanych, obniżenie powinno nastąpić w takim stosunku w jakim wartość rzeczy wolnych od wad pozostaje do ich wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad.

- Jeżeli Wykonawca dokonał wymiany powinien pokryć także związane z tym koszty jakie poniósł Zamawiający.

§ 4

- Przedmiot umowy zostanie dostarczony do magazynu Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy. W ww. Wykonawca zainstaluje  i uruchomi sprzęt oraz przeszkoli pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i prawidłowego użytkowania przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazania sprzętu w sposób odpowiadający właściwościom rzeczy zapewniając ich nienaruszalność, a w przypadku uszkodzenia rzeczy, zobowiązany jest do usunięcia powstałych wad.

- Wykonawca ponosi również wszystkie inne koszty i ryzyko związane z dostarczeniem, instalacją, uruchomieniem sprzętu.

- Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów dotyczących wiedzy i doświadczenia, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

§ 5

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zmiany danych identyfikujących Wykonawcę i Zamawiającego.

- Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą nastąpić jedynie przez zmianę umowy w tym zakresie aneksem podpisanym przez obie strony umowy.

§ 6

      - Wykonawca oświadcza, że posiada wszystkie dokumenty i oświadczenia wyszczególnione w  załączniku Nr......„Zestawienie parametrów technicznych” i przedłoży  Zamawiającemu

na każde jego żądanie.

      - Wraz z dostawą sprzętu zostanie dostarczona przez Wykonawcę instrukcja obsługi w języku polskim.

§ 7

- Wartość Umowy wynosi ............................... brutto (słownie: …………………… 00/100).

- Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty ceny Wykonawcy w terminie 60 dni po otrzymaniu sprzętu i protokołu odbioru wraz z prawidłowo wystawioną fakturą wg cen podanych w załączniku nr ............. do niniejszej umowy.

- Zapłata ceny nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy ..................

§ 8

      - W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości:

- 0,2 % wartości dostawy nie wykonanej w terminie, za każdy dzień opóźnienia,

- 5 % wartości dostawy z powodu odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi On odpowiedzialność.

2. Każdej ze stron przysługuje prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 9

Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności z tytułu zawartej umowy, ani też podpisywać innych umów i porozumień skutkujących dla Zamawiającego zmianą Wierzyciela w innym trybie niż określony w art. 54 ust.5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( Dz. U. 2013 poz. 217 z późn. zm.) pod rygorem nieważności tych czynności.

§10

Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§11

Spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem przedmiotu umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla Zamawiającego.

§12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

§13

Umowa oraz załączniki zostały sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a trzy Zamawiający.

WYKONAWCA:                                                       			 ZAMAWIAJĄCY: