# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/01/15					Przeworsk, dnia 22.01.2015 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia : 	Dostawa dodatkowych elementów sprzętowych i licencyjnych z podziałem na zadania

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r .poz. 907 z późn. zm ) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie

Prosimy o jednoznaczne określenie mocy i czasu podtrzymania UPS, gdyż w specyfikacji

są dwa zapisy sprzeczne:

• pkt. 8 — moc znamionowa UPS 1000 VA

• pkt. 20 — czas podtrzymania 6 min dla 1050 W

Moc czynna nie może być większa od mocy pozornej UPS-a.

Odpowiedź

Modyfikacja siwz

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r.poz.907 z późn.zm) zamawiający modyfikuje treść siwz  , w następujący sposób

1.W zał.nr.3 w zadaniu nr.3  pkt.20 otrzymuje brzmienie:

„Minimalny czas podtrzymania dla jednego urządzenia nieprzerwanie zasilającego systemy elektroniczne - powinien wynosić co najmniej 6 minut dla obciążenia 800 W.”

Zamawiający