# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/01/15					Przeworsk, dnia 03.02.2015 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia : 	Dostawa dodatkowych elementów sprzętowych i licencyjnych z podziałem na zadania

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r .poz. 907 z późn. zm ) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie

W związku z ogłoszeniem o zamówieniu publicznym na "Dostawę dodatkowych elementów sprzętowych i licencyjnych z podziałem na zadania" (SP ZOZ ZZP II 2400 /01/15), proszę o udzielenie informacji na temat zakresu dokumentacji dodatkowej, dostępnej odpłatnie, zgodnie z punktem IV.3.3 ogłoszenia. W jakim stopniu dokumentacja odnosi się do części nr 3 zamówienia ("Sprzęt infrastruktury sieciowej i komputerowej")?

Odpowiedź

Zamawiający w punkcie IV.3.3 ogłoszenia informuje o odpłatności jedynie za siwz , w  w/w postępowaniu nie ma  dokumentacji dodatkowej

Dot. Załącznika nr 3 do SIWZ

Pytanie

Dot. Zadania Nr 1 – „Jednoslotowy system radiografii cyfrowej CR”- pkt. 4: „Kolorowy interfejs skanera informujący o stanie systemu”

Czy zamiast kolorowego interfejsu skanera informującego o stanie systemu, Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne kolorowe diody informujące o stanie systemu? Wszelkie informacje o stanie systemu są również na bieżąco dostępne na stacji technika.

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dot. Zadania Nr 2 – „Drukarka kodów kreskowych duża – minimalne wymagania”

Na rynku nie istnieje drukarka która w pełni spełnia specyfikację wymaganą przez zamawiającego.

Czy Zamawiający w związku z powyższym dopuści drukarkę o parametrach najbardziej zbliżonych do obecnej specyfikacji która:

- nie posiada portu równoległego - jest to przestarzały port, który nie jest już w większości przypadków (połączenia drukarka-komputer) używany

| Porty | Równoległy , USB, szeregowy, Ethernet |  |
| --- | --- | --- |

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

- obsługuje etykiety o minimalnej szerokości 25,4 mm

| Szerokość etykiet | 19 mm 25,4mm do 114 mm |  |
| --- | --- | --- |

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza , oraz modyfikuje siwz.

- wykorzystuje rolki etykiet z gilzą o minimalnej średnicy wewnętrznej 76 mm?

| Wymiary rolek | Średnica zew. 203 mm na rdzeniu o średnicy wew. 76 mm, średnica zew. 152 mm na rdzeniu o średnicy wew. 25 mm |  |
| --- | --- | --- |

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dot. Zadania Nr 2 – „Urządzenia wielofunkcyjne dla użytkowników 8 szt.”

Wyspecyfikowane urządzenie czyli HP LaserJet Pro M1536dnf MFP jest to sprzęt wycofany już z produkcji w związku z tym:

Czy zamawiający zgodzi się na urządzenie, które obsługuje gramaturę papieru od 60-163 g/m2, przy założeniu, że pozostałe parametry są spełnione?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Dot. Załącznika nr 8 – UMOWA-PROJEKT

Pytanie

Dot. § 8

Prosimy o modyfikację w/w paragrafu poprzez dodanie następującego ustępu:

„1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości:

1) 0,2 % wartości dostawy nie wykonanej w terminie, za każdy dzień opóźnienia,

2) 5 % wartości dostawy z powodu odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi On odpowiedzialność.

2. Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości:

1) 5 % wartości dostawy z powodu odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi On odpowiedzialność.

3. Każdej ze stron przysługuje prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.”

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r.poz.907 z późn.zm) zamawiający modyfikuje treść siwz  , w następujący sposób

1.W zał.nr.3 w zadaniu.2 - drukarka kodów kreskowych w wymaganiach minimalnych ppkt. dotyczący szerokości etykiet otrzymuje brzmienie

„

| Szerokość etykiet | Od 19,4 mm do 114 mm |  |
| --- | --- | --- |

Zamawiający