# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/05/15					Przeworsk, dnia 16.02.2015 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia : 	dzierżawa aparatu do terapii nerkozastępczej wraz z płynami i materiałami eksploatacyjnymi

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r .poz. 907 z późn. zm ) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie

Czy zamawiający  zgodzi  się na wyłącznie pozycji nr 5 do osobnego pakietu wg poniższej charakterystyki co pozwoli nam na złożenie interesującej  oferty asortymentowo-cenowej:

Cewnik do krótkiej dializy wykonany z biokompatybilnego poliuretanu; kanały cewnika okrągłe oferujące doskonały laminarny przepływ, cewnik z miękką atraumatyczną końcówką, cewnik posiada otwory boczne umieszczone w pierścieniowych rowkach co zapobiega przyklejaniu się cewnika do ściany naczynia, ramiona cewnika z wbudowanymi zastawkami hemostatycznymi i uniwersalnymi zakończeniami typu luer lock , cewnik skalowany co 1cm , nie posiadający tradycyjnego rozgałęźnika, o Grubość  12Fr lub 14 FR  i jedna długość 25cm, ale oferujący możliwość aplikacji w naczyniu w zakresie 15cm-25cm  ( brak potrzeby  zamawiania kilku rozmiarów).                                                                                                                               Skład zestawu: *cewnik z nadrukiem pojemności kanałów na ramionach cewnika,* mandryn usztywniający cewnik przy aplikacji oraz wprowadzenia prowadnika, *igła 18g x 7cm z portem bocznym/ zastawka , *prowadnik nitinolowy odporny na zaginanie o długości 70cm typu J ,* 2 rozszerzadła, *2 skrzydełka mocujące w formie zapinanego klipsu, * strzykawka 5ml, * skalpel 11,* plaster z rzepem do zamocowania bezszwowego cewnika, *  2 opatrunki w formie plastra *naklejka identyfikacyjna pacjenta. Zestawy pakowane sterylnie z pełną charakterystyką składu zestawu na opakowaniu.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Zamawiający