# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/07/15					Przeworsk, dnia 05.03.2015 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia : 	dostawa sprzętu rehabilitacyjnego

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r .poz. 907 z późn. zm ) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o parametrach ( szyna do ćwiczeń kończyny dolnej) ?

- zakres ruchu w satwie kolanowym od -10 do 135 stopni

- zakres ruchu w stawie biodrowym od 4 do 100 stopni

- zakres ruchu w stawie skokowym od -25 do 45 stopni

- prędkość od 30 do 210 stopni na  minutę

- siła 1-5

- przerwa w trakcie i wyprostu i zgięcia

- wzrost pacjenta 123 -195 cm

- długość piszczeli: 32-49,5 cm

- długość kości udowej 35-54 cm

- wymiary 100 x 23 cm

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Czy Zamawiający wymaga by urządzenie posiadało  I klasę ochronności ?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza

Zamawiający