# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/08/15					Przeworsk, dnia 09.03.2015 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia : 	dostawa materiałów zużywalnych do aparatu posiewu krwi Bact/Alert 3D 60

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r .poz. 907 z późn. zm ) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrażą zgodę, aby karty charakterystyk substancji niebezpiecznych, ulotki zostały załączone do oferty osobno w formie książkowej, podpisane tylko na pierwszej stronie, lub w wersji elektronicznej na płycie CD?

Odpowiedź

Tak-  Zamawiający wyraża zgodę aby karty charakterystyk substancji niebezpiecznych, ulotki zostały załączone do oferty osobno w formie książkowej, podpisane tylko na pierwszej stronie

Pytanie 2

Z uwagi na fakt, że na naszym rynku nie istnieją obecnie dostawcy, którzy w swojej ofercie posiadają  specjalne  podłoża pediatryczne  do hodowli drobnoustrojów z płynów ustrojowych, czy Zamawiający odstąpi od tego zapisu i zastąpi go zapisem następującym: „Butelki plastikowe do systemu automatycznego wraz z sensorem do posiewu krwi dla dzieci z inhibitorem antybiotyku  dla bakterii i grzybów z małej objętości krwi”?

Możliwość uzyskanie wzrostu zarówno bakterii tlenowych jak i beztlenowych z płynów ustrojowych istnieje dla pozostałych oferowanych podłoży.

Odpowiedź

Tak-  Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 3

W związku z faktem, że Zamawiający zarówno w poz. 2 jak i 3 wymaga butelek plastikowych do systemu automatycznego wraz z sensorem wizualnym do posiewu krwi oraz płynów ustrojowych dla dorosłych z inhibitorem antybiotyku dla pacjentów w trakcie antybiotykoterapii dla bakterii i grzybów w warunkach beztlenowych, czy Zamawiający dokona korekty w zapisie i zamieni w jednej z powyższych pozycji w warunkach beztlenowych na „w warunkach tlenowych”.

Odpowiedź

Modyfikacja siwz

Pytanie 4

Czy Zamawiający wymaga, aby potwierdzić wykrywanie drobnoustrojów w płynach ustrojowych w butelkach dla dorosłych metodyką /instrukcją użycia dołączoną do oferty wg Rozporządzenia Ministra z dnia 2006 roku i 2011 roku w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (sporządzonym na podstawie m. in. Dyrektywy 98/79 dotyczącej wyrobów medycznych § 8.7 Instrukcja używania wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro musi zawierać punkt 6/” rodzaj próbki jakiej należy użyć oraz specjalne warunki jej pobierania, wstępnego przygotowania oraz jeśli to niezbędne warunki przechowywania i instrukcje przygotowanie pacjenta.”

Ulotka Producenta jest jedynie  informacyjna i nie stanowi dokumentu wg którego Zamawiający może przygotować wg Rozporządzenia Ministra(cytowanego powyżej) procedurę diagnostyczną  bez przeprowadzenia  w laboratorium specjalnych metod walidacyjnych.

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza

Pytania do umowy (zał. nr 6):

Pytanie 5

Art. 2 pkt 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu?

Uzasadnienie: Wykonawca nie ma możliwości dołączenia drugiego egzemplarza faktury, ze względu na procedury obowiązujące w firmie. Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego dołączania do paczki z realizowanym zamówieniem oryginału faktury.

Odpowiedź

Tak- Zamawiający wyraża zgodę – modyfikacja siwz

Pytanie 6

Art. 4 pkt 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na:

,,WYKONAWCA zobowiązany jest w terminie do 10-dni roboczych dostarczyć ZAMAWIAJĄCEMU w miejsce towaru wadliwego towar odpowiadający wymaganiom określonym w umowie oraz towar brakujący.”?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający wyraża zgodę – modyfikacja siwz

Pytanie 7

Art. 4 pkt 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby kara umowna była liczona od wartości niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r.poz.907 z późn.zm) zamawiający modyfikuje treść siwz  , w następujący sposób

1.W  załączniku nr.2  poz.2 otrzymuje brzmienie .

„Butelki plastikowe do systemu automatycznego wraz z sensorem wizualnym do posiewu krwi oraz płynów ustrojowych dla dorosłych z inhibitorem antybiotyku dla pacjentów w trakcie antybiotykoterapii dla bakterii i grzybów w warunkach tlenowych”

2. w zał nr.6 siwz (projekt umowy) Zamawiający wykreśla się zapis „ 2 egezmplarze”

3. w zał nr.6 siwz (projekt umowy  w art.4 pkt . 5 otrzymuje brzmienie:

„WYKONAWCA zobowiązany jest w terminie do 10-dni roboczych dostarczyć ZAMAWIAJĄCEMU w miejsce towaru wadliwego towar odpowiadający wymaganiom określonym w umowie oraz towar brakujący”

Zamawiający