# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/14/15					Przeworsk, dnia 04.05.2015 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa materiałów szewnych , siatek chirurgicznych i innych wyrobów medycznych z podziałem na zadania

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.907z późn.zm) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie

Dotyczy zad. nr.11

Czy Zamawiający dopuści taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, wykonaną z polipropylenu monofilamentowego, całkowicie niewchłanialną, taśma w dwuczęściowej plastikowej/foliowej osłonce, co zapewnia sterylność; osłonki nie zachodzą na siebie w środkowej części; rozmiar: dł. 45 cm (± 5%), szer. 1,1 cm (± 0,1 cm); gramatura 45 g/m² (± 5%); grubość 0,34 mm (± 0,05 mm); porowatość 1500 µm, a maksymalna 1950 µm, taśma o bardzo dobrej wytrzymałości na rozciąganie, bez badań oceniających skuteczność i bezpieczeństwo na grupie 200 pacjentów (w załączeniu przesyłamy referencje, poświadczające jakość naszego produktu)

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy zad. nr.11

Czy Zamawiający dopuści produkt o następujących właściwościach?

Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet TOT. Wykonana z niewchłanialnego polipropylenu monofilamentowego

- szer. 1,4 cm

- gr. 0,65 mm

- gramatura 65 g/m2

- wielkość porów 0,90 mm

Brzegi taśmy zakończone petlami, w zestawie dwa narzędzia  1 x uzytk. Wykonane z niekorodującego chromu. Ergonomiczne uchwyty zapewniają optymalną kontrole podczas wprowadzania igły.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy zad. nr.1 i 2

Czy Zamawiający dopuści szwy pakowane w podwójne sterylne saszetki, typu papier – folia, zaopatrzone w listki z nacięciem ułatwiającym otwieranie, z pełną identyfikacją na każdym etapie otwarcia (otwieranie saszetki przez oderwanie foli) ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy zad. nr.3 i 4

Czy Zamawiający dopuści szwy pakowane w podwójne sterylne saszetki, opakowanie bezpośrednie z folii aluminiowej, zaopatrzone w listki z nacięciem ułatwiającym otwieranie, z pełną identyfikacją na każdym etapie otwarcia (otwieranie saszetki przez oderwanie foli) ?

Odpowiedź

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dotyczy zad. nr.3

Czy Zamawiający wszędzie tam gdzie wymaga długości nici 70 cm dopuści również dł. 75 cm pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dotyczy zad. nr.3 poz. 45,46,47

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, wchłanialny, pleciony, powlekany z kwasu poliglikolowegoo okresie wchłaniania ok 42 dni i zdolności podtrzymywania tkankowego po 7 dniach 65% po 8-11 dniach 50% ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy zad. nr.3 poz. 45,46,47

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego zadania ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy zad. nr.4 poz. 19

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego zadania lub zrezygnuje z wymogu igły odpinanej ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy zad. nr.4 poz. 31

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 60 mm , pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy zadania nr.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 1 na następujące pakowanie nici: opakowanie bezpośrednie – odcinek nici w kopercie składanej, która włożona jest do torebki wykonanej z papieru powlekanego polietylenem z nadrukiem deklarującym zawartość; torebka umieszczona jest w saszetce z laminatu przeźroczystego i papieru laminowanego z nadrukiem numeru serii i datą ważności.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy zadania nr.10

Zadanie nr 10 Stapler skórny, przyrząd do usuwania zszywek

Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie asortymentu opisanego jak poniżej:

Stapler skórny - min. 35 zszywek w karabinku, prostokątne zszywki ze stali nierdzewnej do rutynowych zabiegów zamknięcia skóry.  Ulepszony mechanizm odpalający (formujący zszywki), indykator położenia dla lepszej wizualizacji. Rozmiar  7,5 *4,5 (op. x 10 szt.)

Przyrząd do usuwania zszywek jednorazowego użytku (op. x 30 szt.)

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy zadania nr.1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów pakowanych w opakowanie potrójne, podwójnie sterylne: wewnętrzne opakowanie kartonik podtrzymujący, następnie koperta papierowa i zewnętrzne folia-papier? Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy zadania nr.5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na nici pakowane pojedynczo sterylnie: kartonik wewnętrzny z numeracją, następnie w saszetkę zabezpieczającą papier-folia?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy zadania nr.10 poz.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie staplerów skórnych ze zszywkami bez powleczenia teflonem o gr. 0,6mm szer. 7,2 wysokość 4,9mm lub o gr. 0,5mm szer. 5,9 wysokość 3,9mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy zadania nr.10 poz.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie staplerów w opakowaniach zbiorczych a 5szt?

Odpowiedź

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dotyczy zadania nr.10 poz.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządów w opakowaniach zbiorczych a 20szt?

Odpowiedź

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1

W przypadku zwłoki w dostawie zamówionego lub reklamowanego towaru WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto nie zrealizowanego zamówienia za każdy dzień  zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanego w terminie zamówienia. Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy zadanie nr. 6

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny monofilametowy wykonany z glikolidu, kaprolaktenu i węglanu trimetylenu o podtrzymywaniu tkankowym 50% po 13-14 dniach o okresie wchłaniania pomiędzy 60-90 dni (do zespoleń jelitowych) , pozostałe parametry zgodne z siwz ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy Zadanie 8, poz. 1-6:

czy Zamawiający dopuści siatki o gramaturze 80±10g, grubości 0,47±10% i wielkości porów ok. 0,92 mm? Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy Zadanie 8, poz. 5: czy Zamawiający dopuści siatkę o wymiarach 8x13 cm lub 10x16cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza taśmę o wym. 10x16cm

Pytanie

Dotyczy Zadanie 8, poz. 7: czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tej pozycji do odrębnego pakietu, co umożliwi złożenie większej liczby konkurencyjnych ofert?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy Zadanie 11: czy Zamawiający dopuści taśmę

  - bez plastikowych osłonek (taśma posiada atraumatyczne brzegi, które nie wymagają koszulek plastikowych),

  - o gramaturze 65-75 g/m2,

  - grubości siatki 0,54mm,

  - grubości nitki 0,16mm,

  - wytrzymałości na rozciąganie 90N

porowatości 67% (średnia wielkość porów 0,38 mm2)

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy zadanie 11: czy Zamawiający dopuści taśmę bez technologii quadriaxial, których nie przebadano pod katem skuteczności i bezpieczeństwa na grupie min. 200 pacjentów?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

dot. art. 3, ust. 1: czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dot. art. 5 ust. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby słowa „nie zrealizowanego zamówienia” zostało zastąpione słowami „niedostarczonego towaru”?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby data ważności znajdowała się na dokumencie WZ dołączanym do każdej dostawy?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Zamawiający