# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/15/15					Przeworsk, dnia 13.05.2015 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa obłożeń, serwet i prześcieradeł jednorazowego użytku z podziałem na zadania

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.907z późn.zm) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie

Dotyczy produktów zamówienia:

Zad. 3, poz. 1: czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 113x90cm, wykonaną z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m2, nieprzemakalności 250cm2 H2O, w której kieszeń ma głębokość ok. 25cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy produktów zamówienia:

Zad. 3, poz. 2: czy Zamawiający dopuści zestaw w składzie:

| serweta z workiem, folią chirurgiczną, otwór w rozmiarze 35x32cm | 1 | 320x180 |
| --- | --- | --- |
| podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft Basic | 1 | 90x60 |
| serweta na stół instrum. (owinięcie zestawu) | 1 | 190x150 |
| serweta na stolik Mayo | 1 | 145x80 |
| serwetki do rąk z włókniny kompresowej | 2 | 40x20 |

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy zapisów umowy:

Dot. art. 6 ust. 1: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podstawą kary umownej była wartość niedostarczonego na czas zamówienia?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy zapisów umowy:

Dot. art. 6 ust. 3: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku odstąpienia od umowy podstawą kary umownej była wartość niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy zapisów umowy:

Dot. art. 2, ust. 3: czy Zamawiający potwierdzi, że dostawy mają być realizowane w dni robocze, tj, dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź

Tak-Zamawiający potwierdza

Pytanie

Dotyczy zapisów umowy:

czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy zapisów umowy:

czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy produktów zamówienia:

- Zad. 3, poz. 2: czy Zamawiający dopuści zestaw w składzie:

| serweta z workiem, folią chirurgiczną, otwór w rozmiarze 35x32cm, serweta z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej | 1 | 320x180 |
| --- | --- | --- |
| podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft Basic | 1 | 90x60 |
| serweta na stół instrum. (owinięcie zestawu) o nieprzemakalności ≥100cm H2O | 1 | 190x150 |
| serweta na stolik Mayo | 1 | 145x80 |
| serwetki do rąk z włókniny kompresowej | 2 | 40x20 |

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy produktów zamówienia

zadanie nr 2 poz. 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie poz.2 do osobnego pakietu, co umożliwi nam zaoferowanie wysokiej jakości mat na podłogę w konkurencyjnej cenie.

Odpowiedź

Tak- modyfikacja siwz

Pytanie

Dotyczy produktów zamówienia

zadanie nr 2 poz. 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania w poz. 2 mat na podłogę o dużej wchłanialności płynów (do 60 razy więcej niż własna waga) o wymiarach 60cm x 120cm. Wyrób medyczny posiadający deklarację zgodności CE.

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dotyczy zapisów umowy

Ad artykuł 6 pkt 3

Zamawiający może obciążyć dostawcę karami umownymi w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w art.3 ust.1  w przypadku  odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

Naszym zdaniem , kary umowne winny być naliczane od wartości niezrealizowanej umowy podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wszystkich wystawionych faktur. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne.

Prosimy zatem aby kary umowne naliczane były tylko od wartości nie wykonanego świadczenia ( czyli umowy).

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy produktów zamówienia

Zadania nr 3

Poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści serwetę pod położnicę zgodna z siwz o nieprzemakalności zgodnej z EN 13795 z zintegrowaną torbą trójkątną i usztywnionym brzegiem do przechwytywania płynów w rozmiarze ok. 78x80cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy produktów zamówienia

Poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści obłożenie do cięcia cesarskiego o składzie:                                 - 1 x serweta o wymiarach 175/250x300 cm, wykonana z laminatu (PE + włóknina celulozowa) o gramaturze min. 60 g/m2, w części centralnej serwety znajduje się otwór o wymiarach 38x32 cm, z folią chirurgiczną, z workiem do przechwytywania płynów z usztywnionym brzegiem przechwytującym płyny,

- 1 x osłona na stolik Mayo rozmiar 79x145 cm,

- 1 x serweta do owinięcia noworodka, rozmiar 90x120 cm,

- 1 x taśma lepna 9x49 cm,

- 4 x ściereczki chłonne celulozowe o wymiarach 18x25 cm,

Całość owinięta w serwetę o wymiarach 150x190 cm, wykonaną z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 70g/m2, nieprzemakalności zgodnej z EN 13795?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy produktów zamówienia

Zadania nr 4

Poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści czepek chirurgiczny wykonany po bokach z pochłaniającej pot włókniny wiskozowej i na górze z przewiewnej włókniny polipropylenowej?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy produktów zamówienia

Zadania nr 4

Poz. 5, 7, 8 – Czy Zamawiający dopuści wyroby medyczne o gramaturze wyższej niż obecnie wymagana w siwz?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy produktów zamówienia

Zadania nr 4

Poz. 6 – Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 80x175cm

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy produktów zamówienia

Zadania nr 4

Poz. 7, 8 – Czy Zamawiający dopuści tolerancję wymiarów dla prześcieradeł i podkładów +/- 10cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy produktów zamówienia

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 3 w pozycji 1 serwety pod położnicę w rozmiarze min. 50x100 cm zintegrowanej z torbą do przechwytywania płynów
w rozmiarze min. 70x100 cm. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dotyczy produktów zamówienia

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 3 w pozycji 2 w zestawie do cięcia cesarskiego serwety w rozmiarze 150x190 cm jako owinięcie zestawu. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dotyczy produktów zamówienia

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 4 w pozycji 5 fartucha ochronnego z włókniny o gramaturze min. 30g/m2. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dotyczy produktów zamówienia

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 4 w pozycji 6 podfoliowanego prześcieradła wykonanego z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 40 g/m2 w rozmiarze 80x200 cm.

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dotyczy produktów zamówienia

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 4 w pozycji 7 prześcieradła wykonanego z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 35g/m2 w rozmiarze 150x240 cm.
W kolorze białym.

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dotyczy produktów zamówienia

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 4 w pozycji 8 prześcieradła wykonanego z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 35g/m2 w rozmiarze 80x200 cm.
W kolorze białym.

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dotyczy produktów zamówienia

Zadanie 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści prześcieradła w rolce z włókniny szer. 50cm x 50mb z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dotyczy produktów zamówienia

Zadanie 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści prześcieradła w rolce z włókniny szer. 60cm x 80mb z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dotyczy produktów zamówienia

Zadanie 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na poszwę z włókniny w rozmiarze 160x210cm?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dotyczy produktów zamówienia

Zadanie 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na nosze z włókniny w rozmiarze 75x190cm?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dotyczy produktów zamówienia

Zadanie 4, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści fartuchy o dł. min. 110cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dotyczy produktów zamówienia

Zadanie 4, pozycja 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 6 z zadania 4 i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź

Tak- modyfikacja siwz

Pytanie

Dotyczy produktów zamówienia

Zadanie 4, pozycja 7, 8

Czy Zamawiający dopuści prześcieradła z włókniny o gramaturze 25g/m2, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dotyczy produktów zamówienia

Zadanie 4, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści prześcieradła celulozowe dwuwarstwowe o wym. 60cm x 80m z odpowiednim przeliczeniem ilości, z perforacją co 50cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dotyczy produktów zamówienia

Zadanie 3 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety pod pośladki o wymiarach 96,5cm x 118cm, wykonanej z niebieskiej folii PE, o nieprzemakalności min. 100 cm H2O,  ze wzmocnieniem na obszarze 53x45cm z poliestru i wiskozy o gramaturze min. 64g/m2,  oraz ze zintegrowaną trójkątną torbą  z usztywnionym brzegiem o wymiarach   66cmx 77cm (+/- 1,5cm).

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dotyczy produktów zamówienia

Zadanie 3, poz. 2

1. Prosimy o dopuszczenie zestawu do cesarskiego cięcia

-1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm (owinięcie zestawu, wykonana z folii PE ze wzmocnieniem z polipropylenu o łącznej gramaturze min. 70 g/m2 i nieprzemakalności min. 200 cm H2O)

-1 x  serweta na stolik Mayo min.  77x142 cm

-1 x kocyk dla noworodka 100x105 cm

-1 x serweta do cięcia cesarskiego 196x249x300 cm z obłożeniem ramion stołu, z otworem  30x36cm, wypełnionym folią chirurgiczną wokół brzegów otworu, ze zintegrowaną torbą na płyny 270⁰, z  2 portami do ssaka, wzmocnienie chłonne wokół otworu, zintegrowane 4 podwójne organizatory przewodów (zamiast taśmy lepnej), serweta wykonana z laminatu trójwarstwowego (PP+PE+PP)

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dotyczy produktów zamówienia

Zadanie 3, poz. 2

Czy w związku z rutynowym odkładaniem narzędzi na nogi pacjentki serweta do cięcia cesarskiego powinna posiadać  poza wzmocnieniem wokół otworu dodatkowe wzmocnienie (na części serwety okrywającej kończyny pacjentki) ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga

Pytanie

Dotyczy produktów zamówienia

Zadanie 3, poz. 2

Prosimy o doprecyzowanie czy serweta do ciecia cesarskiego powinna mieć kształt litery T dzięki czemu poprzez wytworzenie obszernego ekranu anestezjologicznego istnieje możliwość zabezpieczenia ramion stołu operacyjnego.

Odpowiedź

Tak

Pytanie

Dotyczy produktów zamówienia

Zadanie 5, poz. 2,3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje serwety z zewnętrzną warstwą zintegrowaną na całej powierzchni w której  brak jest  możliwości repozycjonowania warstwy zewnętrznej względem wkładu chłonnego co skutecznie zapobiega tworzeniu się przypadkowych zakładek stanowiących źródło ucisku na skórę pacjenta?

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami siwz

Pytanie

Dotyczy produktów zamówienia

Zadanie 5, poz. 2,3

Prosimy o doprecyzowanie czy część chłonna podkładu ma mieć co najmniej 205+/-3 cm długości z dodatkowymi marginesami z laminatu o szerokości 10 +/-3 cm po obu stronach na całej szerokości podkładu, zabezpieczającymi brzegi przed wyciekaniem płynów?

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami siwz

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r.poz.907 z późn.zm) zamawiający modyfikuje treść siwz  , w następujący sposób:

- W załączniku nr. 2 do siwz Zamawiający wydziela z Zadania 4, pozycję 6 i tworzy nowe zadanie 4A

- W załączniku nr. 2 do siwz Zamawiający wydziela z Zadania 2, pozycję 2 i tworzy nowe zadanie 2A

Zamawiający