# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/15/15					Przeworsk, dnia 14.05.2015 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa obłożeń, serwet i prześcieradeł jednorazowego użytku z podziałem na zadania

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.907z późn.zm) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie

Pakiet 3 Obłożenia operacyjne 1 x użytku

Pozycja nr1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowej,  sterylnej serwety pod pośladki dla położnic , wykonanej z wytrzymałego, odpornego na rozdarcie, wolnego od lateksu, antyalergicznego, odpornego na promieniowanie UV materiału o rozmiarach 103 x 115 cm.

Włóknina dwuwarstwowa, laminowana , nieprzemakalna na całej powierzchni, nie zawierająca lateksu, gramatura  60g/m2. Serweta pozwala na oddzielenie części stałych od płynnych ( z zaworem ).  W części siedziska jest zabezpieczona materiałem zapobiegającym odparzeniu skóry pacjentki, dwuczęściowa tj. posiada fartuch zabezpieczający łóżko przed zabrudzeniem oraz stożkowaty worek z separatorem części stałych od płynnych wraz z kształtką pozwalającą wyformowanie otworu wlotowego.

Odpowiedź

Zgodnie z wymaganiami siwz i wcześniejszymi odpowiedziami na pytania

Pytanie

Pakiet nr 3 Obłożenia operacyjne 1 x użytku

Pozycja nr2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  zestawu do cesarskiego cięcia ,  włóknina trzywarstwowa,  laminowana , nieprzemakalna,  chłonna na całej powierzchni (SPP/PE/SPP ),

gramatura   75g/m2, z wzmocnioną  osłoną  stolika Mayo, naniesionym kierunkiem rozkładania, opakowaniem zewnętrznym folia – papier, trzema naklejkami do dokumentacji, zgodny z norma PN-EN 13795,  w składzie:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki       150 x 190cm

- 1 serweta na stolik Mayo                                  80 x 145cm;

- 1 serweta dla noworodka                                 60 x 80 cm

- 4 chłonne ręczniki do rąk                                 40 x 40 cm

- 1 serweta główna  160x300cm,   z otworem  wypełnionym folią chirurgiczną,   ze zintegrowanym prostokątnym zbiornikiem do przechwytywania płynów , 2 zawory odpływowe z możliwością podłączenia do ssaka

- 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów  .

Całość owinięta w serwetę .

Odporność materiału na przenikanie cieczy = 300 cm H2O.

Odpowiedź

Zgodnie z wymaganiami siwz i wcześniejszymi odpowiedziami na pytania

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 1 – prześcieradła

Pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Prześcieradła w składce z włókniny o szerokości 50 cm.

Odpowiedź

Zgodnie z wymaganiami siwz i wcześniejszymi odpowiedziami na pytania

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 1 – prześcieradła

Pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Prześcieradła w składce z włókniny o szerokości 60 cm.

Odpowiedź

Zgodnie z wymaganiami siwz i wcześniejszymi odpowiedziami na pytania

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 1 – prześcieradła

Pozycja 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Pokrowca – poszwy włókniny na koc rozm. 160x200

Odpowiedź

Zgodnie z wymaganiami siwz i wcześniejszymi odpowiedziami na pytania

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 1 – prześcieradła

Pozycja 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Pokrowca na nosze z włókniny w rozmiarze 190x75cm.

Odpowiedź

Zgodnie z wymaganiami siwz i wcześniejszymi odpowiedziami na pytania

Zamawiający