# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/16/15					Przeworsk, dnia 18.05.2015 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizatora plazmowego  STERRAD 100 NX

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.907z późn.zm) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie

Dotyczy pozycji nr.1 oraz 10-11: Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanych pozycji do oddzielnego pakietu.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy pozycji nr. 2-7 i 9: Sposób wykonania substancji wskaźnika nie ma wpływu na ocenę właściwości cyklu sterylizacji. Wskaźniki musza jedynie dostarczyć wyraźnie dostateczny dowód ekspozycji po poddaniu działaniu czynnika sterylizującego o określonych parametrach (PNENISO 11140). Czy – wobec powyższego- Zamawiający odstąpi od wymogu by wskaźniki przebarwiały się po procesie sterylizacji z koloru czerwonego na żółty i dopuści inne barwy wskaźników przed i po procesie sterylizacji

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy pozycji nr. 1 oraz 8: Czy zamawiający dopuści włókninę w opakowaniu po 150 sztuk?

Wielkość opakowania zostanie stosownie przeliczona.

Odpowiedź

Tak Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dotyczy Załącznika nr. 2: Uprzejmie prosimy o dopuszczenie oświadczenia producenta testów o możliwości ich stosowania w urządzeniu Zamawiającego tj. sterylizatorze STERRAD*100 NX

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Zamawiający