# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/17/15					Przeworsk, dnia 25.05.2015 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	Dostawa materiałów laboratoryjnych  z podziałem na zadania

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.907z późn.zm) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytania do:

Przedmiotu zamówienia z zadania nr.2 :

Zadanie 2 pozycja 1

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie pojemnika wykonanego PP, posiadający deklarację IV D, przeznaczony do transportu wycinków do badań histopatologicznych wraz z umieszczoną na nim stale etykietą na dane pacjenta, ze szczelnie zamykana pokrywa na wcisk, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy, o pojemności 366 ml

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 2 pozycja 2

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie pojemnika wykonanego PP, posiadający deklarację IV D, przeznaczony do transportu wycinków do badań histopatologicznych wraz z umieszczoną na nim stale etykietą na dane pacjenta, ze szczelnie zamykana pokrywa na wcisk, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy, o pojemności 520ml

Odpowiedź

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 2 pozycja 3

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie pojemnika wykonanego PP, posiadający deklarację IV D, przeznaczony do transportu wycinków do badań histopatologicznych wraz z umieszczoną na nim stale etykietą na dane pacjenta, ze szczelnie zamykana pokrywa na wcisk, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy, o pojemności 1200 ml

Odpowiedź

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 2 pozycja 4

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie pojemnika wykonanego PP, posiadający deklarację IV D, przeznaczony do transportu wycinków do badań histopatologicznych wraz z umieszczoną na nim stale etykietą na dane pacjenta, ze szczelnie zamykana pokrywa na wcisk, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy, o pojemności 2300 ml

Odpowiedź

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 2 pozycja 5

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie pojemnika wykonanego PP, posiadający deklarację IV D, przeznaczony do transportu wycinków do badań histopatologicznych wraz z umieszczoną na nim stale etykietą na dane pacjenta, ze szczelnie zamykana pokrywa na wcisk, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy, o pojemności 5600ml

Odpowiedź

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 2 pozycja 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie pojemników o poj. 3000 ml?

Odpowiedź

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dotyczy Zadanie 1 pozycja 6,7,8

Prosimy o wydzielenie do osobnego pakietu pozycji 6,7,8 ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Zamawiający