# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/19/15			Przeworsk, dnia 03.06.2015 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa sprzętu medycznego  jednorazowego użytku  z podziałem na zadania

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.907z późn.zm) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie

Zadanie 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonaną z PCV, w całości pozbawiony ftalanów?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie 2, pozycja 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby przyrząd wyposażony był w uchwyt na dren?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie 2, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z PCV, w całości pozbawiony ftalanów?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie 2, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do infuzji z precyzyjnym regulatorem przepływu w zakresie 5-250 ml/h?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rurkę ustno-gardłową 000 o dł. 4cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 3, pozycja 10-14

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne bez mankietu niesilikonowane?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie 3, pozycja 10-14

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne wstępnie ukształtowane pakowane w standardowy rękaw papierowo-foliowy?

Odpowiedź

Tak dopuszcza

Pytanie

Zadanie 3, pozycja 15-27

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne z mankietem niesilikonowane?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie 3, pozycja 15-27

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne wstępnie ukształtowane pakowane w standardowy rękaw papierowo-foliowy?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie 3, pozycja 31-36

Czy Zamawiający dopuści rurki tracheotomijne niesilikonowane?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie 3, pozycja 31-36

Czy Zamawiający dopuści rurki tracheotomijne pakowane w sztywny blister?

Odpowiedź

Tak dopuszcza

Pytanie

Zadanie 3, pozycja 37-43

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie 3, pozycja 51

Czy Zamawiający dopuści mocowanie do rurek intubacyjnych zapobiegające przygryzaniu w rozmiarze uniwersalnym pasujące do wszystkich rurek intubacyjnych?

Odpowiedź

Tak  dopuszcza

Pytanie

Zadanie 3, pozycja 48

Czy Zamawiający dopuści maski anestetyczne dostępne w rozmiarach 0-5?

Odpowiedź

Tak dopuszcza

Pytanie

Zadanie 3, pozycja 52-53

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby na masce umieszczona była nazwa producenta?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie 3, pozycja 52-53

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby na masce umieszczona była informacja o możliwości sterylizacji? 
W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie 4, pozycja 4

Zwracamy się z prośba o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie 5 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści utrwalacz cytologiczny w opakowaniu a 200ml z jednoczesnym przeliczeniem ilości 
i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź

Tak po odpowiednim przeliczeniu

Pytanie

Zadanie 6, pozycja 1-30, 59-60, 62-63

Zwracamy się z prośba o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie 6, pozycja 37-43

Czy Zamawiający dopuści cewnik Dufour trójdrożny wykonany z 100% silikon?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie 6, pozycja 37, 38

Czy Zamawiający dopuści cewnik Dufour z balonem 50-80ml?

Odpowiedź

Tak dopuszcza

Pytanie

Zadanie 6, pozycja 39, 40

Czy Zamawiający dopuści cewnik Dufour z balonem 80-100ml?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie 6, pozycja 41, 42

Czy Zamawiający dopuści cewnik Dufour z balonem 50-80ml?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie 6, pozycja 43

Czy Zamawiający dopuści cewnik Dufour z balonem 80-100ml?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie 6, pozycja 59

Czy Zamawiający dopuści woreczek do pobierania próbek moczu pakowany w folię?

Odpowiedź

Tak dopuszcza

Pytanie

Zadanie 8, pozycja 1-7

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby na ostrzu wygrawerowany był numer ostrza i nazwa producenta?

Odpowiedź

Tak odstępuje

Pytanie

Zadanie 9 pozycja 4-11

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu numerycznego oznaczenia na cewniku.  Zgodnie z ustawą o Wyrobach Medycznych na każdym jednostkowym opakowaniu podany jest rozmiar cewnika. Ponadto każdy cewnik oznaczony jest kolorystycznie zgodnie z przyjętymi międzynarodowymi standardami, dzięki czemu personel w każdej chwili jest w stanie rozpoznać rozmiar cewnika. Zarówno Ustawa o Wyrobach Medycznych jak i Dyrektywy medyczne nie nakładają obowiązku numerycznego oznaczenia na cewniku, zatem wymóg stawiany przez Zamawiającego nie ma żadnego uzasadnienia prawnego oraz praktycznego. Zamieszczony w SIWZ opis przedmiotu zamówienia wskazuje jednoznacznie na konkretnego producenta – firmę Unomedical, którego wyłącznym przedstawicielem na Polskę jest firma Skamex uniemożliwiając tym samym innym Wykonawcom na złożenie oferty w pakiecie. Pozytywna odpowiedź Zamawiającego umożliwi znacznie większej liczbie Wykonawcom na złożenie atrakcyjnej cenowo oferty, a tym samym Zamawiającemu na uzyskanie znaczenie tańszej ceny.

Odpowiedź

Tak odstępuje

Pytanie

Zadanie 10 pozycja 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie butelki płaskiej, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź

Tak dopuszcza

Pytanie

Zadanie 10 pozycja  2-5

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie drenów 70cm x 14cm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie 11 pozycja 4 – 7

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie masek z medycznego PCV jednorazowych bądź silikonowych wielorazowych?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie 11 pozycja 1-7, 20, 25

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji i utworzenie osobnego pakietu Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie 11, pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści zestaw do nebulizacji z drenem o długości 210cm?

Odpowiedź

Tak dopuszcza

Pytanie

Zadanie 12 pozycja 8

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zaciskacza sterylnego, co nie spowoduje zawyżenia oferty cenowej, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź

Tak dopuszcza

Pytanie

Zadanie 12 pozycja 8

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zaciskacza o długości ok. 52 mm?

Odpowiedź

Tak dopuszcza

Pytanie

Zadanie 12 pozycja 29-31

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji i utworzenie osobnego pakietu Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie 12, pozycja 12

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie 12, pozycja 33

Czy Zamawiający oczekuje, aby na opakowaniu znajdowała się oryginalnie nadrukowana instrukcja obsługi?

Odpowiedź

Zamawiający nie oczekuje lecz dopuszcza

Pytanie

Zadanie 14 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system dostępu naczyniowego z membraną w kolorze niebieskim osadzona w plastikowym przeźroczystym konektorze, ilość aktywacji 7dni lub 140, przepływ do 750ml/min?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami

Pytanie

Zadanie 15, pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści kaniule z 2 paskami rtg?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami

Pytanie

Zadanie 15, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kaniule 17G 1,5x45mm o przepływie 140ml/min?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami

Pytanie

Zadanie 15 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 1,3 x 45 mm o przepływie 95ml/min., pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami

Pytanie

Zadanie 15 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści kaniulę 1,1 x 32 mm o przepływie 62ml/min., pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami

Pytanie

Zadanie 15 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści kaniulę 0,9 x 25 mm o przepływie 36 ml/min., pozostałe wymagania zgodnie 
z SIWZ?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami

Pytanie

Zadanie 15 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi korka oraz odstąpi od wymogu, aby koreczki pochodziły od tego samego producenta, co kaniule, zaoferowane koreczki będą w 100% kompatybilne z zaoferowanymi kaniulami?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie 15 pozycja 7

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji i utworzenie osobnego pakietu Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie 19, pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści dren Kehr T 45x18 wykonane z 100% silikon?

Odpowiedź

Dopuści lecz nie wymaga

Pytanie

Zadanie 19, pozycja 5

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie 21, pozycja 18

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie 21, pozycja 19-22

Czy Zamawiający dopuści sondy do karmienia z zatyczką o długości 40cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie 21, pozycja 23-24

Czy Zamawiający dopuści sondy Sengstakena 100% silikon?

Odpowiedź

Tak dopuszcza

Pytanie

Zadanie 21, pozycja 25-28

Czy Zamawiający dopuści sondy do karmienia z zatyczką o długości 40cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie 32, pozycja 2

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie 33 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści dren 27F, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie 33 pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści dren 33F, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie 33 pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści przewód o długości 2,1mb, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź

Tak dopuszcza

Pytanie

Zadanie 33, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści dren tlenowy o długości 210cm?

Odpowiedź

Tak dopuszcza

Pytanie

Zadanie 33 pozycja 13 – 14

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji i utworzenie osobnego pakietu Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie 33 pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści dren wykonany z 100% silikonu, kanaliki w kolorze białym rozmiar 400mm x 25mm – 9 kanalików, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ? Pragnę zaznaczyć, że Państwa zgoda nie wpłynie na zawyżenie oferty cenowej?

Odpowiedź

Tak dopuszcza

Pytanie

Zadanie 33 pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści dren wykonany z 100% silikonu, kanaliki w kolorze białym rozmiar 400mm x 45mm – 16 kanalików, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ? Pragnę zaznaczyć, że Państwa zgoda nie wpłynie na zawyżenie oferty cenowej? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracam się z prośbą wyłączenie pozycji i utworzenie osobnego pakietu Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników.

Odpowiedź

Tak dopuszcza

Pytanie

Zadanie 38

Czy Zamawiający dopuści jałowe szczoteczki do chirurgicznego mycia rak z gąbką wykonaną z poliuretanu?

Odpowiedź

Tak dopuszcza

Pytanie

Zadanie 40, pozycja

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli 25g/m2 o składzie:

    - prześcieradło 210x150

    - poszewka na kołdrę 210x160

    - poszewka na poduszkę 70x80?

Odpowiedź

Tak dopuszcza

Pytanie

Zadanie 40, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 40x60 o chłonności 360ml?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie 50, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści osłonę foliową na przewody w rozmiarze 14x250cm?

Odpowiedź

Tak dopuszcza

Pytanie

Zadanie 50, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści osłonę na ramię C uniwersalna 3 częściowa:

górna z elastyczną gumką 100 x 160 cm,

dolna z elastyczną gumką 80x150cm,

2 taśmy przylepne 3 x 100 cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie 22 poz. 4

Zwracamy się do Zamawiającego o wskazanie rozmiaru papieru jaki oczekuje tj. szerokość x długość x ilość kartek w bloczkach. Bez tych informacji żaden z Wykonawców nie będzie wstanie zaoferować poprawnego asortymentu jaki oczekuje Zamawiający.

Odpowiedź

Modyfikacja SIWZ

Pytanie

Zadanie nr 29 poz. 1 - 4

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny elektrod za opakowania w właściwym przeliczeniem szt.

Odpowiedź

Tak dopuszcza

Pytanie

Projekt umowy - § 6 ust 3

Prosimy o odniesienie kar do wartości niezrealizowanej części umowy. Nie jest słuszne, aby kara miała taka samą wysokość niezależnie od tego, na jakim etapie realizacji zamówienia nastąpiło rozwiązanie umowy.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dot. Zadania nr 5, pozycja 5

Czy Zamawiający miał na myśli cytofix 150ml?

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o dopuszczenie pojemności 150 ml z przeliczeniem ilości na 33 lub 34 opakowania.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza po przeliczeniu do pełnych opakowań w górę

Pytanie

Dotyczy zadania nr 33

Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści dren prosty z czystego silikonu o długości 50 cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dotyczy zadania nr 33

Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści dren prosty z czystego silikonu w rozmiarze 33 F?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dotyczy zadania nr. 6 poz. 62

Czy zamawiający mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania 6 pozycji 62  i utworzenie odzielnego pakietu  i zaproponowanie produktu Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 600 aktywacji bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, niebieski mostek silikonowy, kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnycm powyżej ( 550 ml/min ) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do ( 1300 ml/min ) przy ciśnieniu 5 PSI pakowany podwójnie, przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi, oznaczony kolorem czerwonym tętniczy, oraz niebieskim żylny z możliwością dezynfekcji środkami na bazie alkoholu.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy zadania nr 40 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli, w którym poszewka ma wymiary 80x90cm, poszwa na kołdrę 210x160cm, natomiast prześcieradło 210x130cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy zadania nr 40 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści podkład o wymiarze 60x60cm?

Odpowiedź

Tak dopuszcza

Pytanie

Dotyczy zadania nr 50 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści osłonę kabli o szerokości 17cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy zadania nr 50 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na aparat RTG SUPRA C w rozmiarze 100x220cm?

Odpowiedź

Tak dopuszcza

Pytanie

Dotyczy zadania nr 24 poz. 2

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie prowadników o długości 145 cm lub średnicy 0.038´?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy zadania nr  2 poz. 1 , 3

Czy Zamawiający będzie wymagał  w poz. 1 , 3 aby przyrządy  posiadały wytłoczone bezpośrednio na  przyrządzie  nazwę lub logo producenta , co daje  pełna identyfikacje produktu w przypadku gdy opakowanie jednostkowe  nie jest  już  dostępne ?.

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza

Pytanie

Dotyczy zadania nr 15 poz. 7

Czy zamawiający w pakiecie nr 15 poz 7 dopuści do zaoferowania produkt równoważny  kaniule  z możliwością użycia  do wkłóć  tetniczych z  zaworem odcinającym o rozmiarze  20G wykonaną z poliuretanu o identycznym działaniu i zastosowaniu?

W przypadku negatywnej odpowiedzi bardzo proszę o wydzielenie z pakietu nr 15 poz. 7 co umożliwi przystąpienie  innym wykonawcom  i złożenie konkurencyjnej oferty cenowej

Odpowiedź

Zgodnie z siwz i udzielonymi odpowiedziami

Pytanie

Dotyczy zadania nr 15 poz. 1 - 4

Czy Zamawiający w pakiecie nr 15  pozycjach  1-4  dopuści do zaoferowania produkt równoważny kaniule Vasofix Certo BBraun 0,8-2,00 mm  żylna wykonana z biokompatybilnego poliuretanu , posiadająca szlif igły tylny, cztery paski radiocieniujące ,  samo domykający  port boczny umieszony centralnie nad skrzydełkami mocującymi, filtr hydrofobowy w komorze wypływu zapobiegający wypływowi krwi w momencie zakłucia, komora zabezpieczona  koreczkiem luer-lock pakowane folia-papier kaniule posiadające badania laboratoryjne na biokompatybilność poliuretanu?.

Rozmiary : 16,18,20,22 .  Posiadająca następujące przepływy, 16G x 1,7mm - minimum 190 ml/min, 18G x45mm - minium 95 ml/min.,  20G x 11- minimum 60 ml/min.,  22G - minimum 35-45 ml/min

Odpowiedź

Zgodnie z siwz i udzielonymi odpowiedziami

Pytanie

Dotyczy zadania nr  40 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 zestaw pościeli , włókna typu Polipropylen 25 g/m 2 skład: poszewka na  poduszkę 70x 80 cm + 10 cm zakładka , poszwa 160 x 210 cm , prześcieradło 150 x 210 cm kolor zielony

Odpowiedź

Tak dopuszcza

Pytanie

Dotyczy zadania nr  40 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści w  poz. 3  dopuści  podkładów higienicznych jednorazowych o rozmiarach  40x 60 cm  z superabsorbentem  o chłonności 700 ml

Odpowiedź

Tak dopuszcza

Pytanie

Dotyczy zadania nr 56 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w  poz. 2 majtki dla pacjenta  o gramaturze  40 g/m 2 z włókniny poliestrowo –wiskozowej w rozmiarze uniwersalnym i XXL kolor biały

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz odnośnie koloru

Pytanie

Dotyczy zadania nr  56 poz. 3

Czy Zamawiajacy dopuści w poz. 3 worki zamknięte kolostonijne rozm 10 x 70

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy zadania nr  2 poz. 1 , 3

Czy Zamawiający będzie wymagał  w poz. 1 , 3 aby przyrządy  posiadały wytłoczone bezpośrednio na  przyrządzie  nazwę lub logo producenta , co daje  pełna identyfikacje produktu w przypadku gdy opakowanie jednostkowe  nie jest  już  dostępne ?.

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza

Pytanie

Dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 rurkę ustno – gardłową Gudel 000 sterylną dł. 4 cm w opakowaniu folia – folia

Odpowiedź

Tak dopuszcza

Pytanie

Dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści w poz. 6 rurkę ustno – gardłową Gudel 3 sterylną dł. 9 cm w opakowaniu folia – folia

Odpowiedź

Tak dopuszcza

Pytanie

Dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści w poz. 7 rurkę ustno – gardłową Gudel 4 sterylną dł. 10 cm w opakowaniu foli– folia

Odpowiedź

Tak dopuszcza

Pytanie

Dotyczy zadania nr. 32

Poz. Nr. 1. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę bierną jednorazową, dwudzielną, dla dorosłych, niekierunkową, z pasem bezpieczeństwa, który gwarantuje równomierny rozkład prądu, pokrytą hydrożelem o wysokich właściwościach klejących, z zakończeniem na klips do aparatu firmy EMED, współpracującą z systemem monitorowania jakości przylegania elektrody neutralnej, z etykietą samoprzylepną z datą ważności i numerem katalogowym, powierzchnia czynna 110 cm2, powierzchnia kontaktowa 170 cm2 ?

Odpowiedź

Tak dopuszcza

Pytanie

Dotyczy zmian zapisów SIWZ oraz wzoru umowy Ad artykuł 6 pkt 3

Zamawiający może obciążyć dostawcę karami umownymi o wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w art.3 ust.1 w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

Naszym zdaniem kary umowne winny być naliczane od wartości niezrealizowanej umowy podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wszystkich wystawionych faktur. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne.

Prosimy zatem aby kary umowne naliczane były tylko od wartości nie wykonanego świadczenia (czyli umowy).

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy zadania nr. 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrządy do przetaczania płynów z komorą kroplową min. 50mm spełniające pozostałe parametry?

Odpowiedź

Tak dopuszcza

Pytanie

Dotyczy zadania nr. 2 poz. 6

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu z tarczowym precyzyjnym regulatorem przepływu?

Odpowiedź

Modyfikacj siwz

Pytanie

Dotyczy zadania nr. 15 poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści kaniule do wkłuć obwodowych, teflonowe, wykonane z FEP, z samozamykającym się korkiem portu bocznego, posiadające minimum 3 paski kontrastujące widoczne w promieniach w rtg, posiadające zastawkę zapobiegającą zwrotnemu wypływowi krwi w trakcie zakładania kaniuli, sterylne, na opakowaniu jednostkowym informacja o braku latexu, o rozmiarze kaniuli tj. średnica x długości w mm oraz przepływie w ml/min, i zastosowanym materiale w rozmiarach:

- poz. 1 – 16G 1,7x45mm o przepływie 180ml/min

- poz. 2 – 18G 1,2x38mm o przepływie 90ml/min

- poz. 3 – 20G 1,0x32mm o przepływie 57ml/min

- poz. 4 – 22G 0,8x25mm o przepływie 33 ml/min

Odpowiedź

Tak dopuszcza

Pytanie

Dotyczy zadania nr. 21 poz. 18

Prosimy o wydzielenie z pakietu 21 pozycji nr 18 – zgłębnik gastrostomijny – pozwoli to na utworzenie odrębnego pakietu producenckiego i uzyskanie większej ilości konkurencyjnych ofert.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy zadania nr. 1 poz. 23

Czy zamawiający w pakiecie nr 1 pozycji nr 23 dopuści Przyrząd z filtrem przeciwbakteryjnym 0,45um do aspiracji bez zastawki używany w wielu szpitalach w całej Polsce

Odpowiedź

Tak dopuszcza

Pytanie

Dotyczy zadania nr. 12 poz. 33

Czy zamawiający w pakiecie 12 pozycji 33 dopuści Staza bezlateksowa w kolorze różowym w kolorze różowym wykonana z szerokiego, rozciągliwego silikonu, jednorazowego użytku do pobierania krwi op. 100szt.

Odpowiedź

Tak dopuszcza

Pytanie

Dotyczy zadania nr. 14

Czy zamawiający wymaga załączenia badań klinicznych do pakietu 14 celem:

- potwierdzenia szczelności systemów bezigłowych przed przenikaniem bakterii do drogi przepływu, podczas podłączenia z męskim bądź żeńskim luer-lock,

- wykazania, że krew jest skutecznie usuwana z systemu po podaniu lub pobraniu krwi, co jest bardzo istotne ze względu na zmniejszenie ryzyka kolonizacji bakterii, a w konsekwencji odcewnikowego zakażenia krwi.

Odpowiedź

Nie wymaga lecz dopuszcza

Pytanie

Dotyczy zadania nr. 15 poz. 1

Czy zamawiający w pakiecie 15 pozycji nr. 1 dopuści Kaniula dożylna z samozamykającym portem bocznym, umieszczonym nad skrzydełkami mocującymi, skrzydełka elastyczne, ułatwiające umocowania wkłucia, wykonana z podwójnie oczyszczonego teflonu, posiadająca paski kontrastujące widoczne w promieniach w rtg, posiadająca zastawkę lub filtr zapobiegający zwrotnemu wypływowi krwi w trakcie zakładania kaniuli, sterylna, pakowana w opakowania typu blister, z zawartą na nich nazwą materiału z którego jest wykonana dana kaniula. Posiadająca następujące przepływy 16G 1,3 – 1,7 x45mm – 180 ml/min.

Odpowiedź

Zgodnie z siwz i udzielonymi odpowiedziami

Pytanie

Dotyczy zadania nr. 15 poz. 2

Czy zamawiający w pakiecie 15 pozycji nr. 2 dopuści Kaniula dożylna z samozamykającym portem bocznym, umieszczonym nad skrzydełkami mocującymi, skrzydełka elastyczne, ułatwiające umocowanie wkłucia, wykonana z podwójnie oczyszczonego teflonu, posiadająca paski kontrastujące widoczne w promieniach w rtg, posiadająca zastawkę lub filtr zapobiegający zwrotnemu wypływowi krwi w trakcie zakładania kaniuli, sterylna, pakowana w opakowania typu blister, z zawartą na nich nazwą materiału z którego jest wykonana dana kaniula. Posiadająca następujące przepływy 18G 0,9 – 1,3 x45mm – 90 ml/min,

Odpowiedź

Zgodnie z siwz i udzielonymi odpowiedziami

Pytanie

Dotyczy zadania nr.15 poz. 3

Czy Zamawiający w pakiecie 15 pozycji nr 3 dopuści Kaniula dożylna z samozamykającym portem bocznym, umieszczonym nad skrzydełkami mocującymi, skrzydełka elastyczne, ułatwiające umocowanie wkłucia, wykonana z podwójnie oczyszczonego teflonu, posiadająca paski kontrastujące widoczne w promieniach w rtg, posiadająca zastawkę lub filtr zapobiegający zwrotnemu wypływowi krwi w trakcie zakładania kaniuli, sterylna, pakowana w opakowania typu blister, z zawartą na nich nazwą materiału z którego jest wykonana dana kaniula. Posiadająca następujące przepływy 20G 0,7 - 1,1 x32mm – 60 ml/min,

Odpowiedź

Zgodnie z siwz i udzielonymi odpowiedziami

Pytanie

Dotyczy zadania nr. 15 poz. 4

Czy Zamawiający w pakiecie 15 pozycji nr 4 dopuści Kaniula dożylna z samozamykającym portem bocznym, umieszczonym nad skrzydełkami mocującymi, skrzydełka elastyczne, ułatwiające umocowanie wkłucia, wykonana z podwójnie oczyszczonego teflonu, posiadająca paski kontrastujące widoczne w promieniach w rtg, posiadająca zastawkę lub filtr zapobiegający zwrotnemu wypływowi krwi w trakcie zakładania kaniuli, sterylna, pakowana w opakowania typu blister, z zawartą na nich nazwą materiału z którego jest wykonana dana kaniula. Posiadająca następujące przepływy 22G 0,5 - 0,9 x25mm – 36 ml/min,

Odpowiedź

Zgodnie z siwz i udzielonymi odpowiedziami

Pytanie

Dotyczy zadania nr. 15 poz. 7

Czy zamawiający w pakiecie 15 pozycji nr 7 oczekuje łatwy do wprowadzenia cewnik do wkłuć tętniczych polietylenowy dla dorosłych rozm. 20G wyposażony w prowadnik miękko zakończony o długości 4 cm

Odpowiedź

Zgodnie z siwz i udzielonymi odpowiedziami

Pytanie

Dotyczy zadania nr. 1 poz. 23

Dotyczy zadania nr. 15 poz. 1,2,3,4

Czy zamawiający wydzieli z pakietu 1 pozycję 23 oraz z pakietu 15 pozycję nr. 1,2,3,4 do osobnego pakietu celem złożenia konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy zadania nr. 26 poz. 1

Czy zamawiający w pakiecie 26 pozycji nr. 1 nie popełnił omyłki pisarskiej wpisując „ Igła o długości 85mm i grubości 22G”zamiast Igła o długości 85mm i grubości 21G

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza igły o wyżej wymienionym opisie

Pytanie

Dotycz zadania nr. 26 poz. 1

Czy Zamawiający o wymaga igły do blokad nerwów obwodowych ze stymulacją pod kontrolą USG, wielopunktowe położenie echogenicznych znaczników na igle w celu łatwego odnalezienia w obrazie USG , szlif 30 stopni z tylnym ostrzem, specjalna izolacja - płynne przejście igły przez tkanki, plastikowy uchwyt z zintegrowanym kabelkiem elektrycznym i drenik infuzyjny nie zawierający DEHP, w rozmiarze 20G-22G i długości 35 -150mm ,rozmiar do wyboru przy zamówieniu

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza igły o wyżej wymienionym opisie

Pytanie

Dotyczy zadania nr. 26 poz. 2

Czy Zamawiający wymaga igły do metody single shot do blokad nerwów obwodowych, za pomocą neurostymulatora HNS,  igła pokryta warstwą izolacyjną aż do szlifu, szlif 30 stopni, ; plastikowy uchwyt ze znacznikiem kierunku szlifu oraz zintegrowanym kabelkiem elektrycznym i drenikiem do infuzji, wychodzącymi z tyłu uchwytu, pakowana pojedynczo, sterylna, 21Gx4 0,80x100.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza igły o wyżej wymienionym opisie

Pytanie

Dotyczy zadania nr. 5 poz. 4

Czy Zamawiający miał na myśli w Zadaniu nr 5 poz. 4 szczoteczki do pobierania wymazów odpowiadające aktualnym wymaganiom Ministerstwa Zdrowia i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych?

Odpowiedź

Tak

Pytanie

Dotyczy zadania nr. 1 poz. 17

Zwracam się z prośba o dopuszczenie strzykawki do tuberkuliny z igłą 0,45 x 13 mm. Proponowany rozmiar niewiele różni się od wymaganego.

Odpowiedź

Tak dopuszcza

Pytanie

Dotyczy zadania nr. 1 poz. 23

Zadanie 1 pozycja 23

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie przyrządu do aspiracji butelek odpornego na alkohol i lipidy, wysokie ciśnienie, bez lateksu, bez ftalanów, bez PVC.

Odpowiedź

Tak dopuszcza

Pytanie

Dotyczy zadania nr. 1 poz. 18,19,20,21,22,24,23,25

Proszę Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji a z reszty utworzenie odrębnego pakietu.

Zgoda na powyższe pozwoli złożyć naszej firmie ofertę w której zaproponujemy asortyment dobrej jakości w atrakcyjnych cenach.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie

Dotyczy zadania nr. 2 poz. 3

Proszę Zamawiającego o dopuszczenie  przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą kroplową minimum 50mm. pozwoli to naszej firmie złożyć atrakcyjniejszą cenowo ofertę.

Odpowiedź

Tak dopuszcza

Pytanie

Dotyczy zadania nr. 2 poz. 8

Zwracam się z prośbą o wydzielenie ww. pozycji z pakietu.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy zadania nr. 14 poz. 1

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie wielofunkcyjnego zamkniętego systemu bezigłowego. Specjalna konstrukcja zaworu gwarantuje  brak martwej przestrzeni pomiędzy obudową a membraną silikonową maksymalnie redukując zaleganie pozostałości krwi lub płynu

Duża przestrzeń wewnętrzna zapewnia przepływ na poziomie min. 525 ml/min. Kompatybilny z MRI. Wysokiej jakości membrana silikonowa pozwala na wielokrotne podawanie leku nie powodując tym samym wycieku. Idealne dopasowane obudowy z membrana silikonową nie pozwala na dostanie się powietrza do wnętrza zaworu

Mały rozmiar, przeźroczysta budowa ułatwia pracę personelowi medycznemu, dając pacjentowi większe uczucie komfortu. Prosty tor przepływu zapewnia równomierny i płynny wlew. Kompatybilny z końcówkami Luer, Luer lock. Wielofunkcyjność pozwala na współpracę ze wszystkimi zestawami. Łatwa do dezynfekcji wstawka silikonowa

Możliwość używania przez 7 dni i 360 wejść. Nie zawiera PVC, lateksu i nie wchodzi w reakcję z stosowanymi lekami. Możliwość podawania krwi i tłuszczy.

Odpowiedź

Tak dopuszcza

Pytanie

Dotyczy zadania nr. 15 poz. 1 - 4

Zwracam się z prośba o dopuszczenie kaniuli wykonanej z teflonu, posiadającej 3 szerokie paski widoczne w promieniach RTG,  wyposażonej w filtr hydrofobowy,  opakowanie wykonane z papieru klasy medycznej, o wymiarach cewnika i przepływach jak niżej :

| Szary | 16 G | 1,70 x 45 | 180 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zielony | 18 G | 1,20 x 45 1,20 x 38 | 90 |
| Różowy | 20 G | 1,00 x 32 | 57 |
| Niebieski | 22 G | 0,80 x 25 | 33 |

Oferowane kaniule są z powodzeniem stosowane na terenie placówek medycznych w całym kraju.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami

Pytanie

Dotyczy zadania nr. 15 poz. 6

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli wykonanej z biokompatybilnego poliuretanu, posiadającej 4 paski widoczne w promieniach RTG, zastawkę antyzwrotną, opakowanie  wykonane  z papieru klasy medycznej, o wymiarach cewnika i przepływach jak niżej :

| Szary | 16 G | 1,70 x 45 | 180 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zielony | 18 G | 1,20 x 45 1,20 x 38 | 90 |
| Różowy | 20 G | 1,00 x 32 | 57 |
| Niebieski | 22 G | 0,80 x 25 | 33 |

Oferowane kaniule są bardzo dobrej jakości oraz w atrakcyjnej cenie.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami

Pytanie

Dotyczy zadania nr. 15 poz. 6

Zwracam się o dopuszczenie kaniuli wykonanej z  biokompatybilnego poliuretanu, nazwa handlowa VOLEX, wyposażona w cztery paski radiocieniujące, wyposażona w niskociśnieniowy zawór, który ułatwia wprowadzenie płynu i jednocześnie zapobiega jego nawrotowi. Posiada samozamykający się korek portu bocznego.. Wyposażona w zastawkę antyzwrotną umożliwiającą odpowietrzenie kaniuli po nakłuciu żyły, zabezpieczającą przed wyciekiem krwi typu “BLOOD STOPPER”. Cienkie ścianki cewnika pozwalają na maksymalny przepływ płynów. Jednorazowego użytku, sterylna, nietoksyczna, niepirogenna. Opakowanie gwarantuje bezpieczeństwo przed  rozszczelnieniem i przypadkowym uszkodzeniem.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami

Pytanie

Dotyczy zadania nr. 31

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe okularki do fototerapii dostępne w trzech rozmiarach < 28cm, od 28 do 34 cm i >34cm?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami

Pytanie

Dotyczy zadania nr. 6 poz. 61

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zaszła omyłka i Zamawiający ma na myśli zestaw do godzinowej zbiórki moczu w systemie zamkniętym komorą pomiarową 500ml (podziałka co 1 ml (1-40ml) i co 5ml (40-90ml) i co 10ml (90-500ml) z drenem przepływowym z zaworem antyrefleksyjnym pomiędzy komorą pomiarową i workiem do zbiórki moczu, zawór antyrefleksyjny przy łączniku do cewnika Foley o pojemności worka kolekcyjnego 2000ml z półprzezroczystym drenem o dł. 110 cm lub 150cm, sterylny, tak jak dotychczas stosowane w Państwa jednostce?

Odpowiedź

Wyraża zgodę na zaoferowanie wyżej wymienionego zestawu

Pytanie

Dotyczy zadania nr. 9 poz. 1 – 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników  do kontrolowanego odsysania o długości minimalnej 400mm.

Odpowiedź

Nie zmienia SIWZ

Pytanie

Dotyczy zadania nr. 9 poz. 4 - 10

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na cewniku do odsysania górnych dróg oddechowych oznacz, iż rozmiar ma być umieszczony na kolorowym zróżnicowanym konektorze?

Odpowiedź

Zgodnie  z SIWZ i odpowiedziami

Pytanie

Dotyczy zadania nr. 9 poz. 4 - 10

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie czy na opakowaniu jednostkowym cewnika do odsysania ma być fabrycznie nadrukowany numer serii, rozmiar oraz data ważności, co pozwala na łątwą i szybką identyfikację rozmiaru cewnika cewnika?

Odpowiedź

Zgodnie  z SIWZ i odpowiedziami

Pytanie

Dotyczy zadania nr. 9 poz. 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników do podawania tlenu przez nos mikrobiologicznie czystych powszechnie stosowanych w placówkach służby zdrowia?

Odpowiedź

Tak dopuszcza

Pytanie

Dotyczy zadania nr. 9 poz. 11

Czy  umieszczony w opisie przedmiotu zamówienia opis „barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru oraz fabrycznie nadrukowane oznaczenie rozmiaru na cewniku na opakowaniu” nie stanowi oczywistej omyłki pisarskiej i został błędnie umieszczony w tejże pozycji? Według posiadanej przez nas wiedzy nie istnieją na rynku wyrobów medycznych cewniki do podawania tlenu przez nos pakowane w cytowany powyżej opis.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dotyczy zadania nr. 9 poz. 11

Prosimy o doprecyzowanie czy wielofunkcyjny zamknięty system bezigłowy ma posiadać jednorodną materiałowo membranę powierzchni styku z końcówką luer?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o wyżej wymienionych parametrach

Pytanie

Dotyczy zadania nr. 9 poz. 11

Prosimy o doprecyzowanie czy wielofunkcyjny zamknięty system bezigłowy ma posiadać silikonową podzielną jednorodną membraną osadzoną na plastikowym w pełni przezroczystym konektorze?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o wyżej wymienionych parametrach

Pytanie

Dotyczy zadania nr. 9 poz. 11

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wielofunkcyjny zamknięty system bezigłowy jako element kaniuli obwodowej (po podłączeniu) ma posiadać przepływ grawitacyjny nie mniejszy niż przepływ przez największą kaniulę wskazany na opakowaniu przez producenta kaniuli, np. jeżeli na opakowaniu kaniuli jest wskazany przepływ: 60ml/min; 100ml/min; 140 ml/min, to podłączony zawór nie stanowi bariery dla osiągnięcia tych przepływów?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o wyżej wymienionych parametrach

Pytanie

Dotyczy zadania nr. 15 poz. 1 - 4

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania kaniuli bezpiecznej producenta firmy Becton Dickinson wykonanej z poliuretanu z samodomykającym się zaworem portu górnego, 6 wtopionych pasków kontrastującymi z zastawką antyzwrotną, posiadającej zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki i gładkich krawędziach wyposażonej w konstrukcję pomagającą wyeliminować przypadki nieprzewidzianej ekspozycji na krew po wycofaniu igły w postaci cienkich rurek (kapilary), pozbawiona jakichkolwiek ostrych elementów wchodzących w skład mechanizmu zabezpieczającego kaniulę, a jej konstrukcja chroni personel personel medyczny przed przypadkowym zakłuciem/zadraśnięciem/zachlapaniem krwią, uniemożliwiając jednocześnie powtórne użycie cewnika, sterylizowanych radiacyjnie, w rozmiarach 0,9 (22G) x25mm; 1,1(20G)x32mm; 1,3(18G)x45mm.

Odpowiedź

Tak dopuszcza kaniule o w/w opisie

Pytanie

Dotyczy zadania nr. 15 poz. 1 - 4

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu posiadania bezpośrednio na kaniuli nazwy producenta i dopuszczenie tejże nazwy na każdym opakowaniu jednostkowym lub ewentualnie dopuszczenie nazwy handlowej bezpośrednio na kaniuli. W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o podanie uzasadnienia medycznego takiego opisu/wymogu.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza kaniule zgodnie z zapisami siwz i odpowiedziami

Pytanie

Dotyczy zadania nr. 15 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu, aby trzpień koreczka poniżej krawędzi korka i dopuszczenie koreczka, którego konstrukcja oraz opakowanie zapewniają intuicyjną i aseptyczną aplikację. Nadmieniamy, że oferowane przez nas korecki firmy Becton Dickinson posiadają wyraźnie zaznaczony obszar uchwytu oraz wyraźnie wskazujący kierunek zakładania trzpień wystający poza obwód koreczka. Koreczki te pakowane są w blistrze w pozycji pionowej, w pojedynczych komorach dopasowanych precyzyjnie do kształtu koreczka, co gwarantuje, iż uchwyt koreczka trafia bezpośrednio  w palce użytkownika, a trzpień jednoznacznie wskazuje kierunek aplikacji. Oczywistym jest, że niezależnie od konstrukcji koreczka, dotknięcie stroną, która wejdzie w kontakt z kaniulą, jakiejkolwiek niejałowej, nierównej powierzchni (np. fartuch, pidżama, prześcieradło, etc.) ze względów aseptycznych powinno skutkować utylizacją koreczka i użyciem nowego.

Odpowiedź

Zgodnie z siwz i odpowiedziami

Pytanie

Zadanie 15 poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania kaniul dożylnych producenta firmy Becton Dickinson wykonanych z podwójnie oczyszczonego teflonu (PTFE)z dodatkowym portem do wstrzyknięć, widocznych w aparacie usg (bez pasków rtg), bez lateksu i PCV lub kaniuli firmy Becton Dickinson wykonanej z poliuretanu z samodomykającym się zaworem portu górnego, 6 wtopionych pasków kontrastującymi z zastawką antyzwrotną.

Odpowiedź

Zgodnie z siwz i odpowiedziami

Pytanie

Zadanie 17 poz. 1

Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania myjek do toalety pacjenta o naturalnym ph, hypoalergiczny wstępnie nawilżone z nie wymagającym spłukiwania roztworem oczyszczającym i nawilżającym z zawartością aloesu, witaminy E oraz simetikonu?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie 23 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do cystostomii zawierający: cewnik silikonowy z balonem, dł. 41 cm, rozmiar 12 CH, rozszczepialną kaniulę, skalpel, worek na mocz 2l.

Odpowiedź

Tak dopuszcza

Pytanie

Zadanie 23 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do cystostomii

zawierających: cewnik 100% silikon z balonem , rozmiar cewnika 13CH , rozrywalna kaniula 15CH , plaster mocujący , worek na mocz 2L

Odpowiedź

Tak dopuszcza

Pytanie

Zadanie 23 poz.3-9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika Foleya wykonanego z silikonu, z balonem 10ml i pakowaną łącznie strzykawką z 10% roztworem gliceryny zapewniającym utrzymanie cewnika do 6 tygodni. Dł. 41 cm, rozmiary Ch12 - Ch 24.

Odpowiedź

Tak dopuszcza

Pytanie

Zadanie 23 poz.10-11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do punkcji – igłę punkcyjną 17, 5 G długości 20 cm, pasujące do drutu o średnicy 0,038.

Odpowiedź

Tak dopuszcza

Pytanie

Zadanie 23 poz.12-21

Prosimy Zamawiająco o dopuszczenie zestawu rozszerzadeł w rozmiarach 6 – 14 CH.

Odpowiedź

Tak dopuszcza

Pytanie

Zadanie 23 poz.22

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prowadnika Lundrquista, z bezpiecznym, elastycznym końcem typ. J długości 80 cm średnicy 0,035".

Odpowiedź

Tak dopuszcza

Pytanie

Zadanie 23 poz.23

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do nefrotomii 3 – stopniowej zawierający, cewnik typ Pigtail, zestaw rozszerzadeł – ostatnie z rozrywalną koszulką, łącznik do worka na mocz, kranik, prowadnik. Rozmiar 8 CH.

Odpowiedź

Tak dopuszcza

Pytanie

Zadanie 23 poz.24

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie zestawu do nefrostmii zawierającego cewnik z balonem 12 CH lub 14  CH, zestaw rozszerzadeł – ostatnie z rozrywalną koszulką, igłę punkcyjną 18 G, łącznik do worka na mocz, kranik.

Odpowiedź

Tak dopuszcza

Pytanie

Zadanie 23 poz.25

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do nefrotomii zawierającego cewnik z balonem 12 CH lub 14 CH, zestaw rozszerzadeł – ostatnie z rozrywalną koszulką, igłę punkcyjną 18 G, łącznik do worka na mocz, kranik, z balonem zintegrowanym z cewnikiem.

Odpowiedź

Tak dopuszcza

Pytanie

Zadanie 24 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koszulek dostępu moczowodowego, 12-14F długość 35 lub 45 cm do wyboru przez Zamawiającego, pokryte hydrożelem na zewnątrz , który po aktywowaniu ułatwia zakładanie. Koszulka zapewnia wolny kanał roboczy - drut biegnie obok koszulki.

Odpowiedź

Tak dopuszcza

Pytanie

Zadanie 24 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koszulek dostępu moczowodowego, 10-12F długość 35 lub 45 cm do wyboru przez Zamawiającego, pokryte hydrożelem na zewnątrz , który po aktywowaniu ułatwia zakładanie. Koszulka zapewnia wolny kanał roboczy - drut biegnie obok koszulki.

Odpowiedź

Tak dopuszcza

Pytanie

Zadanie 38 poz. 1

Prosimy o wyjaśnienie czy należy zaoferować suche, jednorazowe szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk i przedramion sterylizowane radiacyjnie wyposażone w czyścik do paznokci.

Odpowiedź

Dopuszcza lecz nie wymaga

Pytanie

Zadanie 38 poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania szczoteczek, wykonanych w całości z polietylenu ze szczecinkami o  zróżnicowanej długości (dłuższe zewnątrz i krótsze wewnątrz) co pozwoli na dokładne czyszczenie paznokci użytkownika

Odpowiedź

Zgodnie z siwz i odpowiedziami

Pytanie

Dotyczy zadania nr  56 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści worek zamknięty kolostonijny

Flexima – worki zamknięte  MAXI 15 – 70 kolor beżowy pakowany po 30 szt.

• Ergonomiczny kształt worka – dopasowuje się

do konturów i ruchów ciała

• miękka flizelinowa warstwa

ochronna przeciw odparzeniom

Hydrokoloidowy przylepiec

• nowy kwiatowy kształt przylepca

• lepsze dopasowanie do powłok

brzusznych

• nowe umiejscowienie otworu

początkowego – wyżej

• większa powierzchnia

przylepna w dolnej części

płytki

Bezszelestna i

nieprzepuszczająca

zapachów folia zapewnia

maksimum dyskrecji

• bardziej wydajny filtr

• filtr paskowy zintegrowany

z workiem

• brak kontaktu z odzieżą

Odpowiedź

Dopuszcza o wyżej wymienionym opisie

Pytanie

Dotyczy zadania 32 poz.1

Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralna jednorazowa dzielona z pierścieniem  ekwipotencjalnym dla dorosłych o powierzchni całkowitej 165 cm2, o powierzchni czynnej 108cm2, owalną, pokrytą hydrożelem  z  zakończeniem na klips do aparatu firmy EMED, na opakowaniu etykieta samoprzylepna do potrzeb dokumentacji zawierająca nr. kat i datę ważności producenta ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy zadania 3, poz. 52 i 53

Prosimy o wydzielenie wymienionych pozycji celem złożenia konkurencyjnej oferty.  Prosimy również o dopuszczenie - silikonowe maski anestetyczne wielorazowego użytku, posiadające elastyczny, miękki  i przeźroczysty korpus ułatwiający obserwację pacjenta, anatomiczny kształt pozwalający na stabilny uchwyt oraz oparcie na kciuk – co ułatwia docisk maski do twarzy pacjenta. Maski wyposażone w mankiet uszczelniający w postaci łatwego do czyszczenia elementu rynnowego zapewniającego wysoką szczelność przy jednoczesnym utrzymaniu komfortu pacjenta. Oferowana maska wykonana jest z wysokiej klasy silikonu,  odpornego na uszkodzenia podczas wielokrotnych procesów dekontaminacji, nie posiada lateksu ani DEHP, wyposażona jest w łącza 22MM, może być sterylizowana w autoklawie w temp. 134 st. C;  występuje w różnych rozmiarach do wyboru: 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, gdzie rozmiary 00-2 mają okrągły kształt, natomiast 3-5- są anatomicznie uformowane 
w kształcie kropli. Rozmiar maski wytłoczony na korpusie odpowiednią cyfrą. Nazwa producenta umieszczona jest bezpośrednio na masce celem łatwej identyfikacji wyrobu.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy zadania 11, poz. 29

Prosimy o wydzielenie wyżej wymienionej pozycji do odrębnego pakietu, celem złożenia konkurencyjnej oferty. Prosimy również o dopuszczenie - Wapno sodowane w postaci białych półsferycznych granulek/pelletów identycznych kształtów i rozmiarów, o średnicy 4 mm i wysokości 2 mm, pozwalające na dokładne wypełnienie pojemnika i  wysoką absorbcję CO2 min 178 litrów CO2 / 1 litr wapna, posiadające wskaźnik zużycia (zmiana koloru z białego na błękitno-fioletowy), zawierające w swoim składzie 78 – 84 % Ca(OH)2; 2 – 4 % NaOH; 14 – 18 % H2O; fiolet etylowy; charakteryzujące się wysoką odpornością na transport, zawierające tym samym minimalną ilość pyłu  – 0,66%,  pakowane w 5 litrowe kanistry – 4,15 kg. Okres trwałości min. 4 lata.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zadanie 18, Pozycja 3

Zadanie 49, Pozycja 3

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej jakości masek typu respirator o wyższej klasie filtracji tj. FFP3, spełniająca dodatkowo wymogi maski chirurgicznej typu IIR, posiadającą warstwę przeciwdrobnoustrojową o potwierdzonej badaniami skuteczności 99,99%, wobec wirusów grypy oraz prątków gruźlicy?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy zadania nr. 1 poz. 23

Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 23 dopuści aparat do wielokrotnego pobierania pynu/leku z opakowania typu worek i  butelka, z płaską powierzchnią — do dezynfekcji, który może być używany do 96 godzin, z bezigłowym portem typu  Luer, o dugoci 6cm, objętości napełnienia 0.38ml bez odpowierznika i bez PCV?

Odpowiedź

Tak dopuszcza

Pytanie

Dotyczy art. 4 pkt.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie do zapisów artykułu 4 pkt.. 1 wzoru umowy następującego zapisu: „zmiany stawki VAT. W takim przypadku zmianie ulega cena brutto, a cena netto pozostaje bez zmian”?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy art. 6 pkt.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu artykułu 6 pkt. 1 na następujący: „W przypadku zwłoki w dostawie zamówionego lub reklamowanego towaru WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kare umowną w wysokości 0,2% wartości towaru, którego zwłoka dotyczy za każdy dzień zwłoki”?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy art. 6 pkt. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu artykułu 6 pkt. 3 na następujący: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% niezrealizowanej części umowy.”?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy art. 6 pkt. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu artykułu 6 pkt. 4 na następujący: „Dostawca nie może bez zgody Zamawiającego przelać wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią. Nieuiszczenie przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane, jak wyrażenie przez Zamawiającego zgody 
na cesję wierzytelności.”?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy zadania nr.1 poz. 17

Bardzo proszę Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 17 strzykawkę do TBC z igłą 0,45 x 13 mm tak jak obecnie dostarczana do Państwa placówki pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Odpowiedź

Tak dopuszcza

Pytanie

Dotyczy zadania nr.22 poz. 4

Zwracamy się do Zamawiającego o wskazanie rozmiaru papieru jaki oczekuje tj. szerokość x długość x ilość kartek w bloczkach. Bez tych informacji żaden z Wykonawców nie będzie wstanie zaoferować poprawnego asortymentu jaki oczekuje Zamawiający.

Odpowiedź

Modyfikacja SIWZ

Pytanie

Zadanie nr.29 poz. 1 – 4

Zwracamy się do zamawiającego o dopuszczenie podania ceny elektrod za opakowania w właściwym przeliczeniem szt.

Odpowiedź

Tak dopuszcza

Pytanie

Dotyczy projektu umowy - § 6 ust. 3

Prosimy o odniesienie kar do wartości niezrealizowanej części umowy. Nie jest słuszne, aby kara miała taką samą wysokość niezależnie od tego, na jakim etapie realizacji zamówienia nastąpiło rozwiązanie umowy.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie 40, poz. 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę, aby podana gramatura 25g/m2 była gramaturą minimalną kompletu pościeli?

Odpowiedź

Wyraża zgodę

Pytanie

Zadanie 40 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli w rozmiarze: poszewka 90 x 75 cm, poszwa 200x150, prześcieradło 210x150 cm?

Odpowiedź

Tak dopuszcza

Pytanie

Zadanie 40 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podana chłonność 750ml była wartością minimalną?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami

Pytanie

Czy zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmian ceny w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3 %?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy art. 2 ust. 3

Czy termin dostaw ma przypadać na dni robocze, tj. dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź

Tak

Pytanie

Dotyczy art. 6 ust. 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę, aby podstawa kary umownej była wartość niedostarczonej na czas partii zamówienia?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy art. 6 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podstawą kary umownej była wartość niezrealizowanej części umowy

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Czy Zamawiający wymaga na fakturze, dostarczonej wraz z zamówionym towarem, znajdowały się takie informacje jak nr. serii i data ważności?

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie

Czy Zamawiający wymaga dołączenia  do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, które nakłada obowiązek na wykonawcę powiadamiania zamawiającego o wszelkich wycofanych, wstrzymanych w obrocie produktach?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiedni środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen jednostkowych podczas trwania umowy ze względu na udokumentowaną zmianę cen u producenta? Wprowadzenie takiej zmiany będzie możliwe wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez zamawiającego.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiedni środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki dystrybucyjnej?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiedni środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, które ustala producent i umieszcza je na opakowaniach lub w kartach produktowych?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

Producenci asortymentu medycznego ustalają wymogi odnośnie przewożenia produkowanych przez nich wyrobów w odpowiednich temperaturach oraz przy określonej wilgotności. W związku z tym czy zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiedni środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do stawianych przez producentów wymogów?

W załączeniu przykładowe wytyczne jednego z największych producentów przyrządów infuzyjnych, przedłużaczy do pomp, strzykawek na terenie Polski.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

Czy Zamawiający wymaga aby dostawca zamówionego towaru pomagał przy jego rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru były wykonywane środkami transportu Wykonawców bez udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należycie wykonanej dostawy oraz że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

Czy Zamawiający wymaga aby dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie da Zamawiającemu pewność, iż dostarczone wyroby, które będą służyć przy leczeniu ludzi nie były przewożone np. z oponami lub innymi produktami niemedycznymi

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

Dotyczy zadania nr. 1 poz. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17

Czy Zamawiający wyłączy wymienione pozycje i utworzy z nich osobny pakiet co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo i korzystniejszych ekonomicznie dla zamawiającego ofert?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie

Dotyczy zadania nr. 1 poz. 14

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji strzykawki 50(60)ml?

Odpowiedź

Tak dopuszcza

Pytanie

Dotyczy zadania nr. 1 poz. 14

Czy Zamawiający ma na myśli strzykawki cewnikowe (tzw. janetty – do karmienia) czy końcówki do cewników (strzykawki do pomp)?

Odpowiedź

Zamawiający ma na myśli strzykawki cewnikowe

Pytanie

Dotyczy zadania nr. 2 poz. 1,3

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w tych pozycjach przyrządy posiadające wygrawerowaną nazwę producenta na zaciskaczu co zapewnia szybką identyfikację wyrobu?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami

Pytanie

Dotyczy zadania nr. 2 poz.6

Czy Zamawiający dopuści przyrząd ze skalą 0–250ml/godzinę?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami

Pytanie

Dotyczy zadania nr. 15 poz. 7

Czy Zamawiający wyłączy wymienioną pozycję i utworzy z niej osobny pakiet co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo i korzystniejszych ekonomicznie dla zamawiającego ofert?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r.poz.907 z późn.zm) zamawiający modyfikuje treść siwz  , w następujący sposób

- W SIWZ pkt  11 lit. A pkt 1 skreśla się zapis w brzmieniu:

- ” zrealizowanie minimum 2 dostawy wyrobów medycznych o wartości minimum (wartość dostawy w zależności do której części oferta jest składana) potwierdzone wykazem wykonanych dostaw wyrobów medycznych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy materiałów opatrunkowych zostały wykonane należycie- wzór stanowi załącznik nr.6 do siwz”

- 2. w formularzu cenowym w zadaniu nr. 2 pozycja nr. 6 dodaje się zapis: przyrząd z tarczowym precyzyjnym regulatorem przepływu

- 3. w zadaniu nr. 22 poz. 4 jednostka miary bloczków zastępuje się słowem – rolek

- 4. w zadaniu nr .36 poz. 1 słowo - maski zastępuje się słowem - zestawy