# Nr sprawy SP ZOZ ZZP II 2400/27/15					Przeworsk, dnia 31.07.2015 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	Dostawa sprzętu medycznego  jednorazowego i wielorazowego użytku z podziałem na zadania

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.907z późn.zm) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie

Dotyczy produktów zamówienia:

Zadanie nr 8, poz. 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do cystostomii CH 10 z igłą o długości 12 cm lub zestawu do cystostomii o rozmiarze  CH 8,5 z igłą o długości 8 cm

Odpowiedź

NIE

Pytanie

Dotyczy produktów zamówienia:

Zadanie nr 8, poz. 1,2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cystostomii wyposażonego w zatyczkę oraz skalpel zamiast worka na mocz i płytki mocującej?

Odpowiedź

NIE - dopuszcza

Pytanie

Dotyczy produktów zamówienia:

Zadanie nr 8, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do nefrostomii w rozmiarze CH 10,5

Odpowiedź

TAK - dopuszcza

Pytanie

Dotyczy produktów zamówienia:

Zadanie nr 8, poz. 3,4,5

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do nefrostomii wyposażonego w prowadnik metalowy typu Lunderquista.

Odpowiedź

TAK

Pytanie

Dotyczy produktów zamówienia:

Zadanie nr 12 poz. 3 i 4

Czy Zamawiający w pozycji 3i 4, odstąpi od wymaganego parametru określającego wysokość strzyżenia 0,21mm i 0,45mm na rzecz wysokości strzyżenia umożliwiającej prawidłową dezynfekcję skóry pola operacyjnego, przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego oraz zapewniającego prawidłowe warunki do gojenia się rany pooperacyjnej?. Wytyczne i publikacje naukowe dotyczące usuwania owłosienia metodą strzyżenia nie określają wysokości strzyżenia. Nadmieniamy również  że na wysokość strzyżenia wpływa przede wszystkim technika strzyżenia personelu medycznego.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy produktów zamówienia:

Zadanie nr 12 poz. 1

Zwracamy się z pytaniem o dopuszczenie w tej pozycji w zamian opisanej strzygarki , strzygarki chirurgicznej z nieruchomą głowicą bezprzewodowej, akumulatorowej  z wymiennymi ostrzami z pięciostopniowym ledowym wskaźnikiem naładowania baterii. strzygarka chirurgiczna może być stosowana do usuwania zarówno grubych jak i delikatnych włosów. Może być bezpiecznie stosowana nawet w delikatnych okolicach ciała. Obudowa trzonu strzygarki jest zbudowana z trwałego plastiku i jest wodoodporna. Można ją wycierać za pomocą wilgotnej szmatki zawierającej niewielką ilość alkoholu, środka dezynfekującego lub roztworu łagodnego środka czyszczącego. Można ją także płukać pod bieżącą wodą lub zanurzać w roztworze środka dezynfekującego wysokiego poziomu.Czas pracy strzygarki po naładowaniu to 160 minut a czas ładowania 3h.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy produktów zamówienia:

Zadanie nr 12 poz. 2

Zwracamy się z pytaniem o dopuszczenie w zamian opisanej ładowarki, ładowarki zawierjącej przewód elektryczny do podłączenia strzygarki podczas ładowania z możliwością dezynfekcji oraz powieszenia na ścianie.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy produktów zamówienia:

Zadanie nr 12 poz. 3 i 4

Zwracamy się z pytaniem o dopuszczenie w zamian opisanego ostrza, ostrza uniwersalne jednokrotnego użytku o szerokości 4,7 cm, szerokość cięcia 3,64 .Górne ostrze jest ruchome natomiast dolne nieruchome .Taka konstrukcja wyklucza uszkodzenie skóry. Ostrze stosowane do usuwania zarówno grubych jak i delikatnych włosów długich i krótkich. Może być bezpiecznie stosowane nawet w delikatnych okolicach ciała ,głowie (neurochirurgia) a także na pozostałych obszarach ciała.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy produktów zamówienia:

Zadanie nr 11 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowej igły do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków, ściętej pod kątem 45 stopni z otworem ułożonym centralnie. Takie rozwiązanie pozwala uniknąć ubytku materiału korka oraz zapobiega zakłuciu igłą. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź

TAK - dopuszcza

Pytanie

Dotyczy produktów zamówienia:

Zadanie nr 11 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy igły mają posiadać czerwoną nasadkę w celu prawidłowej identyfikacji oraz odróżnienia ich od igieł iniekcyjnych?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga

Pytanie

Dotyczy produktów zamówienia:

Zadanie nr 8 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu punkcyjnego CH 10 w skład którego wchodzi: cewnik, worek do zbiórki moczu, łatwo rozrywalna kaniula punkcyjna, taśma samoprzylepna, zacisk lub zatyczka oraz silikonowa szpulka mocująca.

Odpowiedź

TAK- dopuszcza

Pytanie

Dotyczy produktów zamówienia:

Zadanie nr 8 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu punkcyjnego CH 14 w skład którego wchodzi: cewnik, worek do zbiórki moczu, łatwo rozrywalna kaniula punkcyjna, taśma samoprzylepna, zacisk lub zatyczka oraz silikonowa szpulka mocująca.

Odpowiedź

TAK - dopuszcza

Pytanie

Dotyczy produktów zamówienia:

Zadanie nr 8 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do przezskórnej nefrostomii Kolibri CH 10 w skład którego wchodzi: prowadnica Seldingera, zestaw rozszerzadeł w rozrywanej koszulce nie widoczne w promieniach RTG, cewnik z Vorteku J lub Malecot, 2 Chiba igieł lub 1 Chiba igła oraz trokar, 1 Luer-Lock łącznik, przedłużacz (łącznik) z PCV.

Odpowiedź

TAK - dopuszcza

Pytanie

Dotyczy produktów zamówienia:

Zadanie nr 8 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do przezskórnej nefrostomii Kolibri CH 12 w skład którego wchodzi: prowadnica Seldingera, zestaw rozszerzadeł w rozrywanej koszulce nie widoczne w promieniach RTG, cewnik z Vorteku J lub Malecot, 2 Chiba igieł lub 1 Chiba igła oraz trokar, 1 Luer-Lock łącznik, przedłużacz (łącznik) z PCV

Odpowiedź

TAK - dopuszcza

Pytanie

Dotyczy produktów zamówienia:

Zadanie nr 8 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do przezskórnej nefrostomii Kolibri CH 08 w skład którego wchodzi: prowadnica Seldingera, zestaw rozszerzadeł w rozrywanej koszulce nie widoczne w promieniach RTG, cewnik z Vorteku J lub Malecot, 2 Chiba igieł lub 1 Chiba igła oraz trokar, 1 Luer-Lock łącznik, przedłużacz (łącznik) z PCV.

Odpowiedź

TAK - dopuszcza

Pytanie

Dotyczy produktów zamówienia:

Zadanie nr 1, pozycje 1 - 4

Czy Zamawiający dopuści dreny T-Kehr (45 x 18) dł. 45cm wykonane ze 100% silikonu, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź

TAK - dopuszcza

Pytanie

Dotyczy produktów zamówienia:

Zadanie nr 1, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści worek na żółć 500ml z drenem łączącym 90cm z łącznikiem kompatybilnym z drenami T-Kehr, z zaworem spustowym typu „T”, jak na poniższym zdjęciu ?

Odpowiedź

TAK - dopuszcza

Pytanie

Dotyczy produktów zamówienia:

Zadanie nr 1 poz. 1 - 4

Czy Zamawiający dopuści dren Kehr T (50x18) dł. 50 cm, wykonany z 100%-owego silikonu w rozmiarach CH 12, CH 15 (zamiast CH 14 i CH16) oraz CH 18?

Odpowiedź

TAK - dopuszcza

Pytanie

Dotyczy produktów zamówienia:

Zadanie nr 3 poz. 1 - 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw do drenażu przezskórnego metodą jednostopniową firmy Balton, w rozmiarach:

- 6Fx26cm, igła 18G

- 9Fx26cm (zamiast 8F i 10F), igła 15G

- 12Fx26cm, igła 15G

- 14Fx26cm, igła 15G

Odpowiedź

TAK – dopuszcza

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r.poz.907 z późn.zm) zamawiający modyfikuje treść siwz  , w następujący sposób:

- Art. 19 pkt. 1 i 2 SIWZ

- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Przeworsku w pokoju nr 14 /sekretariat/, w terminie do dnia 05.08.2015  do godz 09.00

- Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 świetlica szpitala

w dniu 05.08.2015  o godz 10:00

- W  załączniku nr 2 do SIWZ Zamawiający anuluje  zadanie nr 6

Zamawiający