# Nr sprawy SP ZOZ NZZP II 2400/44/15				Przeworsk, dnia 11.12.2015 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16							Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :  Dostawa materiałów opatrunkowych i pieluch jednorazowych dla dzieci podziałem na zadania

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

I Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 (Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn.zm.) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki w Przeworsku zawiadamia o odrzuceniu oferty  Wykonawcy:

LOHMANN  - RAUSCHER POLSKA Sp. z o.o

95-200 Pabianice ul. Moniuszki 14

w części dotyczącej zadania nr. 10

Podstawa faktyczna

- Zamawiający  w załączniku nr. 2 do siwz w zadaniu nr.10 opisując przedmiot wymagał zaoferowania: SERWETA OPERACYJNA BAWEŁNIANA, NIEJAŁOWA, 17- NITKOWA, 4- WARSTWOWA, BEZ TASIEMKI I Z NITKĄ RADIACYJNĄ, O KRÓTKOTRWAŁYM ZASTOSOWANIU INWAZYJNYM NA BLOKU OPERACYJNYM ( a` 30 szt. ) Wykonawca w tej pozycji zaoferował serwetę (zgodnie z dopuszczeniem przez Zamawiającego w rozmiarze 55 x 65),-  warunkiem było zachowania pozostałych parametrów SIWZ Oferent zaoferował w formie próbki serwetę z niebieską taśmą, co jest niezgodne z zapisami i wymaganiami SIWZ, w związku z powyższym oferta w tym zadaniu podlega odrzuceniu .

Podstawa prawna:

art.89 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych / Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn.zm

II Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 (Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn.zm.) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki w Przeworsku zawiadamia o odrzuceniu oferty  Wykonawcy:

POLMIL Sp. z o.o. S.K.A.

ul Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz

w części dotyczącej zadania nr. 6

Podstawa faktyczna

Zamawiający pismem z dnia  03.12.2015 r wezwał Wykonawcę do uzupełnienie brakujących próbek, wyznaczając termin na 07.12.2015 r do godz.10:00. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie dostarczył próbek przez co podlega wykluczeniu, a oferta odrzuceniu.

Podstawa prawna:

art.89 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych / Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn.zm

III Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 (Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn.zm.) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki w Przeworsku zawiadamia o odrzuceniu oferty  Wykonawcy:

ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp.k.

41-808 Zabrze ul. Pod Borem 18

w części dotyczącej zadania nr 2 poz. 1

Podstawa faktyczna

Zamawiający w dniu 10.12.2015 r wezwał Wykonawcę do wyjaśnienia wątpliwości dotyczącej zaoferowanej stawki VAT 8% w zadaniu nr 2 poz. 1.

Wykonawca w dniu 11.12.2015 r. potwierdził zaoferowanie błędnej stawki VAT,  w związku z powyższym oferta w tym zadaniu podlega odrzuceniu .

Podstawa prawna:

art.89 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych / Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn.zm.

IV.  	Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1  (Dz. U. z 2013 r. poz.907z późn.zm.) ustawy Prawo Zamówień Publicznych - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku  zawiadamia że w wyniku postępowania przetargowego za najkorzystniejszą zostały wybrane oferty firm

W zadaniu nr 1

TZMO S.A

87-100 Toruń ul. Żółkiewskiego 20/26

| Nr oferty | Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy | liczba punktów w kryterium cena 98 % | Liczba punktów termin dostawy 2 % | Razem ilość punktów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TZMO S.A 87-100 Toruń ul. Żółkiewskiego 20/26 | 98,00 | 2,00 | 100,00 |

W zadaniu nr 2

Skamex Sp. z o. o sp. k.

93-121 Łódź ul. Częstochowska 38/52

| Nr oferty | Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy | liczba punktów w kryterium cena 98 % | Liczba punktów termin dostawy 2 % | Razem ilość punktów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Skamex Sp. z o. o sp. k. 93-121 Łódź ul. Częstochowska 38/52 | 98,00 | 1,00 | 99,00 |
| 2 | PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o 95-200 Pabianice ul. Partyzancka 133/151 | 83,01 | 2,00 | 85,01 |
| 4 | LOHMANN & RAUSCHER POLSKA Sp. z o. o 95-200 Pabianice ul. Moniuszki 14 | 79,00 | 2,00 | 81,00 |

W zadaniu nr 3

PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o

95-200 Pabianice ul. Partyzancka 133/151

| Nr oferty | Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy | liczba punktów w kryterium cena 98 % | Liczba punktów termin dostawy 2 % | Razem ilość punktów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o 95-200 Pabianice ul. Partyzancka 133/151 | 98,00 | 2,00 | 100,00 |

W zadaniu nr 4

TZMO S.A

87-100 Toruń ul. Żółkiewskiego 20/26

| Nr oferty | Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy | liczba punktów w kryterium cena 98 % | Liczba punktów termin dostawy 2 % | Razem ilość punktów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TZMO S.A 87-100 Toruń ul. Żółkiewskiego 20/26 | 98,00 | 2,00 | 100,00 |

W zadaniu nr 5

Skamex Sp. z o. o sp. k.

93-121 Łódź ul. Częstochowska 38/52

| Nr oferty | Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy | liczba punktów w kryterium cena 98 % | Liczba punktów termin dostawy 2 % | Razem ilość punktów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Skamex Sp. z o. o sp. k. 93-121 Łódź ul. Częstochowska 38/52 | 98,00 | 2,00 | 100,00 |

W zadaniu nr 6

PAUL HARTMANN Polska Sp. z o. o

95-200 Pabianice ul. Partyzancka 133/151

| Nr oferty | Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy | liczba punktów w kryterium cena 98 % | Liczba punktów termin dostawy 2 % | Razem ilość punktów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PAUL HARTMANN Polska Sp. z o. o 95-200 Pabianice ul. Partyzancka 133/151 | 98,00 | 2,00 | 100,00 |
| 1 | TZMO S.A 87-100 Toruń ul. Żółkiewskiego 20/26 | 95,39 | 2,00 | 97,39 |

W zadaniu nr 7

Passo Treding Sp. z o.o

95-200 Pabianice  ul. Lutomierska 48

| Nr oferty | Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy | liczba punktów w kryterium cena 98 % | Liczba punktów termin dostawy 2 % | Razem ilość punktów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Passo Treding Sp. z o.o 95-200 Pabianice ul. Lutomierska 48 | 98,00 | 2,00 | 100,00 |
| 1 | TZMO S.A 87-100 Toruń ul. Żółkiewskiego 20/26 | 96,61 | 2,00 | 98,61 |
| 2 | PAUL HARTMANN Polska Sp. z o. o 95-200 Pabianice ul. Partyzancka 133/151 | 92,51 | 2,00 | 94,51 |
| 4 | LOHMANN - RAUSCHER POLSKA Sp. z o.o 95-200 Pabianice ul. Moniuszki 14 | 89,21 | 2,00 | 91,21 |
| 8 | Skamex Sp. z o.o 93-121 Łódź ul. Częstochowska 38/52 | 89,65 | 1,00 | 90,65 |

W zadaniu nr 8

Passo Treding Sp. z o.o

95-200 Pabianice  ul. Lutomierska 48

| Nr oferty | Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy | liczba punktów w kryterium cena 98 % | Liczba punktów termin dostawy 2 % | Razem ilość punktów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Passo Treding Sp. z o.o 95-200 Pabianice ul. Lutomierska 48 | 98,00 | 2,00 | 100,00 |
| 2 | PAUL HARTMANN Polska Sp. z o. o 95-200 Pabianice ul. Partyzancka 133/151 | 94,94 | 2,00 | 96,94 |
| 10 | ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp.k. 41-808 Zabrze ul. Pod Borem 18 | 90,41 | 1,00 | 91,41 |
| 4 | LOHMANN - RAUSCHER POLSKA Sp. z o.o 95-200 Pabianice ul. Moniuszki 14 | 88,66 | 2,00 | 90,66 |
| 1 | TZMO S.A 87-100 Toruń ul. Żółkiewskiego 20/26 | 88,12 | 2,00 | 90,12 |
| 7 | Przedsiębiorstwo „Trans-Med.” s.c. Wioleta Pietrzak, Paulina Domagała 42-400 Zawiercie ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20P | 84,94 | 2,00 | 86,94 |
| 6 | Mercator Medical S.A 31-327 Kraków ul. H. Modrzejewskiej 30 | 83,50 | 1,00 | 84,50 |
| 3 | OneMed Polska sp. z o.o 40-486 Katowice ul. Kolista 25 | 77,09 | 2,00 | 79,09 |

W zadaniu nr 9

LOHMANN  - RAUSCHER POLSKA Sp. z o.o

95-200 Pabianice ul. Moniuszki 14

| Nr oferty | Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy | liczba punktów w kryterium cena 98 % | Liczba punktów termin dostawy 2 % | Razem ilość punktów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | LOHMANN - RAUSCHER POLSKA Sp. z o.o 95-200 Pabianice ul. Moniuszki 14 | 98,00 | 2,00 | 100,00 |
| 1 | TZMO S.A 87-100 Toruń ul. Żółkiewskiego 20/26 | 90,66 | 2,00 | 92,66 |
| 2 | PAUL HARTMANN Polska Sp. z o. o 95-200 Pabianice ul. Partyzancka 133/151 | 78,44 | 2,00 | 80,44 |
| 8 | Skamex Sp. z o.o 93-121 Łódź ul. Częstochowska 38/52 | 76,02 | 1,00 | 77,02 |

W zadaniu nr 10

TZMO S.A

87-100 Toruń ul. Żółkiewskiego 20/26

| Nr oferty | Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy | liczba punktów w kryterium cena 98 % | Liczba punktów termin dostawy 2 % | Razem ilość punktów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TZMO S.A 87-100 Toruń ul. Żółkiewskiego 20/26 | 98,00 | 2,00 | 100,00 |

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

- treść ofert odpowiada treści SIWZ zgodnie z art.82 ust.3 Pzp.

- wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów  , przy kryterium oceny:

Cena brutto oferty – 98,00 %

Termin dostawy – 2,00 %;

Umowa ws. zamówienia publicznego zostanie zawarta  po dniu  18.12.2015 r.

ZAMAWIAJĄCY