# Nr sprawy SP ZOZ NZZP II 2400/46/15					Przeworsk, dnia 10.12.2015 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :   Dostawa odczynników laboratoryjnych i chemikalii z podziałem na zadania

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.907z późn.zm) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie

Dotyczy zadania nr 4 poz. 1 Giardia Lamblia (Elisa):

Czy Zamawiający dopuści test o czułości około 3,9 ng/ml?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy zadania nr 4 poz. 8 Test płytkowy na p/c HIV – test kasetkowy:

Czy Zamawiający dopuści test z 18 miesięcznym terminem ważności konfekcjonowany 1 opakowanie  = 25 testów w przeliczeniu na podane przez Zamawiającego zapotrzebowanie?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy zadania nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pasków bibułowych do oznaczania wartości MIC posiadających pozytywną opinię Krajowego Ośrodka ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów oraz jako potwierdzenia wymaga dostarczenia do oferty przetargowej dokumentu z pozytywną opinią Krajowego Ośrodka ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów potwierdzającego wysoką jakość oferowanych pasków?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy zadania nr 7 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści test immunochromatograficzny zawierający 3 studzienki?

Odpowiedź

Tak

Pytanie

Dotyczy zadania nr 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testów do określenia MIC wykonanych na standardowym podłożu celulozowym?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy zadania nr 6 poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 8 testu do wykrywania Campylobacter spp. bez różnicowania na C.jejuni i C.coli?

Odpowiedź

Tak

Pytanie

Dotyczy zadania nr 6 poz. 10

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu poz. 10 i utworzy dla niej osobne zadanie?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy zadania nr 6 poz. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 11 krążków do ozn. AMPC?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy zadania nr 8 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu z poz. 2 szczepu S. maltophilia oraz E. casseliflavus i utworzy dla nich osobny pakiet tematyczny?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy zadania nr 5 poz. 19 - 24

Wnosimy o wyłączenie z zadania nr 5, poz. 19-24 i utworzenie z nich osobnego zadania

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy zadania nr 5 poz. 6

Czy Zamawiający w zadaniu nr 5 poz. 6 dopuści produkt równoważny w postaci Papainy płynnej?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy zadania nr 5 poz. 10

Wnosimy o odstąpienie wymagania zaoferowania odczynnika monoklonalnego anty-D IgM dwóch różnych klonów

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy zadania nr 5 poz. 18

Wnioskujemy o zmianę opisu przedmiotu zamówienia na zgodny z zaleceniami zawartymi w aktualnej publikacji IHiT w Warszawie

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy SIWZ pkt. 8, ppkt. 7

Wnioskujemy o odstąpienie od wskazanego wymagania poprzez jego wykreślenie

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy zadania nr 10 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 4 podłoża w probówkach plastikowych po 3 ml i wyrazi zgodę na zaoferowanie 250 sztuk probówek?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy zadania nr 10 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 3 podłoża w probówkach plastikowych po 3 ml?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r.poz.907 z późn.zm) zamawiający modyfikuje treść SIWZ, w następujący sposób:

SIWZ. Pkt. 17, ppkt. 2  Uwaga -  otrzymuje brzmienie:

Uwaga : Dopuszcza się zaoferowanie maksymalnego terminu dostawy 5 dni od złożenia zamówienia telefonicznie lub faksem.

Zamawiający