# Nr sprawy SP ZOZ NZZP II 2400/10/16					Przeworsk, dnia 18.03.2016 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia : Dostawa kompletów chirurgicznych - uzupełnienie do 08.11 2016r.

# W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz.2164  z późn.zm) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie

Czy  Zamawiający dopuści w poz. 1-5  ubrania z włókniny typu SMS gramatura 40 g, obszycie wokół szyi obszyte białą lamówką?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie

Czy zamawiający wymaga by wyrób spełniał wymagania użytkowe dla odzieży dla bloków operacyjnych wg normy PN-EN 13795.

Odpowiedź:

Tak

Pytanie

Czy zamawiający wymaga ubrania antystatycznego?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści w poz.1-5  ubranie operacyjne chirurgiczne jednorazowego użytku,                składające się z bluzy i spodni, do stosowania przez personel medyczny na bloku operacyjnym, z włókniny typu SMS 35 g/m2, antystatyczne, dekolt V, obszyty lamówka w tym samym kolorze, 2 kieszenie duże na dole bluzy+ kieszonka wąska na długopis u góry bluzy, spodnie z paskiem, niebieskie, rozmiar od S do XXL. Bardzo delikatna włóknina

Ubranie chirurgiczne spełnia wymagania użytkowe dla odzieży dla bloków operacyjnych wg normy PN-EN 13795. Ubrania pakowane pojedynczo, opakowanie foliowe- sposób zapakowania umożliwiający indywidualny dobór rozmiaru

Odpowiedź:

Tak

Pytanie

Czy Zamawiający  dopuści  w poz.. 6  koszulę z SMS o gramaturze 35 g?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny z włókniny typu SMS z bluzą wyciętą pod szyją na półokrągło o gramaturze 35 g/m2? Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ

Odpowiedź:

Nie

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści jednorazową niejałową koszulę w rozmiarze XL?

Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Tak

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy komplet chirurgiczny wykonany z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m2 z nogawkami bez podwinięć?

Odpowiedź:

Nie

Zamawiający