# Nr sprawy SP ZOZ NZZP II 2400/11/16					Przeworsk, dnia 22.03.2016 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia : Dostawa ambulansu drogowego typu C wraz z wyposażeniem medycznym

# I W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn.zm) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nowoczesne nosze z transporterem z systemem wspomagania:

Nosze główne:

-	przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę na całej długości pod                         materacem umożliwiającą ustawianie wszystkich dostępnych funkcji

-	z cienkim nie sprężynującym materacem z tworzywa sztucznego nie przyjmujący krwi, brudu,   przystosowany do dezynfekcji, umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, wyposażony w szybko demontowalną poduszkę

-	nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej, pozycji  zmniejszającej  napięcie mięśni brzucha oraz pozycji siedzącej

-	bezstopniowa, wspomagana sprężyną gazową, płynna regulacja kąta nachylenia oparcia pod plecami do kąta 85 stopni

-	możliwość położenia głowy na wznak, uniesienia i odchylenia do tyłu

-	z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy

-	dodatkowy zestaw uprzęży służący do transportu małych dzieci na noszach w pozycji siedzącej lub leżącej

-	wysuwane uchwyty przednie i tylne nosze z profilowanymi gumowymi rączkami, zabezpieczającymi ręce operatora podczas uchwytu, składane barierki boczne

-	ustawienie na transporterze przodem i tyłem do kierunku jazdy

-	zabezpieczone przed korozją poprzez zastosowanie odpowiednich materiałów

-	lekka i bardzo wytrzymała konstrukcja stanowiąca połączenie aluminium, polimerów i materiału kompozytowego

-	trwałe oznakowanie graficzne elementów związanych z obsługą noszy

-	obciążenie dopuszczalne noszy powyżej 250 kg

-	waga 25 kg wraz pasami, materacem, systemem mocowania i poręczami, zgodnie z normą PN EN 1865-2

-	okres gwarancji 24 miesiące

Transporter noszy głównych:

-	pneumatyczny system wspomagania regulacji wysokości transportera (easy-lift-up®) redukujący siłę obciążenia oddziałującą na operatorów podczas składania i rozkładania, redukujący ryzyko wystąpienia urazów pleców personelu medycznego wynikających z przeciążenia podczas unoszenia i opuszczania zestawu wraz z pacjentem, zastosowane sprężyny gazowe pozwalają na płynną regulacją, niezależną przedniej i tylnej części

-	z systemem składanego podwozia umożliwiający łatwy załadunek i rozładunek transportera do/z ambulansu

-	z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami

-	bezstopniowa regulacja wysokości

-	system niezależnego składania się przednich i tylnych goleni transportera w momencie załadunku do ambulansu i rozładunku z ambulansu pozwalający na wprowadzenie zestawu transportowego do ambulansu przez jedną osobę

-	z systemem zabezpieczenia przed przypadkowym złożeniem się goleni przednich i tylnych w czasie transportu pacjenta

-	możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera) w różnych poziomach pochylenia

-	cztery kółka jezdne o średnicy 200 mm i szerokości 50 mm

-	możliwość skrętu wszystkich czterech kółek jezdnych o kąt co najmniej 360 stopni tak aby był możliwy transport na wprost i bokiem, przy jeździe na wprost, mechaniczna blokada 2 kółek

-	hamulce na 2 kółkach

-	trwałe oznakowanie graficzne elementów związanych z obsługą transportera,

-	zabezpieczone przed korozją poprzez zastosowanie odpowiednich materiałów

-	lekka i bardzo wytrzymała konstrukcja stanowiąca połączenie aluminium, polimerów i materiału kompozytowego

-	system mocowania podłogowego zgodne z normą EN 1789

-	obciążenie dopuszczalne zestawu do 270 kg

-	waga transportera 38 kg zgodnie z normą PN EN 1865-2

-	masa zestawu - 61 kg; zgodnie z normą PN EN 1865-2

-	10G test zderzeniowy - zgodność z normą EN 1789

-	okres gwarancji 24 miesiące

Odpowiedź:

Proponowane rozwiązania znacząco różnią się od  opisanych w SIWZ. Zamawiający nie wprowadza zmian.

Pytanie

Czy Zamawiający będzie wymagał aby nosze posiadały pneumatyczny system wspomagania regulacji wysokości transportera za pomocą sprężyn gazowych,  redukujących siłę obciążenia oddziałującą na operatorów podczas składania i rozkładania, redukujący ryzyko wystąpienia urazów pleców personelu medycznego wynikających z przeciążenia podczas unoszenia i opuszczania zestawu wraz z pacjentem?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadza nowych wymogów.

Pytanie

Czy Zamawiający będzie wymagał aby nosze posiadały 4 duże kółka o średnicy minimum 20 cm i szerokości minimum 5 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadza nowych wymogów.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator półautomatyczny z trybem manualnym wyposażony w pamięć wewnętrzną min. 4 GB, pamięć minimum 10 zdarzeń po 12 godzin nieprzerwanego zapisu EKG?

Odpowiedź:

TAK.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator półautomatyczny z trybem manualnym z możliwością  zapisu danych na zewnętrznych kartach pamięci typu CF z możliwością transferu danych do komputera?

Odpowiedź:

TAK.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator półautomatyczny z trybem manualnym wyposażony w duży, kolorowy wyświetlacz o przekątnej minimum 5,7” z trybem wyświetlania w wysokim kontrastem?

Odpowiedź:

TAK.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator półautomatyczny z trybem manualnym wyposażony w baterię LiSO2 12 VCC? Oferowana bateria zapewnia ponad 270 wstrząsów o energii 360 J oraz 340 minut ciagłego monitorowania?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator półautomatyczny z trybem manualnym z parametrem wytrzymałości urządzenia IP45?

Odpowiedź:

NIE.

Pytanie

Czy Zamawiający będzie wymagał osobnego złącza na elektrodę i na kabel EKG?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie

Czy Zamawiający będzie wymagał aby nowoczesny defibrylator AED z trybem manualnym przedstawiał na ekranie następujące informacje: wiadomości, polecenia, ilość wyładowań, czas akcji ratowniczej, przebieg EKG?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie

Czy Zamawiający będzie wymagał aby nowoczesny defibrylator AED z trybem manualnym był wyposażony w tryb treningowy umożliwiający naukę i szkolenie w zakresie korzystania z urządzenia?

Odpowiedź:

NIE.

Pytanie

Czy Zamawiający będzie wymagał aby nowoczesny defibrylator AED z trybem manualnym był wyposażony w wskaźnik poprawności wykonywania częstotliwości ucisku klatki piersiowej bez dodatkowych czujników?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie

Czy Zamawiający będzie wymagał aby nowoczesny defibrylator AED z trybem manualnym był wyposażony w asystenta pomagającego podczas RKO wg wytycznych 2010 ERC za pomocą prostych komunikatów graficznych i komend w j. polskim? Taki sposób przekazu w sposób jasny i precyzyjny prowadzi osobę ratującą przez cały schemat udzielania pierwszej pomocy. Wprowadza to wysoki standard i niezawodność w akcji ratunkowych eliminując ewentualne błędy i pomagając osobom niezdecydowanym lub nie posiadającym wiedzy z udzielania pierwszej pomocy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie

Czy Zamawiający będzie wymagał aby nowoczesny defibrylator AED z trybem manualnym posiadał na wyposażeniu akumulator z ładowarką?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści nowoczesne krzesełko składane wyposażone w przednie rączki transportowe z regulacją długości, bez regulacji wysokości?

Odpowiedź:

Zgodnie  SIWZ.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści nowoczesne krzesełko składane wyposażone w tylny, stały, uniwersalny uchwyt?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie

Czy Zamawiający będzie wymagał aby waga krzesełka transportowego nie przekraczała 7,5 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie

Czy Zamawiający będzie wymagał aby krzesełko transportowe posiadała dedykowany, sztywny  podnóżek pacjenta?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie

Czy Zamawiający będzie wymagał aby krzesełko transportowe posiadało oparcia boczne pacjenta?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadza dodatkowych wymogów w tym zakresie.

Pytanie

Czy Zamawiający będzie wymagał aby krzesełko transportowe posiadało dopuszczalne obciążenie min. 220 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania krzesełka o dopuszczalnym obciążeniu min. 150 kg.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści wyszczególnienie dodatkowej pozycji jaką jest koszt finansowania w przypadku zakupu na raty?

Wpłynie to korzystnie na wysokość oferty ponieważ pozwoli uniknąć opodatkowania kosztów finansowania o należny podatek VAT, przez co oferta będzie korzystniejsza dla Zamawiającego.

Proponowany zapis:

cena netto przedmiotu: ……………..........zł.

(słownie złotych: …………………………………… ),

cena brutto: ………….............zł

(słownie ………………………………………………………………...),

W tym koszt finansowania płatności ratalnej:

Cena netto: ……………………………………………..zł.

Wartość podatku VAT wynosi:  …….. zł. (…..%)

Cena brutto:……………………………….zł

Odpowiedź:

TAK. – modyfikacja SIWZ

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści, aby część pozostała do spłaty była płatna w ratach malejących. Wpłynie to na zmniejszenie kosztów finansowania.

Odpowiedź:

TAK.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuszcza ambulans ze standardową gwarancją mechaniczną 24 m-ce i gwarancja na perforację 72 m-ce ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, o parametrach :

- silnik zapewniający osiąganie przyspieszeń wymaganych w pkt. 4.2.1 normy PN EN 1789 o mocy 120 kW (163 KM), o max momencie obrotowym wynoszącym 360 Nm i pojemności skokowej 2299cm³, spełniający normę emisji spalin  EURO 5b+

- którego przedział medyczny  ma długość  3,10 m, szerokość 1,73 m  oraz wysokość 1,85 m, które to wymiary są całkowicie zgodne z normą  PN EN 1789  i  wymogiem  NFZ dla ambulansu typu C

- z drzwiami tylnymi bez kieszeni z siatki

- bez złącza rozruchowego  silnika (producent ma inne rozwiązanie)

- z manualnym domykaniem drzwi przesuwnych

- posiadający drzwi przesuwne pomiędzy kabiną kierowcy, a przedziałem pacjenta o wysokości zgodnej z wymogami normy PN EN  1789 pkt. 4.5.2.3  i  wymogiem  NFZ  wynoszącej 165 cm, na potwierdzenie czego ambulans posiada Certyfikat Jednostki Notyfikującej potwierdzającej jego zgodność z przytoczoną normą

- gdzie stabilizacja toru jazdy, precyzja prowadzenia, komfort oraz bezpieczeństwo użytkownika zostały

uzyskane przez inne rozwiązania konstrukcyjne (budowa układu jezdnego obu osi,

rozmieszczenie elementów przeniesienia napędu na przód ze stabilizatorem poprzecznym,

szeroki rozstaw kół, szeroki rozstaw osi, nisko umieszczony środek ciężkości pojazdu, niska

podłoga) niż stabilizator osi tylnej i tylne resory dwupiórowe

- bez kurtyn powietrznych dla kierowcy i pasażera

- bez możliwości elektronicznej regulacji silnika na postoju

- z regulacją kolumny kierownicy w  jednej płaszczyźnie oraz  fotelem kierowcy z regulacją w 3 płaszczyznach  i dodatkową pełną regulacją  oparcia

- bez wskaźnika zużycia klocków hamulcowych i asystenta bocznego wiatru

- z fabrycznym układem wydechowym  przystosowanym do pełnienia funkcji samochodu sanitarnego inaczej niż przedłużenie go do końca pojazdu,( co nie jest korzystne, gdyż przy pracującym silniku i otwartych drzwiach tylnych spaliny wlatują do przedziału pacjenta powodując jego zatruwanie )

- bez szyby przedniej z podgrzewaniem elektrycznym

- ze ścianami i sufitem przedziału medycznego wykonanym w innej technologii niż tłoczone profile, ( które mają wadę, iż w przypadku potrzeby naprawy zachodzi konieczność demontażu całego boku lub sufitu ambulansu) ?

Odpowiedź:

Zaproponowane parametry w znaczący sposób odbiegają od minimalnych wymogów Zamawiającego. W związku z tym Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuszcza naprawy w serwisie oddalonym o 60 km od Przeworska ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby naprawy pojazdu podstawowego odbywały się w najbliższej ASO w stosunku do siedziby Zamawiającego. Naprawy zabudowy winny odbywać się w siedzibie Zamawiającego lub w szczególnych przypadkach (wymagających konieczności użycia specjalistycznego sprzętu) w siedzibie wykonawcy. W przypadku konieczności transportu ambulansu do siedziby wykonawcy, koszty zarówno naprawy gwarancyjnej jak i transportu pokrywa wykonawca.

Pytanie

Czy Zamawiający kierując się chęcią obniżenia kosztów eksploatacji wymaga, aby ambulans posiadał system Start/Stop z możliwością jego odłączenia ?

Odpowiedź:

Wspomniany system nie jest pożądany w ambulansie, Zamawiający nie wymaga.

Pytanie

Czy Zamawiający oczekuje, aby ambulans posiadał fabryczny zbiornika paliwa o pojemności min. 100

litrów pozwalający na duży zasięg ambulansu ?

Odpowiedź:

Zbiornik o pojemności min. 75l										Zamawiający

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ambulans bez stopnia wewnętrznego przy prawych drzwiach bocznych , jeżeli podłoga oferowanego ambulansu jest na wysokości stopnia wewnętrznego samochodu Mercedes Sprinter i VW Crafter ?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie

Wiadomo, że bardzo ważną sprawą jest bezpieczeństwo w czasie jazdy ambulansu, a w tym oświetlenie

drogi i pobocza przez światła drogowe karetki. Wielu producentów stosuje obecnie światła przednie z

funkcją doświetlania zakrętów oraz światła przeciwmgielne. Czy zapis „reflektory przeciwmgielne

przednie ” oznacza, że Zamawiający oczekuje takiego nowoczesnego rozwiązania tj.  reflektorów

przednich z funkcją doświetlania zakrętów oraz świateł przeciwmgielnych zgodnie z homologacją pojazdu

kompletnego, co jest obecnie standardem u wszystkich producentów samochodów ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ambulansu ze standardową gwarancją mechaniczną producenta pojazdu 24 miesiące bez limitu kilometrów.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów w Rozdziale 3 pkt. 3.2. ppkt. c) SIWZ oraz w §4 ust. 3 wzoru umowy nadając mu brzmienie: " Wykonawca zapewni samochód zastępczy równoważny na czas wykonywania usługi serwisowej przekraczającej okres 14 dni".

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ i projektu umowy

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści kalkulację ceny oferty w oparciu o ostatnią ratę wyrównawczą, w przypadku kwoty niepodzielnej na 12 równych rat?

Odpowiedź:

TAK.

Pytanie

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że raty będą płatne na koniec każdego kolejnego miesiąca poczynając od miesiąca następującego po miesiącu płatności kwoty 250 000,00 zł.

Odpowiedź:

Potwierdzamy.

Pytanie

Mając na względzie miarkowanie kar umownych, prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej określonej w §5 ust. 1 pierwszy odnośnik wzoru umowy z 10% na 5%.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu w §5 ust. 2 wzoru umowy i nadanie mu brzmienia: „Zamawiający w przypadku naliczenia kar umownych wystawi Sprzedającemu notę obciążeniową z terminem płatności 14 dni od daty jej doręczenia”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o podanie katalogu zmian umowy, jakie dopuszcza Zamawiający oraz dodanie do §7 wzoru umowy ustępu 2 o następującym brzmieniu:

„Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:

- zmiany ceny  brutto spowodowanej wzrostem stawki VAT;

- zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia

- zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

- zmiany numeru konta bankowego w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

- zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu który ma być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;

- zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;

- zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;

- nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.;

- obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie

Prosimy Zamawiającego o ustanowienie zabezpieczenia terminowej spłaty rat w postaci weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową.

Odpowiedź:

Nie wyrażamy zgody.

Pytanie

W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie prosimy o potwierdzenie, że weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową zostanie przekazany Wykonawcy w dniu podpisania umowy.

Odpowiedź:

Nie dotyczy.

Pytanie

Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy wyraża zgodę, aby weksel i deklaracja były wzorami Wykonawcy.

Odpowiedź:

Nie dotyczy.

Pytanie

Prosimy o informację, jaka część majątku trwałego wykazywanego w aktywach Zamawiającego stanowi jego własność (nie jest przedmiotem dzierżawy, leasingu).

Odpowiedź:

Dokumenty do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie

Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do umowy zapisu: „Z chwilą podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego, na Zamawiającym spoczywa odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia przedmiotu zamówienia”.

Odpowiedź:

Modyfikacja SIWZ

Pytanie

Prosimy o udostępnienie Wykonawcom na stronie internetowej Zamawiającego rachunku wyników/bilansu za ostatni rok i okres bieżący.

Odpowiedź:

Dokumenty do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie

Prosimy Zamawiającego o podanie liczby posiadanych zakontraktowanych łóżek w Placówce Zamawiającego.

Odpowiedź:

300 łóżek.

Pytanie

Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający zgadza się na zabezpieczenie spłaty zobowiązań wynikających z zawartej umowy o zamówienie publiczne w postaci zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia? Powyższe przyczyni się do obniżenia ceny oferty oraz podniesienia konkurencyjności postępowania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie, prosimy Zamawiającego o zgodę, aby umowa zastawu rejestrowego została zawarta na wzorze Wykonawcy.

Odpowiedź:

Nie dotyczy.

Pytanie

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy przewłaszczenia obowiązującej do czasu ustanowienia zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia?

Odpowiedź:

Nie wyrażamy zgody.

Pytanie

Prosimy o odpowiedź czy w przypadku ustanowienia zastawu rejestrowego Zamawiający wyraża zgodę na cesję praw z polisy ubezpieczeniowej do kwoty stanowiącej równowartość przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:

Nie dotyczy

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r.poz.2164 z późn.zm) zamawiający modyfikuje treść SIWZ, w następujący sposób:

- załącznik nr 1 – oferta, pkt. 1, ppkt. 1.1  otrzymuje brzmienie:

1.  Oferujemy dostarczenie towaru będącego  przedmiotem zamówienia:

1.1 cena netto przedmiotu: ……………..........zł.

(słownie złotych: …………………………………… ),

cena brutto: ………….............zł

(słownie ………………………………………………………………...),

W tym koszt finansowania płatności ratalnej:

Cena netto: ……………………………………………..zł.

Wartość podatku VAT wynosi:  …….. zł. (…..%)

Cena brutto:……………………………….zł

- załącznik nr. 7 – projekt umowy, § 3, pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

cena netto przedmiotu: ……………..........zł.

(słownie złotych: …………………………………… ),

cena brutto: ………….............zł

(słownie ………………………………………………………………...),

W tym koszt finansowania płatności ratalnej:

Cena netto: ……………………………………………..zł.

Wartość podatku VAT wynosi:  …….. zł. (…..%)

Cena brutto:……………………………….zł

- załącznik nr 7 – projekt umowy, § 2 pkt. 5 otrzymuje brzmienie:

5. Odbiór ambulansu potwierdzony zostanie pisemnym protokołem odbioru zdawczo - odbiorczym, podpisanym  przez przedstawicieli Stron. Z chwilą podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego, na Zamawiającym spoczywa odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia przedmiotu zamówienia. Integralną część protokołu zdawczo-odbiorczego stanowią karty gwarancyjne, książka pojazdu, wyciągi ze świadectw homologacji.

- załącznik nr 7 – projekt umowy, § 3 pkt. 5  otrzymuje brzmienie:

5. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się zapłacić pozostałą kwotę należną WYKONAWCY w 12 miesięcznych równych lub malejących ratach płatnych na koniec miesiąca.