Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia o udzielenie zamówienia publicznego

poniżej 209 000 EURO

w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych

(tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm) zwanej dalej „Pzp”

SP ZOZ NZZP II 2400 /13/16

- Nazwa oraz adres zamawiającego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku,

ul. Szpitalna 16,  37- 200  Przeworsk

tel, fax  016 648 15 90

strona internatowa : http://www.spzoz-przeworsk.home.pl/bip

e-mail : zampubliczne@spzoz-przeworsk.home.pl

- Tryb udzielenia zamówienia:

Podstawa prawna: art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r .poz. 2164 ) zwanej dalej „Pzp”, przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro.

.

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest  dostawa gazów medycznych i ciekłego azotu wraz z  dzierżawą zbiornika i butli  z oprzyrządowaniem w tym:

- Dzierżawa zbiornika kriogenicznego na ciekły tlen medyczny wraz z montażem oraz i podłączeniem do istniejącej sieci rozprowadzania max 7 dni od podpisania umowy.

- Tlen medyczny ciekły – dostawa do zbiornika kriogenicznego max 3 dni robocze /zawartość tlenu niemniej niż 99,5 % -zgodnie z farmakopeą FP VIII/

- Dostawy ciekłego tlenu, specjalistyczną cysterną zgodnie z przepisami ADR

- Azot ciekły – dostawa cysterną niskociśnieniową, tankowany do Devar 20 l – max 3 dni robocze.   Devary Zamawiającego do następujących punktów:

- siedziba Zamawiającego ul. Szpitalna 16,

- Gabinet Rehabilitacji Zabiegowej Sieniawa ul. Kazimierza Wielkiego 13

- Gabinet Rehabilitacji Zabiegowej Kańczuga ul. Witosa 1

- Podtlenek azotu medyczny w butlach stalowych 28 kg Wykonawcy i 7 kg Zamawiającego,  dostawa do szpitala – max 3 dni roboczych, butle wykonawcy

- Tlen medyczny sprężony w butlach 6,4 m3 dostawa do szpitala – max 3 dni robocze, butle stalowe Zamawiającego. /zawartość tlenu niemniej niż 99,5 % -zgodnie z farmakopeą FP VIII/

- Tlen medyczny sprężony w butlach 1,6m3 dostawa do szpitala – max 3 dni robocze, butle Zamawiającego. /zawartość tlenu niemniej niż 99,5 % -zgodnie z farmakopeą FP VIII/

- Tlen medyczny sprężony w butlach 1,08m3 i mniejsze  -dostawa do szpitala – max 3 dni robocze, butle stalowe i aluminiowe Zamawiającego, aluminiowe Wykonawcy/zawartość tlenu niemniej niż 99,5 % -zgodnie z farmakopeą FP VIII/

- LaparoxC, CO2 medyczny do laparoskopii w butlach stalowych Wykonawcy o pojemności 7,5 i 26 kg dostawa max 3 dni robocze

- Argon 5,0 – w butli 5 l dostawa do szpitala– max 3 dni robocze, butle Zamawiającego.

- Entonox – mieszanka do znieczulenia 50/50 %  tlen / podtlenek azotu w butlach 10 litrowych, ze zintegrowanym zaworem, aluminiowych Wykonawcy, o pojemności 2,8m3 gazu.

- Transport butli specjalistycznym samochodem zgodnym z przepisami ADR.

- Dzierżawa stalowych butli na gazy medyczne.

- Dzierżawa butli medycznych z zaworem zintegrowanym, szybkozłącza w standardzie europejskim, iglica na kaniulę, cylinder aluminiowy, wbudowany reduktor.

- Dzierżawa zaworu dozującego Entonox

- Dzierżawa, wózek-stojak na butlę Entonox 1 szt

- Zakup ustników jednorazowych Entonox.

CPV 24111500-0

- Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych .

Zamawiający  nie dopuszcza składanie ofert częściowych

- Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

- Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,

- Termin wykonania zamówienia.

48 miesięcy od dnia podpisania umowy

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  - spełniają warunki dotyczące:

    - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- celem oceny w/w warunku Wykonawca złoży zezwolenie na prowadzenie hurtowni 	farmaceutycznej w zakresie obrotu hurtowego gazami medycznymi zgodnie z ustawą z 	dnia 6 września 2001r. – Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. nr 45 poz.271 z poźn. 	zm.)

    - posiadania wiedzy i doświadczenia,

- celem oceny w/w warunku Wykonawca celem oceny w/w warunku Wykonawca wykaże  	zrealizowanie w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej dwóch dostaw o wartości podobnej lub 	zbliżonej do prowadzonego postępowania dotyczących oferowanych dostaw , jeżeli okres 	prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie odpowiadającym swoim rodzajem i 	wartościom dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości , daty 	wykonania i odbiorców.

    - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- celem oceny w/w warunku Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1

ustawy pzp- wzór stanowi załącznik nr. 3 do siwz

    - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- celem oceny w/w warunku Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1

ustawy pzp- wzór stanowi załącznik nr. 3 do siwz

    - nie podlegają wykluczeniu z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp)

- celem oceny w/w warunku Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1

ustawy pzp- wzór stanowi załącznik nr. 4 do siwz

2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana. Zgodnie z art.26 Pzp:

  - W toku badania ofert zamawiający może zażądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Ofertę wykonawcy, który nie złoży w określonym terminie wyjaśnień, albo dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta nie odpowiada treści SIWZ, zamawiający odrzuci na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp.

  - Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia  i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

  - Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1. Pzp.

  - Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. oferty.

  - Przy wyborze oferty zamawiający kierować się będzie oceną spełniania wymagań ustawowych oraz warunków i kryteriów wymienionych w SIWZ. Oferty niespełniające wymagań określonych w Pzp i SIWZ Zamawiający odrzuci na podstawie art. 89 Pzp.

- Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

I. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu, wykonawca składa następujące dokumenty:

9.1 Wypełniony w całości i podpisany druk OFERTA wg. załączonego wzoru do niniejszej SIWZ  - do każdego zadania oddzielnie

9.2 Wypełniony formularz cenowy  załącznik nr 2

9.3 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

9.4 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

9.5 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

9.6 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 22 ust. 1,  i 24 ust.1 Pzp (wzór w załączeniu do 	SIWZ)

9.7 Aktualne zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie obrotu hurtowego gazami medycznymi zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. – Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. nr 45 poz.271 z poźn. zm.)

9.8 Wykaz w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej dwóch dostaw o wartości podobnej lub zbliżonej do prowadzonego postępowania dotyczących oferowanych dostaw , jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie odpowiadającym swoim rodzajem i wartościom dostawom stanowiącym 	przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości , daty wykonania i odbiorców

9.9 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 	Pzp, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr.4

II Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

III Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do Ustawy w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. Dz. U. Nr 226 poz. 1817).

IV. Jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej Wykonawca dołączy oryginał pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną notarialnie „za zgodność z oryginałem” do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, Pełnomocnictwo winno wskazywać datę jego wystawienia oraz okres, na który zostało udzielone.

- Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania  oświadczeń  i dokumentów

- Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie prawo zamówień publicznych, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje  Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje  przekazane faksem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania.

- Numer  faksu : 016  648 15 90

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie zapisów SIWZ.

- Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek 
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Jeżeli w wyniku modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. O czym niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej Zamawiającego http://www.spzoz-przeworsk.home.pl/bip . Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o którym mowa w pkt.10 ppkt. 6 siwz

- Zamawiający prześle treści pytań i odpowiedzi, nie ujawniając źródła zapytania, wszystkim wykonawcom, którzy pobrali SIWZ od zamawiającego i zamieści treści pytań i odpowiedzi na swojej stronie internetowej (www.spzoz-przeworsk.home.pl/bip).

- Zamawiający nie przewiduje możliwości zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

Wykonawca może kontaktować się z zamawiającym w dni robocze – w godzinach od 7:00 do14:35

11.   Wskazanie osób uprawnionych  do porozumiewania się z wykonawcami

Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

W sprawach  formalnych :

Pan  Jacek Wlazło    		tel 016 649 15 57  		w godz. 08.00-14,00

W sprawach  dotyczących przedmiotu zamówienia:

Pan (i)  Lesław Jasnosz              	tel 016 649 15 47		w godz. 08.00-14,00

Poczta elektroniczna  zampubliczne@spzoz-przeworsk.home.pl

- Wymagania dotyczące wadium

Nie dotyczy

- Termin związania ofertą

- Termin związania ofertą wynosi 30  dni  od upływu terminu  składania ofert.

14.  Opis sposobu przygotowania ofert

1.Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ .

2.Oferta winna być sporządzona i złożona zgodnie z przepisami P.Z.P. oraz SIWZ  tj. w sposób nie powodujący jej odrzucenia na podstawie art. 89 ust 1 P.Z.P..

3.Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4.Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim (zgodnie z art. 9 P.Z.P. na maszynie, komputerze lub długopisem. Strony oferty muszą być trwale spięte, w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty, podpisane i ponumerowane.

5.Wszystkie wymagane dokumenty wymienione w SIWZ muszą być złożone w formie oryginału bądź poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii (poświadczenie każdej zapisanej strony dokumentu). Załączone dokumenty powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

6. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Każdy z  Wykonawców musi złożyć dokumenty i oświadczenia potwierdzające zdolność ubiegania się o zamówienie publiczne.

7. Zamawiający wymaga  złożenia oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez Zamawiającego.

8. Cena oferty powinna być wyrażona liczbą i słownie. Cena podana w ofercie powinna zawierać: cenę netto, należny podatek VAT oraz cenę brutto. Za cenę oferty uznaje się cenę brutto tj. z obowiązującym podatkiem VAT.

9. Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną i ostateczną przedmiotu zamówienia, powinna być podana w walucie polskiej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

10. W przypadku gdy oferta zawiera informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w  rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien  w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone  w osobnej wewnętrznej kopercie,   odrębnie   od   pozostałych   informacji   zawartych w   ofercie. Strony   należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty - należy zachować ciągłość numeracji stron oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust. 4. P.Z.P.

11. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu  z napisem “ „Dostawa gazów medycznych i ciekłego azotu wraz z  dzierżawą zbiornika i butli  z oprzyrządowaniem”     oraz z nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów Oferenta (dopuszcza się odcisk pieczęci); wszelkie elementy oferty nie opakowane i oznaczone w ten sposób mogą nie być brane pod uwagę  podczas porównania i oceny ofert, a brak adnotacji dotyczących wykonawcy może być  przyczyną otwarcia oferty mimo braku konieczności otwarcia oferty:

12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem,

- że Zamawiający otrzyma pisemnie powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed

- terminem składania ofert, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami "ZMIANA" lub "WYCOFANIE". Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

Koszty opracowania  i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie Oferenta.

15. Miejsce oraz termin składania  i otwarcia ofert

- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Przeworsku w pokoju nr 14 /sekretariat/, w terminie do dnia   11.04.2016  do godz 09.00

- Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 świetlica szpitala

w dniu 11.04.2016  o godz 10:00

16.  Opis sposobu obliczenia ceny

1. Ceny oferty muszą być podane w PLN brutto i netto z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz ewentualne rabaty. Wartość brutto należy obliczyć: wartość netto + podatek VAT.

2. Zamawiający poprawia w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

3. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielnie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

4. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia, dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

5. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złoży, wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe zgodnie z art. 87 ust. 2  ust.1uwzględnia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą  prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

- Opis kryteriów, którymi  zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród nie odrzuconych ofert, wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w niniejszej SIWZ. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę stanowiącą sumę punktów  przyznanych ofercie przez komisję przetargową. Zamawiający,  przy obliczaniu punktów zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku

- Przy wyborze oferty  Zamawiający  będzie się kierował  następującymi kryteriami:

- Cena  -  98 %

Sposób oceniania ofert:

- w kryterium cena zostanie zastosowany  następujący wzór  arytmetyczny:

cena oferty najkorzystniejszej

x 100 pkt. x waga

cena oferty badanej

- Termin dostawy -  2%

- w kryterium termin dostawy  zostanie zastosowany  następujący wzór  arytmetyczny:

najkrótszy termin dostawy w dniach ze złożonych ofert

x 100 pkt. x waga

termin dostawy w dniach oferty badanej

Uwaga : Dopuszcza się zaoferowanie maksymalnego terminu dostawy zamówionych towarów 3 dni od złożenia zamówienia telefonicznie lub faksem.

Wartość ofert y będzie obliczana wg wzoru : W = C+G

gdzie :

C- cena oferty

G- termin dostawy

2. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryterium oceny ofert, przez co należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz pozostałych kryteriów oceny ofert sporządzoną zgodnie z przepisami ustawy i postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. W sytuacji gdy dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną zgodnie z art. 94 ust. 4 ustawy PZP.

4. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy

- Zawiadomienie o wyborze oferty

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 pzp , po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie

- Zawarcie umowy

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 pzp , w terminie:

1) nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Pzp

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli:

1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę,

b) w przypadku trybu przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem i dialogu konkurencyjnego złożono tylko jedną ofertę oraz w przypadku wykluczenia wykonawcy upłynął termin do wniesienia odwołania na tę czynność lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie

odwoławcze;

2) w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty oraz:

a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy,

b) w przypadku trybu przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego i licytacji elektronicznej – upłynął termin do wniesienia odwołania na czynność wykluczenia wykonawcy lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze; lub

3) postępowanie jest prowadzone w trybie licytacji elektronicznej, z wyjątkiem przypadku wykluczenia wykonawcy, wobec którego nie upłynął jeszcze termin do wniesienia odwołania lub w następstwie jego wniesienia Izba nie ogłosiła jeszcze wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 pzp.

4. Warunki, na jakich Zamawiający zawrze umowę z przyszłym Wykonawcą zostały określone  w projekcie

umowy stanowiącym załącznik nr. 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5. Informację o zawarciu umowy zamawiający umieści na stronie portalu internetowego Biuletynu zamówień

publicznych oraz na własnej stronie internetowej.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie dotyczy

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku

postępowania o udzielenie zamówienia

1. Środki ochrony prawnej  przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu   podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub l zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec

czynności:

a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę

b) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

d) odrzucenia oferty odwołującego.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.

W sprawach nie unormowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ KODEKS CYWILNY

22. Dodatki

Dodatkami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia są:

- formularz oferty zał. r 1

- formularz cenowy  załącznik nr. 2

- oświadczenia zał  Nr.3,4,5

- wykaz dostaw  zał. nr. 6

- Wzór umowy zał nr 7

Przeworsk   01.04.2016  r

.............................................................

Zatwierdzam

Załącznik Nr 1

---------------------------------

(Pieczęć firmowa)

## OFERTA

dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

ul. Szpitalna 16 37-200 Przeworsk

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na : dostawę gazów medycznych i ciekłego azotu wraz z  dzierżawą zbiornika i butli  z oprzyrządowaniem

- Oferujemy dostarczenie towaru będącego przedmiotem zamówienia za cenę brutto ................................zł

w tym podatek VAT.................................zł

Słownie ...................................................................................................................

- Oświadczamy, że dostawy gazów stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy 
w okresie 48 miesięcy od podpisania umowy.

- Oferujemy termin płatności: 60 dni od otrzymania faktury.

- Dostawa przedmiotu umowy odbywać się będzie sukcesywnie, staraniem Wykonawcy, transportem wynajętym lub własnym; dostosowanym do obowiązujących przepisów transportowych do loco magazyn Szpitala Specjalistycznego w Przeworsku w czasie nie dłuższym niż ……… (max  3 dni  robocze) od momentu telefonicznego lub pisemnego (fax)  złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

- Oferujemy dostawę zbiornika 3 T na ciekły tlen medyczny w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy i dzierżawę zgodnie z umową oraz montaż zbiornika wraz 
z wykonaniem instalacji od zbiornika do istniejącej tablicy redukcyjnej.

- Gazy medyczne zamieszczone w niniejszej ofercie posiadają stosowne certyfikaty lub inne pozwolenia dopuszczające ich stosowanie na terytorium RP oraz są bezpieczne 
w użyciu zarówno dla personelu medycznego jak i pacjentów.

- Oświadczamy, iż uzyskamy pozwolenie na eksploatację zbiornika tlenu w Urzędzie Dozoru Technicznego.

- Oświadczamy, iż przeszkolimy pracowników Zamawiającego w zakresie bezpieczeństwa i prawidłowej eksploatacji zbiornika i urządzeń związanych z dostawą tlenu na oddziały szpitalne.

- Wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu przetargowym oświadczenia złożyłem ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania korzyści majątkowych.

Oświadczamy, że :

- zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń,

- otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

- ...................................................................

- ...................................................................

- ...................................................................

data i podpis oferenta

Załącznik nr. 3 do SIWZ

O Ś W I A D C Z E N I E

Nazwa Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………

Na podstawie art. 44   Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U.  z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.)

Oświadczamy, że spełniamy wymagania zawarte w art. 22 ust.1  Pzp  tj. spełniamy warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

______________, dnia ____________ r.

___________________________________________

pieczęć imienna,  podpis osoby(osób)

uprawnionej(ych)    do reprezentowania wykonawcy

Uwagi do Załącznika

*wypełnia Wykonawca – jeśli dotyczy.

* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego winna być podana nazwa i adres każdego z Wykonawców odrębnie.

Załącznik nr. 4 do SIWZ

O Ś W I A D C Z E N I E

Nazwa Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam , że  NALEŻĘ  /  NIE NALEŻĘ* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr. 50, poz.. 331 z późn.zm ), o której mowa w art. 24 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 2164, z późn. zm ).

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

1. …………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………

______________, dnia ____________ r.

___________________________________________

pieczęć imienna,  podpis osoby(osób)

uprawnionej(ych)    do reprezentowania wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr. 5 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Nazwa Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………

Niniejszym oświadczam, że podmiot który reprezentuję nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164 z późn. zm.)

...................................................................

Miejscowość, data

…………………………………………………………

Pieczęć imienna i podpisy osób uprawnionych Wykonawcy

### Załącznik nr  6 SIWZ

Wykaz wykonania co najmniej dwóch dostaw w ciągu ostatnich 3- lat, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości

| Lp. | Przedmiot dostawy | Wartość dostawy | Data wykonania |  | Uwagi | Odbiorca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Początek | Zakończenie |  |  |
| a | b | c | d | e | f | g |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

UWAGA: Do wykazu należy dołączyć dokumenty (referencje) potwierdzające że dostawy zostały wykonane należycie.

Miejsce i data ...........................................................

Podpisano ( imię, nazwisko i podpis) ...........................................................................

(Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)

Załącznik nr. 7 SIWZ

U M O W A- projekt

zawarta w dniu  ………...2016 r.  w Przeworsku pomiędzy :

- A)   Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

- adres; 37-200 Przeworsk, ul. Szpitalna nr 16,

reprezentowanym przez ; mgr inż. Józefa Więcława  -   Dyrektora

zwanym w dalszej części umowy "ZAMAWIAJĄCYM"

a:

- B)

- z siedzibą:

reprezentowaną przez:

zwaną w dalszej części umowy "WYKONAWCĄ”

Artykuł 1

- Umowa niniejsza zostaje zawarta w związku z wyborem trybie przetargu nieograniczonego oferty Wykonawcy na dostawę gazów medycznych i ciekłego azotu wraz z dzierżawą zbiorników.

- Na zasadach i warunkach określonych w niniejszej  umowie WYKONAWCA zobowiązuje się:

a. Dostarczać /sprzedawać gazy medyczne zwane dalej towarem wg. rodzaju i ilości 	określonej szczegółowo w załączniku nr 1 do umowy

b. Dzierżawić ZAMAWIAJĄCEMU zbiornik na ciekły tlen medyczny wraz z towarzyszącymi 	urządzeniami oraz butle na pozostałe gazy wraz z oprzyrządowaniem.

Artykuł 2

1.	Dostawa towaru będzie następowała częściami każdorazowo na podstawie zamówienia 	ZAMAWIAJĄCEGO  określającego ilość i rodzaj zamawianego towaru.

2.	Zamówienie mogą być składane WYKONAWCY pisemnie , telefonicznie lub fax-em.

3.	WYKONAWCA  zobowiązuje się dostarczyć zamówiony towar do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO (ciekły  azot do punktów odbioru wykazanych w SIWZ) w terminie do ….. dni roboczych od chwili złożenia zamówienia . Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub 	poza godzinami pracy szpitala  dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie

4.	WYKONAWCA każdorazowo jest zobowiązany powiadomić ZAMAWIAJĄCEGO o terminie dostawy.

5.	Dostawa towaru do miejsca przeznaczenia  będzie dokonywana  na koszt i ryzyko WYKONAWCY 	specjalistyczną cysterną zgodnie z przepisami ADR, cysterną niskociśnieniową oraz w butlach stalowych  	do każdej dostawy towaru Wykonawca dołączy szczegółową Specyfikację towarów (dwa egzemplarze 	dla Zamawiającego)

6.	W okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania bieżących 	legalizacji butli będących własnością Zamawiającego.

Artykuł 3

1. W ramach dzierżawy zbiornika na ciekły tlen  Wykonawca zobowiązuje się do:

a) dostawy  i montażu zbiornika w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i podłączenie do istniejącej 	sieci rozprowadzania max 7 dni od podpisania umowy.

b) uzyskanie pozwolenia na eksploatacje zbiornika w Urzędzie Dozoru Technicznego.

c) udzielenie instrukcji w zakresie bezpieczeństwa i prawidłowej eksploatacji zbiornika i urządzeń 	związanych z dostawą tlenu na oddziały szpitalne.

d) dostarczenia ogólnych warunków najmu zbiornika i magazynowania tlenu ciekłego.

2. Wykonawca gwarantuje, że wynajęty zbiornik na ciekły tlen medyczny będzie posiadał cechy jakościowe  i bezpieczeństwa określone w obowiązujących przepisach prawa.

3. Wykonawca zobowiązuje się dokonywać wszelkich napraw zbiornika i urządzeń towarzyszących instalacji

4. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o tym zdarzeniu.

5. Zamawiający zobowiązuje się pokryć koszty ewentualnych napraw zbiornika lub towarzyszących urządzeń 	z jego winy

6. Po wygaśnięciu umowy Wykonawca zobowiązany jest do demontażu zbiornika na własny koszt.

- 7.  Zamawiający  zobowiązany jest do: zabezpieczenia dźwigu koniecznego do rozładunku zbiornika

- 8.	Zamawiający zobowiązany jest do przechowywania w zbiorniku ciekłego tlenu medycznego 	dostarczonego prze Wykonawcę na warunkach ujętych w ogólnych warunkach najmu i magazynowania 	ciekłego tlenu medycznego okres trwania umowy dzierżawy zbiornika .

- 9.	Zamawiający zobowiązuje się użytkować zbiornik zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami 	prawidłowej eksploatacji.

- Artykuł 4

- Z tytułu dostawy towaru stanowiącego przedmiot umowy  ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się płacić WYKONAWCY należne wynagrodzenie stanowiące iloczyn ceny brutto i ilości zamówionego towaru wg załącznika nr 1 w terminie  60  dni od daty wystawienia faktury VAT.

- Z tytułu czynszu dzierżawy zbiornika zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy .................. zł brutto miesięcznie.

- WYKONAWCA gwarantuje niezmienność cen i czynszu przez 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Po tym okresie ceny towarów mogą ulec zmianie w przypadku zmiany:

a.   stawki podatku od towarów i usług,

b.   wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2

ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

c.  zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości            stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

-     jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

- Podstawą wystawienia przez WYKONAWCĘ faktury VAT jest podpisanie protokołu odbioru towaru.

- Należne wynagrodzenie będzie płatne przez ZAMAWIAJĄCEGO na rachunek bankowy WYKONAWCY:

- W przypadku zwłoki w zapłacie należnego wynagrodzenia WYKONAWCA może dochodzić od ZAMAWIAJĄCEGO  zapłaty odsetek ustawowych.

Artykuł 5

1.	WYKONAWCA gwarantuje, że dostarczony  towar   będzie posiadał cechy jakościowe określone w   	obowiązujących przepisach prawa oraz wynikające z jego właściwości i przeznaczenia a także będą 	prawidłowo oznakowane. Wykonawca do każdej dostawy dołączy kserokopię Świadectwa kontroli 	jakości.

2.	ZAMAWIAJĄCY  jest zobowiązany w ciągu 7 dni zawiadomić WYKONAWCĘ (reklamacje) o dostawach   towarów  nie spełniających warunków jakościowych określonych w umowie oraz o brakach ilościowych.

3.	Wykonawca zobowiązany jest w terminie 2- dni roboczych dostarczyć Zamawiającemu w miejsce 	wadliwego towaru dostarczyć towar odpowiadający wymaganiom określonym w umowie , oraz towar 	brakujący i  ustosunkować się na piśmie w stosunku do składanej reklamacji w ciągu 14 dni.

Artykuł 6

- W przypadku opóźnienia w dostawie zamówionego lub reklamowanego towaru WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCY  karę umowną w wysokości 0,5 % wartości dostawy  za każdy dzień  opóźnienia .

- WYKONAWCA nie może bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO przelać wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią.

Artykuł 7

- Umowa zostaje zawarta na okres 48 miesięcy  od daty jej podpisania

2.	Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron w formie wypowiedzenia z zachowaniem 3-	miesięcznego okresu wypowiedzenia

3.	Umowa może być rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia stron.

Artykuł 8

- Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy mogą być dokonane za zgodą  stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności

2.	W sprawach nie uregulowanych   niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu 	cywilnego i ustawy prawo zamówień publicznych.

3.	Integralną część stanowią :oferta przetargowa wykonawcy i SIWZ..

4	Spory powstałe na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby  	ZAMAWIAJĄCEGO

5.	Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla 	każdej stron.

WYKONAWCA:                                                                            		         ZAMAWIAJĄCY