# Nr sprawy SP ZOZ NZZP II 2400/13/16					Przeworsk, dnia 06.04.2016 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :     Dostawa gazów medycznych i ciekłego azotu wraz z dzierżawą zbiornika i butli  z oprzyrządowaniem

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn.zm) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie

Pozycja nr 9 Laparox C

Nazwa Laparox C  jest nazwą własną jednego z dostawców – prosimy o usunięcie nazwy Laparox C.  Potocznie stosowana nazwa to dwutlenek węgla medyczny do laparoskopii.

Odpowiedź

Modyfikacja SIWZ

Pytanie

Pozycja nr 10 Argon 5.0

Prosimy o wskazanie do jakich celów Zamawiający wykorzystuje w/w gaz.

Odpowiedź

Zamawiający używa Argonu do koagulacji.

Pytanie

Pozycja nr 11 Entonox

Nazwa Entonox  jest nazwą własną jednego z dostawców – prosimy o usunięcie nazwy Entonox.  Potocznie stosowana nazwa to mieszanina medyczna 50/50 % tlen/podtlenek azotu.

Odpowiedź

Modyfikacja SIWZ

Pytanie

Wnosimy o podział przedmiotu zamówienia na pakiety

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Pozycja nr 4  azot ciekły

Prosimy o wskazanie do jakich celów Zamawiający wykorzystuje w/w gaz.

Odpowiedź

Zamawiający używa ciekłego azotu do krioterapii.

Pytanie

Na podstawie przepisów ustawy pzp zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji nr 4 w postępowaniu nr SP ZOZ NZZP II 2400/13/16 dotyczących dostaw ciekłego azotu do dewara i utworzenie odrębnej grupy.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r.poz.2164 z późn.zm) zamawiający modyfikuje treść SIWZ, w następujący sposób:

- SIWZ pkt 3 – Opis przedmiotu zamówienia, otrzymuje brzmienie:

Przedmiotem zamówienia jest  dostawa gazów medycznych i ciekłego azotu wraz z  dzierżawą zbiornika i butli  z oprzyrządowaniem w tym:

- Dzierżawa zbiornika kriogenicznego na ciekły tlen medyczny wraz z montażem oraz i podłączeniem do istniejącej sieci rozprowadzania max 7 dni od podpisania umowy.

- Tlen medyczny ciekły – dostawa do zbiornika kriogenicznego max 3 dni robocze /zawartość tlenu niemniej niż 99,5 % -zgodnie z farmakopeą FP VIII/

- Dostawy ciekłego tlenu, specjalistyczną cysterną zgodnie z przepisami ADR

- Azot ciekły – dostawa cysterną niskociśnieniową, tankowany do Devar 20 l – max 3 dni robocze.   Devary Zamawiającego do następujących punktów:

- siedziba Zamawiającego ul. Szpitalna 16,

- Gabinet Rehabilitacji Zabiegowej Sieniawa ul. Kazimierza Wielkiego 13

- Gabinet Rehabilitacji Zabiegowej Kańczuga ul. Witosa 1

- Podtlenek azotu medyczny w butlach stalowych 28 kg Wykonawcy i 7 kg Zamawiającego,  dostawa do szpitala – max 3 dni roboczych, butle wykonawcy

- Tlen medyczny sprężony w butlach 6,4 m3 dostawa do szpitala – max 3 dni robocze, butle stalowe Zamawiającego. /zawartość tlenu niemniej niż 99,5 % -zgodnie z farmakopeą FP VIII/

- Tlen medyczny sprężony w butlach 1,6m3 dostawa do szpitala – max 3 dni robocze, butle Zamawiającego. /zawartość tlenu niemniej niż 99,5 % -zgodnie z farmakopeą FP VIII/

- Tlen medyczny sprężony w butlach 1,08m3 i mniejsze  -dostawa do szpitala – max 3 dni robocze, butle stalowe i aluminiowe Zamawiającego, aluminiowe Wykonawcy/zawartość tlenu niemniej niż 99,5 % -zgodnie z farmakopeą FP VIII/

- CO2 medyczny do laparoskopii w butlach stalowych Wykonawcy o pojemności 7,5 i 26 kg dostawa max 3 dni robocze

- Argon 5,0 – w butli 5 l dostawa do szpitala– max 3 dni robocze, butle Zamawiającego.

- Mieszanina medyczna 50/50 %  tlen / podtlenek azotu w butlach 10 litrowych, ze zintegrowanym zaworem, aluminiowych Wykonawcy, o pojemności 2,8m3 gazu.

- Transport butli specjalistycznym samochodem zgodnym z przepisami ADR.

- Dzierżawa stalowych butli na gazy medyczne.

- Dzierżawa butli medycznych z zaworem zintegrowanym, szybkozłącza w standardzie europejskim, iglica na kaniulę, cylinder aluminiowy, wbudowany reduktor.

- Dzierżawa zaworu dozującego

- Dzierżawa, wózek-stojak na butlę  1 szt

- Zakup ustników jednorazowych .

- załącznik nr 2 – Formularz Cenowy, poz. nr  10, 11, 13,  otrzymują brzmienie:

| 10 | Dwutlenek węgla medyczny do laparoskopii | butla 26 kg | 16 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Dwutlenek węgla medyczny do laparoskopii | butla 7,5 kg | 8 |  |  |  |  |  |
| 13 | Mieszanina medyczna 50/50 % tlen/podtlenek azotu | butla 2,8 m3 | 32 |  |  |  |  |  |

- SIWZ - dodano pkt 9.10 który otrzymuje brzmienie:

W przypadku wyrobów medycznych:

1) Kopia Deklaracji zgodności z Dyrektywą 93/42/EEC o wyrobach medycznych, potwierdzająca iż                 oferowany wyrób medyczny jest co najmniej klasy IIa

2) Kopia Certyfikatu Jednostki Notyfikowanej poświadczającego spełnianie wymogów dyrektywy 93/42/EEC, potwierdzająca iż oferowany wyrób medyczny jest co najmniej klasy IIa

3) Kopia Certyfikatu Jednostki Notyfikowanej poświadczającego spełnianie wymogów normy EN ISO 13485, potwierdzająca iż oferowany wyrób medyczny jest co najmniej klasy IIa

4) Kopia zgłoszenia wyrobu medycznego/powiadomienia o wyrobie medycznym do URPLWMiPB zgodnego z art. 58 w powiązaniu z art. 59 lub art. 60 Ustawy o wyrobach medycznych - w postaci kopii formularzy złożonych do Urzędu

Zamawiający