# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/03/2007			Przeworsk, dnia 31.01.2007 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Dotyczy wyjaśnienia   NR . 1  siwz w postępowaniu na :

- dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz innych materiałów medycznych z podz iałem na zadania

# W związku z otrzymanym zapytaniem jednego z wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 20044 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2006., poz.1163 ze zm.) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz innych materiałów medycznych z podz iałem na zadania

# Pytanie nr. 1

Czy Zamawiający w zadaniu nr. 5 poz. nr. 4 miał na myśli szczoteczki do wymazów cytologicznych umożliwiające pobranie w rozmazie jednocześnie komórek z szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji.

## Odpowiedź

TAK - w zadaniu nr. 5 poz. nr. 4 Zamawiający ma na myśli  aby szczoteczki umożliwiały pobranie w rozmazie jednocześnie komórek z szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji

Pytanie nr. 2

Czy Zamawiający w zadaniu nr. 5 poz. nr. 4 wymaga dostarczenia wyrobów sterylnych

## Odpowiedź

Szczoteczki nie muszą być sterylne.

Pytanie nr. 3

# Czy Zamawiający wydzieli z zadania nr. 5 poz. 4 do oddzielnego pakietu?

## Odpowiedź

NIE- Zamawiający nie wyraża zgody na podział zadania.

Na podstawie art. 38 ust. 4 Zamawiający modyfikuje treść SIWZ.

- Dotyczy zadania nr.1

Poz. nr. 2  otrzymuje brzmienie:

strzykawka 1x uż. 5 ml (skalaowana do 6 ml) z końcówką Luer/ 100 szt

Poz. nr. 3  otrzymuje brzmienie:

strzykawka 1x uż.  10 ml (skalaowana do 12ml) z końcówką Luer/ 100 szt

Poz. nr. 4  otrzymuje brzmienie:

strzykawka 1x uż. 20 ml (skalaowana do 24 ml) z końcówką Luer/ 100 szt

z poważaniem

- Jacek Wlazło