# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/03/2007			Przeworsk, dnia 08.02.2007 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Dotyczy wyjaśnienia   NR . 4  siwz w postępowaniu na :

- dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz innych materiałów medycznych z podz iałem na zadania

# W związku z otrzymanym zapytaniem jednego z wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 20044 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2006., poz.1163 ze zm.) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz innych materiałów medycznych z podz iałem na zadania

# Pytanie nr. 1

Zadanie 1 poz. 1 –Czy Zamawiający dopuści strzykawkę skalowaną co 2,5 ml?

## Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza strzykawkę skalowaną co 2,5 ml

Pytanie nr. 2

Zadanie 1 poz. 4 –Czy Zamawiający dopuści strzykawkę skalowaną co 22 ml

## Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza strzykawkę skalowaną co 22 ml

Pytanie nr. 3

Zadanie 1 poz. 5 –Czy Zamawiający wymaga strzykawki Luer czy Luer-Loc ?

## Odpowiedź

Zamawiający wymaga strzykawki Luer-Loc

Pytanie nr. 4

# Zadanie 1 poz. 10 – Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,45x13?

## Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza igłę w rozmiarze 0,45x13

Pytanie nr. 5

# Zadanie 8 , poz. 1 – 7 – Czy Zamawiający dopuści ostrza chirurgiczne posiadające wygrawerowany tylko numer ostrza? Reszta parametrów bez zmian. Na opakowaniu znajduje się nazwa producenta.

# Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza ostrza chirurgiczne posiadające wygrawerowany tylko numer ostrza, dopuszcza aby na opakowaniu znajdowała się nazwa producenta.

## Pytanie 6

Zadanie 13 poz 20 – Prosimy o dokładne sprecyzowanie przedmiotu zamówienia

Odpowiedź

Zamawiający wykreśla tę pozycje z przedmiotu zamówienia ( w dalszej części  modyfikacja)

## Pytanie 7

Zadanie 16 poz 1-4   - Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z materiału innego niż teflon o pozostałych parametrach nie zmienionych ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

## Pytanie 8

Zadanie 6 , poz 5 - Czy Zamawiający dopuści koreczki do Venflonów kompatybilne lecz niekoniecznie tego samego producenta?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza  koreczki do Venflonów kompatybilne lecz niekoniecznie tego samego producenta

## Pytanie 9

Zadanie 22, poz 19 - Czy Zamawiający dopuści sondę do karmienia niemowląt o długości 47 cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza sondę do karmienia niemowląt o długości 47 cm

## Pytanie 10

Jeśli producent nie stosuje numerów katalogowych, to czy Zamawiający dopuści wpisanie w odpowiednią pozycję „brak numeru katalogowego”?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza wpisanie w odpowiednią pozycję „brak numeru katalogowego”

## Pytanie 11

Zadanie 16 poz 6 – Jakich kaniul tętniczych Zamawiający wymaga? Wyposażonych w zawór odcinający Floswitch, czy też podobnych do kaniul do żył obwodowych z otworami na skrzydełkach służących do przymocowywania kaniuli do skóry?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga kaniul tętniczych wyposażonych w zawór odcinający Floswitch.

Na podstawie art. 38 ust. 4 Zamawiający modyfikuje treść SIWZ.

- Dotyczy zadania nr.32

Poz. nr. 2  otrzymuje brzmienie:

| Elektrody jednorazowe do monitorowania z żelem stałym | sztuk | 5000 |
| --- | --- | --- |

- Dotyczy zadanie 13 poz 20

Zamawiający wykreśla poz. nr 20 tj. zaciski - klipsy do mocowania worków na odpady do wózków zabiegowych tym samym prosi się o nie wypełnianie tej pozycji w ofercie przetargowej.

z poważaniem

# DYREKTOR

Józef Więcław