# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/03/2007			Przeworsk, dnia 08.02.2007 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Dotyczy wyjaśnienia   NR . 5  siwz w postępowaniu na :

- dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz innych materiałów medycznych z podz iałem na zadania

# W związku z otrzymanym zapytaniem jednego z wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 20044 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2006., poz.1163 ze zm.) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz innych materiałów medycznych z podz iałem na zadania

#### Pytanie 1

Dotyczy : Zadanie 6 poz. 25-32

Czy Zamawiający dopuści cewniki typu Dufor z lateksu pokrytego hydrożelem?

#### Odpowiedź

Zamawiający  nie dopuszcza cewniki typu Dufor z lateksu pokrytego hydrożelem.

#### Pytanie 2

Dotyczy : Zadanie 6 poz. 15 – 24:

Czy Zamawiający wymaga aby cewniki były podwójnie pakowane w opakowanie wewnętrzne folia i zewnętrzne folia-papier, co zapewnia aseptyczne użytkowanie ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza aby cewniki były podwójnie pakowane w opakowanie wewnętrzne folia i zewnętrzne folia-papier

poz. 51

- Czy Zamawiający wymaga aby worki do godzinowej zbiórki moczu były wyposażone w dren z podłużną przegrodą dzielącą go na pół zapobiegająca zaginaniu drenu i zapewniające całkowite spływanie moczu do komory pomiarowej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza aby worki do godzinowej zbiórki moczu były wyposażone w dren z podłużną przegrodą dzielącą go na pół zapobiegająca zaginaniu drenu i zapewniające całkowite spływanie moczu do komory pomiarowej

- Czy Zamawiający wymaga, aby worki do godzinowej zbiórki moczu wyposażone były z silikonowy system pobierania próbek moczu w sposób wykluczający ryzyko zakłucia się?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza aby worki do godzinowej zbiórki moczu wyposażone były z silikonowy system pobierania próbek moczu w sposób wykluczający ryzyko zakłucia się

- Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru godzinowej zbiórki moczu (diureza) z komorą pomiarową 500 ml., dokładną podziałką co 1 ml do 40 ml, co 5ml od 40-110ml, co 10ml od 110-120ml, co 20ml od 120-500ml oraz drenem dł. 110cm?

Stan oligurii to dobowe wydalanie moczu poniżej 500 ml, zatem precyzyjny pomiar

diurezy godzinowej ma sens  jedynie w zakresie 20,83 ml.

##### Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zamknięty system do pomiaru godzinowej zbiórki moczu (diureza) z komorą pomiarową 500 ml., dokładną podziałką co 1 ml do 40 ml, co 5ml od 40-110ml, co 10ml od 110-120ml, co 20ml od 120-500ml oraz drenem dł. 110cm

poz. 35

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie cewników Pigtail w rozmiarze 4,8 zamiast 5Ch ?

#### Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie cewników Pigtail w rozmiarze 4,8 zamiast 5Ch

poz. 54-55

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie poz. 54-55 z pakietu, co umożliwi złożenie oferty większej liczbie oferentów.

W przypadku odpowiedzi odmownej, prosimy o dopuszczenie koszulek do URS o śr. wewnętrznej 14Ch z odpowiednio dopasowanym rozszerzałem, pokryte zewnętrznie substancją hydrofilną a wewnętrznie teflonem, dla zapewnienia wyjątkowo gładkiej powierzchni kanału roboczego.

#### Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża na wydzielenie pozycji 54 i 55 . Zamawiający dopuszcza na zaoferowanie koszulek do URS o śr. wewnętrznej 14Ch z odpowiednio dopasowanym rozszerzałem, pokryte zewnętrznie substancją hydrofilną a wewnętrznie teflonem, dla zapewnienia wyjątkowo gładkiej powierzchni kanału roboczego.

Na podstawie art. 38 ust. 4 Zamawiający modyfikuje treść SIWZ.

- Dotyczy zadania nr.13 poz. 15

Poz. nr. 15  otrzymuje brzmienie:

| 15. | Foliowe ochroniacze na obuwie | Par. | 3000 |
| --- | --- | --- | --- |

z poważaniem

# DYREKTOR

Józef Więcław