# Nr sprawy SP ZOZ NZZP II 2400/27/16					Przeworsk, dnia 09.06.2016 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :      Dostawa materiałów laboratoryjnych  z podziałem na zadania

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz.2164  z późn.zm) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie

Dotyczy pakietu  2 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika zakręcanego, pozostałe wymagania jak w SIWZ?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie

Zadanie nr 2

Czy Zamawiający w poz. 4 dopuszcza pojemnik o pojemności 2 300 ml na wcisk?

Odpowiedź:

Tak dopuszcza

Pytanie

Dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający zgodzi się odstąpić od wymogu dołączania deklaracji zgodności CE do oferty przetargowej?

Odpowiedź:

Modyfikacja SIWZ

Pytanie

Zadanie 1

Dot. poz. 1 Czy Zamawiajacy zgodzi sie na kapilary o poj. 170 ul?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie

Zadanie 1

Dot. poz. 12 Czy Zamawiajacy zgodzi sie na probówki 150 mm?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie

Zadanie 1

Dot. poz. 13 Czy Zamawiajacy zgodzi sie na probówki 105 mm?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie

Zadanie 1

Dot. poz. 16 Czy Zamawiajacy dopuści nakłuwacze typu Medlance?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie

Zadanie 1

Dot. poz. 28 Czy Zamawiajacy dopuści statyw 5 rzędowy?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie

Zadanie 1

Dot. poz. 41 Czy Zamawiajacy dopuści pojemnik 2000 ml?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie

Zadanie 1

Dot. poz. 42 Czy Zamawiajacy dopuści wymazówki drewniane?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie

Zadanie 1

Dot. poz. 42 Jesli Zamawiajacy nie zgadza sie na powyzsze to czy dopuści wymazówki z towrzywa z wacikiem wiskozowym?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie

Zadanie 1

Dot. poz. 47 Czy Zamawiajacy dopuści poj. 400 ml lub 600 ml?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie

Zadanie 1

Dot. poz. 49 Czy Zamawiajacy dopuści poj. 1000 ml?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie

Zadanie 1

Dot. poz. 53 Czy Zamawiajacy dopuści statyw 2rzędowy na 20 probówek?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie

Zadanie 1

Dot. poz. 2 Czy Zamawiajacy zgodzi sie na pojemniki 125 ml?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie

SIWZ: Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza podanie cen z dokładnością do trzech miejsc po przecinku

Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie dokumentów potwierdzających ze oferowane przez Wykonawcę wyroby dopuszczone są do sprzedaży  i posiadają wymogi określone w Ustawie z dnia 20 maja 2010r.  o wyrobach medycznych. Czy zamawiający zgodzi się na załączenie do dokumentacji przetargowej oświadczenia Wykonawcy , ze takie dokumenty posiada, i przedstawi je na każde wezwanie Zamawiającego?

Odpowiedź:

Modyfikacja SIWZ

Pytanie

Projektu umowy: Dotyczy artykułu 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie

Projektu umowy: Dotyczy artykułu 3 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności z 60 dni na 30 dni liczonych od dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie

Zadanie 1 pozycja 2

Czy Zamawiający wymaga aby pojemniki do moczu były w całości autoklawowalne?

Odpowiedź:

Tak dopuszcza

Pytanie

Zadanie 1 pozycja 2

Z jakim kolorem nakrętki należy zaoferować pojemniki, biały, czerwony, żółty?

Odpowiedź:

Żółty

Pytanie

Zadanie 1 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności użytkowej 120 ml i całkowitej 140 ml?

Odpowiedź:

Tak dopuszcza

Pytanie

Zadanie 1 pozycja 3

Prosimy o określenie czy Zamawiający wymaga zaoferowania końcówek typu Gilson czy Eppendorf?

Odpowiedź:

Gilson

Pytanie

Zadanie 1 pozycja 5

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści końcówki typu Medlab?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie

Zadanie 1 pozycja 7

Prosimy o sprecyzowanie jaki rodzaj szkiełek należy zaproponować : z ciętymi krawędziami gładkie; z ciętymi krawędziami dwustronnie matowione; ze szlifowanymi krawędziami gładkie, ze szlifowanymi krawędziami dwustronnie matowione?

Odpowiedź:

Cięte krawędzie gładkie

Pytanie

Zadanie 1 pozycja 12

Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający dopuści probówki szklane okrągłodenne o wymiarach (Φ 16x150x1,0 mm )

Odpowiedź:

Tak dopuszcza

Pytanie

Zadanie 1 pozycja 14

Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający dopuści probówki szklane okrągłodenne o wymiarach (Φ 16x100x0,7 mm )

Odpowiedź:

Tak dopuszcza

Pytanie

Zadanie 1 pozycja 16

Prosimy o okreslenie o jakiej głębokości wkłucia i średnicy igły należy zaproponować nakłuwacze?

- Średnica igły 0,5 – głębokość 2,4 mm

- Średnica igły 0,8 – głębokość 2,4 mm

Odpowiedź:

Średnica igły 0,8 – głębokość 2,4 mm

Pytanie

Zadanie 1 pozycja 20-26, 35-37

Prosimy o określenie czy zamawiający wymaga zaoferowania pipet w całości autoklaw owalnych, czy z autoklawowalnym trzonem?

Odpowiedź:

autoklawowalny trzon

Pytanie

Zadanie 1 pozycja 33

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania probówek typu Eppendorf z płaski zatrzaskowym, zintegrowanym z probówką wieczkiem, dzięki któremu możliwe jest opisywanie próbki na wierzchniej stronie korka oraz z zamknięciem typu Safe Lock. Bezpieczne zamknięcie tzw. Safe Lock uniemożliwia przypadkowemu otwarciu się probówki np. podczas jej wirowania przy wysokich obrotach.

Odpowiedź:

Tak

Pytanie

Zadanie 1 pozycja 38

Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający dopuści pojemniczki do moczu zakręcane , pakowane indywidualnie, sterylne o pojemności użytkowej 120 ml i całkowitej 140 ml

Odpowiedź:

Tak

Pytanie

Zadanie 1 pozycja 43

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga wymazówek z podłożem STUART, STUART+C, AMIES czy AMIES+C?

Odpowiedź:

STUART

Pytanie

Zadanie 1 pozycja 44-46

Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający wymaga zaoferowania zlewek szklanych wysokich czy niskich?

Odpowiedź:

Wysokie

Pytanie

Zadanie 1 pozycja 47

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści zlewki o poj. 400 ml lub 600 ml?

Odpowiedź:

Tak dopuszcza

Pytanie

Zadanie 1 pozycja 55

Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający dopuści końcówki do pipet o poj 0,1-10 µ ?

Odpowiedź:

Tak dopuszcza

Pytanie

Dotyczy Zadania 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 1 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z PP z umieszczona  na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy o pojemności 190 ml

Odpowiedź:

Nie

Pytanie

Dotyczy Zadania 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 1 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z PP z umieszczona  na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy o pojemności 366 ml

Odpowiedź:

Tak dopuszcza lecz nie wymaga

Pytanie

Dotyczy Zadania 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 2 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z PP z umieszczona  na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy o pojemności 520 ml

Odpowiedź:

Tak dopuszcza

Pytanie

Dotyczy Zadania 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 3 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z PP z umieszczona  na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy o pojemności 1200 ml

Odpowiedź:

Tak dopuszcza

Pytanie

Dotyczy Zadania 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 4 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z PP z umieszczona  na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy o pojemności 2300 ml

Odpowiedź:

Nie

Pytanie

Dotyczy Zadania 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 4 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z PP z umieszczona  na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy o pojemności 3400 ml

Odpowiedź:

Tak dopuszcza

Pytanie

Dotyczy Zadania 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 5 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z PP z umieszczona  na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy o pojemności 5600 ml

Odpowiedź:

Tak dopuszcza

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm) zamawiający modyfikuje treść SIWZ, w następujący sposób:

- pkt. 11, lit. D, ppkt 6 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Oświadczenie że oferowane produkty posiadają aktualne dokumenty potwierdzające, że oferowane  przez Wykonawcę wyroby są dopuszczone do sprzedaży i posiadają wymogi określone w Ustawie z dnia 20 maja 2010. o wyrobach medycznych ( Dz. U  z 2015 nr.  poz. 876) (świadectwa dopuszczenia do obrotu, deklaracja zgodności, dokumenty informujące o oznakowaniu produktów znakiem CE), dokumenty należy złożyć na każde wezwanie Zamawiającego							                                                                                                      Zamawiający