# Nr sprawy SP ZOZ NZZP II 2400/2816					Przeworsk, dnia 15.06.2016 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :      Dostawa endoprotez biodrowych, zespoleń śródszpikowych, wkrętów kaniulowanych oraz narzędzi ortopedycznych wraz z dzierżawą instrumentarium - podział na zadania..

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz.2164  z późn.zm) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z Zadania nr 1 niżej wymienionych pozycji i utworzenie nowego zadania , np. zadanie  1A?

| 32 | Gwóźdź Kirschnera fi 0,8 do 2,5mm dł.150mm |  |  | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | Gwóźdź Kirschnera fi 0,8 do 2,0mm dł.310mm |  |  | 200 |
| 34 | Gwóźdź Kirschnera fi 2,5mm dł.310mm |  |  | 50 |
| 35 | Gwóźdź Rush'a fi 2,4 ; 3,2 ; 4,0mm dł.80-240mm |  |  | 100 |
| 36 | Drut do wiązania odłamów kostnych fi 1,0 do 1,2mm w zwojach 10m |  |  | 10 |

Opis oferowanych przez naszą firmę w tych pozycjach produktów jest w 100% zgodny z zapisami w SIWZ.

Odpowiedź:

Nie

Pytanie

Zadanie nr 1

Czy Zamawiający w poz. nr 40-42 dopuści zaoferowanie wkrętów tylko z gniazdem sześciokątnym zamiast z sześciokątnym i krzyżakowym?

Odpowiedź:

Tak dopuszcza

Pytanie

Zadanie nr 1

Czy Zamawiający w poz. nr 43 dopuści zaoferowanie wkrętaków tylko sześciokątnych zamiast sześciokątnych i krzyżakowych?

Odpowiedź:

Tak dopuszcza

Pytanie

Zadanie nr 1

Czy Zamawiający w poz. nr 61 dopuści zaoferowanie Łyżeczka kostna Bruns odgięta, wielkość łyżeczki nr 2 i 6 o dł. narzędzia 230mm zamiast dł. 200mm?

Odpowiedź:

Tak dopuszcza

Pytanie

Zadanie nr 1

Czy w art. 2 ust. 3 wzoru umowy Zamawiający zgodzi się na określenie terminu dostawy asortymentu narzędziowego na 45 dni od chwili złożenia zamówienia dla zadania nr 1 pozycji nr 11-12; 21-31; 43-50; 52-55, 58-63 pozostały asortyment– implanty, zgodnie z wymaganiami SIWZ? Powyższe wynika z faktu, 
iż Zamawiający wymaga zaoferowania w jednym zadaniu implantów oraz narzędzi, m.in. opaski zaciskowe do zasilacza, kleszcze, wkrętaki, gwintowniki, osteotomy, dłuta, łyżeczki, itp.) których to Wykonawca nie oferuje w ciągłej sprzedaży, ponieważ są one produkowane lub sprowadzane za zamówienie. Czas wyprodukowania lub sprowadzenia takiego asortymentu wynosi około 45 dni, w związku z czym wnosimy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia na narzędzia. W przypadku asortymentu, który w momencie otrzymania zamówienia dostępny będzie na stanach magazynowych, dostawa będzie realizowana na bieżąco.

Odpowiedź:

Modyfikacja SIWZ

Pytanie

Zadanie nr 1

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na zapytanie nr 1 czy Zamawiający w rozdziale 20, pkt. 2 SIWZ w kryterium termin dostawy oraz w druku oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) w zakresie zadania nr 1 - zgodzi się na modyfikację zapisu, i uwzględni termin dostaw na narzędzia z pakietu nr 1 poz. nr 11-12; 21-31; 43-50; 52-55, 58-63 max. 45 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie nr 1

Czy Zamawiający mógłby doprecyzować czy będzie wymagał utworzenia depozytu gwoździ śródszpikowych, w stosunku do których jest wymagane dostarczenie instrumentarium na czas trwania umowy w odniesieniu do zadania nr 1? W przypadku wymogu dostarczania depozytu implantów prosimy o zapisy w umowie doprecyzowujące  przechowanie i rozliczenie depozytu jak poniżej:

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu depozytu implantów ortopedycznych w ilości i rozmiarach uzgodnionych pomiędzy obiema stronami umowy.

- Depozyt pozostaje własnością Wykonawcy do czasu jego zużycia przez Zamawiającego w procesie leczniczym (zaimplantowania).

- Wykorzystanie przez Zamawiającego do zabiegu przechowywanych w depozycie implantów ortopedycznych oznacza ich zakup i potwierdzone będzie protokołem zużycia przesłanym na faks Wykonawcy.

- Faktura VAT dokumentująca dokonaną sprzedaż zostanie wystawiona przez Wykonawcę  w oparciu o protokół zużycia.

- Protokół zużycia stanowi zamówienie na uzupełnienie depozytu o wykorzystany przedmiot umowy.

- Rozliczenie depozytu polegające na przekazaniu Wykonawcy niewykorzystanych z depozytu wyrobów, nastąpi w ciągu 7 dni roboczych po zakończeniu realizacji umowy.

Odpowiedź:

Modyfikacja SIWZ

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm) zamawiający modyfikuje treść SIWZ, w następujący sposób:

- z zadania nr 2 wydziela się poz. nr  41 i tworzy się zadanie numer 3 które otrzymuje brzmienie:

Zadanie nr 3                                                                                                                        Załącznik nr 2 do SIWZ

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa produktu występująca na fakturze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (szt.) |  |  | (%) |  |  |  |
| 1 | Opatrunki podciśnieniowe. Jednorazowy zestaw do podciśnieniowego leczenia ran. Zasilanie: mała pompa na baterie. Opatrunki elastyczne w rozmiarach od 10x10cm do 25x25 cm. | 5 |  |  |  |  |  |  |

- z zadania nr 2 wydziela się poz. nr 36, 37, 38, 39, 40 i tworzy się zadanie numer 4 które otrzymuje brzmienie:

Zadanie nr 4                                                                                                                         Załącznik nr 2 do SIWZ

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa produktu występująca na fakturze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (szt.) |  |  | (%) |  |  |  |
| 1 | Piny do chrząstki. Piny węglowe do zaopatrywania ubytków chrząstki stawu. Rozmiar: średnica ok. 3 mm, dług. 10-15 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Materiał do biologicznej regeneracji tkanek. Implant z poliglukozaminy do zaopatrywania ubytków w chrząstce. Postać żelu, podawany przez strzykawkę artroskopowo, szybkie twardnienie w temperaturze ciała. Przygotowanie In situ | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Substytut kości. Substytut przeszczepów kostnych do zaopatrywania ubytków. Skład: siarczan wapnia w postaci pasty i granulek (średnica 3-6 mm). Można mieszać z dowolnym antybiotykiem, antybiotyk uwalnia się w ciągu 20-40 dni, biodegradowalny i biokompatybilny. Objętość: 5cc w opakowaniu. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | j.w. objętość: 10 cc w opakowaniu | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | j.w. objętość: 20 cc w opakowaniu | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

- w art. 2 ust. 3 wzoru umowy dodaje się zapis:

Zamawiający na prośbę Wykonawcy przedłuży termin dostawy asortymentu narzędziowego (max do 45 dni) w zadaniu nr 1 poz. nr 11-12; 21-31; 43-50; 52-55, 58-63

- w art. 1 ust. 2 wzoru umowy dodaje się zapisy:

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu depozytu implantów ortopedycznych w ilości i rozmiarach uzgodnionych pomiędzy obiema stronami umowy.

Depozyt pozostaje własnością Wykonawcy do czasu jego zużycia przez Zamawiającego w procesie leczniczym (zaimplantowania).

Wykorzystanie przez Zamawiającego do zabiegu przechowywanych w depozycie implantów ortopedycznych oznacza ich zakup i potwierdzone będzie protokołem zużycia przesłanym na faks Wykonawcy.

Faktura VAT dokumentująca dokonaną sprzedaż zostanie wystawiona przez Wykonawcę  w oparciu o protokół zużycia.

Protokół zużycia stanowi zamówienie na uzupełnienie depozytu o wykorzystany przedmiot umowy.

Rozliczenie depozytu polegające na przekazaniu Wykonawcy niewykorzystanych z depozytu wyrobów, nastąpi w ciągu 7 dni roboczych po zakończeniu realizacji umowy.

Zamawiający