# Nr sprawy SP ZOZ NZZP II 2400/2816					Przeworsk, dnia 16.06.2016 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :      Dostawa endoprotez biodrowych, zespoleń śródszpikowych, wkrętów kaniulowanych oraz narzędzi ortopedycznych wraz z dzierżawą instrumentarium - podział na zadania..

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz.2164  z późn.zm) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 1:

Czy Zamawiający w Pozycjach 1 – 4 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów blokujących z niskim łbem cylindrycznym do 6 mm zamiast do 5 mm?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na użyczenie na czas umowy instrumentarium do implantacji gwoździ znajdujących się Pozycjach 1-2 według własnych rozwiązań technicznych tj. jedno wspólne instrumentarium do wszczepiania gwoździ śródszpikowych blokowanych do kości piszczelowej i do kości udowej - 3 palety w kontenerze do sterylizacji -  zamiast dwóch oddzielnych?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 1:

Czy Zamawiający w zakresie Pozycji 1-4 dopuści możliwość użyczenia instrumentarium bez wkrętaka trzymającego implanty blokujące?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 1:

Czy Zamawiający w Pozycji 1 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa do kości piszczelowej posiadającego w części bliższej 5 otworów, w tym 1 kompresyjny, zapewniających opcje blokowania w 3 różnych płaszczyznach?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 1:

Czy Zamawiający w Pozycjach 3 i 4 dopuści możliwość zaoferowania gwoździ bez spłaszczenia?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 1:

Czy Zamawiający w Pozycji 4 dopuści możliwość zaoferowania śruby zaślepiającej M8 zamiast M7?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 1:

Czy Zamawiający w Pozycji 5 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa o średnicach 4-5 zamiast 3-5?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 1:

Czy Zamawiający w Pozycji 6 dopuści możliwość zaoferowania płytki DHS o dł. 48 – 144 mm zamiast 68 – 164 mm?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 1:

Czy Zamawiający w Pozycji 7 dopuści możliwość zaoferowania płytki DHS o dł. 176 – 336 mm zamiast 196 – 356 mm?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 1:

Czy Zamawiający w Pozycji 12 dopuści możliwość zaoferowania wierteł do otworów pod wkręty ryglujące o średnicy 3,7 mm oraz 2,5 mm?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 1:

Czy Zamawiający w Pozycji 13 dopuści możliwość zaoferowania implantów barwionych jednym kolorem, natomiast w celu ułatwienia identyfikacji, trwale oznaczonych parametrami?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 1:

Czy Zamawiający w Pozycjach 14-16 dopuści możliwość zaoferowania zaślepek, kompresji i wkrętów z gniazdem sześciokątnym zamiast gwiazdkowym?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 1:

Czy Zamawiający w Pozycji 15 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa udowego anatomicznego blokowanego wkrętami blokującymi fi 4,5 mm zamiast fi 5,0 i 5,5 mm?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 1:

Czy Zamawiający w Pozycjach 13 i 16 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa udowego anatomicznego blokowanego wkrętami rekonstrukcyjnymi fi 6,5 mm zamiast fi 7,5 mm?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 1:

Czy Zamawiający w Pozycji 21 dopuści możliwość zaoferowania wiertła 4,7 x 220 mm zamiast 5,0 x 180 mm?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 1:

Czy Zamawiający w Pozycji 37, 57 dopuści możliwość zaoferowania  otworów w płytkach owalnych, blokowanych z gwintem stożkowym, dwufunkcyjnych blokująco – kompresyjnych z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub śrub korowych, otwory kompresyjne z jednokierunkową kompresją?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 1:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie Pozycji 23-31, 44, 50, 52, 55, 58-63 w oddzielny pakiet oraz umożliwienia składania ofert częściowych. Dopuści to do udziału w  postępowaniu większą liczbę wykonawców oraz umożliwi Zamawiającemu uzyskanie konkurencyjnych ofert.

Odpowiedź:

Modyfikacja SIWZ

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 2:

Czy Zamawiający, celem zachowania zasad konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty, zgodzi się na wydzielenie z zadania nr 2 następujących pozycji: 36, 38, 39, 40

Odpowiedź:

Modyfikacja SIWZ

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 2:

Czy Zamawiający, celem zachowania zasad konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty, zgodzi się na wydzielenie z nowoutworzonego zadania nr 4 następujących pozycji: 1, 3, 4, 5,

Odpowiedź:

Modyfikacja SIWZ

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 2:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wydzielenia z zadania nr 2 punktu nr 41 i utworzenie z tego punktu zadania nr 3

Odpowiedź:

Modyfikacja SIWZ

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm) zamawiający modyfikuje treść SIWZ, w następujący sposób:

- z zadania nr 4 wydziela się poz. nr  1, 3, 4, 5  i tworzy się zadanie numer 5 które otrzymuje brzmienie:

Zadanie nr 5                                                                                                                         Załącznik nr 2 do SIWZ

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa produktu występująca na fakturze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (szt.) |  |  | (%) |  |  |  |
| 1 | Piny do chrząstki. Piny węglowe do zaopatrywania ubytków chrząstki stawu. Rozmiar: średnica ok. 3 mm, dług. 10-15 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Substytut kości. Substytut przeszczepów kostnych do zaopatrywania ubytków. Skład: siarczan wapnia w postaci pasty i granulek (średnica 3-6 mm). Można mieszać z dowolnym antybiotykiem, antybiotyk uwalnia się w ciągu 20-40 dni, biodegradowalny i biokompatybilny. Objętość: 5cc w opakowaniu. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | j.w. objętość: 10 cc w opakowaniu | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | j.w. objętość: 20 cc w opakowaniu | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

- z zadania nr 1 wydziela się poz. nr 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 44, 52, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63,  i tworzy się zadanie numer 6 które otrzymuje brzmienie:

| Lp. | Asortyment | Ilość | Producent/nr. katalogowy |  | cena jedn netto | wartość netto | stawka Vat | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (szt.) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Opaska uciskowa na ramię rozm 62 x 7 cm współpracująca z posiadanym podwójnym zasilaczem produkcji firmy ChM | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kleszcze do gięcia drutu 170mm, tępe | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Miarka głebokości otworów pod wkręty korowe i gąbczaste | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kleszcze do cięcia drutu grubego max. 3mm (miękki) 2,2mm (twardy) | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Wiertła kostne fi 1,5 i 1,8mm dł.100mm | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Wiertła kostne fi 2,0 i 2,5mm dł.150mm | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Wiertła kostne fi 2,8 i 3,2 i 3,5 i 4,0 mm dł.180mm | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Opaska gumowa do wyciskania krwi szer. 6cm x5m | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Opaska gumowa do wyciskania krwi szer. 10cm x5m | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Gwintowniki pod wkręty fi 2,7 ; 3,5 ; 4,5 ; 6,5mm | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Kleszcze do cięcia drutu cienkiego do 2,0mm | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Nóż hakowy 90stopni, artroskopowy | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Osteotom z moletowaną rękojescią 155mm/4mm prosty Mannerfelt modyfikowany | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Dłuto cienkie z moletowaną rękojeścią 155mm Mannerfelt modyfikowany | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Dłuto odgięte Smith-Patersen dł. 200mm/ 9mm i 200/ 16mm | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Łyżeczka kostna Bruns odgięta , dł. narzędzia 200mm, wielkość łyżeczki nr2 i 6 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Łyżeczka kostna Daubenspeck odgięta, dł. narzędzia 200mm, wielkość łyżeczki nr 1 i 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Narzędzie do drutu w kształcie haka, Demel dł. 285 i 305mm | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający