## zad. 1
| ZADANIE NR.1 - maski tlenowe i filtry | [6 empty] | załączniki nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Maska tlenowa dla dorosłych z drenem długość min 200 cm | szt. | 150
2 | Maska tlenowa dla dzieci z drenem długość min 200 cm | szt. | 100
3 | maska anestatyczna jednorazowego użytku, jednoczęściowa z nadmuchiwoanym mankietem i zaworkiem do regulacji powietrza. Rozmiar oznaczony odpowiednim kolorem pierścienia rozm od 1 do 6 | szt. | 100
4 | Filtr antybakteryjny sterylny elektrostatyczny z portem kapno, ze złaczem prostym o skuteczności anty bakteryjnej 99,9999%, przeciwwirusowej 99,999% z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o powierzchni 1400 cm2, poziom nawilżania 31 mg H2o przy VT= 500ml, medium filtracyjne hydrofobowe o powierzchni 19,25 cm2, przestrzeń martwa 35 ml, objętość oddechowa VT od 150-1000 ml, waga 31 g. | szt. | 1500
5 | Filtr antybakteryjny sterylny elektrostatyczny z portem kapno, ze złaczem kolankowym o skuteczności ant bakteryjnej 99,9999%, przeciwwirusowej 99,999% z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o powierzchni 1400 cm2, poziom nawilżania 31 mg H2o przy VT= 500ml, medium filtracyjne hydrofobowe o powierzchni 19,25 cm2, przestrzeń martwa 38 ml, objętość oddechowa VT od 150-1000 ml, waga 32 g. | szt. | 500
6 | Maski twarzowe anestetyczne wstępnie wypełnione mankietem powietrznym o anatomicznymkształcie zapoewniającym wygodne i pewne niskociśnieniowe uszczelnienie. Zawór w części ustnej maski umożliwiający dostosowanie stopnia wypełnienia mankietu do indywidualnych potrzeb pacjenta. Mankiet i korpus maski przeźroczyste, wykonane z PCV bez zawartości ftalanów. Rozmar noworodkowa 20ml/15mm | szt. | 5
7 | jw. Niemowlęca 33ml/15mm | szt. | 5
8 | jw. Pediatryczna 70ml/22mm | szt. | 5
9 | jw. Średni dorosły 130ml/22mm | szt. | 5
10 | Maska oddechowa bez PCV wraz z drenem 210 cm, wewnątzrz gwiazdkowym nie załamującym się oraz nebulizatorem dla dorosłych | szt. | 100
11 | Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych z wkładem wykonanym z celulozy o powierzchni 545 cm2, z uniwersalnym portem tlenowym, wymiennik o konstrukcji zapewniającej także nawilżenie dopływającego tlenu z samozamykającym się portem do odsysania pomiędzy dwoma membranami wymiennika. Skutecznośc nawilżania 29,2 mgH2O przy Vt 500ml, utrata wilgotności 8,4mg H2O przy Vt 500ml. Przestrzeń martwa 10ml, opór przepływu 0,25cm H2O przy 30l/min. Waga 6,3g. Sterylny. | szt. | 700
12 | Złącze karbowane giętkie wewnątrz gładkie z wbudowanym kolankiem podwójnie obrotowym, podwójnie uszczelnionym (port 4,0 mm do odsysania oraz 8,0 mm do bronchoskopii ). Pakowane pojedyńczo, sterylne, dlugość 15 cm | szt. | 300
13 | Łyżki laryngologiczne jednorazowe światłowodowe mikrobiologicznie czyste typu Macintoch z osłonką ochronną kompatybilna z rękojeścią ISO 7376-3, typ zielony standard. Możliwość założenia i sprawdzenia łyżki bez konieczności zdejmowania osłonki. Łyżka w rozm 2,3,4. | szt. | 1000
14 | Łyżki laryngologiczne jednorazowe światłowodowe mikrobiologicznie czyste typu Miller z osłonką ochronną kompatybilna z rękojeścią ISO 7376-3, typ zielony standard. Możliwość założenia i sprawdzenia łyżki bez konieczności zdejmowania osłonki. Łyżka w rozm 0, 1, | szt. | 40
15 | Nebulizator do podawania leków z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie od 0 - 90 ° ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie od 0 - 360 ° o pojemności 6 ml, skalowany z podziałką co 1 ml z antyprzelewową konstrukcją, średnia średnica nebulizowanych cząstek (MMAD) 2,7 µm potwierdzona w katalogach producenta. Czysty mikrobiologicznie z ustnikiem, dren 210 cm. | szt. | 200
16 | Nebulizator do podawania leków z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie od 0 - 90 ° ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie od 0 - 360 ° o pojemności 6 ml, skalowany z podziałką co 1 ml z antyprzelewową konstrukcją, średnia średnica nebulizowanych cząstek (MMAD) 2,7 µm potwierdzona w katalogach producenta. Czysty mikrobiologicznie z maską dla dorosłych, dren 210 cm. | szt. | 150
17 | Nebulizator do podawania leków z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie od 0 - 90 ° ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie od 0 - 360 ° o pojemności 6 ml, skalowany z podziałką co 1 ml z łacznikiem T, wyposażonym w mechanizm samodomykania podczas odłączania nebulizatora, średnia średnica nebulizowanych cząstek (MMAD) 2,7 µm potwierdzona w katalogach producenta. Czysty mikrobiologicznie, w zestawie przestrzeń martwa 12 cm i dren 210 cm. | szt. | 150
18 | Jednorazowy układ oddechowy do respiratora dla dorosłych z PCV,2 rury karbowane - wewnątrz gładkie dł 150 cm z odłączalnym Y z kolankiem, dodatkowa rura z workiem anestetycznym bezlateksowym o pojemności 2,0 l, biologicznie czysty, bez DEHP. | szt. | 200
19 | Jednorazowy układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy z pionową membraną o średnicy 22mm i dł. 180 cm z kolankiem, z portem kapno, wydajność ogrzania powioetrza wdychanego 4,1 st. C przy przepływie 10 l/min. Opór wdechowy 0,16 cm H2O i wydechowy 0,17 H2O przy przepływie 10 l/min. i długości układu 180 cm, waga układfu bez akcesoriów 250 g. Rura wydechowa do podłączenia do aparatu rozciągliwa do 50 cm. Jednorazowy, bez DEHP. | szt. | 300
20 | Maska tlenowa dla dorosłych z rezerwuarem tlenu i drenem dł. 2 m | szt. | 100
21 | Łącznik z kolankiem podwójnie obrotowym, giętka rura gładka wewnątrz, łacze 22F, dł. Min. 20 cm. | szt. | 50
RAZEM
W przypadku zaoferowania produktów dopuszczonych przez Zamawiającego w "Pytaniach i odpowiedziach" Wykonawca wprowadza odpowiedni zapis do formularza cenowego w kolumnie nr 2 "Nazwa towaru"
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## zad. 2
| ZADANIE NR.2 - kaniule do wkłóć obwodowych | [6 empty] | załączniki nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Kaniule dożylne wykonane z biokompatybilnego poliuretanu lub teflonu FEP, z portem bocznym, bez zawartości lateksu, PVC, DEHP, z minimum 3 paskami rtg. posiadające zastawkę lub filtr zapobiegający zwrotnemu wypływowi krwi, igła silikonizowana, potrójnie ścięta z tylnym szlifem, opakowanie typu blister z nadrukowanym rozmiarem w mm oraz jednostce G, przepływem (ml/min), zastosowanym materiale, rozm. 18G 1,3x32mm - minium 90 ml/min | szt. | 100
2 | j.w 22G 0,9x25mm - minimum 35 ml/min | szt. | 11000
RAZEM
Kaniule powinny być oznakowane zgodnie z obowiązującymi normami polskimi i europejskimi
UWAGA
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek po 5 szt z każdej pozycji
W przypadku zaoferowania produktów dopuszczonych przez Zamawiającego w "Pytaniach i odpowiedziach" Wykonawca wprowadza odpowiedni zapis do formularza cenowego w kolumnie nr 2 "Nazwa towaru"
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## zad. 3
| ZADANIE NR .3 - środki ochrony indywidualnej | [6 empty] | załącznik nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | jednorazowa maska chirurgiczna z przeźroczystą ochroną na oczy, wiązana na troki. Typ IIR | sztuk | 50
2 | jednorazowe okulary ochronne składające się z osłony na oczy i uchwytu zakładanego na głowę, rozłozone do samodzielnego montażu | sztuk | 50
3 | półmaska ochronna dla personelu medycznego – respiratorowa spełniająca wymogi klasy FFP2 wg EN 149:2001 zarejestrowana jako środek ochrony osobistej, w kształcie stożka jednopanelowa, wykonana z materiałów: poliester, melt blown, poliester posiadającą w części środkowej zawór oddechowy ułatwiający oddychanie, w górnej części maski wyprofilowane usztywnienie na nos, po stronie wewnętrznej (od strony twarzy) pianka zwiększającą komfort użytkowania i ułatwiająca oddychanie, gumki na głowę wykonane z termoplastycznego bezlateksowego materiału ułatwiającego nakładanie maski, skuteczność filtracji cząsteczkowej (dla cząsteczek 0,1 µm ) > 99,9 % , skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9%, całkowite przesiąkanie do środka < 2,7 % , penetracja aerozoli testowych <0,95%, opór oddechowy przy wdechu i wydechu ≤2,1 mbar. Op. 10szt | sztuk | 200
RAZEM
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek po 1 z możliwie najmniejszych opakowań
W przypadku zaoferowania produktów dopuszczonych przez Zamawiającego w "Pytaniach i odpowiedziach" Wykonawca wprowadza odpowiedni zapis do formularza cenowego w kolumnie nr 2 "Nazwa towaru"
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## zad. 4
| ZADANIE NR. 4 - zgłębniki i sondy | [6 empty] | załączniki nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Zgłębnik ZoładkowyCH10 dł. 800 mm | szt. | 20
2 | Zgłębnik żołądkowy CH 12 dł. 800 mm | szt. | 20
3 | Zgłębnik żołądkowy Ch 14 dł. 800 mm | szt. | 20
4 | Zgłębnik żołądkowy 16 CH dł. 800 mm | szt. | 200
5 | Zgłębnik żołądkowy 18 CH dł. 800 mm | szt. | 200
6 | Zgłębnik żołądkowy 20 ch dł. 1000 mm | szt. | 200
7 | Zgłębnik żołądkowy 22 ch dł. 1000 mm | szt. | 100
8 | Zgłębnik żołądkowy 24 ch dł. 1000 mm | szt. | 30
9 | Zgłębnik żołądkowy 26 ch dł. 1000 mm | szt. | 30
10 | Zgłębnik żołądkowy 28 ch dł. 1000 mm | szt. | 30
11 | Zgłębnik żołądkowy 30 ch dł. 1000 mm | szt. | 30
12 | Zgłębnik żołądkowy 32 ch dł. 1000 mm | szt. | 30
13 | Zgłębnik żołądkowy 34 ch dł. 1000 mm | szt. | 30
14 | Zgłębnik żołądkowy 36 ch dł. 1000 mm | szt. | 30
15 | Zgłębnik dwunastniczy ch 12 dł. min 1000 mm | szt. | 5
16 | Zgłębnik dwunastniczy ch 14 dł. min 1000 mm | szt. | 5
17 | Zgłębnik dwunastniczy ch 16 dł. min 1000 mm | szt. | 5
18 | Sonda do karmienia z zatyczką ch 16 dł. min 1000 mm | szt. | 100
19 | Sonda do karmienia z zatyczką ch 18 dł. min 1000 mm | szt. | 100
20 | Sonda do karmienia z zatyczką ch 20 dł. min 1000 mm | szt. | 100
21 | Sonda do karmienia z zatyczką ch 22 dł. min 1000 mm | szt. | 100
22 | Sonda Sengstakena CH 18 silikowana | szt. | 5
23 | Sonda Sengstakena CH 20 silikowana | szt. | 10
24 | Sonda do karmienia niemowląt z zatyczką ch 10 dł. min 1000 mm | szt. | 10
25 | Sonda do karmienia niemowląt z zatyczką ch 08 dł. min 1000 mm | szt. | 10
26 | Sonda do karmienia niemowląt z zatyczką ch 06 dł. min 1000 mm | szt. | 10
27 | Sonda do karmienia niemowląt z atyczką Ch 04 dl min 1000mn | szt. | 10
Razem
W przypadku zaoferowania produktów dopuszczonych przez Zamawiającego w "Pytaniach i odpowiedziach" Wykonawca wprowadza odpowiedni zapis do formularza cenowego w kolumnie nr 2 "Nazwa towaru"
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## zad. 5
| ZADANIE NR .5 - cewniki , kaniule urologiczne | [6 empty] | załącznik nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Zestaw do cystostomii . Transprentny cewnik Foleya wykonany z silikonu zintegrowanym miękkim balonem z krótkim autramatycznym, centralnie otwartym zakończeniem cewnika, z dwoma oczka. Linia kontrastująca widoczna w RTG na całej długości cewnika oraz na końcówce dł. cewnika 41 cm. Rozczepialna kaniila o długości 12 cm, ze specjalnym szlifem zatyczka schodkowa Cewnik 12 CH (balon 5 ml) kaniula 15 CH (5 mm)posiadający worek o poj. 2 litrów | sztuk | 20
2 | Cewnik 14 CH (balon 5 ml) kaniula 15 CH (5 mm)posiadający worek o poj. 2 litrów | sztuk | 20
3 | Cewnik z zintegrowanym balonem do wymiany Transprentny cewnik Foleya wykonany z silikonu zintegrowanym miękkim balonem o poj. 5 ml z krótkim autramatycznym ,centralnie otwartym zakończeniem cewnika z dwoma oczkami, linia kontrastująca w RTG na całej długości cewnika oraz na końcówce. Dł cewnika 41 cm rozm 12 | sztuk | 10
4 | j.w rozm.14 | sztuk | 10
5 | j.w rozm. 16 | sztuk | 10
6 | j.w rozm. 18 | sztuk | 10
7 | j.w rozm 20 | sztuk | 10
8 | j.w rozm 22 | sztuk | 10
9 | j.w rozm 24 | sztuk | 10
10 | Zestaw do punkcji ( igła , rzszerzadło, prowadnik) jednorazowa igła punkcyjna dwuczęściowa, średnica 17,5 Ga z zakończeniem ukośnie ściętym , pasującym do drutu o śr. 0,038" (0,97 mm) dł.18,5 cm | sztuk | 10
11 | j.w dł 25 cm | sztuk | 10
12 | Nefrostomijne rozszerzadło jednorazowe do wytwarzania przetoki przeskórnej, widoczne w promieniach RTG , z łącznikiem Luera Lock, do prowadnicy o max. Średnicy 0,0,8" (0,97 mm) Rozm.6 CH | sztuk | 10
13 | j.w rozm. 7 | sztuk | 10
14 | j.w rozm. 8 | sztuk | 10
15 | j.w rozm. 9 | sztuk | 10
16 | j.w rozm. 10 | sztuk | 10
17 | j.w rozm. 12 | sztuk | 10
18 | j.w rozm. 14 | sztuk | 10
19 | j.w rozm. 16 | sztuk | 10
20 | j.w rozm. 18 | sztuk | 10
21 | j.w rozm. 20 | sztuk | 10
22 | Prowadnik stalowy Lunderquist`a zagięty ze sztywnym rdzeniem oraz elastycznąkońcówką ( 3 cm) typu J. Średnia 0,035 " (0,89mm) długośc 90 cm (87 cm - sztywny + 3 cm giętki) Prowadnik zapakowany w podajniku ułatwiającym jego aplikację | sztuk | 10
23 | Nefrostomia z Pgtailem 8 CH drugie rozszerzadło z rozerewlną koszulką.Zestaw do przeskórnej nefrostomii. Częściowa igła punkcyjna 17,5 G (1,3 mm) o dł. 18,5 cm silikonowany prosty adapter między cewnikiem a workiem na mocz polireutanowy cewnik Pigtail 8 CH z otworami w wewnętrznej stronie pętli wyskalowanym co 1 cm , mięknący w temp. ciała. Cześć nerkow / pętla zwężające się ku końcowi ułatwijące dylatację rozszerzadła: CH 7/2,3 mm oraz 9CH/ 3 mm z roboczą koszulką, prowadnik pokryty teflonem , zagięty średnica 0,038"( 0,97 mm) dł 100 cm orągły silikonowy dysk do umocowania cewnika do skóry , zagięta końcówka do umiejscowienia cewnika | sztuk | 10
24 | Nefrostomia z cewnikkiem 12 lub 14 CH z balonem oraz ostatnie rozszerzadło z rozrywalną koszulką. Zestaw do przeskórnej nefrostomii. Częściowa igła punkcyjna 17,5 G (1,3 mm) o dł. 17,5 cm , silikonowy cewnik CH 12 z zintegrowanym miękkim balonem 5 ml , centralnie otwartym końcówką 2 oczka + 2 dodatkowe oczka do drenażu cewnika, wyskalowany w cm. widoczny w RTG dł 43 cm. Rozszerzadła CH 7/9/11/ oraz 13 CH z roboczą rozrywalną koszulką , prowadnik Landerquista , zagięty średnica 0,035" /0,89 mm długość 90 cm z podajnikiem , strzykawka z 10% roztworem gliceryny do wypełnienia balona cewnika silikonowego. | sztuk | 10
25 | Nefrostomia z cewnikkiem 12 lub 14 CH z balonem oraz ostatnie rozszerzadło z rozrywalną koszulką. Zestaw do przeskórnej nefrostomii. Częściowa igła punkcyjna 17,5 G (1,3 mm) o dł. 17,5 cm , silikonowy cewnik CH 14 z zintegrowanym miękkim balonem 5 ml , centralnie otwartym końcówką 2 oczka + 2 dodatkowe oczka do drenażu cewnika, wyskalowany w cm. widoczny w RTG dł 43 cm. Rozszerzadła CH 7/9/11/ oraz 15 CH z roboczą rozrywalną koszulką , prowadnik Landerquista , zagięty średnica 0,035" /0,89 mm długość 90 cm z podajnikiem , strzykawka z 10% roztworem gliceryny do wypełnienia balona cewnika silikonowego. | sztuk | 10
RAZEM
W przypadku zaoferowania produktów dopuszczonych przez Zamawiającego w "Pytaniach i odpowiedziach" Wykonawca wprowadza odpowiedni zapis do formularza cenowego w kolumnie nr 2 "Nazwa towaru"
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## zad. 6
| Zadanie nr 6 zestaw do nabulizacji | [6 empty] | załącznik nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | zestaw do nabulizacji dla dzieci - posiadające możliwość zmiany cząsteczek MMAD , zmiany tępa nebulizacji od 0,30 ml/min do 0,56 ml/min , posiadające koncówki z podziałem na: górne drogi oddechowe, odcinek tchawiczo-oskrzelowy, dolne drogi oddechowe | szt | 1000
razem
W przypadku zaoferowania produktów dopuszczonych przez Zamawiającego w "Pytaniach i odpowiedziach" Wykonawca wprowadza odpowiedni zapis do formularza cenowego w kolumnie nr 2 "Nazwa towaru"
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## zad. 7
| ZADANIE NR .7 - zestawy do odsysania i autotransfuzji | [6 empty] | załącznik nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | zestaw do autotransfuzji składający się z : dwóch drenów spiralnych z trakarami łącznika Y, mieszka z uchwytem na kciuk i zastawką antyzwrotną o poj. 125 ml, powodujący początkowy aktywny drenaż 65 mmHg, pozwalający na automatyczne przejście na drenż pasywny bez rozłączania systemu, worek na krew 700 ml z zastawką antyzwrotną i początkowym filtrem krwi 200 µ | szt | 200
2 | Worek na drenaż przedłużony o pojemnści 700 ml z zastawką antyzwrotną i kranikiem spustowym | szt | 200
3 | Aparat do przetoczeń z filtrem mikrocząsteczkowym 10µ. I klamrą do regulacji przepływu | szt | 200
4 | Worek na krew 700 ml z zastawką antyzwrotną i początkowym filtrem krwi 200 µ. | szt | 200
5 | Zestaw do masywnego odsysania pola operacyjnego z ergonomiczną rączką z końcówką zagiętą lub prostą, średnica 35CH , z kontrolą odsysania lub bez i o długości drenu 210 lub 350cm. Zestaw sterylny, pakowany podwójnie zewnętrzne op. folia papier, wewnętrzne foliowe. | szt | 30
6 | Zestaw do drenażu niskociśnieniowego w systemie zamkniętym, łącznik uniwersalny do drenów 10-18CH, dren łączący 1050 mm, komora hemisferyczna, pojemność 300 ml z zastawkami antyzwrotnymi na wejściu i wyjściu z komory, komora gwarantuje zbliżone do stałego ciśnienie w trakcie rozprężania, worek na wydzielinę 600 ml z filtrem hydrofobowym, możliwość wymiany worka, własny system podwieszania na dwa sposoby, zestaw podwójnie pakowany w worek foliowy i zewnętrzne opakowanie papierowo foliowa | szt | 30
7 | Zestaw ortopedyczny do odsysania z pola operacyjnego z filtrem, 3 końcówki ssące ( 2 zagięte, 1 prosta ) uchwyt ergonomiczny z filtrem, filtr zapasowy i dren o długości 270 cm, zestaw podwójnie pakowany w opakowanie zewnętrzne folia papier i wewnętrzne opakowania folia | szt | 200
RAZEM
W przypadku zaoferowania produktów dopuszczonych przez Zamawiającego w "Pytaniach i odpowiedziach" Wykonawca wprowadza odpowiedni zapis do formularza cenowego w kolumnie nr 2 "Nazwa towaru"
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## zad. 8
| Zadanie nr 8 - mankiety | [6 empty] | załączniki nr. 2
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Mankiet do pomiaru ciśnienia dwuprzewodowe dla dzieci i dorosłych kompatybilne z aparatem do znieczuania Aestiva firmy Datex-Ohmeda Do dezynfekcj przez przecieranie | szt | 30
2 | Mankiet 1- żyłowy dla dorosłych długi rozm 25-35 cm | szt | 10
3 | Mankiet 1- żyłowy dla dorosłych ekstra długi rozm 14-63 cm | szt | 10
RAZEM
W przypadku zaoferowania produktów dopuszczonych przez Zamawiającego w "Pytaniach i odpowiedziach" Wykonawca wprowadza odpowiedni zapis do formularza cenowego w kolumnie nr 2 "Nazwa towaru"
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy
,

## zad. 9
| ZADANIE NR.9 - Zamknięty beziogłowy łacznik | [6 empty] | załączniki nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Zamknięty beziogłowy łacznik dostępu naczyniowego nie dłuższy niż 2 cm, kompatybilny z końcówką LUER i LUER-lock o przepływie grawitacyjnym 525 ml/min (+/- 25 ml). Możliwość podłaczenia u pacjenta przez 7 dni lub min. 100 aktywacji. Łącznik powiniem posiadć zastawkę w postaci łatwej do skutecznej dezynfekcji jednoelementowej, sylikonowej podzielnej membrany (która powinna też obejmować w całości górną końcówkę łącznika. Wnętrze pozbawione części mechanicznych, prosty tor przepływu. | szt. | 1500
RAZEM
UWAGA
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek po 5 szt
W przypadku zaoferowania produktów dopuszczonych przez Zamawiającego w "Pytaniach i odpowiedziach" Wykonawca wprowadza odpowiedni zapis do formularza cenowego w kolumnie nr 2 "Nazwa towaru"
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## zad. 10
| ZADANIE NR.10 - bezigłowy port injekcyjny | [6 empty] | załączniki nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Bezigłowy port injekcyjny przeznaczony do stosowania z zestawami do przetoczeń, strzykawkami oraz innym sprzętem medycznym, z końcówką luer lu luer lock. Z podzielną, silikonową membraną, samoczynnie zamykającą się. Tworzy system zamknięty, który zapobiega wypływowi krwi lub płynu oraz dostaniu się powietrza do żyły. Zbudowany z trzech zespolonych ze sobą elementów całkowicie pozbawionych lateksu oraz DEHP. Zakończony z jednej strony żeńskim łącznikiem luer lock, a z drugiej męskim adapterem luer lock. Wysoki przepływ, prosty tor przepływu, możliwość użytku przez 7 dni lub 140 aplikacji. | szt. | 6500
RAZEM
UWAGA
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek po 5 szt
W przypadku zaoferowania produktów dopuszczonych przez Zamawiającego w "Pytaniach i odpowiedziach" Wykonawca wprowadza odpowiedni zapis do formularza cenowego w kolumnie nr 2 "Nazwa towaru"
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## zad. 11
| ZADANIE NR.11 - osłony foliowe | [6 empty] | załączniki nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Jednorazowa osłona foliowa do kabli i przewodów dług. 2,5 m szer. 13 cm , przeźroczyste | szt. | 1200
2 | Jednorazowy pokrowiec na aparat RTG SUPRA "C" rozmiar 100 x 200 cm przeźroczysty | szt. | 500
RAZEM
W przypadku zaoferowania produktów dopuszczonych przez Zamawiającego w "Pytaniach i odpowiedziach" Wykonawca wprowadza odpowiedni zapis do formularza cenowego w kolumnie nr 2 "Nazwa towaru"
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## zad. 12
| ZADANIE NR.12 - Czujnik przepływu | [6 empty] | załączniki nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Czujnik przepływu jednorazowego użytku do respiratora Hamilton i Raphael | szt | 150
Razem
W przypadku zaoferowania produktów dopuszczonych przez Zamawiającego w "Pytaniach i odpowiedziach" Wykonawca wprowadza odpowiedni zapis do formularza cenowego w kolumnie nr 2 "Nazwa towaru"
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## zad. 13
| ZADANIE NR .13 - stabilizatory chirurgiczne, retraktory jednoirazowe | [6 empty] | załącznik nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Jednorazowy sterylny, dwudzielny, ósemkowy retraktor ze szczelinami do mocowania haczyków, z gumkami wyposażony w dwa klipsy na cewy moczowe. wym 32,5 cm x 18,3 cm | sztuk | 10
2 | Jednorazwe, elastyczne haczyki tępe z gumkami 12 mm | sztuk | 30
3 | Jednorazowe elastyczne odciągi tępe typu four-finger, 20 mm x 16 mm, | sztuk | 20
4 | Jednorazowe, sterylne, elastyczne haki 5 mm | sztuk | 30
5 | Jednorazowe, sterylne, elastyczne haczyki tępo zakończone 5 mm | sztuk | 40
6 | Elastyczne odciągi - tępe zakończenie 13 mm x 16 mm | sztuk | 20
7 | Elastyczne odciągi czteropalczaste, tępe zakończenie 20 mm x 16 mm | sztuk | 20
RAZEM
W przypadku zaoferowania produktów dopuszczonych przez Zamawiającego w "Pytaniach i odpowiedziach" Wykonawca wprowadza odpowiedni zapis do formularza cenowego w kolumnie nr 2 "Nazwa towaru"
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## zad. 14
| ZADANIE NR.14 - układy oddechowe, ustniki do inhalatorów | [6 empty] | załączniki nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Rozpylacz z ustnikiem do inhalatorów pneumatycznych typu System 22 oraz Porta-ned | szt. | 1000
2 | elektrody do pomiaru rzutu minutowego metoda IC-G do monitora typu BENEVIEW T5, z końcówkami o róznym przekroju , | op | 20
3 | Złącze proste 22 mm M/15 mF | szt. | 100
4 | Zestaw infuzyjny do pomp LIFECRE 500/Pluma /A+ | szt. | 20
5 | Łącznik 22 M-22M | szt. | 50
6 | układ oddechowy jednorazowy anestetyczny okrężny dla dzieci (15mm) z rur rozciągalnych - z pamięcią kształtu, końcówki 22 mm : zakres kompresji rur od 40 cm do 200 cm z workiem oddechowym neoprenowym o poj. 1 l , dodatkowa gałąź o dł. do 150 cm, łącznik kątowy z portem, łącznik prosty 22M-22M, mikrobiologicznie czysty. | szt. | 50
RAZEM
W przypadku zaoferowania produktów dopuszczonych przez Zamawiającego w "Pytaniach i odpowiedziach" Wykonawca wprowadza odpowiedni zapis do formularza cenowego w kolumnie nr 2 "Nazwa towaru"
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## zad. 15
| ZADANIE NR.15 - zgłębnik gastrostomijny | [6 empty] | załączniki nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Zgłębnik gastrostomijny zakładany pod kontrolą endoskopii wykoany ze specjalnego miekiego pzreźroczystego poliretanu , linia kontrastujaca w promieniach RTG , hydrożelowa powłoka z centymetrową podziałką , wymagany zacisk do regulacji przepływu oraz uniwersalny łącznik umozliwiający połaczenie z zestawem do podazy diet. CH 18 | szt. | 50
Razem
W przypadku zaoferowania produktów dopuszczonych przez Zamawiającego w "Pytaniach i odpowiedziach" Wykonawca wprowadza odpowiedni zapis do formularza cenowego w kolumnie nr 2 "Nazwa towaru"
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy