# Nr sprawy SP ZOZ NZZP II 2400/33/16					Przeworsk, dnia 13.07.2016 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :        Dostawa preparatów dezynfekcyjnych z podziałem na zadania

# W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz.2164  z późn.zm) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Pytanie

Pakiet 2 pozycja 3

Zwracamy się z prośba o wykreślenie z zadania nr 5 pozycji  12, gdyż opisany preparat został wycofany z obrotu na rynku polskim.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Czy w zad. Nr 2 poz. 9 – Zamawiający mógłby dopuścić chusteczki pakowane po 120 chusteczek o wymiarach 17,5 x 36 cm wykonanych z poliestru, o gramaturze ok. 48g/m2?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie

Czy w zad. Nr 2 poz. 9 – Zamawiający mógłby dopuścić chusteczki pakowane po 150 chusteczek o wymiarach 15 x 30 cm wykonanych z poliestru o gramaturze ok. 48g/m2?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy pakietu 8 poz 1:

Prosimy o dopuszczenie do udziału w postępowaniu gazików do dezynfekcji w rozmiarze 150x162 mm, gramaturze 25g/m2, nasączonych 70% alkoholem izopropylowym i 2% chlorheksydyną.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy pakietu 8 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści antyseptyczne myjki do mycia ciała, dezynfekcji i pielęgnacji skóry i ciała pacjenta hypoalergiczne, testowane dermatologicznie, nasączone 2% roztworem chlorheksydyny, pakowane w opakowania typu Flow Pack po 8 sztuk? Wymiar pojedynczej ściereczki to 300x250 mm, gramatura 100g/m2. Chusteczki zawierają wyciąg z aloesu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie nr 1 poz. 1,2,4 i 5

Czy zamawiający dopuści hypoalergiczny preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie jednego alkoholu etylowego 85% zawierającego szereg substancji nawilżających i zmiękczających skórę: bisabosol, pantenol, witaminę E, glicerynę o szerokim spektrum działania wobec B(EN13727),F(EN13624),Tbc(EN14348), V(Noro, Adeno, Polio – EN14476)). Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z EN 1500 – 30 sekund i chirurgiczna dezynfekcja rąk EN 12791 – 90 sekund. Dopuszczenie preparatu konkurencyjnego pozwoli Państwu na otrzymanie niższej ceny.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie nr 1 poz. 3

Czy zamawiający dopuści hypoalergiczny preparat w postaci żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie jednego alkoholu etylowego, gliceryny i innych substancji nawilżających i zmiękczających skórę o szerokim spektrum działania wobec B,F,Tbc, V(HIV,HBV,HCV,Vaccinia,Rota i Adeno) w czasie 30 sekund. Ponadto preparat został przebadany dermatologicznie. Dopuszczenie preparatu konkurencyjnego pozwoli Państwu na otrzymanie niższej ceny.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie nr 1 poz. 11

Czy zamawiający dopuści preparat do mycia higienicznego i chirurgicznego rąk oraz ciała i włosów pacjenta na bazie diglukonian chlorheksydyny o szerokim spektrum mikrobójczym wobec MRSA oraz Cl. Difficile w czasie do 1 minuty?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie nr 1 poz. 1, 2, 3, 4, 5,

Pytanie ogólne - w przypadku dopuszczenia powyższych preparatów zwracamy się z prośbą o wydzielenie do odrębnego zadania co pozwoli zwiększyć konkurencję a tym samym nie narazi szpitala na poniesienie wyższych kosztów.

Odpowiedź:

Nie

Pytanie

Zadanie nr 3 poz. 1 i 2

Czy zamawiający dopuści bezwonny (nie zawierającego składników zapachowych) preparat w postaci granulatu do manualnego mycia i dezynfekcji powierzchni, termostabilnych i termolabilnych narzędzi, z możliwością stosowania w myjkach ultradźwiękowych, zawierający nadwęglan sodu, kompatybilny z takimi materiałami jak stal nierdzewna i silikon, skuteczny w stężęniu ok. 1,75% wobec bakterii, grzybów, prątków, wirusów, spor (C.difficiele, B.Subtillis)- w czasie do 15 minut. Bez konieczności zastosowania aktywatora

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie nr 3 poz. 3

Czy zamawiający dopuści preparat dezynfekujący o bardzo dobrych właściwościach myjących na bazie kompleksu enzymatycznego o szerokim spektrum mikrobójczym B,F,V/HIV,HBV,HCV, Herpeswirus,Rotawirus/ w czasie 15 minut i stężeniu 0,5%, będącego wyrobem medycznym kl.IIb?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie nr 3 poz. 1, 2, 3

Pytanie ogólne - w przypadku dopuszczenia powyższych preparatów zwracamy się z prośbą o wydzielenie do odrębnego zadania co pozwoli zwiększyć konkurencję a tym samym nie narazi szpitala na poniesienie wyższych kosztów

Odpowiedź:

Nie

Pytanie

Zadanie nr 5 poz. 1 i 2

Czy zamawiający dopuści preparat na bazie jednego alkoholu etylowego w stężeniu 72g o szerokim spektrum bójczym wobec: B,F,Tbc,V (BVDV,HCV,HBV,HIV,Vaccinia,Rota, Adeno) w czasie do 30 sekund. Dodatkowo chcemy podkreślić, iż preparat nie jest sklasyfikowany jako żrący w związku z tym jest bardzo dobrze tolerowany przez personel. Posiadający opinię kliniczną szpitala dziecięcego oraz oświadczenie producenta o możliwości stosowania na oddziałach neonatologicznych oraz pediatrycznych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie nr 5 poz. 3

Czy zamawiający dopuści bezwonny (nie zawierającego składników zapachowych) preparat w postaci granulatu do manualnego mycia i dezynfekcji powierzchni, termostabilnych i termolabilnych narzędzi, z możliwością stosowania w myjkach ultradźwiękowych, zawierający nadwęglan sodu, kompatybilny z takimi materiałami jak stal nierdzewna i silikon, skuteczny w stężęniu ok. 1,75% wobec bakterii, grzybów, prątków, wirusów, spor (C.difficiele, B.Subtillis)- w czasie do 15 minut. Bez konieczności zastosowania aktywatora

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie nr 5 poz. 4, 5, 8 i 9

Czy zamawiający dopuści preparat na bazie amin i QAV wykazujący szerokie spektrum działania wobec B,Tbc (M.Avium M.Terrae),F,V(HIV,HBV,HCV) w czasie 15 minut przy stężeniu 0,25% z możliwością poszerzenia o wirusy Polio i Adeno. Posiadający oświadczenie producenta o bezpiecznym stosowaniu na oddziałach dziecięcych i neonatologicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie nr 5 poz. 6

Czy zamawiający dopuści preparat w postaci aktywnej pianki na bazie amin i QAV do mycia i dezynfekcji narzędzi i sprzętu medycznego o szerokim spektrum mikrobójczym wobec: B,F,Tbc,V(HIV,HBV,HCV,Rota, Adeno i Polio) w czasie 15 minut. Konfekcjonowanego w opakowania 1L ze spryskiwaczem pianowym z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie nr 5 poz. 7

Czy zamawiający dopuści tabletki chlorowe na bazie dichloroizocjanuranu sodu o lepszych parametrach mikrobójczych wobec B,Tbc,F, V(Polio i Adeno) oraz Cl.difficile przy 6000 ppm aktywnego chloru w czasie 15 minut. Badania w warunkach brudnych. Konfekcjonowane po 300 sztuk w opakowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie nr 5 poz. 10

Czy zamawiający dopuści chusteczki impregnowane alkoholem etylowym o szerokim spektrum bójczym wobec: B,F,Tbc,V (BVDV,HCV,HBV,HIV,Vaccinia,Rota, Adeno) w czasie do 30 sekund. Dodatkowo chcemy podkreślić, iż preparat nie jest sklasyfikowany jako żrący w związku z tym jest bardzo dobrze tolerowany przez personel. Konfekcjonowanych w tuby po 100 sztuk

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie nr 5 poz. 11

Czy zamawiający dopuści bezalkoholowe chusteczki dezynfekcyjne o szerokim spektrum działania B(również MRSA i VRE), F, V (BVDV, HBC, HCV, HIV, Norowirus) w czasie do 5 minut z możliwością poszerzenia o pełne działanie prątkobójcze, grzybobójcze (Aspergillus Niger) oraz Spory. Dodatkowo powierzchnia przetarta chusteczką zachowuje właściwości bakteriobójcze ponad 24 godzin. Chcemy zaznaczyć, iż chusteczki posiadają badania wykonane zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN 14885 (obszar medyczny) w warunkach brudnych, co pozwala stosować je na powierzchniach wysokiego ryzyka. Dodatkowo chusteczki posiadają bardzo ładny zapach oraz nie pozostawiają smug na dezynfekowanych powierzchniach?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Zamawiający