# Nr sprawy SP ZOZ NZZP II 2400/3316					Przeworsk, dnia 13.07.2016 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :      Dostawa preparatów dezynfekcyjnych z podziałem na zadania

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm) zamawiający modyfikuje treść SIWZ, w następujący sposób:

- zadanie nr 6, poz. nr  8, kolumna nr 2 – nazwa preparatu, otrzymuje brzmienie:

Wanna do dezynfekcji narzędzi o pojemności 8 litrów o wymiarach wew. 290 x 300 x 200 mm. Wykonana z polipropylenu z przeźroczysta pokrywą i sitem z profilowanym uchwytem i oznaczeniem poziomu napełniania w litrach.

Zamawiający