Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 60 000 EURO

w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz.U.Nr 19 poz. 177  z późniejszymi zmianami  zwanej dalej P.Z.P.

SP ZOZ ZZP II 2400/06/07

- Nazwa oraz adres zamawiającego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku,

ul. Szpitalna 16,  37- 200  Przeworsk

tel, fax  016 648 72 19

strona internatowa : www.spzoz-przeworsk.home.pl

e-mail : zampubliczne@spzoz-przeworsk.home.pl

- Tryb udzielenia zamówienia:

Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej

poniżej 60 000 euro.

- Opis przedmiotu zamówienia

a/ Przedmiotem zamówienia jest dostawa części i narzędzi do artroskopii dla potrzeb

SP ZOZ  w Przeworsku  szczegółowo opisanych  w załączniku nr 2

CPV 33 10 00 00 -1

- Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych .

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

- Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,

- Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia 6 tygodni   od dnia podpisania umowy.

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

- W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

- Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( z późn. zm.) tj.

  - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

  - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują potencjałem technicznym,

i  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

  - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ustawy PZP

- Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty.

- Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktycznie i prawne.

- Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wystąpi przynajmniej przesłanka unormowana w art. 89

ust. 1 P.z.p.

- Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty:

9.1Wypełniony w całości i podpisany druk OFERTA wg. załączonego wzory do niniejszej

SIWZ

9.2 Wypełnić formularz cenowy  /wymagane dane techniczne/ załącznik nr 2

9.3 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

  - Wypełnić oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3

  - Dołączyć świadectwo CE i deklaracje zgodności,

  - aktualną informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu  sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 4-8 i art. 24 pkt 9 ustawy  Pzp  wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert

  - aktualne zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków , opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne  lub społeczne , lub zaświadczeń że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

- Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i  dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy ,do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

- Zamawiający wzywa także w  wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów w których mowa w art. 25 ust 1.

- Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do Ustawy w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. Dz. U. Nr 87, poz. 605).

Pełnomocnictwo do podpisywania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych       dokumentów załączonych przez Oferenta.

- Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania  oświadczeń  i dokumentów

- Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie prawo zamówień publicznych, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

- Numer  telefonu i faksu : 016  64 8 72 19

Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi na zapytania chyba, że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający umieści również na swojej stronie internatowej.

www.spzoz-przeworsk.home.pl

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zamawiający może w każdym czasie , przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ,  każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się integralną częścią specyfikacji. Dokonaną  w ten sposób modyfikację oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający zamieści na stronie internatowej www.spzoz-przeworsk.home.pl

Protesty , przystąpienia do protestów oraz ich rozstrzygnięcia  Wykonawcy i Zamawiający przekazują w formie pisemnej. Kopie protestów dotyczących treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ Zamawiający zamieści na stronie www.spzoz-przeworsk.home.pl

11.   Wskazanie osób uprawnionych  do porozumiewania się z wykonawcami

Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

W sprawach  formalnych :

Pan  Jacek Wlazło    	tel 016 649 15 57  		w godz. 08.00-14,00

W sprawach  dotyczących przedmiotu zamówienia:

Pani  Jerzy Błażejewski             tel 016 649 15 00 		w godz. 08.00-14,00

Poczta elektroniczna  zampubliczne@spzoz-przeworsk.home.pl

- Wymagania dotyczące wadium

Nie dotyczy

- Termin związania ofertą

- Termin związania ofertą wynosi 30  dni  od upływu terminu  składania ofert.

14.  Opis sposobu przygotowania ofert

- Warunki formalne sporządzenia oferty, których niespełnienie może  spowodować odrzucenie oferty:

  - oferta musi być przygotowana  w języku polskim, pisemnie na formularzu stanowiącym załączniki do siwz przy użyciu nośnika pisma  nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone  na język polski i podczas oceny ofert zamawiający będzie opierał  się na tekście przetłumaczonym;

  - oferta może być  złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron musi rozpoczynać się od nr 1, umieszczonego  na pierwszej stronie oferty; zamawiający nie wymaga numerowania i parafowania wszystkich stron jeżeli oferta jest trwale zespolona;

  - każda strona  oferty powinna być parafowana przez osobę upoważnioną  do podpisywania oferty; zamawiający nie wymaga parafowania czystych stron;

  - każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty;

  - oferent  może złożyć tylko  jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena;

  - oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu  z napisem “Oferta”  i tytułem postępowania lub podobnym napisem dostatecznie wyróżniającym ofertę spośród innej korespondencji wpływającej do zamawiającego oraz z nazwa i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów Oferenta (dopuszcza się odcisk pieczęci); wszelkie elementy oferty nie opakowane i oznaczone w ten sposób mogą nie być brane pod uwagę  podczas porównania i oceny ofert, a brak adnotacji dotyczących wykonawcy może być  przyczyną otwarcia oferty mimo braku konieczności otwarcia oferty.

- Koszty opracowania  i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie Oferenta.

15. Miejsce oraz termin składania  i otwarcia ofert

- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Przeworsku w pokoju nr 14 /sekretariat/, w terminie do dnia.08.02.2007  do godz 09.00

- Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 świetlica szpitala

w dniu 08.02.2007  o godz 10.00

16.  Opis sposobu obliczenia ceny

- Wykonawca oblicza cenę  (z VAT) oferty wypełniając  formularz oferty i następnie  wynik ten wpisuje słownie. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Cena ta będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową  w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

- W przypadku wystąpienia omyłki rachunkowej w obliczaniu ceny, Zamawiający poprawia omyłki  rachunkowe w  obliczeniu ceny w następujący sposób:

- w przypadku mnożenia  cen jednostkowych i liczby jednostek miar:

- jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę  jednostek miar oraz cenę jednostkową,

- jeżeli cenę jednostkową  podano rozbieżnie  słownie  i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny;

- w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia:

- jeżeli obliczona cena  nie odpowiada sumie  cen za części  zamówienia, przyjmuje  się, że prawidłowo podano ceny za części zamówienia,

- jeżeli  cenę  za część zamówienia podano  rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje  się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny;

- jeżeli ani cena  za część zamówienia  podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się,  że prawidłowo podano ceny za część zamówienia  wyrażone słownie;

- w przypadku oferty z ceną określoną  za cały przedmiot zamówienia albo jego część (cena ryczałtowa):

- przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową  bez względu na sposób jej obliczenia,

- jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za  prawidłową cenę ryczałtową podaną  słownie,

- jeżeli obliczona cena  nie odpowiada sumie  cen ryczałtowych, przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe.

Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli ofert

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą  prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

- Opis kryteriów, którymi  zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

- Przy wyborze oferty  Zamawiający  będzie się kierował  następującymi kryteriami:

- cena                        100 %

Sposób oceniania ofert:

- w kryterium cena zostanie zastosowany  następujący wzór  arytmetyczny:

cena oferty najkorzystniejszej

x 100 pkt. x waga

cena oferty badanej

Zamawiający zastosuje zaokrąglanie  wyników do dwóch miejsc po przecinku.

- Zawarcie umowy

- Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

- Warunki, na jakich Zamawiający zawrze umowę z przyszłym Wykonawcą zostały określone  w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Informację o zawarciu umowy zamawiający umieści na stronie portalu internetowego Urzędu zamówień publicznych oraz na własnej stronie internetowej.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie dotyczy

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku

postępowania o udzielenie zamówienia

Wobec:

 treści ogłoszenia o zamówieniu,

 czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania

 w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie  przepisów ustawy, Wykonawca może wnieść protest pisemnie.

- Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

- Protest dotyczący ogłoszenia, postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

- Wniesienie protestu dopuszczalne jest tylko przed zawarciem umowy.

- Zamawiający odrzuci protest:

 wniesiony po terminie

 wniesiony przez podmiot nieuprawniony.

 niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 ustawy.

- Kopie wniesionego protestu zamawiający niezwłocznie przekazuje Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli protest dotyczy ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieści na stronie internetowej na której jest udostępniana Specyfikacja, wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

- Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesionego protestu staną się wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron i którzy przystąpili do postępowania w terminie 3 dni od otrzymania wezwania o którym mowa w pkt.7 niniejszego rozdziału.

- Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, wskazując interes prawny w przystąpieniu i określając swoje żądania w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do zamawiającego przekazując jednocześnie jego kopie wykonawcy wnoszącemu protest.

- W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

- O zawieszeniu biegu terminu związania oferta zamawiający informuje niezwłocznie wykonawców którzy złożyli ofertę.

- Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawcy wezwani, nie mogą skorzystać ze środków ochrony prawnej na czynności zamawiającego wykonane zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu zapadłym w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

- Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany zgodnie z art. 181 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie mogą następnie wnieść protestu powołując się na te same okoliczności.

- Zamawiający rozstrzygnie jednocześnie wszystkie protesty dotyczące:

treści ogłoszenia, postanowień SIWZ, wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie

zamówienia albo odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty – w terminie 10 dni od

upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu.

- Brak rozstrzygnięcia protestu w terminie o którym mowa wyżej, uznaje się za jego oddalenie.

- Protest jest ostatecznie rozstrzygnięty

- jeżeli nie przysługuje odwołanie – wraz z rozstrzygnięciem przez zamawiającego protestu lub z upływem terminu na  jego rozstrzygnięcia.

Pozostałe informacje na ten temat znajdują się w ustawie Prawo zamówień publicznych w Dziale VI Środki ochrony prawnej.

21.Dodatki

Dodatkami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia są:

1.formularz oferty zał. Nr 1

2.formularz cenowy zał. nr 2

3. oświadczenie zał  Nr.3

4.Wzór umowy zał nr 4

Przeworsk   30.01.2007  r			.............................................................

zatwierdzam

Załącznik Nr 1

---------------------------------

(Pieczęć firmowa)

## OFERTA

dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

ul. Szpitalna 16 37-200 Przeworsk

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę części i narzędzi do artroskopii dla potrzeb  w SP ZOZ Przeworsk

1.Oferujemy dostarczenie towaru będącego przedmiotem zamówienia  za cenę brutto ................................zł w tym podatek VAT.................................zł

Słownie ...................................................................................................................

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków  zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

3.Oświadczamy, że akceptujemy warunki załączonego projektu umowy.

4.Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w  specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

- ...................................................................

- ...................................................................

- ...................................................................

- ...................................................................

data i podpis oferenta

załącznik nr 2

FROMULARZ CENOWY – OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA

| L.p. | Nazwa wyrobu medycznego | J.m. | Nr katalogowy | Ilość roczna | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT |  | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | % | Wartość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Shaver wielofunkcyjny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Jednostka centralna sterująca z ekranem LCD dotykowym. Ustawianie i programowanie funkcji sterowane z panelu dotykowego i przez włącznik nożny. Dwa wyjścia umożliwiające niezależne podłączenie 2 silników elektrycznych (shaver i wiertarka pistoletowa do rekonstrukcji więzadeł) automatyczne rozpoznawanie i wyświetlanie piktogramów podłączonych silników oraz ich parametrów pracy | szt. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Włącznik nożny sterujący dwupedałowy z kablem 5m. Sterowanie obrotami prawo-lewo i zakresem prędkości obrotów oraz oscylacjami i zakresem częstotliwości oscylacji (przez operatora). | szt. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Shaver. Silnik elektryczny o niskiej masie (do 275g) z kablem podłączeniowym i kanałem ssącym i regulacją siły ssania. Zakres obrotów: 200-5000 1/min –dla końcówek golących i 1000- 8000 1/min dla końcówek frezujących. Oscylacje regulowane w zakresie: 0,5-2 sek./min. Moc: 100W. | szt. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Olej w spray’u 300ml. | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Końcówki shavera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Resektor ząbkowany, jednorazowy prawo-lewo stronny, średnica 4,5mm; do resekcji łąkotki, błony maziowej, fałd. | szt. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Resektor ząbkowany, jednorazowy prawo-lewo stronny, średnica 6,0mm; do resekcji łąkotki, błony maziowej, fałd | szt. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Resektor łezkowaty, jednorazowy prawo-lewo stronny, średnica 4,5mm; do resekcji łąkotki, błony maziowej | szt. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Resektor jednorazowy prawo-lewo stronny, średnica 4,5mm; do resekcji błony maziowej | szt. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Resektor elipsoidalny jednorazowy cięcie prawo-lewo do opracowywania chrząstki stawowej, | szt. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Przecinak boczny jednorazowy, cięcie prawo-lewo do opracowywania łąkotki; średnica 4,5mm | szt. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Przecinak dwustronny jednorazowy, cięcie prawo-lewo do opracowywania rogu tylnego; średnica 4,5mm | szt. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Whisker 4-stronny, jednorazowy prawo-lewo stronny, średnica 4,5mm; do delikatnej resekcji chrząstki i tkanek miękkich. | Szt. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Narzędzia artroskopowe rozbieralne (na 3 elementy): |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Kleszczyki chwytające ząbkowane, część robocza 9x25mm; | szt. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Kleszczyki tnące okienkowe prawe (kat 45stopni), część robocza 5,5x2,4mm; | szt. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Nożyce proste część robocza 8 mm, ząbkowane | szt. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Narzędzia artroskopowe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Kleszczyki tnące okienkowe prawe (kat 90stopni), część robocza 3x3mm; | szt. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Meniskotom „hokej”; 2szt. | szt. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Rączka meniskotomu. 2szt | szt. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Kosze na narzędzia i śruby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Kosz perforowany ze stopkami,405X250X55mm, wykonany z materiału nierdzewnego, | szt. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Mata silikonowa dopasowana do wymiarów kosza, z kolcami uniemożliwiająca przesuwanie się narzędzi podczas transportu i procesu sterylizacji | szt. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Wkład do przechowywania śrub o średnicy 4,5mm i długości od 26-100mm z pokrywą, | szt. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Kosz perforowany 257x245x100mm do półkontenera, wykonany z materiału nierdzewnego, | szt. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Mata silikonowa do 1/2 koszy sitowych dopasowana do wymiarów kosza 257x245x100, uniemożliwiająca przesuwanie się narzędzi podczas transportu i procesu sterylizacji | szt. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Pompa artroskopowa membranowa o stałym ciśnieniu podawania płynu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Automatycznie kontrolująca i regulująca ciśnienie w stawie. Regulowany zakres przepływu 0-1000ml/min. Wyświetlacz pokazujący parametry pracy. Sterowanie z membranowego panelu czołowego. W komplecie kieszeń na worki 5l, membrana ciśnieniowa, dren. | szt. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Stojak mobilny do pompy z uchwytami montażowymi. | szt. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ###### RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 3

---------------------------------

(Pieczęć firmowa)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę: części i narzędzi do artroskopii

Dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

ul. Szpitalna 16 37-200 Przeworsk

# Oświadczamy że:

I. Zgodnie z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych oświadczam, że:

1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

II. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych oświadczam, że nie podlegam

wykluczeniu z uwagi na:

- wyrządzenie szkody poprzez nie wykonanie  w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania zamówienia lub wykonanie go  z nienależytą starannością

- wszczęcie w odniesieniu do mojej firmy postępowania likwidacyjnego lub ogłoszenia upadłości

- zaleganie z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przewidzianej prawem zgody na zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego

- prawomocne skazanie za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu  lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych przez nas.

- sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem – świadom odpowiedzialności karnej z art. 247 KK.

Podpis składającego oświadczenia

Załącznik nr 4

UMOWA - projekt

zawarta w dniu  ......................2006 r.  w Przeworsku pomiędzy:

- A)   Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

- z siedzibą; 37-200 Przeworsk, ul. Szpitalna nr 16,

reprezentowaną przez ; Józefa Więcława-  Dyrektora SPZOZ

zwaną w dalszej części umowy „ ZAMAWIAJĄCYM”

z siedzibą :

reprezentowaną przez  :

zwaną w dalszej części umowy "WYKONAWCĄ”

Artykuł 1

1.    Na  podstawie niniejszej umowy WYKONAWCA zobowiązuje się dostarczyć  ZAMAWIAJĄCEMU

części i narzędzia do artroskopii   zwane w dalszej części umowy towarem  szczegółowo określone w załączniku do umowy, zgodnym z ofertą cenową zamieszczoną w dokumentacji przetargowej.

.

Artykuł 2

- WYKONAWCA  zobowiązuje się dostarczyć towar do siedziby  ZAMAWIJĄCEGO w terminie do 6 tygodni  od daty podpisania  umowy.

- Dostawa towaru do miejsca przeznaczenia będzie dokonywana na koszt WYKONAWCY

- Odbiór towaru  zostanie potwierdzony protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym przez

strony umowy.

- Artykuł 3

- ZAMAWIAJĄCY zapłaci   WYKONAWCY  łączną cenę  brutto  w wysokości: ........................... zł słownie  / ................................................... złotych/ .

- ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się zapłacić WYKONAWCY należną cenę za dostarczenie towaru   w następujący sposób:

- I rata w wysokości 50% płatna w ciągu 30 dni od  daty dostarczenia towaru

- Pozostała kwota płatna w  trzech równych ratach na koniec każdego kwartału tj. do końca 2007 r.

3.    Podstawą wystawienia przez WYKONAWCĘ  faktury VAT będzie protokół zdawczo – odbiorczy

potwierdzający dostawę towaru.

4.    Należna cena będzie płatna przez  ZAMAWIAJĄCEGO na rachunek bankowy WYKONAWCY.

- W przypadku zwłoki w zapłacie należnej ceny WYKONAWCA  może dochodzić od ZAMAWIAJACEGO z tytułu odsetek ustawowych.

- Artykuł 4

WYKONAWCA zobowiązuje się wraz z dostawą towaru:

1.Przeszkolić na swój koszt personel ZAMAWIAJACEGO  w zakresie obsługi urządzeń.

Artykuł 5

- WYKONAWCA zapewnia ZAMAWIAJĄCEMU  dobrą jakość i sprawne działanie towaru stanowiącego przedmiot niniejszej umowy przy użytkowaniu zgodnym z przeznaczeniem i zasadami określonymi w instrukcji obsługi.

- WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU  na przedmiot zamówienia  minimum 12 miesięcy. gwarancji. Termin powyższy biegnie od daty dostarczenia towaru ZAMAWIAJĄCEMU i podpisania protokołu odbioru

Artykuł 6

1.  WYKONAWCA zapewnia  ZAMAWIAJĄCEMU autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

- WYKONAWCA  zapewni obsługę serwisową po upływie gwarancji

Artykuł 7

1.Wszystkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy prawo  zamówień publicznych.

3.Umowa sporządzona zostaje w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , gdzie 1 egzemplarz otrzymuje WYKONAWCA , 1 egzemplarz ZAMAWIAJĄCY

- ZAMAWIAJĄCY:                                                                                  WYKONAWCA: