# Nr sprawy SP ZOZ NZZP II 2400/40/16					Przeworsk, dnia 02.11.2016 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :   Dostawa obłożeń, serwet i odzieży jednorazowego użytku  z podziałem na zadania

# W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz.2164  z późn.zm) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Pytanie

Dotyczy zadania nr 4 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści koszule w rozmiarze M/L i XL/XXL do wyboru przez Zamawiającego reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź:

Tak - Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 4, poz. 1 (1-5)

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie kompletów chirurgicznych wykonanych z włókniny SMS o gramaturze 43g/m2 ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie 4, poz. 2 (6)

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie koszul wykonanych z delikatnej dla skóry, oddychającej włókniny SMS o gramaturze 35 g/m2 ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SSMMS o gramaturze wzmocnień 28g/m2 oraz odporności na przesiąkanie płynów 40,5cm H2O, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SSMMS?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie 2, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch urologiczny występujący w rozmiarze XXL?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie 2, pozycja 6-7

Czy Zamawiający dopuści serwety o chłonności 350%?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie 2, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 150x180cm?

Odpowiedź:

Tak - Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów

Pytanie

Zadanie 2, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści sterylną osłonę na kończynę w rozmiarze 30x80cm?

Odpowiedź:

Tak - Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów

Pytanie

Zadanie 2, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetę wzmocnioną o wym. 150cmx190cm?

Odpowiedź:

Tak - Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 2, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści kieszeń samoprzylepną w rozmiarze 30x40cm?

Odpowiedź:

Nie dotyczy

Pytanie

Zadanie 2, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści kieszeń samoprzylepną w rozmiarze 50x60cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie 2, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 50x70cm?

Odpowiedź:

Tak - Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 2, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 75x75cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie 2, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90x120cm z otworem o średnicy 10cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x45cm?

Odpowiedź:

Tak - Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów

Pytanie

Zadanie 3, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm z otworem o średnicy 6cmx8cm?

Odpowiedź:

Tak - Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów

Pytanie

Zadanie 3, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm z otworem o średnicy 7cm?

Odpowiedź:

Tak - Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów

Pytanie

Zadanie 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie 4, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści koszulę z wycięciem  pod szyją „V”?

Odpowiedź:

Tak - Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 6 poz. 1 :

Czy Zamawiający dopuści zestaw w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm  x 190 cm
4 ręczniki 30 cm x 40 cm
1 serweta na stolik Mayo składana rewersowo 80 cm x 145 cm
1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm
2 samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione 75 cm x 90 cm      
1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 175 cm x 180 cm
z paskiem samoprzylepnym 80 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 150x250cm
z paskami samoprzylepnymi   15 + 70 + 15 cm?

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5 g/m2. Wokół pola operacyjnego , na każdej z serwet  polipropylenowa łata chłonna o wymiarach 20x50cm (+/- 0,5cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m2.  Odporność na rozerwane na mokro w obszarze krytycznym 270 kPa, odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym na mokro 250 kPa , odporność na penetrację płynów >125 cm H2O, co przekracza wymogi normy EN 20811 obowiązującej w tym zakresie. Zdolność absorbcji cieczy – 405 ml/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

Serweta instrumentalna wykonana z laminatu 2-warstwowego składającego się z ciemnozielonej hydrofilowej włókniny polipropylenowej i dwukolorowej (niebiesko-zielono/białej) folii polietylenowej. Poszczególne warstwy są połączone równomiernie przy użyciu techniki współwytłaczania. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 76 g/m2. Wymiary wzmocnienia 75 cm x 190 cm. Materiał spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Opakowanie posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT ,datę ważności oraz dane producenta.        Serweta MAYO  w kształcie worka, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację ,wykonana z zielonej folii polietylenowej.   Obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 83 g/m2. Wielkość wzmocnienia 75 cm x 90 cm. Materiał spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Opakowanie posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT ,datę ważności oraz dane producenta.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami

Pytanie

Zadanie 6 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm  x 190 cm
2 ręczniki 30 cm x 40 cm
1 serweta na stolik Mayo składana rewersowo 80 cm x 145 cm
2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cm
z paskiem samoprzylepnym 80 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna 150x240cm
z dzielonym paskiem samoprzylepnym   15 + 70 + 15 cm ?

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,5 g/m2. Odporność na rozerwane na mokro w obszarze krytycznym 274 kPa, odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym na mokro 249 kPa , odporność na penetrację płynów  125 cm H2O, co przekracza wymogi normy EN 20811 obowiązującej w tym zakresie. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

Serweta instrumentalna wykonana z laminatu  2-warstwowego składającego się z ciemnozielonej hydrofilowej włókniny polipropylenowej i dwukolorowej (niebiesko-zielono/białej) folii polietylenowej. Poszczególne warstwy są połączone równomiernie przy użyciu techniki współwytłaczania. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 76 g/m2. Wymiary wzmocnienia 75 cm x 190 cm. Materiał spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Opakowanie posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT ,datę ważności oraz dane producenta.        Serweta MAYO  w kształcie worka, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację ,wykonana z zielonej folii polietylenowej.   Obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 83 g/m2. Wielkość wzmocnienia 75 cm x 90 cm. Materiał spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Opakowanie posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT ,datę ważności oraz dane producenta.

Zestawy w kolorze aqua.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami

Pytanie

Dot. Zadania nr 1, poz. 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie wyżej wymienionych pozycji do odrębnego pakietu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dot. Zadania nr 1, poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści sterylne obłożenia o składzie:

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dot. Zadania nr 1, poz. 2.

Czy Zamawiający dopuści sterylne obłożenia o składzie:

| serweta z wycięciem U i przylepcem | 1 | 240x180 |
| --- | --- | --- |
| serweta z przylepcem | 1 | 240x180 |
| serweta | 1 | 200x180 |
| serweta na stół instrum. | 1 | 190x150 |
| serwetki do rąk | 2 | 40x20 |
| serweta na stolik Mayo | 1 | 145x80 |
| taśma medyczna | 1 | 50x9 |

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dot. Zadania nr 1, poz. 3.

Czy Zamawiający dopuści sterylne obłożenia o składzie:

| serweta z otworem elastycznym i workiem z kształtką do zbierania płynów | 1 | 320x240 |
| --- | --- | --- |
| pokrowiec na nogę | 1 | 75x37 |
| kieszeń na płyny z kształtką | 1 | 40x30 |
| taśma medyczna | 4 | 50x9 |
| serweta na stół instrum. | 1 | 190x150 |
| serweta na stolik Mayo | 1 | 145x80 |
| serwetki do rąk | 2 | 40x20 |

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dot. Zadania nr 1, poz. 4.

Czy Zamawiający dopuści sterylne obłożenia o składzie:

| serweta z otworem elastycznym, ochraniaczem na palec i workiem na płyny z sitem i zaworem do zamocowania drenu | 1 | 240x100 | Kształt otworu: OKRĄG | Wielkość otworu: 5; 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| serweta przeznaczona pod pośladki | 1 | 90x75 |  |  |
| pokrowiec na nogę | 2 | 120x75 |  |  |
| taśma medyczna | 4 | 50x9 |  |  |
| serweta na stół instrum. | 1 | 190x150 |  |  |
| serweta na stolik Mayo | 1 | 145x80 |  |  |
| serwetki do rąk | 2 | 40x20 |  |  |

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dot. Zadania nr 1, poz. 5.

Czy Zamawiający dopuści sterylne obłożenia o składzie:

| serweta z elementem elastycznym i otworem | 1 | 300x240 | Kształt otworu: OKRĄG | Wielkość otworów: 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| serweta na stół instrum. | 1 | 190x150 |  |  |
| serweta na stolik Mayo | 1 | 145x80 |  |  |
| serwetki do rąk | 4 | 40x20 |  |  |

Odpowiedź:

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dot. Zadania nr 1, poz. 6.

Czy Zamawiający dopuści sterylne obłożenia o składzie:

| serweta z otworem i przylepcem | 1 | 200x180 | Kształt otworu: PROST. | 20x10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| serweta przeznaczona pod pośladki | 1 | 90x75 |  |  |
| pokrowiec na nogę | 2 | 120x75 |  |  |
| serweta na stół instrum. | 1 | 190x150 |  |  |
| serweta na stolik Mayo | 1 | 145x80 |  |  |
| serwetki do rąk | 2 | 40x20 |  |  |

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dot. Zadania nr 1, poz. 7.

Czy Zamawiający dopuści sterylne obłożenia o składzie:

| serweta z przylepcem i kieszenią na płyny z kształtką | 1 | 300x180 | Kształt otworu: PROST. | 22x15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| serweta na stół instrum. | 1 | 190x150 |  |  |

Odpowiedź:

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dot. Zadania nr 1, poz. 8.

Czy Zamawiający dopuści sterylne obłożenia o składzie:

| serweta z przylepcem | 1 | 260x240 |
| --- | --- | --- |
| serweta z przylepcem | 1 | 240x150 |
| pokrowiec na nogę | 1 | 120x37 |
| kieszeń na płyny z kształtką | 1 | 40x30 |
| taśma medyczna | 6 | 50x9 |
| serweta na stół instrum. | 1 | 190x150 |
| serweta na stolik Mayo | 1 | 145x80 |
| serwetki do rąk | 2 | 40x20 |

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dot. Zadania nr 1, poz. 9.

Czy Zamawiający dopuści sterylne obłożenia o składzie:

| serweta z otworem elastycznym i workiem z kształtką do zbierania płynów | 1 | 320x240 | Kształt otworu: OKRĄG | Wielkość otworu:6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pokrowiec na nogę | 1 | 75x37 |  |  |
| taśma medyczna | 2 | 50x9 |  |  |
| serweta na stół instrum. | 1 | 190x150 |  |  |
| serweta na stolik Mayo | 1 | 145x80 |  |  |
| serwetki do rąk | 2 | 40x20 |  |  |

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dot. Zadania nr 1, poz. 9.

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania wkładu chłonnego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dot. Zadania nr 1, poz. 1-9.

Czy Zamawiający dopuści sterylne obłożenia o chłonności zewnętrznej warstwy na poziomie 570% zgodnie z normą PN-EN ISO 9073-6?

Odpowiedź:

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dot. Zadania nr 1, poz. 1-9.

Czy Zamawiający dopuści pojedyncze opakowanie transportowe?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dot. Zadania nr 1, poz. 1-9.

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania certyfikatu walidacji procesu sterylizacji, wydanego przez zewnętrzne laboratorium certyfikowane?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dot. Zadania nr 1, poz. 1-7.

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania dodatkowego wzmocniona o gramaturze 85 – 110 g/m2?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dot. Zadania nr 2, poz. 1-2.

Czy zamawiający dopuści włókninę typu SMS? Włókniny typu SMS i SMMS to włókniny tego samego rodzaju, różniące się jedynie  przebiegiem procesu technologicznego. W procesie produkcji włókniny typu SMS nanoszenie warstwy S odbywa się szybko, natomiast nanoszenie warstwy M odbywa się powoli, ze względu na to, że ta warstwa jest  "nadmuchiwana" gorącym powietrzem, w celu równomiernego rozkładania na całej powierzchni, co powoduje, że cały proces produkcji odbywa się powoli.  Niektórzy producenci w celu obniżenia kosztów produkcji i podniesienia wydajności procesu produckji, do maszyn produkujących włokninę SMS dokładają drugą dyszę podającą warstwę M (podaje się taką samą ilość surowca, ale w dwóch mniejszych dyszach), co powoduje jedynie przyspieszenie procesu produkcji. W takim procesie uzyskuje się taką samą włókninę SMS, którą dla rozróżnienia procesów, opisuje się symbolem SMMS. Włóknina SMS oraz SMMS nie różnią się zatem cechami fizycznymi i mechanicznymi, mają takie same właściwości techniczne oraz takie same ilości surowca. W obu procesach powstają wyroby wysokobarierowe, a różnica miedzy nimi wynika z gramatury włókniny, a nie z przebiegu samego procesu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dot. Zadania nr 2, poz. 1-2.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha wykonanego z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 35g/m2. Pragniemy nadmienić, iż gramatura 35g/m2, spełnia wymogi normy dot. barierowości i jest wystarczająca dla fartuchów przeznaczonych do zabiegów chirurgicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dot. Zadania nr 2, poz. 5.

Czy Zamawiający wyłączy wyżej wymieniona pozycję do osobnego pakietu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dot. Zadania nr 2, poz. 5.

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zakładali poszerzającej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dot. Zadania nr 2, poz. 6. Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetę samoprzylepną dwuwarstwowa, o rozm. 75 x90 cm, materiał: dwuwarstwowy laminat włóknina-folia, całkowita

gramatura min 55 g/m2, chłonna włóknina PP, nie wykonana w oparciu o technologię spunbond, o całkowitej chłonności 570 % według normy ISO 9073-6?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dot. Zadania nr 2, poz. 7. Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetę samoprzylepną dwuwarstwowa, o rozm. 150x180 cm, materiał: dwuwarstwowy laminat włóknina-folia, całkowita

gramatura min 55 g/m2, chłonna włóknina PP, nie wykonana w oparciu o technologię spunbond, o całkowitej chłonności 570 % według normy ISO 9073-6?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dot. Zadania nr 2, poz. 8.

Czy Zamawiający dopuści sterylna osłonę na kończynę dolną o wym. 30x80 cm, w zestawie taśma samoprzylepna o wym. 9 x 50 cm?

Odpowiedź:

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dot. Zadania nr 2, poz. 9.

Czy Zamawiający dopuści serwetę o rozmiarze 180x200 cm?

Odpowiedź:

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dot. Zadania nr 2, poz. 11.

Czy Zamawiający dopuści kieszeń o rozmiarze 42x35 cm, 2-komorową?

Odpowiedź:

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dot. Zadania nr 2, poz. 12.

Czy Zamawiający dopuści kieszeń o rozmiarze 40x30 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dot. Zadania nr 2, poz. 14.

Czy Zamawiający dopuści serwetę przylepną jałową o rozm. 150x90 cm z otworem śr. 8 cm dwuwarstwowa (polietylen, polipropylen) barierowa o gramaturze 55 g/m2?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dot. Zadania nr 3, poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści serwetę o rozmiarze 45x45 cm?

Odpowiedź:

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dot. Zadania nr 3, poz. 4.

Czy Zamawiający dopuści serwetę o rozmiarze 45x75 cm z otworem o średnicy 5cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dot. Zadania nr 3, poz. 4.

Czy Zamawiający dopuści serwetę o rozmiarze 45x75 cm z otworem o średnicy 8cm?

Odpowiedź:

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dot. Zadania nr 4, poz. 1.

Czy zamawiający dopuści włókninę typu SMS?

Włókniny typu SMS i SMMS to włókniny tego samego rodzaju, różniące się jedynie  przebiegiem procesu technologicznego.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami

Pytanie

Dot. Zadania nr 4, poz. 1.

Czy zamawiający dopuści nogawki w spodniach bez podwinięcia i szycia overlock?

Odpowiedź:

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dot. Zadania nr 5, poz. 1.

Czy zamawiający dopuści zestaw o składzie:

| Rodzaj składnika |  |  | Rozmiar składnika | Ilość skł. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| serweta z laminatu |  |  | 45x75cm | 1 |
| serweta z laminatu 45x75cm z otworem śr. 8 cm i przylepcem wokół otworu |  |  | 45x75cm;Ø8cm | 1 |
| kompresy z gazy 17N, 8W |  |  | 7,5x7,5cm | 10 |
| tupfer kula 17N |  |  | 20x20cm | 10 |
| pęseta plastikowa |  |  | 13 cm | 1 |
| strzykawka 10ml |  |  | 10ml | 1 |
| strzykawka 20ml |  |  | 20ml | 1 |
| igła 1,2x40mm |  |  | 1,2x40mm | 1 |
| igła 0,8x40mm |  |  | 0,8x40mm | 1 |
| ostrze nr 11 |  |  | Nr 11 | 1 |
| imadło metalowe |  |  | 13 cm | 1 |

Odpowiedź:

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dot. Zadania nr 6, poz. 1.

Czy zamawiający dopuści zestaw o składzie:

| serweta z przylepcem | 1 | 240x150 |
| --- | --- | --- |
| serweta z przylepcem | 1 | 180x170 |
| serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku | 2 | 90x75 |
| taśma medyczna | 1 | 50x9 |
| serweta na stół instrum. | 1 | 190x150 |
| serweta na stolik Mayo | 1 | 145x80 |
| serwetki do rąk | 2 | 40x20 |

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami

Pytanie

Dot. Zadania nr 6, poz. 2.

Czy zamawiający dopuści zestaw o składzie:

| serweta z przylepcem | 1 | 240x150 |
| --- | --- | --- |
| serweta z przylepcem | 1 | 180x170 |
| serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku | 2 | 90x75 |
| taśma medyczna | 1 | 50x9 |
| serweta na stół instrum. | 1 | 190x150 |
| serweta na stolik Mayo | 1 | 145x80 |
| serwetki do rąk | 2 | 40x20 |

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami

Pytanie

Dot. Zadania nr 6,

Czy zamawiający dopuści folię PE piaskowaną 50 µm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami

Pytanie

Dot. Zadania nr 6,

Czy zamawiający dopuści serwety o odporności na rozerwanie na mokro i sucho w obszarze krytycznym min. 150 kPa?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami

Pytanie

Dot. Zadania nr 6,

Czy zamawiający dopuści zestawy z 2 etykietami samoprzylepnymi?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami

Pytanie

Dot. Zadania nr 6,

Czy zamawiający dopuści zestawy bez oznaczenia kierunku rozkładania za pomocą strzałek?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami

Pytanie

Dot. Zadania nr 6,

Czy zamawiający odstąpi od wymogu opakowania typu TYVEC/Foli?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami

Pytanie

Pytania do projektu umowy:

Czy za dni robocze Zamawiający uważa dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie

Pytania do projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia

umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Pytania do projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

ZADANIE NR 1 Pozycje 1, 2, 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów operacyjnych spełniających wymogi SIWZ posiadających w swoim składzie ręczniki do rąk w rozmiarze 30 cm x 33 cm ?

Odpowiedź:

Tak – Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów

Pytanie

ZADANIE NR 1 Pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów ginekologicznych spełniającego wymogi SIWZ posiadającego w swoim składzie dodatkowo serwetę nieprzylepną 75 cm x 90 cm oraz 2 szt. ręczniki do rąk w rozmiarze 30 cm x 33 cm ?

Odpowiedź:

Tak – Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów

Pytanie

ZADANIE NR 4 Pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania koszuli operacyjnej dla pacjenta będącej wyrobem higienicznym? Prośba nasza wynika z faktu, iż producent koszuli operacyjnej zakwalifikował ją jako wyrób użytkowy i w świetle wymogów dyrektywy 93/42/EEC nie jest wyrobem medycznym.

Odpowiedź:

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

ZADANIE NR 6 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu serwet uniwersalnych wykonanego z laminatu dwuwarstwowego PP+PE o gramaturze 55 g/m2 ze wzmocnieniami chłonnymi o gramaturze 55 g/m2, o grubości folii 60 µ, całkowita gramatura 110 g/m2. Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym min. 393 kPa. Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym min. 375 kPa. Odporność na penetrację płynów min. 200 cm H2O w następującym składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm)

1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm ( wzmocnienie 60 x 145 cm)

1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm (wzmocnienie 50 x 75 cm)

1 samoprzylepna serweta operacyjna 200 x 175 cm (wzmocnienie 50 x 75 cm)

2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm (wzmocnienie 45 x 60 cm)

1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm ?

Parametry osłony na stolik Mayo : Kolor aqua, folia 60 µ Worek foliowy z włókninową strefą wzmocnioną, gramatura 90 g/m2 Wzmocnienie: hydrofilowa włóknina polipropylenowa spunbond, szerokość 60 cm, długość 145 cm, 30 g/m2 Folia polietylenowa, gramatura 57 g/m2 Odpowiedź: Tak – Zamawiający dopuszcza Pytanie ZADANIE NR 6 Pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu serwet uniwersalnych zestaw serwet uniwersalnych wykonanych z laminatu dwuwarstwowego PP+PE o gramaturze 55 g/m2, o grubości folii 60 µ, Odporność na rozerwanie na mokro – na całej powierzchni min.177 kPa Odporność na rozerwanie na sucho – na całej powierzchni min. 172 kPa Odporność na penetrację płynów - min.200 cm H2O w następującym składzie:.

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm  - wzmocnienie (75  x 190 cm)

1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm - wzmocnienie (60 x 145 cm)

1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 200 x 175 cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm

1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Parametry osłony na stolik Mayo :

Kolor aqua, folia 60 µ

Worek foliowy z włókninową strefą wzmocnioną, gramatura 90 g/m2

Wzmocnienie: hydrofilowa włóknina polipropylenowa spunbond, szerokość 60 cm, długość 145 cm, 30 g/m2

Folia polietylenowa, gramatura 57 g/m

Parametry serwety na stolik instrumentariuszki:

Całkowita gramatura 90 g/m2, kolor aqua

Laminat włókninowo foliowy

Wzmocnienie- hydrofilowa włóknina spunbond 30 g /m2

Folia – 60 µ

Odpowiedź:

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

ZADANIE NR 6 Pozycje 1, 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów w kolorze aqua oraz  w opakowaniu z 2 samoprzylepnymi etykietami  do archiwizacji danych oraz nie posiadających sytemu strzałek jako oznaczenia kierunku rozkładania ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy zad. 3 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji serwety w rozmiarze 50x50 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dotyczy zad. 4 poz. 1

Zwracamy się z do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie kompletu chirurgicznego wykonanego z włókniny SMS oraz o odstąpienie od wymogu podwiniętych nogawek. Z uwagi na wykonanie kompletu z włókniny, która się nie strzępi, podwinięcie nogawek stanowi jedynie walor estetyczny i jednocześnie podnosi koszty produkcji, a w związku z tym taki produkt jest droższy.

Odpowiedź:

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dotyczy zad. 6 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zestawu serwet spełniającego poniższe parametry:

| Skład: - 1 osłona na stolik Mayo 80x145cm o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 60x85cm o gram. 40 g/m², niepiaskowana, - 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 76x190cm, o gram. 30g, folia PE 0,050mm, - 1 serweta przylepna 150x240cm z przylepną taśmą przy dłuższym boku o wym. 5x90cm, wzmocniona na powierzchni 50x75cm - 1 serweta przylepna 175x200cm, z przylepną taśmą na krótszym boku o wym. 5x90 cm, wzmocniona na powierzchni min. 50x75cm - 2 serwety przylepne 75x90cm z przylepną taśmą o wym. 5x90cm, wzmocniona na powierzchni min. 45x60cm - 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm, - 4 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką o gramaturze 68 g/m². |  |
| --- | --- |

Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795 1-3. Serwety, które posiadają lepiące brzegi, mają zapewnić stabilność obłożenia i jego szczelność w obecności stosowanych płynów oraz płynów ustrojowych. Gramatura serwet: PP/PE 62 g/m2 + wzmocnienie: spunlace 70 g/m2 . Laminat dwuwarstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany. Chłonność łaty chłonnej min. 500%. Odporność na przesiąkanie płynów 200cm H2O. Siła wypychania (na sucho) 180kPA  (na mokro) 170kPA. Zapakowany pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową posiadającą 2 naklejki transferowe typu TAG zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. 8 zestawów w kartonie zbiorczym, zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Na opakowaniu etykieta pokazująca elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. Oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek), a także miejsce lokalizacji na polu operacyjnym. Zestaw w kolorze niebieskim.

Odpowiedź:

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dotyczy zad. 6 poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zestawu serwet spełniającego poniższe parametry:

| Skład: - 1 czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 60x85cm o gram. 40 g/m², niepiaskowana, - 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 76x190cm o gram. 30g, folia PE 0,050mm. - 1 serweta przylepna 150x240cm ( 5x90cm – rozmiar taśmy klejącej na serwecie) - 1 serweta przylepna 170x175cm ( 5x90cm – rozmiar taśmy klejącej na serwecie) - 2 serwety przylepne 75x90cm( 5x90cm – rozmiar taśmy klejącej na serwecie) - 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm, - 4 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką o gramaturze 68gsm |  |
| --- | --- |

Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795 1-3. Serwety, które posiadają lepiące brzegi, mają zapewnić stabilność obłożenia i jego szczelność w obecności stosowanych płynów oraz płynów ustrojowych. Gramatura serwet: PP/PE 62 g/m2. Laminat dwuwarstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany. Odporność na przesiąkanie płynów 200cm H2O. Siła wypychania (na sucho) 180kPA  (na mokro) 170kPA. Zapakowany pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową posiadającą 2 naklejki transferowe typu TAG zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. 8 zestawów w kartonie zbiorczym, zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Na opakowaniu etykieta pokazująca elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. Oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek), a także miejsce lokalizacji na polu operacyjnym. Zestaw w kolorze niebieskim.

Odpowiedź:

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 3 poz.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zadaniu nr 3 poz. 1 serwety nieprzylepnej jałowej                               o rozmiarze 50 x 60cm, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Tak – Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów

Pytanie

Dotyczy Zadania 3 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 3 poz. 3 serwety nieprzylepnej jałowej                            z otworem o wymiarach 6 x 8cm, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Tak – Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów

Pytanie

Dotyczy Zadania 3 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 3 poz. 4 serwety nieprzylepnej jałowej                              o rozmiarze 50 x 60 cm z otworem 6 x 8cm, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Tak – Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów

Pytanie

Dotyczy Zadania 3 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 3 poz. 5 serwety nieprzylepnej jałowej                            o rozmiarze 75 x 90 cm, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Tak – Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów

Pytanie

Dotyczy Zadania 6 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 6 poz. 1 zestawu nieznacznie różniącego się od opisanego w SIWZ: warstwa chłonna w serwecie 180x180cm o wymiarach 15x50cm zamiast 10x50cm?

Odpowiedź:

Tak – Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów

Pytanie

Dotyczy Zapisów SIWZ

Prosimy o sprecyzowanie lub podanie przykładu jak prawidłowo podać łączną sumę gramatur poszczególnych pozycji w danym zadaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby wykonawca w formularzu cenowym w kolumnie 9: oferowana gramatura wpisał proponowaną gramaturę materiału, a w pozycji RAZEM – łączną sumę wszystkich proponowanych gramatur,

Zamawiający