Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 60 000 EURO

w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz.U.Nr 19 poz. 177  z późniejszymi zmianami  zwanej dalej P.Z.P.

SP ZOZ ZZP II 2400/04/07

- Nazwa oraz adres zamawiającego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku,

ul. Szpitalna 16,  37- 200  Przeworsk

tel, fax  016 648 72 19

strona internatowa : http://www.spzoz-przeworsk.home.pl/bip/

e-mail : zampubliczne@spzoz-przeworsk.home.pl

- Tryb udzielenia zamówienia:

Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej

poniżej 60 000 euro.

- Opis przedmiotu zamówienia

a/ Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu do posiewu krwi i płynów ustrojowych wraz z  koniecznym asortymentem dla potrzeb  SP ZOZ  w Przeworsku szczegółowo opisanym w załączniku nr. 2

CPV 33253400-2

- Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych .

Zamawiający nie  dopuszcza składanie ofert częściowych.

- Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

- Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,

- Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia

40 dni od dnia podpisania umowy – dotyczy aparatu

24 miesiące  od dnia podpisania umowy – dotyczy materiałów zużywalnych

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

- W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

- Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( z późn. zm.) tj.

  - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

  - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują potencjałem technicznym,

i  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

  - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24  ust 1.2 ustawy PZP

- Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty.

- Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktycznie i prawne.

- Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wystąpi przynajmniej przesłanka unormowana w art. 89

ust. 1 P.z.p.

- Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty:

9.1Wypełniony w całości i podpisany druk OFERTA wg. załączonego wzory do niniejszej

SIWZ

9.2 wypełnić Formularz spełnienia warunków koniecznych   załącznik nr 3

9.3 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

  - Wypełnić oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 i art. 24 ust 1 i 2  ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 4

  - aktualną informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu  sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 4-8 i art. 24 pkt 9 ustawy  Pzp  wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert

  - aktualnych zaświadczeń właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków , opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne  lub społeczne , lub zaświadczeń że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

  - wypełnić Formularz cenowy   -  załącznik nr 2

  - wypełnić  Formularz wymagania serwisowe   -  załącznik nr 4

  - dokument dopuszczający oferowany przedmiot zamówienia do obrotu wynikający  z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004r. Nr 93, poz. 896)

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

- Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i  dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy ,do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

- Zamawiający wzywa także w  wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów w których mowa w art. 25 ust 1

- Dokumenty i oświadczenia  wymagane niniejszą SWIZ  powinny być dostarczone w oryginale lub poświadczona  za zgodność z oryginałem  kopia. Poświadczenia dokonuje osoba upoważniona do podpisywania oferty  w imieniu wykonawcy  /wyjątek kserokopia upoważnienia  do podpisywania oferty /

Pełnomocnictwo do podpisywania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych       dokumentów załączonych przez Oferenta. zgodnie z obowiązującymi przepisami

- Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania  oświadczeń  i dokumentów

- Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie prawo zamówień publicznych, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

- Numer  telefonu i faksu : 016  64 8 72 19

Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi na zapytania chyba, że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający umieści również na swojej stronie internatowej.

http://www.spzoz-przeworsk.home.pl/bip/

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zamawiający może w każdym czasie , przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ,  każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się integralną częścią specyfikacji. Dokonaną  w ten sposób modyfikację oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający zamieści na stronie internatowej http://www.spzoz-przeworsk.home.pl/bip/

Protesty , przystąpienia do protestów oraz ich rozstrzygnięcia  Wykonawcy i Zamawiający przekazują w formie pisemnej. Kopie protestów dotyczących treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ Zamawiający zamieści na stronie http://www.spzoz-przeworsk.home.pl/bip/

11.   Wskazanie osób uprawnionych  do porozumiewania się z wykonawcami

Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

W sprawach  formalnych :

Pan  Jacek Wlazło    	tel 016 649 15 57  		w godz. 08.00-14,00

W sprawach  merytorycznych :

Pan(i) Maria Syk 	tel 016 649 15 00		w godz. 08.00-14,00

Poczta elektroniczna  zampubliczne@spzoz-przeworsk.home.pl

- Wymagania dotyczące wadium

Nie dotyczy

- Termin związania ofertą

- Termin związania ofertą wynosi 30  dni  od upływu terminu  składania ofert.

14.  Opis sposobu przygotowania ofert

- Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oferta winna być sporządzona i złożona zgodnie z przepisami ustawy oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. w sposób nie powodujący jej odrzucenia na podstawie art. 89 ust 1 ustawy.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim (zgodnie z art. 9 ustawy - prawo zamówień publicznych) na maszynie, komputerze lub długopisem. Strony oferty muszą być trwale spięte, w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty, podpisane i ponumerowane.

- Na ofertę składają się następujące dokumenty:

a)Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału              w postępowaniu, przygotowane zgodnie z punktem  9  SIWZ

b)Wypełniony formularz ofertowy – wg załącznika nr 1 do SIWZ

c) Wypełniony formularz cenowy – wg załącznika nr  2 do SIWZ

d) Zaakceptowany wzór umowy dostawy - wg załącznika nr 6 do SIWZ

- Wszystkie wymagane dokumenty wymienione w SIWZ muszą być złożone w formie oryginału bądź poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii (poświadczenie każdej zapisanej strony dokumentu). Załączone dokumenty powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

- W przypadku podmiotów występujących wspólnie, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Każdy z  Wykonawców musi złożyć dokumenty i oświadczenia potwierdzające zdolność ubiegania się o zamówienie publiczne.

- Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn                 i wierszy odpowiadać będą formularzom określonym przez Zamawiającego.

- Cena oferty powinna być wyrażona liczbą i słownie. Cena podana w ofercie powinna zawierać: cenę netto, należny podatek VAT oraz cenę brutto. Za cenę oferty uznaje się cenę brutto tj. z obowiązującym podatkiem VAT.

- Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną i ostateczną po uwzględnieniu rabatów i wszystkich dodatkowych kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, powinna być podana w walucie polskiej.

- W przypadku gdy oferta zawiera informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa                w  rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien                   w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone              w osobnej wewnętrznej kopercie,   odrębnie   od   pozostałych   informacji   zawartych                w   ofercie. Strony   należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty - należy zachować ciągłość numeracji stron oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust. 4. ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu  z napisem “Oferta”  i tytułem postępowania lub podobnym napisem dostatecznie wyróżniającym ofertę spośród innej korespondencji wpływającej do zamawiającego oraz z nazwa i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów Oferenta (dopuszcza się odcisk pieczęci); wszelkie elementy oferty nie opakowane i oznaczone w ten sposób mogą nie być brane pod uwagę  podczas porównania i oceny ofert, a brak adnotacji dotyczących wykonawcy może być  przyczyną otwarcia oferty mimo braku konieczności otwarcia oferty:

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemnie powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami "ZMIANA" lub "WYCOFANIE".

Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu

składania ofert.

15. Miejsce oraz termin składania  i otwarcia ofert

- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Przeworsku w pokoju nr 14 /sekretariat/, w terminie do dnia. 09.02.2007  do godz 09.00

- Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 świetlica szpitala

w dniu 09.02.2007 o godz 10.00

16.  Opis sposobu obliczenia ceny

- Wykonawca oblicza cenę  (z VAT) oferty wypełniając  formularz oferty i następnie  wynik ten wpisuje słownie. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Cena ta będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową  w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

- W przypadku wystąpienia omyłki rachunkowej w obliczaniu ceny, Zamawiający poprawia omyłki  rachunkowe w  obliczeniu ceny w następujący sposób:

- w przypadku mnożenia  cen jednostkowych i liczby jednostek miar:

- jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę  jednostek miar oraz cenę jednostkową,

- jeżeli cenę jednostkową  podano rozbieżnie  słownie  i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny;

- w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia:

- jeżeli obliczona cena  nie odpowiada sumie  cen za części  zamówienia, przyjmuje  się, że prawidłowo podano ceny za części zamówienia,

- jeżeli  cenę  za część zamówienia podano  rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje  się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny;

- jeżeli ani cena  za część zamówienia  podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się,  że prawidłowo podano ceny za część zamówienia  wyrażone słownie;

- w przypadku oferty z ceną określoną  za cały przedmiot zamówienia albo jego część (cena ryczałtowa):

- przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową  bez względu na sposób jej obliczenia,

- jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za  prawidłową cenę ryczałtową podaną  słownie,

- jeżeli obliczona cena  nie odpowiada sumie  cen ryczałtowych, przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe.

Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli ofert

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą  prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

- Opis kryteriów, którymi  zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

- Przy wyborze oferty  Zamawiający  będzie się kierował  następującymi kryteriami:

- cena                        80 %

Sposób oceniania ofert:

- w kryterium cena zostanie zastosowany  następujący wzór  arytmetyczny:

cena oferty najkorzystniejszej

x 100 pkt. x waga

cena oferty badanej

- warunki serwisowe  20%

- w kryterium cena zostanie zastosowany  następujący wzór  arytmetyczny:

ilość punktów ofert badanej

x 100 pkt. x waga

ilość punktów ofert najkorzystniejszej

Zamawiający zastosuje zaokrąglanie  wyników do dwóch miejsc po przecinku.

- Zawarcie umowy

- Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

- Warunki, na jakich Zamawiający zawrze umowę z przyszłym Wykonawcą zostały określone  w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Informację o zawarciu umowy zamawiający umieści na stronie portalu internetowego Urzędu zamówień publicznych oraz na własnej stronie internetowej.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie dotyczy

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku

postępowania o udzielenie zamówienia

Wobec:

 treści ogłoszenia o zamówieniu,

 czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania

 w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie  przepisów ustawy, Wykonawca może wnieść protest pisemnie.

- Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

- Protest dotyczący ogłoszenia, postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

- Wniesienie protestu dopuszczalne jest tylko przed zawarciem umowy.

- Zamawiający odrzuci protest:

 wniesiony po terminie

 wniesiony przez podmiot nieuprawniony.

 niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 ustawy.

- Kopie wniesionego protestu zamawiający niezwłocznie przekazuje Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli protest dotyczy ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieści na stronie internetowej na której jest udostępniana Specyfikacja, wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

- Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesionego protestu staną się wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron i którzy przystąpili do postępowania w terminie 3 dni od otrzymania wezwania o którym mowa w pkt.7 niniejszego rozdziału.

- Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, wskazując interes prawny w przystąpieniu i określając swoje żądania w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do zamawiającego przekazując jednocześnie jego kopie wykonawcy wnoszącemu protest.

- W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

- O zawieszeniu biegu terminu związania oferta zamawiający informuje niezwłocznie wykonawców którzy złożyli ofertę.

- Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawcy wezwani, nie mogą skorzystać ze środków ochrony prawnej na czynności zamawiającego wykonane zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu zapadłym w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

- Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany zgodnie z art. 181 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie mogą następnie wnieść protestu powołując się na te same okoliczności.

- Zamawiający rozstrzygnie jednocześnie wszystkie protesty dotyczące:

treści ogłoszenia, postanowień SIWZ, wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie

zamówienia albo odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty – w terminie 10 dni od

upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu.

- Brak rozstrzygnięcia protestu w terminie o którym mowa wyżej, uznaje się za jego oddalenie.

- Protest jest ostatecznie rozstrzygnięty

- jeżeli nie przysługuje odwołanie – wraz z rozstrzygnięciem przez zamawiającego protestu lub z upływem terminu na  jego rozstrzygnięcia.

Pozostałe informacje na ten temat znajdują się w ustawie Prawo zamówień publicznych w Dziale VI Środki ochrony prawnej.

21.Dodatki

Dodatkami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia są:

- formularz oferty zał. Nr 1

- formularz cenowy zał. nr 2

- formularz wymagania  techniczne  zał. nr 3

- formularz  warunki serwisowe  zał. nr 4

- oświadczenie zał  Nr.5

- Wzór umowy zał nr 6

Przeworsk   31.01.2006 r			.............................................................

zatwierdzam

Załącznik Nr 1

---------------------------------

(Pieczęć firmowa)

## OFERTA

dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

ul. Szpitalna 16 37-200 Przeworsk

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na aparatu do posiewu krwi i płynów ustrojowych wraz z materiałami zużywalnymi dla potrzeb  SP ZOZ  w Przeworsku

1.Oferujemy dostarczenie towaru będącego przedmiotem zamówienia za cenę brutto ................................zł w tym podatek VAT.................................zł

Słownie ...................................................................................................................

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków  zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

3.Oświadczamy, że akceptujemy warunki załączonego projektu umowy.

4.Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w  specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

- ...................................................................

- ...................................................................

- ...................................................................

- ...................................................................

data i podpis oferenta

FORMULARZ CENOWY 			załącznik nr 2.

| Lp | Nazwa asortymentu | Ilość | Cena j.netto w PLN | Cena j.brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Vat % | Wartość brutto w PLN | Producent/nr. katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do oznaczania posiewu krwi i płynów ustrojowych | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Butelki plastikowe do systemu automatycznego wraz z sensorem wizualnym umożliwiającym ocenę zmiany zabarwienia próby w trakcie jej hodowli do posiewu krwi oraz płynów ustrojowych dla dorosłych z inhibitorem antybiotyku dla pacjentów w trakcie antybiotykoterapii dla bakterii i grzybów w warunkach tlenowych | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Butelki plastikowe do systemu automatycznego wraz z sensorem wizualnym umożliwiającym ocenę zmiany zabarwienia próby w trakcie jej hodowli do posiewu krwi oraz płynów ustrojowych dla dzieci z inhibitorem antybiotyku dla bakterii i grzybów. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Butelki plastikowe do systemu automatycznego wraz z sensorem wizualnym umożliwiającym ocenę zmiany zabarwienia próby w trakcie jej hodowli do posiewu krwi oraz płynów ustrojowych dla dorosłych z inhibitorem antybiotyku dla pacjentów w trakcie antybiotykoterapii dla bakterii i grzybów w warunkach beztlenowych | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Butelki plastikowe do systemu automatycznego wraz z sensorem wizualnym umożliwiającym ocenę zmiany zabarwienia próby w trakcie jej hodowli do posiewu krwi oraz płynów ustrojowych dla dorosłych bez inhibitora antybiotyku dla bakterii i grzybów w warunkach tlenowych | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Butelki plastikowe do systemu automatycznego wraz z sensorem wizualnym umożliwiającym ocenę zmiany zabarwienia próby w trakcie jej hodowli do posiewu krwi oraz płynów ustrojowych dla dorosłych bez inhibitora antybiotyku dla bakterii i grzybów w warunkach beztlenowych | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość oferty brutto

Słownie :

ZAŁĄCZNIK NR 3

WYMAGANIA  TECHNICZNE APARATU

|  | Parametry wymagane | Warunek | Odpowiedź oferenta/ opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hodowla i detekcja wzrostu drobnoustrojów w obrębie jednego aparatu. | TAK |  |
|  | Ilość miejsc w aparacie nie mniej niż 60. | TAK |  |
|  | Wykrywanie bakterii z krwi i płynów ustrojowych. | TAK |  |
|  | Wprowadzanie danych o numerze badania czytnikiem kodów paskowych. | TAK |  |
|  | Komputer wbudowany z oprogramowaniem w wersji graficznej (min rejestracja i wprowadzanie prób, podgląd prób - tworzenie zestawień i ich wydruk, podgląd wykresu próby w trakcie wzrostu | TAK |  |
|  | Możliwość dwukierunkowej komunikacji z systemem informatycznym do obsługi laboratorium mikrobiologicznego. | TAK |  |
|  | Wizualna ocena wzrostu drobnoustrojów(próba dodatnia/ujemna) w podłożu na podstawie konkretnej zmiany zabarwienia sensora umożliwiająca ocene próbki przed inkubacją w analizatorze | TAK |  |
|  | Podłoża kompletne - bez konieczności dodawania substancji wzbogacających, umożliwiających wzrost drobnoustrojów przy wykonywaniu posiewów krwi./dołączyć metodykę /. | TAK |  |
|  | Dostępne podłoża z inhibitorami antybiotyków. | TAK |  |
|  | Dostępne podłoża pediatryczne. | TAK |  |
|  | Brak konieczności stosowania dodatkowych podłoży transportowych. Podłoża hodowlane stanowią jednocześnie podłoża transportowe | TAK |  |
|  | Hodowla bakterii i grzybów w tym samym podłożu. | TAK |  |
|  | Butelki plastikowe | TAK |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy rok produkcji 2007 | TAK |  |

Załącznik nr 4

WARUNKI SERWISOWE

|  | Warunki serwisowe | Oferowane warunki | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Podać punkty serwisowe w Polsce, lokalizacja (adres, nr tel. i fax.) |  |  |
|  | Czas przystąpienia do usunięcia uszkodzenia po otrzymaniu zgłoszenia w dni robocze: - < 24h |  | 10/0 |
|  | - 24h - 48h |  | 5/0 |
|  | - >48h |  | 0/0 |
|  | Wymiany sprzętu na sprawny na czas usunięcia uszkodzenia, w wypadku przestoju w pracy powyżej 2 dni roboczych |  | 5/0 |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do jego wymiany na nowy - do 3 |  | 10/0 |
|  | 3 do 5 |  | 5/0 |
|  | > 5 |  | 0/0 |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty sprzedaży (w latach) >10 |  | 5/0 |
|  | <10 |  | 0/0 |

Załącznik Nr 5

(Pieczęć firmowa)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatu do posiewu krwi i płynów ustrojowych wraz z materiałami zużywalnymi

Dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

ul. Szpitalna 16 37-200 Przeworsk

# Oświadczamy że:

- Zgodnie z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych oświadczam, że:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

II. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych oświadczam, że nie podlegam

wykluczeniu z uwagi na:

- wyrządzenie szkody poprzez nie wykonanie  w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania zamówienia lub wykonanie go  z nienależytą starannością

- wszczęcie w odniesieniu do mojej firmy postępowania likwidacyjnego lub ogłoszenia upadłości

- zaleganie z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przewidzianej prawem zgody na zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego

- prawomocne skazanie za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu  lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych przez nas.

- sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem – świadom odpowiedzialności karnej z art. 247 KK.

# Podpis składającego oświadczenia

Załącznik nr 6

UMOWA- projekt

zawarta w dniu .................2007 r.  w Przeworsku pomiędzy:

- A)   Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

- z siedzibą; 37-200 Przeworsk, ul. Szpitalna nr 16,

reprezentowaną przez ; Józefa Więcława-  Dyrektora SPZOZ

zwaną w dalszej części umowy „ ZAMAWIAJĄCYM”

- ...........................................................................................z siedzibą

....................................................................................................................

reprezentowaną przez : ......................................................................................................

zwaną w dalszej części umowy "WYKONAWCĄ”

Artykuł 1

1.    Na  podstawie niniejszej umowy WYKONAWCA zobowiązuje się dostarczyć

ZAMAWIAJĄCEMU :

- aparat do posiewu krwi i płynów ustrojowych

- materiały zużywalne

- zwane  w dalszej części umowy towarem szczegółowo określonym w załączniku nr 1 do umowy, zgodnym z ofertą cenową zamieszczoną w dokumentacji przetargowej.

.

Artykuł 2

- WYKONAWCA  zobowiązuje się dostarczyć aparat do siedziby ZAMAWIJĄCEGO (miejsce przeznaczenia) w terminie do 40 dni od daty podpisania umowy

- WYKONAWCA  zobowiązuje się dostarczyć materiały zużywalne  do siedziby ZAMAWIJĄCEGO (miejsce przeznaczenia) przez okres 24 miesięcy  od daty podpisania umowy  - Dostawa towaru będzie następowała każdorazowo  na podstawie zamówienia    ZAMAWIAJĄCEGO  określającego ilość i asortyment zamawianego towaru

- Dostawa aparatu  do miejsca przeznaczenia (siedziba  ZAMAWIAJĄCEGO) będzie dokonywana  własnym transportem  WYKONAWCY  lub za pośrednictwem przewoźnika zamówionego przez WYKONAWCĘ. Koszty transportu , w tym koszty załadunku, wyładunku oraz wszelkie inne wydatki związane z dostawą towaru do miejsca przeznaczenia obciążają WYKONAWCĘ

- Odbiór aparatu zostanie potwierdzony protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym przez

strony umowy.

- Artykuł 3

- ZAMAWIAJĄCY zapłaci   WYKONAWCY:

- A) Za towar określony w art. 1  lit a) cenę  brutto  w wysokości: ...................../słownie: .................................................................................................................................................../

- B) Za towar określony w art. 1  lit b) cenę  brutto  w wysokości: ...................../słownie: .................................................................................................................................................../ zgodnie z ofertą przetargową

- Podstawą wystawienia przez WYKONAWCĘ  faktury VAT będzie protokół zdawczo –

odbiorczy potwierdzający dostawę aparatu.

- 3.  Cena za aparat będzie płatna  w następujących ratach :

- I rata w  wysokości 15 000 zł płatna w do 30 dni od daty otrzymania aparatu

- Pozostała kwota w trzech  równych ratach płatna do końca każdego kolejnego kwartału

- Należna cena za materiały zużywalne będzie płatna przez  ZAMAWIAJĄCEGO na rachunek bankowy WYKONAWCY w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury

- Ceny jednostkowe towarów nie ulegają zmianie przez okres trwania umowy z wyjątkiem zmiany stawki podatku VAT , zmiany cła.

- ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszych ilości towaru w ramach poszczególnych asortymentów  ( do 20%)   niż podana ilość w załączniku do umowy.  Z tego tytułu WYKONAWCA nie będzie uprawniony do innych  roszczeń względem ZAMAWIAJĄCEGO niż żądania zapłaty za towar już dostarczony ZAMAWIAJĄCEMU

- Artykuł 4

- WYKONAWCA zobowiązuje się wraz z dostawą aparatu:

- Dokonać na swój koszt uruchomienia dostarczonego  aparatu

- Przeszkolić na swój koszt personel ZAMAWIAJACEGO  w zakresie obsługi aparatu.

Artykuł 5

- WYKONAWCA zapewnia ZAMAWIAJĄCEMU  dobrą jakość i sprawne działanie sprzętu stanowiącego przedmiot niniejszej umowy przy użytkowaniu zgodnym z przeznaczeniem i zasadami określonymi w instrukcji obsługi.

- WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU  na przedmiot zamówienia  24 miesięcy. gwarancji. Termin powyższy biegnie od daty dostarczenia sprzętu ZAMAWIAJĄCEGO i podpisania protokołu instalacyjnego.

- Artykuł

- Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia .............2009 r.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia  wiadomości o powyższych okolicznościach.

- Umowa może być rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia stron.

Artykuł 7

1.  WYKONAWCA zapewnia  ZAMAWIAJĄCEMU autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

2.  WYKONAWCA  zapewni obsługę serwisową po upływie gwarancji na podstawie odrębnej umowy zawartej z użytkownikiem.

Artykuł 8

1.Wszystkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności

2.W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o zamówieniach publicznych.

3.Umowa sporządzona zostaje w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , gdzie 1 egzemplarz otrzymuje WYKONAWCA , 1 egzemplarz ZAMAWIAJĄCY

- ZAMAWIAJĄCY: 					WYKONAWCA: