# Nr sprawy SP ZOZ NZZP II 2400/01/17					       Przeworsk, dnia 05.01.2017 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :   Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych - uzupełnienie do 26.12 2017r.

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz.2164  z późn.zm) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Pytanie

Zadanie  nr 1, pozycja 1-2

Czy żel o właściwościach znieczulających powinien być sterylizowany najbezpieczniejszą metodą sterylizacji parą wodną?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie

Zadanie  nr 1, pozycja 1-2

W związku z tym, że żel  stosowany jest na błony śluzowe, czy Zamawiający mając na uwadze bezpieczeństwo pacjenta, oczekuje przedstawienia badań na biokompatybilność chlorheksydyny?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie

Dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 1 produktu równoważnego <LIDOCAINE H/CHL.+CHLORHEXIDINUM GLUCONICUM+HYDROXYBENZOESAN METYLU+HYDROXYBENZOESAN PROPYLU 2g+0,25g+0,06g+0,025g / 100ml> w wygodnych ampułkostrzykawkach z podziałką o pojemności 6 ml w poz. 1 oraz 11ml w poz. 2?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy zapisów pkt 9.5 SIWZ

Czy Zamawiający odstąpi  w zakresie zadania nr 1 od wymogu posiadania koncesji, zezwolenia lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia Wykonawcy do hurtowego obrotu lekami?

Odpowiedź:

Modyfikacja SIWZ

Pytanie

Dotyczy zadania nr 1

Prosimy o dopuszczenie żelu do cewnikowania  o składzie w 100g:

2 g lidocaine Hydrochloride, 0.05 g Chlorhexidine Gluconate oraz woda destylowana, Hydroxyethylcellulose, Propylene  Glykol, 0,10 g Methyl Hydrobenzoate, 0,10 g Propyl Hydroxybenzoate.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm) zamawiający modyfikuje treść SIWZ, w następujący sposób:

- w pkt. 9 ppkt.9.5 SIWZ otrzymuje brzmienie:

9.5 Koncesja, zezwolenie, licencja lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, o ile obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów.

Jeżeli nie jest wymagana koncesja, zezwolenie lub licencja Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia.

Zamawiający