# Nr sprawy SP ZOZ NZZP II 2400/02/17					       Przeworsk, dnia 13.01.2017r.

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia : Dostawa zamkniętego systemu do pobierania krwi metodą aspiracyjno próżniową wraz z dzierżawą wirówki

# W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz.2164  z późn.zm) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Pytanie

Dotyczy zapisów umowy art. 3 pkt. 5

Prosimy o modyfikację i dopisanie, że „Koszty transportu (…) obciążają Wykonawcę przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150,00 zł. netto”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy zapisów załącznika nr 3 do SIWZ (parametry wymagalne wirówki)

Prosimy o dopuszczenie wirówki, która posiada zakres obrotów 500-3 500 rpm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Zamawiający